| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Proiectarea demontării/montării utilajului vechi pentru instalarea unui cazan în condensarea cu puterea e 0,8 MW și utilajul auxiliar, la CT Ghidighici, cu stabilirea cerințelor tehnico-economice optime. |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Puterea termică nominală |  |  |  | 0,8 MW |  |  |
| Randamentul cazanului |  |  |  | ≥ 90% |  |  |
| Temperatura maximă agentului termic la ieșire din cazan |  |  |  | 95 °C |  |  |
| Presiunea de lucru |  |  |  | 8 Bar |  |  |
| Presiunea gazelor naturale la care funcționează utilajul |  |  |  | ≤ 0,005 МРа |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 50 000 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________