| INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție de valoare mică |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: Banca Națională a Moldovei IDNO: 79592 Tip procedură achiziție: Valoare mică Obiectul achiziției: Recirculatoare bactericid cu raze ultraviolet Cod CPV: 33158300-5 Prezenta invitație de participare este întocmită în scopul achiziţionării recirculatoarelor bactericid cu raze ultraviolet, conform necesităţilor Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător). Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 1 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie sa dispună de o lampă bactericidă 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 50w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 30m2 până 40m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |
| 2 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 2 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 2 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 90w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 60m2 până 80m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |
| 3 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 1 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 6 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 240w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 200m2 până 260m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |

- Termenul și condițiile de livrare a bunurilor: Livrarea bunurilor  se va efectua de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  conform solicitării scrise a Cumpărătorului,  în termen de 15 zile lucrătoare.

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Vânzător și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de primire predare, semnat de către reprezentații ambelor Părți, a facturii fiscale emise de Vânzător și Certificatul de garanție, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Cumpărător.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/ cerinței Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligativi-tatea 1. Oferta Conform modelului din Anexa nr.1 – varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică Da 2. Date despre operatorul economic Conform modelului din Anexa nr. 2 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică Da (la solicitare) 3. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică Da (la solicitare) 4. Certificat privind atribuirea contului bancar sau un alt document ce ar confirma datele bancare ale ofertantului Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică Da (la solicitare) 5. AVIZ SANITAR pentru produsele alimentare și nealimentare la recirculator Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică Da (la solicitare) 9. Operatorii economici interesați pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1 Tel: 022 822 348/ sau 022 822 459, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md Numele și funcția persoanei responsabile: Sofronii Anna/ Dumbrava Aliona. 10. Modul de întocmire a ofertei: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile. 11. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP” M-Tender. până la ora: 11:00 pe data de: 22.03.2021 Ofertele întârziate vor fi respinse. 12. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender. 13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei. Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei. 14. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ fără TVA. 15. Modalitatea de evaluare: pe lot, cu corespunderea cerințelor față de participant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției. 16. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile. 17. Alte informații relevante: *Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor” conform modelului din Anexa nr. 3, varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. **În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

Oferta

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Cod CPV | Cantita-tea buc. | Specificația tehnică | Preţ, fără TVA MDL | Preţ, inclusiv TVA MDL | Suma, fără TVA MDL | Suma, inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 1 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie sa dispună de o lampă bactericidă 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 50w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 30m2 până 40m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| 2 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 2 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 2 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 90w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 60m2 până 80m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| 3 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 1 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 6 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 240w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 200m2 până 260m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| Total: |  |  |

Valabilitatea ofertei: 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Livrarea bunurilor  se va efectua de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  conform solicitării scrise a Cumpărătorului,  în termen de 15 zile lucrătoare.

Semnătura electronică:

sau

Semnătura și ștampila ofertantului________________________

Anexa nr. 2

## Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	                      Semnătura

_____________________________

Anexa nr. 3

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv*

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura Prestator/Furnizor

__________________________

*beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.