# INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: Banca Națională a Moldovei - IDNO: 79592 - Tip procedură achiziție: Valoare mică - Obiectul achiziției: Recirculatoare bactericid cu raze ultraviolet - Cod CPV: 33158300-5 Prezenta invitație de participare este întocmită în scopul achiziţionării recirculatoarelor bactericid cu raze ultraviolet, conform necesităţilor Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător). Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 1 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie sa dispună de o lampă bactericidă 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 50w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 30m2 până 40m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |
| 2 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 2 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 2 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 90w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 60m2 până 80m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |
| 3 | 33158300-5 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | buc | 1 | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 6 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 240w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 200m2 până 260m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |

- Termenul și condițiile de livrare a bunurilor: Livrarea bunurilor  se va efectua de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  conform solicitării scrise a Cumpărătorului,  în termen de 15 zile lucrătoare.

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Vânzător și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de primire predare, semnat de către reprezentații ambelor Părți, a facturii fiscale emise de Vânzător și Certificatul de garanție, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Cumpărător.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/ cerinței; Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Obligativi-tatea. 1.; Oferta; Conform modelului din Anexa nr.1 – varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică; Da. 2.; Date despre operatorul economic; Conform modelului din Anexa nr. 2 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică; Da (la solicitare). 3.; Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică; Da (la solicitare). 4.; Certificat privind atribuirea contului bancar sau un alt document ce ar confirma datele bancare ale ofertantului; Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică; Da (la solicitare). 5.; AVIZ SANITAR pentru produsele alimentare și nealimentare la recirculator; Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică; Da (la solicitare). 9. Operatorii economici interesați pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1 Tel: 022 822 348/ sau 022 822 459, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md Numele și funcția persoanei responsabile: Sofronii Anna/ Dumbrava Aliona. 10. Modul de întocmire a ofertei: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile. 11. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP” M-Tender. până la ora: 11:00 pe data de: 22.03.2021 Ofertele întârziate vor fi respinse. 12. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender. 13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei. Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei. 14. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ fără TVA. 15. Modalitatea de evaluare: pe lot, cu corespunderea cerințelor față de participant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției. 16. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile. 17. Alte informații relevante: *Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor” conform modelului din Anexa nr. 3, varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. **În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

Oferta

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Cod CPV | Cantita-tea buc. | Specificația tehnică | Preţ, fără TVA MDL | Preţ, inclusiv TVA MDL | Suma, fără TVA MDL | Suma, inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 1 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie sa dispună de o lampă bactericidă 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 50w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 30m2 până 40m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| 2 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 2 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 2 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 90w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 60m2 până 80m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| 3 | Recirculator bactericid cu raze ultraviolet | 33158300-5 | 1 buc | Recirculator pentru dezinfectarea aerului în încăperi cu prezența persoanelor pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită, virus etc.) Recirculatorul trebuie să dispună de 6 lămpi bactericide 30 W; Durata medie de ardere a lămpilor, ore – UV HNL G13- 8000; OSRAM – 10800; Tensiunea de alimentare – 220V; Frecvență- Hz 50; Consumul de energie electrică – nu mai mult de 240w; Clasa de protecție conform GOST 12,2,025-76-clasa I tip N. Pentru încăperile cu suprafața de la 200m2 până 260m2. Termenul de garanție – minim 12 luni |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Livrarea bunurilor  se va efectua de către Vânzător la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  conform solicitării scrise a Cumpărătorului,  în termen de 15 zile lucrătoare.

Semnătura electronică:

sau

Semnătura și ștampila ofertantului________________________

Anexa nr. 2

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	                      Semnătura

_____________________________

Anexa nr. 3

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv*

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura Prestator/Furnizor

__________________________

*beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.