Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR pentru anul 2024    _

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă  IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,  or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1_                                                                              (denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 (tip închis) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 500 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 500 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25 | ml | 1250 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2000 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 750 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 500 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 200 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Iron (fer) | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | MultiCalibrator uman | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Control ser normal uman | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Control ser patologic uman | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Rotor de reacţie, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25) | set | 30 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Solutie concentrata de spalare 100 ml/set | set | 1 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Soluţie de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) | ml | 1 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25) | ml | 2 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml | ml | 250 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | cholesterol HDL, set + calibrator | set | 30 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | cholesterol LDL, set + calibrator | set | 30 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | hemoglobina glicolizata cu standard si material de control | set | 4 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Calibrator Antistreptolizina fl 1ml | fl | 3 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml | fl | 3 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml | fl | 3 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Control CRP, ASO, RF normal | fl | 2 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Control CRP, ASO, RF patologic | fl | 2 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set | set | 25 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Lampa halogen 6v-10W | buc | 2 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Pompa pentru spalarea apei | buc | 1 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Garnitura pentru pompa de dozare | buc | 1 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Lampa halogen 12v-20W | ml | 1 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Lotul 1 | 33696500-0 | Fosfataza alcalina | ml | 100 | **Informatia se anexeaza | Valoarea lotului 278423,46 |  |
| Valoarea estimată a LOTULUI I Reactive şi consumabile pentru analizatorul automat biochimic A-25 (tip închis) - 278 423,46 lei f/TVA (39 poziții) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ştampila şisemnătura participantului. 2. Reactivii să fie adaptaţi la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului. 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. 4. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. 6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE şi etichetat de producător. 8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta). 9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câstigător în timp de cinici zile inainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25. 10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 11. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductubilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). 12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. 13. Evaluarea se va face pe lot. Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la acelaşi producător. Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător! |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivi pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 | 33696500-0 | M-52 Diluent ~20 l | butelii | 20 | pentru analizator hematologic Mindray | 15159 |  |
| Lotul 3 | 33696500-0 | M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set) | set | 4 | pentru analizator hematologic Mindray | 20969,8 |  |
| Lotul 4 | 33696500-0 | M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set) | set | 4 | pentru analizator hematologic Mindray | 13895,64 |  |
| Lotul 5 | 33696500-0 | M-53 Probe Cleaner~ 50 ml (fl) | flacon | 10 | pentru analizator hematologic Mindray | 4272 |  |
| Lotul 6 | 33696500-0 | material de control pentru analizator hematologic Minray 3 flx~3 ml (set) | set | 4 | pentru analizator hematologic Mindray | 9881,48 |  |
| Lotul 7 | 33696500-0 | hirtie pentru p/u aparatul Minray cu latimea de ~55 mm , buc | buc | 100 | pentru analizator hematologic Mindray | 550 |  |
| Cercetarea sistemului de hemostaza |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 | 33696500-0 | Set p/u determinarea TEC Clot Pt -S(protrombin leofiolizat)compatibil cu coagulometru Cotron X Pro Mic numai mult 1,1,activitatea tromboplastinica mai mic14sec .Ambalaj in set din 10fl*~4ml | ml | 200 | Ambalaj in set din 10fl*~4ml | 5900 |  |
| Lotul 9 | 33696500-0 | Set pentru determinarea TEClot FIB (fFibrinogenleofilezat)compatibil cu coagulometrul''Coatron X Pro''ambalaj set din 10 fl *~2ml | ml | 40 | set din 10 fl *~2ml | 3140 |  |
| Lotul 10 | 33696500-0 | Plazma de control Normala cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite ~1ml | ml | 20 | cite ~1ml, ml | 2300 |  |
| Lotul 11 | 33696500-0 | Plazma de control Patologica cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite~ 1ml | ml | 20 | cite~ 1ml | 2400 |  |
| Lotul 12 | 33696500-0 | Calibrator Universal la IP,INR,TTPA fibrinogen,protrombin dupa Qiuck,compatibil cu coagulomtru 'Coatron X pro Ambalaj ~1ml | fl | 2 | ~1ml | 429 |  |
| Lotul 13 | 33696500-0 | Cuve pentru ''Coatron"cuvete cu cod de bare (set ~500 cuvete) | buc | 500 | cuvete cu cod de bare (set ~500 cuvete) | 625 |  |
| Lotul 14 | 33696500-0 | Brilliant crezil albastrum, ~ 50 ml fl | fl | 1 | pentru aparat Mission U500 | 289 |  |
| Lotul 15 | 33696500-0 | Acid acetic , kg | kg | 2 | kg | 180 |  |
| Lotul 16 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic, kg | kg | 1 | kg | 490 |  |
| Lotul 17 | 33696500-0 | Citrat de Natriu, kg | kg | 1 | kg | 320 |  |
| Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 | 33696500-0 | Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge~ 2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set, | buc | 2000 | cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge ~2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set, | 1330,6 |  |
| Lotul 19 | 33696500-0 | Eprubete K3EDTA Volum ~2.5-3 ml | buc | 6000 | Volum ~2.5-3 ml K3EDTA | 3155,4 |  |
| Lotul 20 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea singelui ocult in mase fecale | buc | 1000 | Teste rapide | 13740 |  |
| Lotul 21 | 33696500-0 | Eprubete vacum cu accelerator cheag=gel separator 8-10ml | buc | 4000 | cu accelerator cheag=gel separator 8-10ml | 5659,6 |  |
| Lotul 22 | 33696500-0 | Lame de sticla ~25*75*2mm | buc | 5000 | de sticla ~25*75*2mm | 1700 |  |
| Lotul 23 | 33696500-0 | Virfuri plastic 10-200mkl (galbene) | buc | 5000 | 10-200mkl (galbene) | 143 |  |
| Lotul 24 | 33696500-0 | Lancete (scarificatoare ) metalice | buc | 5000 | scarificatoare ) metalice | 850 |  |
| Lotul 25 | 33696500-0 | Pipete serologice de~ 1 ml , sterile ambalaj individual | fl | 1000 | ~ 1 ml , sterile ambalaj individual | 1057,2 |  |
| Lotul 26 | 33696500-0 | Material control urina | Set | 1 | fl | 299,94 |  |
| Lotul 27 | 33696500-0 | Ulei de imersie | buc | 5 | fl ~100 ml | 500 |  |
| Lotul 28 | 33696500-0 | Azopiram set | Set | 5 | Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml) | 396,6 |  |
| Valoarea estimativă totală de achizitie pentru TOATE LOTURILE: 388 056,72 lei f/TVA TERMENUL DE VALABILITATE A REACTIVILOR CHIMICI TREBUIE SĂ FIE NU MAI MIC DE 12 LUNI DIN DATA LIVRĂRII |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor:

LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vînzătorului, la sediul Beneficiarului.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conformitatea reactivilor conform  standardelor în vigoare

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

- Mostre

Prezentarea  mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Oferta |  |  |
|  | Oferta: Specificația tehnica | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Oferta: Specificatia de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă (cuantum 1%) sau transfer bancar la contul autorităţii contractante | Anexa nr. 9 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura şi ştampila a băncii acreditată în RM, scanată și semnată prin semnatura electronica a ofertantului sau transfer bancar la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poştală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 cu nota ,,Garanția pentru ofertă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). original scanat - cu semnătura electronică a operatorul economic | obligatoriu |
|  | Toate certificatele solicitate obligatoriu in lista reagentilor chimici CE | Semnate electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă  _______________________ sefa, Emilia LOPATENCO