## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și seturilor de instrumente întru realizarea Programului Naţional Transplan conform necesităților, pentru anul 2025 (Agenția de transplant) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Diatermocoagulator cu case (valiză) pentru transportare | Diatermocoagulator cu case (valiză) pentru transportare | 6: Platforma energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii Platformă energetică electrochirurgicală, care funizează. energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice șj chirurgicale deschise,- bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație general. Canale de ieșire minim: - Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri; - Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri; - Comutator de mână – da; - Comutator de picior bipolar și sigilare vase – da; - Comutator de picior monopolar. – da; Moduri de lucru: Monopolar - Tăietură pură ≥300 W - Tăiere blend ≥ 200 W - Coagulare Soft, Spray ≥ 120 W Bipolar - Tăiere pură (rezecție sau vaporizare) ≥ 300 W - Tăiere cu coagulare (rezecție sau vaporizare) ≥ 150 W -Coagulare ≥ 90 W - Sigilare vase ("Ligasure”, sau ,”EnSeal,,” sau ,”Thunderbeat”); - Sigileaza vase de sânge și limfatice pâna la și inclusiv 7 mm în diamerru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor; - Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau"Intelligent Tissue Monitoring”; - Aplicații chirurgicale minim 60 de programe; - Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic); - Afișare separat în rninim 4 cadrane; - Funcție de autotestare – da; - Indicatoare - acustic, vizual.; - Control volum sunet – da Funcții suplimentare: - Prize de lucru tip <plug and play> recunosc automat instrumentarul de lucru și cu configurare de energie automată - Recunoaștere automată a finalizării ciclului de Sigilare vase (”Ligasure" sau "EnSeal" sau "Thunderbeat,”) și sunet de finaljzare a ciclului - comunicare interactivă de eroare, inclusiv actiunile corrective afișate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase; Accesorii: - Cablu de alimentare - 1 buc. - Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc; - Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc; - Valiză de transport a dispozitivului cu rotile. Material exterior dur, rezistent la șocuri mecanice, chimice, factori de mediu, apă, praf. Material interior căptușeală moale, cu fixare sigură a dispozitivului și a accesoriilor (cabluri, pedală) în timpul transportării. Cu mecanism de inchidere/blocare. Mâner pentru transport pliabil. La închidere, valiza să nu permit pătrunderea apei și prafului în interior.
3310000-1 | 2 | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (DONATOR) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru) | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (DONATOR) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru) | 6: SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (DONATOR) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru) 1 FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM 2 buc 2 TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM 4 buc 3 SCALPEL HANDLE #3 125MM 1 buc 4 SCALPEL HANDLE #4 135MM 1 buc 5 SCALPEL HANDEL #3L 1 buc 6 SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM 2 buc 7 TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM 1 buc 8 TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM 1 buc 9 TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM 1 buc 10 TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM 1 buc 11 TC MAYO SCISSORS CVD 170MM 1 buc 12 STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM 1 buc 13 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM 2 buc 14 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM 2 buc 15 DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM 2 buc 16 HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM 6 buc 17 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM 2 buc 18 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM 2 buc 19 MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM 6 buc 20 BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM 6 buc 21 OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM 2 buc 22 MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM 2 buc 23 ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM 4 buc 24 TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 180MM 4 buc 25 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM 4 buc 26 TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM 4 buc 27 TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM 4 buc 28 US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X15/40X15 4 buc 29 MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM 4 buc 30 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM 4 buc 31 DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM 2 buc 32 DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM 1 buc 33 DE'BAKEY TANGENTAL CLMP 54/99/270MM 1 buc 34 GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM 2 buc 35 GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM 2 buc 36 MAIER FORCEPS W/RCHT STR 260MM 5 buc 37 MILLS SCISSORS S/BALL 60DG 220MM 2 buc 38 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP STR.45/105MM 4 buc 39 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.45/105MM 4 buc 40 POTTS-DEMARTEL SCISSORS 60DG 220MM 2 buc 41 MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP STR.20/55MM 4 buc 42 MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP ANG.13/48MM 4 buc
3310000-1 | 3 | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu) | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu) | 6: SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu) 1 FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM 2 buc 2 TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM 4 buc 3 SCALPEL HANDLE #3 125MM 1 buc 4 SCALPEL HANDLE #4 135MM 1 buc 5 SCALPEL HANDEL #3L 1 buc 6 SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM 2 buc 7 TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM 1 buc 8 TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM 1 buc 9 TC MAYO SCISSORS CVD 170MM 1 buc 10 TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD 175MM 1 buc 11 TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM 1 buc 12 TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM 1 buc 13 DIETRICH VESSEL SCISSORS 60°180MM 1 buc 14 POTTS-DE MARTEL SCISSORS60DGS/S185MM 1 buc 15 STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM 1 buc 16 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 200MM 2 buc 17 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM 2 buc 18 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM 2 buc 19 DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM 2 buc 20 HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM 10 buc 21 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM 2 buc 22 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM 2 buc 23 MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM 6 buc 24 BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM 6 buc 25 OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM 2 buc 26 MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM 2 buc 27 GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM 2 buc 28 ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM 4 buc 29 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM 4 buc 30 TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM 4 buc 31 TC RYDER NEEDLE HOLDERX-DELSERR175MM 2 buc 32 TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200MM 4 buc 33 TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM 4 buc 34 US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X15/40X15 4 buc 35 MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM 4 buc 36 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM 4 buc 37 DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM 2 buc 38 DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM 1 buc 39 DE'BAKEY TANGENTAL CLMP 54/99/270MM 1 buc 40 GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM 2 buc 41 GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM 2 buc 42 MAIER FORCEPS W/RCHT STR 260MM 5 buc 43 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP STR.45/105MM 4 buc 44 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.45/105MM 4 buc 45 MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP STR.20/55MM 4 buc 46 MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP ANG.13/48MM 4 buc 47 COOLEY BULLDOG RING-HDLDBL-CVD 115MM 2 buc 48 DERRA PEDIATRIC FORCEPS 20MM170MM 2 buc 49 MICRO SCISSORS 45°ANGLED 165MM 1 buc 50 MICRO SCISSORS DEL ANGLED 125°165MM 1 buc 51 DUROGRIP NEEDLEHOLDER 0.4/180MM 1 buc 52 DIADUST MICRO NEEDLE HOLDER RD HDL 210MM 1 buc 53 DIADUST MICRO RING FORCEPS 1MM STR.185MM 1 buc 54 DIADUST MICRO RING FORCEPS 1MM STR.210MM 1 buc 55 MICRO FORCEPS DE'BAKEY 1MM STR.185MM 1 buc 56 MICRO FORCEPS DE'BAKEY 1MM STR.210MM 1 buc 57 DE'BAKEY DILATOR MALL 1.0MM 190MM 1 buc 58 DE'BAKEY DILATOR MALL 1.5MM 190MM 1 buc
3310000-1 | 4 | SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde) | SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde) | 6: SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde) 1 MUNSTER ABDOMINAL FRAME MED-CIR328X270MM 1 PC 2 MUNSTER FRAME EXTENSION ROD 100MM PAIR 1 pereche 3 MUNSTER CONNECTION CLAMP 4 bucata 4 MUNSTER BLADE ROD 150MM 4 bucata 5 MUNSTER ROD EXTENSION100MM 2 bucata 6 MUNSTER ANGLED ROUND NOTCH ROD 200MM 2 bucata 7 MUNSTER ABDOMINAL BLADE80MM X80MM 2 bucata 8 MUNSTER BLADE 48MMX105MM 2 bucata 9 MUNSTER LIVER BLADE 140MMX85MM 1 bucata 10 MUNSTER BLADDER SPATULA 85MMX115MM30DG 1 bucata 11 MUNSTER RETAINING ARM 1 bucata 12 TIGHTENING CLAMP BV829R 1 bucata 13 OP TABLE FIXTURE F.HOLDING ARM 1 bucata 14 MUNSTER T-RING ADAPTER F/ABDOMINAL RINGS 1 bucata 15 BLADES PAIR 37X98MM BSC. 1 pereche 16 ADAPTER FOR BALL SNAP CLOSURE VALVES 1 PC 17 COLLIN RETRACTOR SPREADER ONLY F/BV530R 1 bucata 18 MUNSTER ABDOM.FRAME LRG-CIR 408X350MM 1 bucata
3310000-1 | 5 | SET instrumente pentru TRANSPLANT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie) | SET instrumente pentru TRANSPLANT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie) | 6: SET instrumente pentru TRANSPLANT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie) 1 FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM 2 buc 2 TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM 4 buc 3 SCALPEL HANDLE #3 125MM 1 buc 4 SCALPEL HANDLE #4 135MM 1 buc 5 SCALPEL HANDEL #3L 1 buc 6 SCALPEL #4L 1 buc 7 SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM 1 buc 8 TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM 1 buc 9 TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM 1 buc 10 TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD 175MM 1 buc 11 TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM 1 buc 12 TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM 1 buc 13 TC MAYO SCISSORS CVD 170MM 1 buc 14 TC DE'BAKEY CV DUCT SCISS 220MM 1 buc 15 DIETRICH VESSEL SCISSORS 60°180MM 1 buc 16 STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM 2 buc 17 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM 1 buc 18 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 200MM 2 buc 19 DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM 1 buc 20 DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM 1 buc 21 HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM 4 buc 22 CRILE FORCEPS CVD 140MM 4 buc 23 KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM 4 buc 24 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM 2 buc 25 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM 2 buc 26 MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM 2 buc 27 BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM 2 buc 28 OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM 1 buc 29 MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM 1 buc 30 GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM 1 buc 31 ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM 1 buc 32 BABCOCK ATR.FORCEPS215MM 1 buc 33 ATR.OVUM FORCEPS STR SM250MM 1 buc 34 DE'BAKEY TANGENTAL CLMP 54/99/270MM 1 buc 35 DE'BAKEY TANGENTIAL CLMP 5 75MM-W280MM 1 buc 36 GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM 1 buc 37 GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM 1 buc 38 DE'BAKEY ATR.COARCT.CLANG15DG80/240MM 2 buc 39 DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM 2 buc 40 DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM 1 buc 41 DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM 2 buc 42 MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM 4 buc 43 TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTRSERR 145MM 1 buc 44 TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200MM 1 buc 45 TC RYDER NEEDLE HOLDERX-DELSERR175MM 1 buc 46 TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM 1 buc 47 TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM 1 buc 48 TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM 1 buc 49 PROBE W/EYE 3.0MM 200MM 1 buc 50 CRILE VESSEL HOOK BLUNT 90DEG 6/200MM 1 buc 51 CUSHING VESS.HOOK BL.90DEG 6/280MM 1 buc 52 HOLLOW GUIDE PROBE PEEK CVD 8MM 185MM 1 buc 53 DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM 1 buc 54 VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19220MM 2 buc 55 CUSHING VEIN RETRACTOR 10X13MM 205MM 2 buc 56 US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X15/40X15 1 buc 57 DEAVER RETRACTOR FIG 1 25MM300MM 1 buc 58 DEAVER RETRACTOR FIG 3 38MM300MM 1 buc 59 MIKULICZ ABDOMINAL RETRACTOR 121X50MM 1 buc 60 KELLY RETRACTOR 150X39MM 265MM 1 buc 61 SIMON VAGINAL RETR 115X27MM 275MM 1 buc 62 RIBBON RETRACTOR MALL 330X40MM 1 buc 63 DOYEN RETRACTOR 90X60MM 240MM 1 buc 64 DOYEN RETRACTOR 120X60MM 240MM 1 buc 65 LABORATORY DISH 0.16 L 1 buc 66 KIDNEY TRAY STAINLESS STEEL 250MM 1 buc

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și seturilor de instrumente întru realizarea Programului Naţional Transplan conform necesităților, pentru anul 2025 (Agenția de transplant) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Diatermocoagulator cu case (valiză) pentru transportare | Diatermocoagulator cu case (valiză) pentru transportare | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 378545
3310000-1 | 2 | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (DONATOR) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru) | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (DONATOR) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru) | 3: set; 4: 1; 9: În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 398900
3310000-1 | 3 | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu) | SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC (RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu) | 3: set; 4: 1; 9: În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 514000
3310000-1 | 4 | SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde) | SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde) | 3: set; 4: 4; 9: În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 1040000
3310000-1 | 5 | SET instrumente pentru TRANSPLANT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie) | SET instrumente pentru TRANSPLANT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie) | 3: set; 4: 2; 9: În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 660000
2991445

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________