| Sonda arteziana, statie de hlorinare , retea de apa din s. Andrusul de Sus r-ul Cagul (Nr.Ob.27/2023) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Alimentare cu energie electrica. L=180m (Marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. BЛ-0,4kV (L=0.160km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton intermediari П27 cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,400 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 2,340 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
| 2 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat terminali . ancerare A27 cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 3 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat terminali . ancerare УA27 cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 4 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat de colt . ancerare УП27 cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 5 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton (подкос) cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
| 6 | 33-04-003-1 |  | Montarea proptelei din beton armat, a pilonului cu un singur picior (CB-95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
| 7 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,840 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |
| 8 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=21m) |  |  | m3 |  | 6,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,623 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,756 |  |
| 9 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,111 |  |
| 10 | 34-02-054-1 |  | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: pina la 8,5 (d=20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 101-08120 |  | Sirma de otel, destinatie generala, diametru 20,0 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total BЛ-0,4kV (L=0.160km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. KЛ-0,4kV (L=0.020km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 |  | Montarea pilonului OOK cu un singur picior (CB-95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
| 12 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
| 13 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,470 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
| 14 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,790 |  |
| 15 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 7.5 |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa В7.5 |  |  | m3 |  | 0,260 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
| 16 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,008 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,064 |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.020km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Turn de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,815 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
| 18 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,455 |  |
|  |  |  |  | Total Turn de apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.160km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-367-9 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 1000 m |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,749 |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
| 20 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,480 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,560 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |
| 21 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 22 | 08-03-574-2 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,388 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
| 23 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,864 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,222 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
| 24 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
| 26 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
| 27 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 28 | 08-02-407-2 |  | Tрубостойка из стальной усиленой трубы , diametru pina la 40 mmб Р=4m |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,660 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
| 29 | 444019-177-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40x3.5mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 444019-177-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40x3.2mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 30 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
| 31 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
| 32 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,210 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,990 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
| 33 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |
| 34 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
| 35 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,388 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,716 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,178 |  |
| 36 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,496 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
| 37 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,200 |  |
| 38 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | kg |  | 10,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |
| 39 | 33500521-01 |  | Clema SL 11/11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33500521-02 |  | Clema SL 11/11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 40 | 337000204-06 |  | Siguranta SV29.25 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 337000204-06 |  | Siguranta in futlar de protectie Un=380V, I=25A, SV29.25 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 41 | 3332042-03 |  | Cablu SIP-2 3х35+1х50 |  |  | m |  | 170,000 |  |
|  | 3332042-03 |  | Cablu SIP-2 3х35+1х50 |  |  | m |  | 170,000 |  |
| 42 | 201-92856-01 |  | Lenta de bandaj F2007 |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 201-92856-01 |  | Lenta de bandaj F2007 |  |  | m |  | 18,000 |  |
| 43 | 335000519-05 |  | Clame (cклепa) A200 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 335000519-05 |  | Clame A200 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 44 | 201-92612-29 |  | Consola de ancoraj CA-1500 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 201-92612-29 |  | Consola de ancoraj CA-1500 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 45 | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 50,000 |  |
| 46 | 33500514-03 |  | Clema de ancora PA25x100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33500514-03 |  | Clema de ancora PA25 X 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 47 | 3350514-08 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 3350514-08 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
| 48 | 3350521-48 |  | -Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 3350521-48 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 49 | 33500410-03 |  | Papuc de cablu CPTAU16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33500410-03 |  | Papuc de cablu CPTAU16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 50 | 12345607-14 |  | Сonsolidare pe fatada BRPF 70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345607-14 |  | Сonsolidare pe fatada BRPF 70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 51 | 33501527-07 |  | Сlema cu suport ES1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33501527-07 |  | Сlema cu suport ES1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 52 | 335000516-241 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95UК |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 335000516-241 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR25/CN 1S 95UК |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 53 | 335000516-22 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 335000516-22 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 54 | 3332023-47 |  | Cablu ВВГ 5х10mm2 (0.74kg/m) |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 3332023-47 |  | Cablu ВВГ 5х10mm2 |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 55 | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=40mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
| 56 | 335000521-1 |  | Dispozitiv de stringere K296 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 335000521-1 |  | Dispozitiv de stringere К296 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 57 | 335000518 |  | Dispozitiv de stringere K687 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 335000518 |  | Fixaj pentru funie K687УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 58 | 335000533 |  | Dispozitiv de stringere У867 (Сжим плашечный У867) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 335000533 |  | Dispozitiv de stringere У867 (Сжим плашечный У867) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4кВ (L=0.160km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. КЛ-0,4kV (L=0.020km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-573-2 |  | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
| 60 | 08-03-573-4 |  | -Statia de comanda cu pompa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
| 61 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
| 62 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 63 | 08-03-525-1 |  | -Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 64 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 65 | 10-08-019-04 |  | -Intrerupator crepuscular cu fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
| 66 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,792 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,066 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |
| 67 | 11-03-001-01 |  | -Detector de nivel |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
| 68 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |
| 69 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,860 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
| 70 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,326 |  |
| 71 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,425 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,062 |  |
| 72 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,302 |  |
| 73 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,700 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 74 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 75 | 08-02-394-2 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 10,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 396,360 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,052 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,320 |  |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,540 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 52,920 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 4,428 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 24,300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 5,076 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 224,640 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 27,972 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 5,076 |  |
| 76 | 08-02-394-1 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 153,360 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,026 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,160 |  |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,270 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 13,986 |  |
| 77 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
| 78 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,070 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,160 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,011 |  |
| 79 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |
| 80 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |
| 81 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 82 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |
| 83 | 08-02-407-11 |  | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,681 |  |
| 84 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,090 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,505 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |
| 85 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,412 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,029 |  |
| 86 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
| 87 | 3331015-20 |  | Conductor ВПB 10mm2 |  |  | m |  | 1 080,000 |  |
|  | 3331015-20 |  | Conductor ВПB 10mm2 |  |  | m |  | 1 080,000 |  |
| 88 | 3331115-01 |  | Conductor ВПB 1х1.5mm2 |  |  | m |  | 540,000 |  |
|  | 3331115-01 |  | Conductor ВПB 1x1.5mm2 |  |  | m |  | 540,000 |  |
| 89 | 3332019-20 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 3332019-20 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 90 | 3332019-26 |  | Cablu AПвзБбШп-1 3х4mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 3332019-26 |  | Cablu AПвзБбШп-1 3х4mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 91 | 3332022-03 |  | Cablu AKВВБ 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 3332022-03 |  | Cablu AКВВБ 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 92 | 33310117-03 |  | Conductor ПВ1 1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 33310117-03 |  | Conductor ПВ1 1.5mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 93 | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 94 | 444019-176-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 444019-176-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
| 95 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
| 96 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 85,000 |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 85,000 |  |
| 97 | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 98 | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 99 | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 100 | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 (10 cleme) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370027 |  | Cutie de ramificatie У614У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 101 | 3331017-4 |  | Conductor ПВ1 1,5mm2 |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 3331017-4 |  | Conductor ПВ1 1,5mm2 |  |  | m |  | 27,000 |  |
| 102 | 444019-172 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 444019-172 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
| 103 | 444019-174 |  | Teava din otel apa-gaz d=25mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 444019-174 |  | Teava din otel apa-gaz d=25mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
| 104 | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4kV (L=0.020km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Turn de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
| 106 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,059 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  |  |  |  | Total Turn de apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.160km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 108 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 109 | 5550151-23 |  | -Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550151-23 |  | Contor electronic trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 110 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 111 | 130-10022-1 |  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 130-10022-1 |  | Detensionatoare LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4кВ (L=0.160km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. KЛ-0,4kV (L=0.02km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 338000208 |  | Dulap metalic ,dim.1000x600x500 , firma "ASCONI PLUS" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000208 |  | Dulap metalic, dim:1000х600х500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 113 | 55500124-05 |  | Statie de pompare КАSКАD-П4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55500124-05 |  | Statie de pompare КАSКАD-П4 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 114 | 555000313-1 |  | -Датчик сухого хода |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000313-1 |  | Датчик сухого хода |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 115 | 338000222-22 |  | -Маnometru сг сontacte electrice ЭКM-1У |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000222-22 |  | Маnometru ЭКM-1У |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 116 | 5550086-21 |  | Dulap de distributie ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP54, 240x330x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-21 |  | Dulap de distributie ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP54, 240x330x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
| 117 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 118 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 119 | 5550244-9 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 13A, BA47-29//3/13C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-9 |  | Intreruptor automat cu 3 pol, 13A, BA47-29/3/13С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 120 | 5550237-7 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-7 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 121 | 555000312 |  | -Cуммеречный выключатель с фотореле Kaт N03723 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000312 |  | Cуммеречный выключатель с фотореле Kaт N03723 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 122 | 33800037-06 |  | Датчик-реле уровня воды |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33800037-06 |  | Датчик-реле уровня воды |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.02km) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |