## Sheet1
Concentrator de oxigen
Cod
Descriere | Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.
Parametru | Specificatie
Tip | portabil pe 4 roți
Concentrația O2 in fluxul produs | ≥ 90%
Reglarea concentrației de O2 | da
Reglarea fluxului de O2 | 1 - 5 L/min
Indicatorul fluxului | grafic/numeric
Nivelul zgomotului produs | ≤ 50 dB
Display grafic (afișaj parametri de lucru) | LED, LCD
Prezența filtrelor de particole aeriene | praf, bacteriene, HEPA, etc
Ieșiri pentru tubul de O2 | minim 1
Alarme vizuale dacă concentratia O2 ≤ 82% | da
Alarme sonore dacă fluxul este redus | da
Deviere la concetratia de O2 | ±3%
Borcan de umidificare a O2 | 1 buc.
Mască facială | 2 buc.
Canulă nazală | 2 set.
Filtru de particole aerian, rezervă | 1 buc.
Alimentare | 220 V 50 Hz