CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță
a stației de tratare a apei pentru anul 2026
Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154
Lot I
	N/o
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată

	
	serviciile de deservire tehnică și mentenanță a stației de tratare a apei 
	Dedurizatorul Ecosoft FU-1665 Duplex
· Deservire tehnică a valvelor de control;

· Deservire tehnică a valvelor bypass;

· Diagnosticarea și testarea sistemului de comandă și control;

· Verificarea și curățarea unităților  exterioare și interioare;

· Verificarea și curățarea sistemului de regenerare/vas saramură;

· Verificarea și curățarea unităților sistemului de drenaj;

· Verificarea, curățarea și schimbare, la necesitate, a filtrelor;

· Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.
Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)
Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală
Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere


Lot II
	N/o
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată

	1
	serviciile de igienizare a coolerelor pentru apă potabilă
	1. Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER 110-3 - 5 buc.

2. Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER V127S - 5 buc.

3. Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER V400BS - 3 buc.

Efectuarea procedurii de igienizare a dispozitivilor pentru apă potabilă, care să implice demontarea componentelor detașabile (robinete, tăviță), spălarea lor, curățarea rezervoarelor interne cu soluții antiseptice, clătirea repetată și dezinfectarea exterioară, verificarea stării tehnice a coolerului, reasamblarea și testarea funcționalității lui
Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)


