| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22003

Pavare drumului de acces.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acces din beton asfaltic (2830,0 m2) |  |  |  |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr.20-40) | m3 | 339,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 125,652 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 fr.20-40 | m3 | 445,2156 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 78,7872 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 51,9588 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,8108 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 16,3008 |
| 2 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6.0 cm) | m2 | 2 830,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 212,25 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 399,03 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 12,735 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 46,695 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 22,4985 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,4985 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 22,4985 |
| 3 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR100.30.15) | m | 630,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 277,20 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 28,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 839,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,04 |
|  | 266612280131 | Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15 | m | 633,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,78 |
|  |  |  | Total Acces din beton asfaltic (2830,0 m2) |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |