| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă |  |  |  | Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior |  |  |  |
| Silicon Sanitar |  |  |  | Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml |  |  |  |
| Spuma poliuretanica |  |  |  | Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml |  |  |  |
| Tencuială universală pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior,Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). |  |  |  |
| Clei teracota Universal |  |  |  | Adeziv universal pentru faianţa, gresie şi polistiren, Pentru lucrări exterioare şi interioare, greutate 25 kg |  |  |  |
| Var hidratat uscat |  |  |  | Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării. |  |  |  |
| Clei PVA 0,9kg |  |  |  | Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. |  |  |  |
| Bidinea 170x70mm (perie pentru var) |  |  |  | Bidinea 170x70mm (perie pentru var) |  |  |  |
| Ruleta cu fixare 25mm 5m |  |  |  | Ruleta cu fixare 25mm 5m |  |  |  |
| Plasa adeziva |  |  |  | Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm |  |  |  |
| Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m) |  |  |  | Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m) |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Laminat |  |  |  | Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Folie sub laminat |  |  |  | Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm |  |  |  |
| Colț interior pentru plinta |  |  |  | Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |
| Colț exterior pentru plinta |  |  |  | Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |
| Element de îmbinare pentru plinta |  |  |  | Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |
| Profil de trecere protector |  |  |  | Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lunginea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |
| Plinta pentru podea |  |  |  | Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului |  |  |  |
| Spaclu |  |  |  | Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |