Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751025805987/21440351 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile pentru Chirurgia OMF». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - Șuruburi autotoradante diametru -2,0 mm; lungime 4,0mm; Șuruburi autotoradante diametru -2,0 mm; lungime 4,0mm. Implanturile să fie confecționate din titan biocompatibil, cap crestat.Fiecare lot să fie produs de un singur productor.Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni,la necesitatea instituției,în caz de adjucare a contractului.. - Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm;lungime 5,0mm; Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm;lungime 5,0mm. Implanturile să fie confecționate din titan biocompatibil, cap crestat. Fiecare lot să fie produs de un singur productor.Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni,la necesitatea instituției,în caz de adjucare a contractului.. - Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm; lungime 7,0mm.; Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm;lungime 7,0mm.Implanturile să fie confecționate din titan biocompatibil ,cap crestat. Fiecare lot să fie produs de un singur productor. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni,la necesitatea instituției,în caz de adjucare a contractului.. - Freza chirugicala pentru piesa dreaptă; Freza chirugicala pentru piesa dreaptă. Freză adaptată dimensiunii șuruburilor pentru osteosinteza.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751025805987/21440351 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile pentru Chirurgia OMF». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33132000-4; - Șuruburi autotoradante diametru -2,0 mm; lungime 4,0mm; buc; 50; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33132000-4; - Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm;lungime 5,0mm; buc; 100; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33132000-4; - Șuruburi autotoradante diametru-2,0mm; lungime 7,0mm.; buc; 100; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33132000-4; - Freza chirugicala pentru piesa dreaptă; buc; 6; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________