Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Se completează de către operatorul economic

CERERE DE PARTICIPARE

- Către I.P. Univeritatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1.

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- Către I.P. Univeritatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1.

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “Modernizarea spații de locuit etajul 5, reparație acoperiș căminul nr. 3B – UPS “Ion Creangă”din Chișinău, str. Eugen Coca, 29, mun.Chișinău”,

prin procedura de achiziție licitație deschisă,

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații pentru modernizarea spațiilor de locuit la parter, et. 2, 3 și accesul persoanelor cu mobilitate redusă  pentru căminul nr. 3B, mun. Chișinău, str. E. Coca nr. 29

Autoritatea contractantă  I.P. UPS “Ion Creangă” din Chișinău

1 . Descriere generală

Amplasarea obiectului mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 29

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei, conform pct. 16 din Anunțul de participare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparații pentru modernizarea spațiilor de locuit la parter, et. 2, 3 și accesul persoanelor cu mobilitate redusă  pentru căminul nr. 3B, mun. Chișinău, str. E. Coca nr. 29

Autoritatea contractantă  I.P. UPS “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1 SA

| Modernizarea spatiilor de locuit pentru asigurarea conditiilor optime de trai in caminul nr. 3 B parter , et. 1,2 ,acces personelor cu mobilitate redusa str. E. Coca 29 mun. Chisinau . | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lucrari reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 70,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 92,664 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,702 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 4,212 |  |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,980 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,075 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,435 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,435 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |  |
| 3 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 215,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 68,992 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 10,780 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 6,468 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 2,156 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 2,156 |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 | 520,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 62,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 78,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 26,000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 5,200 |  |
| 5 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 | 125,20 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 100,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 100,160 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,376 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,878 |  |
| 6 | RCsB30J k=2 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 5,664 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,436 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,121 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,534 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut | 3,840 |  |
| 7 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 | 0,72 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 101,693 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 20,830 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc | 3 628,800 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 | 1,656 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg | 64,800 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg | 1,656 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 | 0,012 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,216 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 2,959 |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 566,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 16,980 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 84,900 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 28,300 |  |
| 9 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 566,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 566,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 113,200 |  |
|  | 92664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 11,886 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 4 471,400 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 339,600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 13,584 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,679 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,132 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 2,830 |  |
| 10 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 566,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 113,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 33,960 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  |  | m3 | 6,792 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,132 |  |
| 11 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 445,300 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 2 606,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,460 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 28,835 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 5,840 |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 73,000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 401,500 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 54,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,109 |  |
| 13 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -365,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | -175,200 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | -1 043,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | -0,730 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -11,680 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -2,190 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 10,950 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 54,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 18,250 |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 164,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 36,500 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 385,038 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,365 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,365 |  |
| 16 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 73,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 36,500 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 179,945 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,365 |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 10,950 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 54,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 18,250 |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex sau echivalent dupa parametri ) |  |  |  |  | m2 | 365,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 200,750 |  |
|  | 243011610380012 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 146,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 21,900 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 182,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 18,250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,730 |  |
| 19 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 10,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,735 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 10,710 |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 6,580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,420 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7,000 |  |
| 21 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 201,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 452,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 40,200 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  |  |  | m2 | 211,050 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 80,400 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 4 020,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 66,330 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,608 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 804,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,020 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 2,412 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 25,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 31,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 10,500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,100 |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 31,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 10,500 |  |
| 24 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 210,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 42,000 |  |
|  | 92664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 4,410 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 659,000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 126,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,365 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,420 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,050 |  |
| 25 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 42,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,600 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  |  | m3 | 2,520 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,420 |  |
| 26 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 256,200 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 1 499,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,840 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 16,590 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 3,360 |  |
| 27 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 42,000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 231,000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 31,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,063 |  |
| 28 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -210,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | -100,800 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | -600,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | -0,420 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -6,720 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -1,260 |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 31,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 10,500 |  |
| 30 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 94,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 21,000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 221,529 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,210 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,210 |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 31,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 10,500 |  |
| 32 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex sau echivalent dupa parametri ) |  |  |  |  | m2 | 210,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 115,500 |  |
|  | 243011610380012 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 84,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 12,600 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 105,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 10,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,420 |  |
| 33 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 6,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,455 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 6,630 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 95,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 126,192 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,956 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 5,736 |  |
| 35 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 415,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 132,992 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 20,780 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 12,468 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 4,156 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 4,156 |  |
| 36 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 | 811,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 97,368 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 121,710 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 40,570 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 8,114 |  |
| 37 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 | 83,20 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 66,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 66,560 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,250 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,248 |  |
| 38 | RCsB30J k=2 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 5,664 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,436 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,121 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,534 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut | 3,840 |  |
| 39 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 | 0,82 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 115,817 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 23,723 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc | 4 132,800 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 | 1,886 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg | 73,800 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg | 1,886 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 | 0,013 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,246 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 3,370 |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 26,700 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 133,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 44,500 |  |
| 41 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 890,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 178,000 |  |
|  | 92664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 18,690 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7 031,000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 534,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 21,360 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 5,785 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,780 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 4,450 |  |
| 42 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 178,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 53,400 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  |  | m3 | 10,680 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,780 |  |
| 43 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 900,360 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 5 269,320 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,952 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 58,302 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 11,808 |  |
| 44 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 147,600 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 811,800 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,221 |  |
| 45 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -738,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | -354,240 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | -2 110,680 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | -1,476 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -23,616 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -4,428 |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 22,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 36,900 |  |
| 47 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 332,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 73,800 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 778,516 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,738 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,738 |  |
| 48 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 147,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 73,800 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 363,834 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,738 |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 22,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 36,900 |  |
| 50 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex sau echivalent dupa parametri ) |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 405,900 |  |
|  | 243011610380012 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 295,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 44,280 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 369,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 36,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,476 |  |
| 51 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 25,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,750 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 25,500 |  |
| 52 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 |  |  |  |  | buc | 42,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 19,740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,260 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 42,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 21,000 |  |
| 53 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 152,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 342,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 30,400 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  |  |  | m2 | 159,600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 60,800 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 040,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 50,160 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,216 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 608,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,824 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pereti et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 | 95,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 126,192 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,956 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 5,736 |  |
| 55 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 | 415,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 132,992 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 20,780 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l | 12,468 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 4,156 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 4,156 |  |
| 56 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , |  |  |  |  | m2 | 811,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 97,368 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 121,710 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 40,570 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 8,114 |  |
| 57 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 | 83,20 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 66,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 66,560 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,250 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,248 |  |
| 58 | RCsB30J k=2 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 5,664 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 2,436 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,121 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,534 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut | 3,840 |  |
| 59 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 | 0,82 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 115,817 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 23,723 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc | 4 132,800 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 | 1,886 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg | 73,800 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg | 1,886 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 | 0,013 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,246 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 3,370 |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 26,700 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 133,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 44,500 |  |
| 61 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 890,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 178,000 |  |
|  | 92664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 18,690 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7 031,000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 534,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 21,360 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 5,785 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,780 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 4,450 |  |
| 62 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 890,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 178,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 53,400 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  |  | m3 | 10,680 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,780 |  |
| 63 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 900,360 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 5 269,320 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,952 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 58,302 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 11,808 |  |
| 64 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 147,600 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 811,800 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,221 |  |
| 65 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -738,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | -354,240 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | -2 110,680 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | -1,476 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -23,616 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -4,428 |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 22,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 36,900 |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 332,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 73,800 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 778,516 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,738 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,738 |  |
| 68 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 147,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 73,800 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 363,834 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,738 |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 22,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 110,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 36,900 |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex sau echivalent dupa parametri ) |  |  |  |  | m2 | 738,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 405,900 |  |
|  | 243011610380012 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 295,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 44,280 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 369,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 36,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,476 |  |
| 71 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 25,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,750 |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 25,500 |  |
| 72 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 |  |  |  |  | buc | 42,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 19,740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,260 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc | 42,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 21,000 |  |
| 73 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 152,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 342,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 30,400 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  |  |  | m2 | 159,600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 60,800 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 040,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 50,160 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,216 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  |  | kg | 608,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,824 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tavan parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 128,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 244,480 |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 135,072 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 118,220 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 283,008 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 302,304 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 97,445 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 34,861 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 11,256 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 212,256 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 2 082,682 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,589 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 6,080 |  |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 226,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,780 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,900 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,300 |  |
| 76 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 98,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 149,940 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 699,720 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,392 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,742 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,911 |  |
| 77 | CF57A (k=2 mater) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 226,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 101,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,600 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 476,815 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,452 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,226 |  |
| 78 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 | 226,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 45,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 22,600 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 111,418 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,226 |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 226,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 6,780 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 33,900 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 11,300 |  |
| 80 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 | 226,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 124,300 |  |
|  | 24301161038005 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 90,400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 13,560 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 113,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 11,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,452 |  |
| 81 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) |  |  |  |  | m | 260,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om | 104,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 390,000 |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate polisteren |  |  |  |  | m | 278,200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,390 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 137,520 |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 75,978 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 66,499 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 159,192 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 170,046 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 54,813 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 19,610 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 6,331 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 119,394 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 171,508 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,331 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 3,420 |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 2,160 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 10,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,600 |  |
| 84 | CF57A (k=2 mater) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 32,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,200 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 151,906 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,144 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
| 85 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 14,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,200 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 35,496 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 2,160 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 10,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,600 |  |
| 87 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 | 72,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 39,600 |  |
|  | 24301161038005 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 28,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 4,320 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,144 |  |
| 88 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) |  |  |  |  | m | 140,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om | 56,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 210,000 |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate polisteren |  |  |  |  | m | 149,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,210 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tavan et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 536,710 |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 296,525 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 259,530 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 621,291 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 663,652 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 213,922 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 76,532 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 24,710 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 465,968 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 4 572,137 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,293 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 13,348 |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 91 | CF57A (k=2 mater) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 126,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,100 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 592,854 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,562 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,281 |  |
| 92 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 56,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,100 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 138,533 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,281 |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 94 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 154,550 |  |
|  | 24301161038005 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 112,400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 16,860 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 140,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 14,050 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,562 |  |
| 95 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) |  |  |  |  | m | 390,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om | 156,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 19,500 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 585,000 |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate polisteren |  |  |  |  | m | 417,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,585 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tavan et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 536,710 |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 296,525 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 259,530 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 621,291 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 663,652 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 213,922 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 76,532 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 24,710 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 465,968 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 4 572,137 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,293 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 13,348 |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 98 | CF57A (k=2 mater) |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 126,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,100 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 592,854 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,562 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,281 |  |
| 99 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 56,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,100 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 138,533 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,281 |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 154,550 |  |
|  | 24301161038005 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 112,400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 16,860 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 140,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 14,050 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,562 |  |
| 102 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) |  |  |  |  | m | 390,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om | 156,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 19,500 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 585,000 |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate polisteren |  |  |  |  | m | 417,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,585 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Glafuri,rigle,coloane parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 | 47,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,125 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,375 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,475 |  |
| 104 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  |  |  | m2 | 12,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 47,093 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 13,191 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 26,067 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 52,762 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  |  | m | 52,762 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 56,280 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 10,427 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 22,612 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,099 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 56,908 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 671,466 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,721 |  |
| 105 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 47,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 70,585 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 14,250 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 693,975 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,532 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,752 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 1,406 |  |
| 106 | CK26D |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 206,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 18,540 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,060 |  |
|  | 2743123549027c |  | Coltari din aluminiu la muchii( |  |  |  |  | m | 206,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,060 |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
| 108 | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 27,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 126,588 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
| 109 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 29,580 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 9,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 33,000 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 24,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 3,600 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 3,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Glafuri,rigle,coloane et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 | 97,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 11,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,625 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,875 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,975 |  |
| 113 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  |  |  | m2 | 22,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 84,766 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 23,743 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 46,921 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 94,972 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  |  | m | 94,972 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 101,304 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 18,768 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 40,702 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,979 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 102,435 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 208,638 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,139 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 3,098 |  |
| 114 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 97,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 144,885 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 29,250 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 1 424,475 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,092 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,702 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 2,886 |  |
| 115 | CK26D |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 286,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 25,740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,860 |  |
|  | 2743123549027c |  | Coltari din aluminiu la muchii( |  |  |  |  | m | 286,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,860 |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
| 117 | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 54,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 253,176 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
| 118 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 24,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 59,160 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
| 119 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
| 120 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 66,000 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 48,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 7,200 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 6,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Glafuri,rigle,coloane et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 | 97,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 11,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,625 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,875 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,975 |  |
| 122 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  |  |  | m2 | 22,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 84,766 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 23,743 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 46,921 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 94,972 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  |  | m | 94,972 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 101,304 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 18,768 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 40,702 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,979 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 102,435 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 208,638 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,139 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 3,098 |  |
| 123 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 97,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 144,885 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 29,250 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 1 424,475 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,092 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,702 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 2,886 |  |
| 124 | CK26D |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 286,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 25,740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,860 |  |
|  | 2743123549027c |  | Coltari din aluminiu la muchii( |  |  |  |  | m | 286,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,860 |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
| 126 | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 54,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 253,176 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
| 127 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 24,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg | 59,160 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 18,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 66,000 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 48,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 7,200 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 6,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Pardoseli parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 125,50 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 28,865 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,865 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 3,765 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,765 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 3,765 |  |
| 131 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 33,46 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 13,049 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,049 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,673 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,673 |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 132,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,960 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 19,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 6,600 |  |
| 133 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 132,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 79,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,200 |  |
|  | 92664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 4,356 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 716,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,544 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,320 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,960 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,584 |  |
| 134 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 | 65,86 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 15,411 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 1 012,696 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 5,957 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,265 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 2,766 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,659 |  |
| 135 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 56,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 28,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 21,584 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg | 45,440 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,420 |  |
| 136 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 36,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,104 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,520 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,840 |  |
| 137 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp clasa 33 gr 12 mm |  |  |  |  | m2 | 65,86 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 90,887 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,196 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  |  |  | m2 | 69,845 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 | 69,845 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m | 66,519 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,976 |  |
| 138 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  |  |  | m2 | 132,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 251,988 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 | 133,980 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg | 567,600 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 26,400 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 2,640 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,528 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut | 6,019 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,531 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut | 0,700 |  |
| 139 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m | 135,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 54,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,500 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 144,585 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 49,612 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 850,500 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 14,175 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 40,500 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 6,750 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,135 |  |
| 140 | CK18C |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi lat 3-4 cm |  |  |  |  | m | 15,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 3,900 |  |
|  | 27431235490251 |  | Profil din aluminiu |  |  |  |  | m | 15,750 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,375 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,015 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 90,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pardoseli scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 13,46 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 5,249 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,249 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,673 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,673 |  |
| 142 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 86,46 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 2,594 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 12,969 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 4,323 |  |
| 143 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 86,46 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 51,876 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 8,646 |  |
|  | 92664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 2,853 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 123,980 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 3,631 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,865 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,594 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,038 |  |
| 144 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 | 86,46 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 194,535 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 21,615 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 89,054 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg | 350,163 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 25,938 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 729,200 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg | 77,814 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,891 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,038 |  |
| 145 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m | 165,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 66,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 16,500 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 176,715 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 60,637 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 039,500 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 17,325 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 49,500 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 8,250 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pardoseli et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 190,10 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 43,723 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 43,723 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 5,703 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 5,703 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 5,703 |  |
| 147 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 53,46 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 20,849 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 20,849 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,673 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,673 |  |
| 148 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 149 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 72,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 92664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 3,960 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 560,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,600 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,440 |  |
| 150 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 65,754 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 4 320,796 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 25,416 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,130 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 11,802 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,810 |  |
| 151 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 36,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 13,984 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg | 29,440 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,920 |  |
| 152 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 36,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,104 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,520 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,840 |  |
| 153 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli cu ridicarea pe perete 10 cm (gr 2 mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T) |  |  |  |  | m2 | 167,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 335,000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 199,325 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 25,251 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 58,918 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 883,772 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 171,704 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 25,251 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 185,171 |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 176,754 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,253 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,675 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 2,010 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 33,500 |  |
| 154 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 | 163,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 366,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 40,750 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 167,890 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg | 660,150 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 48,900 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 260,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg | 146,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,335 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,956 |  |
| 155 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m | 165,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 66,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 16,500 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 176,715 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 60,637 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 039,500 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 17,325 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 49,500 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 8,250 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |  |
| 156 | CK18C |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi lat 3-4 cm |  |  |  |  | m | 17,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 4,420 |  |
|  | 27431235490251 |  | Profil din aluminiu |  |  |  |  | m | 17,850 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,425 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,017 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 102,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardoseli et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 190,10 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 43,723 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 43,723 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 5,703 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 5,703 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 5,703 |  |
| 158 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 53,46 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 20,849 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 20,849 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,673 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,673 |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,430 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 42,150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 14,050 |  |
| 160 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 72,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 912664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 3,960 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 560,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 5,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 3,600 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,440 |  |
| 161 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 | 281,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 65,754 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 4 320,796 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 25,416 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,130 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 11,802 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,810 |  |
| 162 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 36,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 13,984 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg | 29,440 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,920 |  |
| 163 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 | 36,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 1,104 |  |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 5,520 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 1,840 |  |
| 164 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli cu ridicarea pe perete 10 cm (gr 2 mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T) |  |  |  |  | m2 | 167,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 335,000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 199,325 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 25,251 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 58,918 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 883,772 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 171,704 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 25,251 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 185,171 |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 176,754 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,253 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,675 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 2,010 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 33,500 |  |
| 165 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 | 163,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 366,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 40,750 |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 167,890 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg | 660,150 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 48,900 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 3 260,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg | 146,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,335 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,956 |  |
| 166 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m | 165,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 66,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 16,500 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m | 176,715 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg | 60,637 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 1 039,500 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg | 17,325 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut | 49,500 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut | 8,250 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,165 |  |
| 167 | CK18C |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi lat 3-4 cm |  |  |  |  | m | 17,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 4,420 |  |
|  | 27431235490251 |  | Profil din aluminiu |  |  |  |  | m | 17,850 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,425 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,017 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 102,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Timplarie parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 | 61,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 12,852 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 12,852 |  |
| 169 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi |  |  |  |  | m2 | 9,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,838 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 | 9,600 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc | 62,400 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m | 14,784 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m | 15,456 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m | 4,992 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc | 1,114 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,285 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 1,344 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut | 0,873 |  |
| 170 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  |  |  | m | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 1,024 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,256 |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  |  | m | 3,200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 12,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,032 |  |
| 171 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  |  |  | m | 3,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,256 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,032 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m | 3,200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 19,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,032 |  |
| 172 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu cu bariera termica la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet |  |  |  |  | m2 | 9,22 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 9,220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,553 |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 | 9,220 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 55,320 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,798 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,535 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,532 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 7,376 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,184 |  |
| 173 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet |  |  |  |  | m2 | 2,94 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 2,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,176 |  |
|  | 203011295100032 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 | 2,940 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 17,640 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 0,573 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,171 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,764 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,352 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,059 |  |
| 174 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (pereti despartitori si usi camera dus) |  |  |  |  | m2 | 31,60 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 33,180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,580 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  |  | m2 | 31,600 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 94,800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 6,636 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 2,307 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 15,800 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 12,640 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,632 |  |
| 175 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 | 2,10 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 7,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,840 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,399 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,567 |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 | 2,100 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,588 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,294 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,940 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,011 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 1,050 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,470 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,042 |  |
| 176 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (carcasa de lemn cu placare pe ambele parti cu MDF/placaj calitatea superioara) |  |  |  |  | m2 | 17,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 25,137 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 1,368 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,275 |  |
|  | 20301129300002 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 | 17,100 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 1,454 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 7,695 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 3,762 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,342 |  |
| 177 | CK07B |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 96,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 7,680 |  |
|  | 20102129460001 |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 100,800 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 1,440 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 14,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,960 |  |
| 178 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 | 29,60 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 25,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,960 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 29,600 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 118,400 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 14,800 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 5,180 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 17,760 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 29,600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,592 |  |
| 179 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi profil aluminiu calitatea superioara si sticla securizata acoperita cu autocolanta) |  |  |  |  | m2 | 16,40 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 13,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,640 |  |
|  | 28121063060505 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 16,400 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 65,600 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 8,200 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 2,870 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 9,840 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 16,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,328 |  |
| 180 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle(miner ,mehanizm,cilindru) |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,800 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 24,200 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |
| 181 | CK35A |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 28741363133003 |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Timplarie et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 | 51,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 10,752 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 10,752 |  |
| 183 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (carcasa de lemn cu placare pe ambele parti cu MDF/placaj calitatea superioara) |  |  |  |  | m2 | 26,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 39,102 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,650 |  |
|  | 20301129300002 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 | 26,600 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 2,261 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 11,970 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 5,852 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,532 |  |
| 184 | CK07B |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 140,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 11,200 |  |
|  | 20102129460001 |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 147,000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 2,100 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 21,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,400 |  |
| 185 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 | 16,80 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 14,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,680 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 16,800 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 67,200 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 8,400 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 2,940 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 10,080 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 16,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,336 |  |
| 186 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi profil aluminiu calitatea superioara si sticla securizata acoperita cu autocolanta) |  |  |  |  | m2 | 3,70 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 3,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,370 |  |
|  | 28121063060505 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 3,700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 14,800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,850 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,647 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,220 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,074 |  |
| 187 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle(miner ,mehanizm,cilindru) |  |  |  |  | buc | 26,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,080 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 62,920 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 26,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 156,000 |  |
| 188 | CK35A |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 28741363133003 |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Timplarie et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 | 51,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 10,752 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 10,752 |  |
| 190 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (carcasa de lemn cu placare pe ambele parti cu MDF/placaj calitatea superioara) |  |  |  |  | m2 | 26,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 39,102 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,650 |  |
|  | 20301129300002 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 | 26,600 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 2,261 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 | 11,970 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg | 5,852 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,532 |  |
| 191 | CK07B |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 140,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 11,200 |  |
|  | 20102129460001 |  | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF |  |  |  |  | m | 147,000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 2,100 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 21,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,400 |  |
| 192 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 | 16,80 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 14,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,680 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 16,800 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 67,200 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 8,400 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 2,940 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 10,080 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 16,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,336 |  |
| 193 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi profil aluminiu calitatea superioara si sticla securizata acoperita cu autocolanta) |  |  |  |  | m2 | 3,70 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 3,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,370 |  |
|  | 28121063060505 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 | 3,700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 14,800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,850 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 0,647 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,220 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 3,700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,074 |  |
| 194 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle(miner ,mehanizm,cilindru) |  |  |  |  | buc | 26,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,080 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 62,920 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc | 26,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 156,000 |  |
| 195 | CK35A |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 28741363133003 |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Lucrari tehnico sanitare parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
| 197 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 15,800 |  |
| 198 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
| 199 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,100 |  |
| 200 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,360 |  |
| 201 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
| 202 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,400 |  |
| 203 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 8,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 7,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,020 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |  |
| 204 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m | 78,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 29,640 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | m | 80,340 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 1,170 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,170 |  |
| 205 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 45,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 15,300 |  |
|  | 2523156721037110 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc | 45,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 1,575 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,675 |  |
| 206 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,080 |  |
|  | 2523156721015100r1 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 1,120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,480 |  |
| 207 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m | 41,200 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,160 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,480 |  |
| 208 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,360 |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,360 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,432 |  |
| 209 | RpSA44I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  | 2875274204040100 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
| 210 | RpSA44F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,600 |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,120 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
| 211 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 28,200 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 6,363 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 6,300 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 6,300 |  |
| 212 | RpSC22A |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,050 |  |
|  | 287511420002011 |  | Chiuveta tabla |  |  |  |  | buc | 1,010 |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc | 1,010 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 1,010 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 0,606 |  |
| 213 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 11,500 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 5,100 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 5,100 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 5,100 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 1,530 |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc | 10,200 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 5,100 |  |
| 214 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 12,000 |  |
| 215 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc | 11,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 14,300 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc | 11,000 |  |
| 216 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pentru podea |  |  |  |  | buc | 1,050 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,116 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,042 |  |
| 217 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 11,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 11,000 |  |
|  | 28751142029053 |  | Sifon pentru dus |  |  |  |  | buc | 11,550 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,270 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,462 |  |
| 218 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m | 165,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 123,750 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m | 168,300 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 115,500 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 74,250 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 16,500 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc | 165,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 3,300 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,990 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,330 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 6,913 |  |
| 219 | RpSA21B |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m | 95,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 37,050 |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d=25 |  |  |  |  | m | 96,900 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 7,600 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 67,450 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 10,450 |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 6,650 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,900 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,570 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 2,214 |  |
| 220 | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc | 260,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 85,800 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 260,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 1,300 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 80,600 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,312 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,260 |  |
| 221 | RpSA40A |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 34,500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,750 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 1,470 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 3,450 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |
| 222 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc | 28,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,480 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc | 28,140 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 28,140 |  |
| 223 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm |  |  |  |  | m2 | 10,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 38,556 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 8,242 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,103 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,124 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,103 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,175 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 12,877 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,309 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,309 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 61,812 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,309 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 48,419 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 61,812 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 61,812 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,510 |  |
| 224 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m | 100,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 16,000 |  |
| 225 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,100 |  |
| 226 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m | 3,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Lucrari tehnico sanitare et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
| 228 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 15,800 |  |
| 229 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m | 45,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,700 |  |
| 230 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,400 |  |
| 231 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,360 |  |
| 232 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
| 233 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,400 |  |
| 234 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 6,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,250 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 5,250 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,015 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,090 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |  |
| 235 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m | 22,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,360 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | m | 22,660 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,330 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,330 |  |
| 236 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,160 |  |
|  | 2523156721037110 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,840 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,360 |  |
| 237 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,280 |  |
|  | 2523156721015100r1 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,420 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
| 238 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 56,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 16,800 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m | 57,680 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,224 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,672 |  |
| 239 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 38,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,880 |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 38,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,380 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,456 |  |
| 240 | RpSA44I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2875274204040100 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,120 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
| 241 | RpSA44F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,800 |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,210 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
| 242 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 18,800 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 4,242 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 4,200 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
| 243 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 18,400 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 2,448 |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc | 16,320 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
| 244 | RpSC22A |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,100 |  |
|  | 287511420002011 |  | Chiuveta tabla |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 1,212 |  |
| 245 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 10,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 10,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,150 |  |
| 246 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  |  |  | buc | 4,100 |  |
| 247 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 20,000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
| 248 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,200 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 249 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pentru podea |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,462 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
| 250 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  | 28751142029053 |  | Sifon pentru dus |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,462 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
| 251 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m | 135,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 101,250 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m | 137,700 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 94,500 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 60,750 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 13,500 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc | 135,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,810 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 5,657 |  |
| 252 | RpSA21B |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 13,650 |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d=25 |  |  |  |  | m | 35,700 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 2,800 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 24,850 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 3,850 |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 2,450 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,210 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,816 |  |
| 253 | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc | 125,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 41,250 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 125,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,625 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 38,750 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,150 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,125 |  |
| 254 | RpSA40A |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 11,500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,250 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,490 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 1,150 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
| 255 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,760 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc | 36,180 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 36,180 |  |
| 256 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m | 170,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 27,200 |  |
| 257 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m | 17,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,870 |  |
| 258 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m | 7,80 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,624 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Lucrari tehnico sanitare et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
| 260 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 15,800 |  |
| 261 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m | 45,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,700 |  |
| 262 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,400 |  |
| 263 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,360 |  |
| 264 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
| 265 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,400 |  |
| 266 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 6,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,250 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 5,250 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,015 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,090 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |  |
| 267 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m | 22,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,360 |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | m | 22,660 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,330 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,330 |  |
| 268 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,160 |  |
|  | 2523156721037110 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,840 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,360 |  |
| 269 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,280 |  |
|  | 2523156721015100r1 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,420 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,180 |  |
| 270 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 56,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 16,800 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m | 57,680 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,224 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,672 |  |
| 271 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 38,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,880 |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 38,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,380 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,456 |  |
| 272 | RpSA44I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2875274204040100 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,120 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
| 273 | RpSA44F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,800 |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,210 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
| 274 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 18,800 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc | 4,242 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 4,200 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
| 275 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 18,400 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 2,448 |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc | 16,320 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 8,160 |  |
| 276 | RpSC22A |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,100 |  |
|  | 287511420002011 |  | Chiuveta tabla |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 1,212 |  |
| 277 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 10,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 1,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 10,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,150 |  |
| 278 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  |  |  | buc | 4,100 |  |
| 279 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 20,000 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
| 280 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,200 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
| 281 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pentru podea |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,462 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
| 282 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,000 |  |
|  | 28751142029053 |  | Sifon pentru dus |  |  |  |  | buc | 4,200 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,462 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
| 283 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m | 135,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 101,250 |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m | 137,700 |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 94,500 |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 60,750 |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 13,500 |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc | 135,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,810 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 5,657 |  |
| 284 | RpSA21B |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m | 35,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 13,650 |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d=25 |  |  |  |  | m | 35,700 |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 2,800 |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 24,850 |  |
|  | 252315671946025 |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 3,850 |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc | 2,450 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,210 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,816 |  |
| 285 | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc | 125,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 41,250 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 125,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,625 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 38,750 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,150 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,125 |  |
| 286 | RpSA40A |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 11,500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,250 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,490 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 1,150 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
| 287 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,760 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc | 36,180 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 36,180 |  |
| 288 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m | 170,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 27,200 |  |
| 289 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m | 17,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,870 |  |
| 290 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m | 7,80 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,624 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Lucrari incalzire parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 | 35,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 5,728 |  |
| 292 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m | 45,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 13,500 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 13,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 2,700 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 6,165 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,990 |  |
| 293 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 3,000 |  |
| 294 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 1,600 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 0,500 |  |
| 295 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m | 45,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 20,250 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m | 46,350 |  |
| 296 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc | 60,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 22,200 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 18,600 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,072 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,060 |  |
| 297 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 15,750 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,500 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,600 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 1,575 |  |
| 298 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,400 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 18,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,540 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,144 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,540 |  |
| 299 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,000 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 20,600 |  |
| 300 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2875274110102125 |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,360 |  |
| 301 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 287527411010212 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,245 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,630 |  |
| 302 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,880 |  |
|  | 2875274110102123 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,288 |  |
| 303 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,300 |  |
|  | 291312420210025 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
| 304 | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia |  |  |  |  | buc | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
| 305 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc | 9,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 22,500 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator 15 sectii |  |  |  |  | buc | 9,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,360 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,720 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,450 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,250 |  |
| 306 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,500 |  |
|  | 282211570000042 |  | Radiator 20 sectii |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,250 |  |
| 307 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,800 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 32,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 64,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 64,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 3,200 |  |
| 308 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,480 |  |
| 309 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
| 310 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  | 28752741190002 |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
| 311 | IC50B |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
|  | 28752741190003 |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,600 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,200 |  |
| 312 | RpIE02B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 | 35,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 13,650 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,750 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut | 5,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari incalzire parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Lucrari incalzire et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 | 65,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 10,528 |  |
| 314 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m | 85,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 25,500 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 25,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 5,100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 11,645 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,870 |  |
| 315 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
| 316 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 4,800 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,450 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 1,500 |  |
| 317 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m | 95,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 42,750 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m | 97,850 |  |
| 318 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc | 120,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 44,400 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 120,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,600 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 37,200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,144 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
| 319 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 135,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 28,350 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 135,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 1,080 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 2,835 |  |
| 320 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,800 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,080 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,288 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |
| 321 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,000 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 20,600 |  |
| 322 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2875274110102125 |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,360 |  |
| 323 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 287527411010212 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,245 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,630 |  |
| 324 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,880 |  |
|  | 2875274110102123 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,288 |  |
| 325 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,300 |  |
|  | 291312420210025 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
| 326 | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia |  |  |  |  | buc | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
| 327 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,000 |  |
|  | 282211570000041 |  | Radiator 10 sectii |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,160 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,000 |  |
| 328 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 15,000 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator 15 sectii |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,480 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,500 |  |
| 329 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,000 |  |
|  | 282211570000042 |  | Radiator 20 sectii |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,160 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,000 |  |
| 330 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,400 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 56,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 112,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 112,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 5,600 |  |
| 331 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc | 28,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,040 |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 28,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,336 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,672 |  |
| 332 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,400 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 1,400 |  |
| 333 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 28752741190002 |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,098 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,336 |  |
| 334 | IC50B |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 11,200 |  |
|  | 28752741190003 |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 56,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,560 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 2,240 |  |
| 335 | RpIE02B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 | 65,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 25,350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,250 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut | 9,750 |  |
| 336 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm |  |  |  |  | m2 | 5,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 19,656 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 4,202 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,053 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,063 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,053 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,089 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 6,565 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,158 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,158 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,158 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 24,684 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari incalzire et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Lucrari incalzire et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 | 65,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 10,528 |  |
| 338 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m | 85,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 25,500 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 25,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 5,100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 11,645 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,870 |  |
| 339 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 60,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 6,000 |  |
| 340 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 4,800 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,450 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 1,500 |  |
| 341 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m | 95,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 42,750 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m | 97,850 |  |
| 342 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc | 120,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 44,400 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 120,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,600 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 37,200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,144 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,120 |  |
| 343 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 135,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 28,350 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 135,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 1,080 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 2,835 |  |
| 344 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,800 |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 36,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,080 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,288 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |
| 345 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,000 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 20,600 |  |
| 346 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 2875274110102125 |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,140 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,360 |  |
| 347 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 35,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,300 |  |
|  | 287527411010212 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 35,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,245 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,630 |  |
| 348 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,880 |  |
|  | 2875274110102123 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut | 0,288 |  |
| 349 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,300 |  |
|  | 291312420210025 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR -d=25 |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 10,050 |  |
| 350 | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia |  |  |  |  | buc | 75,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 75,000 |  |
| 351 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,000 |  |
|  | 282211570000041 |  | Radiator 10 sectii |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,160 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,000 |  |
| 352 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 15,000 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator 15 sectii |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,480 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 24,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,500 |  |
| 353 | IB05B |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 10,000 |  |
|  | 282211570000042 |  | Radiator 20 sectii |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,160 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,320 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 1,000 |  |
| 354 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,400 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 56,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 112,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 112,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 5,600 |  |
| 355 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc | 28,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,040 |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 28,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,336 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,672 |  |
| 356 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,400 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 1,400 |  |
| 357 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 28752741190002 |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,098 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,336 |  |
| 358 | IC50B |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 11,200 |  |
|  | 28752741190003 |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 56,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,560 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 1,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 2,240 |  |
| 359 | RpIE02B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 | 65,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 25,350 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,250 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut | 9,750 |  |
| 360 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm |  |  |  |  | m2 | 5,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 19,656 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 4,202 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,053 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,063 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,053 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,089 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 6,565 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,158 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,158 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,158 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 24,684 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 31,512 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari incalzire et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 | 3,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,600 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 2,712 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 2,712 |  |
| 362 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 | 8,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 34,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,425 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,975 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 2,975 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,700 |  |
| 363 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,980 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,075 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,435 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,435 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |  |
| 364 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 3,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,084 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |  |
| 365 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m | 22,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 5,720 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 5,720 |  |
| 366 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 24,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 2,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,240 |  |
| 367 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 12,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 4,680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,680 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |
| 368 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 | 20,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 15,000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut | 90,000 |  |
| 369 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 | 0,10 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut | 0,477 |  |
| 370 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  |  |  | m3 | 1,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
| 371 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  | m | 30,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 5,400 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 1,440 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 30,600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,090 |  |
|  | 266612280032515 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 |  |  |  |  | m | 30,150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,090 |  |
| 372 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t | 12,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 2,184 |  |
| 373 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 2,970 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 3,450 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,300 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 0,630 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 1,260 |  |
| 374 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 34,812 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,948 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  |  | m2 | 60,900 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg | 96,000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg | 472,200 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 | 0,300 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 | 2,568 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc | 1,200 |  |
| 375 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 45,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 27,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 585,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,890 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,450 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,350 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,540 |  |
| 376 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,500 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 26,100 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 2,700 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 4,500 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 2,160 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,036 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,036 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,360 |  |
| 377 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 | 4,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 34,650 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,925 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 308,960 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 3,481 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 3,113 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,318 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,125 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |
| 378 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  | m2 | 45,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 117,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,050 |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 46,350 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  | kg | 182,250 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 13,500 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 900,000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  | kg | 40,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,025 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,540 |  |
| 379 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 120,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 168,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 36,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1 260,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 3,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,840 |  |
|  | 92664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 2,880 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,480 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,960 |  |
| 380 | RpCJ18A aplicativ |  | Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de adeziv la pereti si stilpi |  |  |  |  | m2 | 90,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om | 57,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,800 |  |
|  | 26531021008301 |  | Adeziv pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 315,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,540 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,054 |  |
|  | 92664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 0,297 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,090 |  |
| 381 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  | m2 | 90,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 40,500 |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg | 57,600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 4,500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 45,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 4,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,270 |  |
| 382 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), |  |  |  |  | m2 | 30,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 49,500 |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 30,906 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 112,110 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 14,241 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 606,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,061 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,360 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Rampa acces pers Dizabilitati locomotore |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 | 0,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,015 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,105 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,105 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
| 384 | TsA03G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 | 0,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,512 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 2,400 |  |
| 385 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 702,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 133,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,020 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 7,020 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 7,020 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 702,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 3,510 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 5,616 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 10,530 |  |
| 386 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg | 125,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 6,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,375 |  |
|  | 271060230000025 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 128,125 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 18,750 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg | 1,250 |  |
| 387 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 | 2,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 10,395 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,945 |  |
|  | 92663102100001* |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 | 2,217 |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg | 648,900 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,601 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 1,471 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,714 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 1,260 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,588 |  |
| 388 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,70 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 1,155 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 2,366 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,168 |  |
| 389 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t | 0,70 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 2,674 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 3,640 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,252 |  |
| 390 | CH06A aplicativ |  | Balustrada cu mina curenta metalica INOX montata la trepte cu inaltimea 90 cm ,,mina curenta va fi confectionata din bara d=32 mm ,balustrada va fi compusa din bare orizontale3x d=16 mm la distanta 15 cm,inclusiv forarea si elemete de fixarea (dibluri) , schita se va cordona cu benificiarul |  |  |  |  | m | 25,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 23,040 |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada INOX cu mina curenta (nclusiv suportii) |  |  |  |  | m | 25,600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,560 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 1,536 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 17,920 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,640 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 5,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa acces pers Dizabilitati locomotore |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, |  |  |  |  | t | 210,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 277,200 |  |
| 392 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t | 250,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 277,500 |  |
| 393 | TsI51B5 |  | Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t | 250,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut | 19,000 |  |
| 394 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t | 120,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 60,000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  |  | h-ut | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli achizitionare -depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Chetueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1 REI

|  | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de constructie parter |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 90,000 |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 135,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 765,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 6,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 9,000 |
| 3 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,500 |
| 4 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 12,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,250 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,025 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de constructie et 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 90,000 |
| 6 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 135,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 765,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 6,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 9,000 |
| 7 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,500 |
| 8 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 12,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,250 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,025 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie et 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Lucrari de constructie et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 90,000 |
| 10 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 135,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 765,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 6,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 9,000 |
| 11 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,500 |
| 12 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 12,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,250 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,025 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari montare parter |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  |  |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 19,000 |
| 14 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 40,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 8,800 |
| 15 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: Panou |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,880 |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,340 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,030 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BH 32,BA 47-29,ABДТ 32) |  |  |  |  | buc | 52,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 58,240 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 1,040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,104 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,104 |
| 18 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,524 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 4,080 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,017 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
| 19 | pret furnizor |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0032 |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 20 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,53 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 20,193 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,795 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 54,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,223 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,021 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,021 |
| 21 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 46,00 |
|  | 0034 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 46,000 |
| 22 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IRJ 45 |  |  |  |  | buc | 7,00 |
|  | 003425 |  | Priza instalatie inchisa RJ 45 |  |  |  |  | buc | 7,000 |
| 23 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu doua clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,220 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 10,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
| 24 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0038 |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 25 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,07 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,254 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 7,140 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,003 |
| 26 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 7,00 |
|  | 0040 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 7,000 |
| 27 | pret furnizor |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 69,00 |
|  | 00451 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 69,000 |
| 28 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc | 0,82 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 72,160 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 167,280 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 1,673 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 2,296 |
|  | 21101 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,271 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 25,830 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,271 |
| 29 | pret furnizor |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 23,00 |
|  | 0050 |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 23,000 |
| 30 | pret furnizor |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 11,00 |
|  | 0051 |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 11,000 |
| 31 | pret furnizor |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 0152244 |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 32 | pret furnizor |  | Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0155 |  | Conector оntre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 33 | pret furnizor |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0154 |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 34 | pret furnizor |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0158 |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane) 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 35 | pret furnizor |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 53,00 |
|  | 0159 |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 53,000 |
| 36 | Pret de piata |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,00 |
|  | 01262543 |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,000 |
| 37 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 361,760 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,032 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 14,592 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 3,040 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 15,200 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 101,840 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 273,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 27,360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 240,160 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 41,040 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 73,568 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
| 38 | pret furnizor |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,00 |
|  | 004527 |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,000 |
| 39 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 102,448 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,304 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 4,712 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 12,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 185,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,760 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,304 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,432 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
| 40 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m | 4,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 55,800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t | 0,004 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,037 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,018 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,043 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 2,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
| 41 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,00 |
|  | 0070 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,000 |
| 42 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,00 |
|  | 0073 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,000 |
| 43 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,00 |
|  | 0074 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,000 |
| 44 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 |  |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 007325 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4mm2 |  |  |  |  | m | 50,000 |
| 45 | pret furnizor |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 0045 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 20,000 |
| 46 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw d=100(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 92,400 |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  |  |  | buc | 8,080 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 8,080 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari montare et 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  |  |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 19,000 |
| 48 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 40,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 8,800 |
| 49 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: Panou |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,880 |
| 50 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,340 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,030 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BH 32,BA 47-29,ABДТ 32) |  |  |  |  | buc | 40,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 44,800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
| 52 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,524 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 4,080 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,017 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
| 53 | pret furnizor |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0032 |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 54 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,65 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,765 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,975 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 66,300 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,273 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,026 |
| 55 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 65,00 |
|  | 0034 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 65,000 |
| 56 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,220 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 10,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
| 57 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0038 |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 58 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,762 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,001 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 21,420 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,008 |
| 59 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 21,00 |
|  | 0040 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 21,000 |
| 60 | pret furnizor |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 115,00 |
|  | 00451 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 115,000 |
| 61 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc | 1,12 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 98,560 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,004 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 228,480 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 2,285 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 3,136 |
|  | 21101 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,736 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 35,280 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,736 |
| 62 | pret furnizor |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 14,00 |
|  | 0050 |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 14,000 |
| 63 | pret furnizor |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0051 |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 64 | pret furnizor |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0152244 |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 65 | pret furnizor |  | Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0155 |  | Conector оntre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 66 | pret furnizor |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0154 |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 67 | pret furnizor |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0158 |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane) 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 68 | pret furnizor |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 99,00 |
|  | 0159 |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 99,000 |
| 69 | pret furnizor |  | Profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator |  |  |  |  | set | 3,00 |
|  | 0160 |  | profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator |  |  |  |  | buc | 3,000 |
| 70 | Pret de piata |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,00 |
|  | 01262543 |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,000 |
| 71 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 361,760 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,032 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 14,592 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 3,040 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 15,200 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 101,840 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 273,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 27,360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 240,160 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 41,040 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 73,568 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
| 72 | pret furnizor |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,00 |
|  | 004527 |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,000 |
| 73 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 102,448 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,304 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 4,712 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 12,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 185,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,760 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,304 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,432 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
| 74 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m | 4,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 55,800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t | 0,004 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,037 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,018 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,043 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 2,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
| 75 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,00 |
|  | 0070 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,000 |
| 76 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,00 |
|  | 0073 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,000 |
| 77 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,00 |
|  | 0074 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,000 |
| 78 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 |  |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 007325 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4mm2 |  |  |  |  | m | 50,000 |
| 79 | pret furnizor |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 0045 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 20,000 |
| 80 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw d=100(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 46,200 |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  |  |  | buc | 4,040 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,040 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare et 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Lucrari montare et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  |  |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 19,000 |
| 82 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 40,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 8,800 |
| 83 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: Panou |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,880 |
| 84 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,340 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,030 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 1,540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
| 85 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BH 32,BA 47-29,ABДТ 32) |  |  |  |  | buc | 40,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 44,800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |
| 86 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,524 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 4,080 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,017 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,002 |
| 87 | pret furnizor |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0032 |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 88 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,65 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,765 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,002 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,975 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 66,300 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,273 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,026 |
| 89 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 65,00 |
|  | 0034 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 65,000 |
| 90 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,220 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 10,200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,004 |
| 91 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0038 |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 92 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,762 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,001 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 21,420 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,008 |
| 93 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 21,00 |
|  | 0040 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 21,000 |
| 94 | pret furnizor |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 115,00 |
|  | 00451 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 115,000 |
| 95 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc | 1,12 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 98,560 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,004 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 228,480 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 2,285 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 3,136 |
|  | 21101 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 1,736 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 35,280 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,736 |
| 96 | pret furnizor |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 14,00 |
|  | 0050 |  | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W |  |  |  |  | buc | 14,000 |
| 97 | pret furnizor |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0051 |  | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 98 | pret furnizor |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0152244 |  | Conector 90 la capatul sineiConnector A Feeder White |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 99 | pret furnizor |  | Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0155 |  | Conector оntre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 100 | pret furnizor |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0154 |  | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W) , 3000K |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 101 | pret furnizor |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0158 |  | Corp de lumina lipitde tavan (la balcoane) 3000K, 18W |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 102 | pret furnizor |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 99,00 |
|  | 0159 |  | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W |  |  |  |  | buc | 99,000 |
| 103 | pret furnizor |  | Profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator |  |  |  |  | set | 3,00 |
|  | 0160 |  | profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator |  |  |  |  | buc | 3,000 |
| 104 | Pret de piata |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,00 |
|  | 01262543 |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 280,000 |
| 105 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 361,760 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,032 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 14,592 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 203,680 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 3,040 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 15,200 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 101,840 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 273,600 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 27,360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 240,160 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 41,040 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 73,568 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,672 |
| 106 | pret furnizor |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,00 |
|  | 004527 |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m | 1 520,000 |
| 107 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 15,20 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 102,448 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,009 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,304 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 4,712 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 12,160 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 185,440 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,760 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,304 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,432 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,304 |
| 108 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m | 4,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 55,800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t | 0,004 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,037 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,018 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,043 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 2,250 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, |  |  |  |  | h-ut | 13,500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,755 |
| 109 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,00 |
|  | 0070 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 820,000 |
| 110 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,00 |
|  | 0073 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 015,000 |
| 111 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,00 |
|  | 0074 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m | 85,000 |
| 112 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 |  |  |  |  | m | 50,00 |
|  | 007325 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4mm2 |  |  |  |  | m | 50,000 |
| 113 | pret furnizor |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 0045 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 20,000 |
| 114 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw d=100(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 46,200 |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  |  |  | buc | 4,040 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  |  |  |  | buc | 4,040 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cost utilaj Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Utilaj parter |  |  |  |  |  |  |
| 115 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0114 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 116 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з- УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0118 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 117 | pret furnizor |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0120 |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 118 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,00 |
|  | 0131 |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,000 |
| 119 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0126 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 120 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 012624 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 121 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 0125 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,000 |
| 122 | pret furnizor |  | Ventitor d=125 |  |  |  |  | buc | 8,00 |
|  | 012525 |  | Ventitor |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Utilaj et 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0114 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 124 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з- УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0118 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 125 | pret furnizor |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0120 |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 126 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,00 |
|  | 0131 |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,000 |
| 127 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0126 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 128 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 012624 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 129 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 0125 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,000 |
| 130 | pret furnizor |  | Ventitor d=125 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 012525 |  | Ventitor |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj et 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Utilaj et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0114 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 132 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з- УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 0118 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 133 | pret furnizor |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 0120 |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 4,000 |
| 134 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,00 |
|  | 0131 |  | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С25, 30мА |  |  |  |  | buc | 16,000 |
| 135 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 0126 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 136 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 012624 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 10,000 |
| 137 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 0125 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 12,000 |
| 138 | pret furnizor |  | Ventitor d=125 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 012525 |  | Ventitor |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaj Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2 SI

|  | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Semnalizarea de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de constructie parter |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,000 |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 7,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 42,500 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,013 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,250 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,500 |
| 3 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,200 |
| 4 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 10,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 6,600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,020 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,120 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de constructie et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,000 |
| 6 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 7,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 42,500 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,013 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,250 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,500 |
| 7 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,200 |
| 8 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 10,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 6,600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,020 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,120 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Lucrari de constructie et 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 5,000 |
| 10 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 15,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 4,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 25,500 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,150 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,225 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |
| 11 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,600 |
| 12 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 5,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 3,300 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,010 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,060 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie et 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari montare parter |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,006 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,056 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |
| 14 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 32,700 |
|  | 1010120 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010389 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010816 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011032 |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  |  | t | 0,070 |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t | 0,001 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg | 1,600 |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t | 0,018 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 1020008 |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  |  | m3 | 0,045 |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc | 4,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,950 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 360,000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 0,700 |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 5440021 |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 3,200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 1,640 |
| 15 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
| 16 | 10-04-066-05 |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,006 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,012 |
| 17 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 48,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,012 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 6,000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,120 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 3,840 |
| 18 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 3,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg | 0,015 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,001 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,006 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,180 |
| 19 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 4,80 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 26,928 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,002 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,096 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 1,488 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 3,840 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 58,560 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,240 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,096 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,768 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |
| 20 | Pret de piata |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 1001 |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 мм2 |  |  |  |  | m | 450,000 |
| 21 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 30,00 |
|  | 1002 |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 30,000 |
| 22 | 08-02-409-1 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  |  |  | 100 m | 4,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 107,100 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,009 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 4,320 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 60,300 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 60,300 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,900 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 4,500 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 30,150 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 81,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 8,100 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,495 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 71,100 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 12,150 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 21,780 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,495 |
| 23 | Pret de piata |  | Teava gofro din v/p D16-20 |  |  |  |  | m | 350,00 |
|  | 1004 |  | Teava gofro din v/p D20 |  |  |  |  | m | 350,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari montare et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,006 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,056 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |
| 25 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 32,700 |
|  | 1010120 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010389 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010816 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011032 |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  |  | t | 0,070 |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t | 0,001 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg | 1,600 |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t | 0,018 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 1020008 |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  |  | m3 | 0,045 |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc | 4,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,950 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 360,000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 0,700 |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 5440021 |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 3,200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 1,640 |
| 26 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
| 27 | 10-04-066-05 |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,006 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,012 |
| 28 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 72,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,018 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 9,000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,180 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 5,760 |
| 29 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,000 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,200 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,004 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |
| 30 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 7,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 39,831 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,142 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 2,201 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 5,680 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 86,620 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,355 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,142 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,136 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,071 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,071 |
| 31 | Pret de piata |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m | 650,00 |
|  | 1001 |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 мм2 |  |  |  |  | m | 650,000 |
| 32 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 60,00 |
|  | 1002 |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 60,000 |
| 33 | 08-02-409-1 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  |  |  | 100 m | 6,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 154,700 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,014 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 6,240 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 1,300 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 6,500 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 43,550 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 117,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 11,700 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,715 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 102,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 17,550 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 31,460 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,715 |
| 34 | Pret de piata |  | Teava gofro din v/p D16-20 |  |  |  |  | m | 650,00 |
|  | 1004 |  | Teava gofro din v/p D20 |  |  |  |  | m | 650,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Lucrari montare et 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 24,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,006 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,056 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,160 |
| 36 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 32,700 |
|  | 1010120 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010389 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1010816 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011032 |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  |  | t | 0,070 |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t | 0,001 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg | 1,600 |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t | 0,018 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 1020008 |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  |  | m3 | 0,045 |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc | 4,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,950 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 360,000 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg | 1,200 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg | 0,700 |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,400 |
|  | 5440021 |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 3,200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg | 2,400 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 1,640 |
| 37 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
| 38 | 10-04-066-05 |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,006 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,012 |
| 39 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 72,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,018 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 9,000 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,180 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 5,760 |
| 40 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,000 |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg | 0,010 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg | 0,000 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc | 0,200 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,004 |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |
| 41 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 7,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 39,831 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,003 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,142 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 2,201 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 5,680 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 86,620 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,355 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,142 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,136 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,071 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,071 |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m | 650,00 |
|  | 1001 |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 мм2 |  |  |  |  | m | 650,000 |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 60,00 |
|  | 1002 |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m | 60,000 |
| 44 | 08-02-409-1 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  |  |  | 100 m | 6,50 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 154,700 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,014 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 6,240 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 87,100 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 1,300 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 6,500 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 43,550 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 117,000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 11,700 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,715 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 102,700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 17,550 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 31,460 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,715 |
| 45 | Pret de piata |  | Teava gofro din v/p D16-20 |  |  |  |  | m | 650,00 |
|  | 1004 |  | Teava gofro din v/p D20 |  |  |  |  | m | 650,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare et 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Cost utilaj parter |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1021 |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 47 | Цена поставщика |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1022 |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,000 |
| 48 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1023 |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 49 | Цена поставщика |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1024 |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 3,000 |
| 50 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 1025 |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 24,000 |
| 51 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 1026 |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaj parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Cost utilaj et 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1021 |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 53 | Цена поставщика |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1022 |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,000 |
| 54 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1023 |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 55 | Цена поставщика |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1024 |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 56 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,00 |
|  | 1025 |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,000 |
| 57 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1026 |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaj et 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Cost utilaj et 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1021 |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 59 | Цена поставщика |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,00 |
|  | 1022 |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. | 1,000 |
| 60 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1023 |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 61 | Цена поставщика |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 1024 |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc | 6,000 |
| 62 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,00 |
|  | 1025 |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc | 36,000 |
| 63 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 1026 |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaj et 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Anexa nr. 27 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: - ________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL/PRESTATORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 28 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………, adresa completă:…………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi .......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-executor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului-executor/prestator 4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul–cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord- cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunţe în scris promitentul–executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documentele acordului-cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini; d) alte anexe, după caz. - Încetarea acordului cadru 8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen; 8.2 Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE - Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Prestatorul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii. 10. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare, toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul acord-cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... ................................... (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)