Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea_Barieră automatizată de acces (inclusiv instalarea)

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”

2. IDNO 1003607150139

3. Adresa or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu 2/3

4. Numărul de telefon/fax /252/22448,068002725

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srdrochia@gmail.com, https://sr-drochia.com.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică –servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | 34928100-9 | Lotul 1Barieră automatizată de acces (inclusiv Instalarea) |  |  |  | CNAM AMSA |
|  |  | BARIERĂ DE POARTĂ 3/4m | buc | 1 | Barieră cu braț pentru controlul intrării și ieșirii vehiculelor pe teritoriul instituției . Braț telecopic dimensiuni 2,6-4 m. Motor fără perii cu un timp mediu între defecțiuni de peste 2.500.000 de cicluri. Suportă până la 64 de brelocuri cu telecomandă la 430,5 MHz cu o rază de acțiune de până la 30 m. Suportă conexiune Bluetooth cu o aplicație pentru smartphone pentru configurarea barierei. Protecția împotriva închiderii barierei în timpul deplasării este disponibilă utilizând un senzor IR, o buclă de inducție sau un radar. Întârzierea la închiderea brațului poate fi reglată de la 1 la 600 de secunde. Materialul carcasei: oțel. Alimentare: 110-220 VAC. Dimensiuni: 1040 x 340 x 298,3 mm. Interval de temperatură de la -30°C la 70°C. Garanție de 3 ani! -Prețul va include inclusiv montarea tuturor sistemelor, inclusiv instruirea a trei persoane cu privire la modul de funcționare și programare; |  |
|  |  | Braț telescopic | buc | 1 | Braț telescopic drept, octogonal. Lungime: 2,6 - 4 metri. |  |
|  |  | Radar-detector | buc | 1 | Rază de detecție a vehiculelor de la 0,5 la 2 m (reglabilă). Lățimea fasciculului radar: verticală 10°, orizontală 38°. Frecvență de transmisie: 60/79 GHz. Alimentare: 9-12 VDC. Dimensiuni: 96 x 60 x 29 mm. Temperatură de funcționare: -40°C până la +85°C.Garanție de 3 ani! |  |
|  |  | Controler de poartă GSM | buc | 1 | După primirea comenzii, dispozitivul execută operațiunea de DESCHIDERE/ÎNCHIDERE conform unui algoritm prestabilit.Intervale de frecvență de funcționare: GSM 900/1800/1900 MHz. Durata temporizatorului de deschidere/închidere: 1–250 secunde. Metodă de control: apel, SMS, tastatură, buton. Dimensiuni: 60x45x25 mm. Interval de temperatură de funcționare: -20°C până la +60°C. |  |
|  |  | Cablu electric | m | 10 | Cablu de exterior , neecranat, cu 4 perechi, cu conductori din cupru solid (cupru pur 99,99%) (24AWG (0,5 mm)). Manșon din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), negru. Bobină de 305 m. Temperatură de funcționare: -20°C până la +60°C. |  |
|  |  | Cablu electric | m | 20 | Cablu electric PV3 1 * 1.5 mm2 cupru negru |  |
|  |  | Total | x | x | X | 17000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: livrarea și intalarea cu transportul Furnizorului la instituției conform solicitării persoanei responsabile in termen de 5 zile.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Decizie de inregistrare/ Extras de inregistrare | Copie, emis de Agentia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Standarde de asigurare a calitatii | Certificatele de provinienta bunului certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; confirmate prin semnatura eletronica al participantului | Da |
| 3. | Specificatii tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4. | Specificatii de pret | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de detinerea contului bancar | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6. | Date despre participant | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 10 zile de la livrarea și instalarea bunurilor.

15. Ofertele se prezintă în valută_MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului_Prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la:  platforma achizitii.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare_Limba Română

23. Alte informaţii relevante_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru

Director interimar IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu                                    Maximciuc Galina

Șef serviciul juridic Filip A.________________