| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Oxigen medical gazos pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL – 1 Oxigen medical gazos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Oxigen medical gazos |  |  |  | Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40 l ce conține 6,3 m³ de gaz cu presiunea 150 atm. Concentrația nu mai puțin de 99,5%. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78. Livrare in decurs de două zile din momentul solicitării. Notă: Prețul include livrarea, încărcarea, descărcarea și montarea buteliei. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________