|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr: conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru dispozitivele de climatizare - REPETAT» |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 2 | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 3 | 3.Banda de protectie vinil 10cm latime | 3.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |  |
| 4 | 4.Banda izolantă culoare alba | 4.Banda izolantă culoare alba |  |  |
| 5 | 5.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 5.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |  |
| 5 | 5.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) | 5.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |  |
| 6 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 |  |  |
| 7 | 7. Furtun pentru incarcare agent frigorific 2 m | 7. Furtun pentru incarcare agent frigorific 2 m |  |  |
| 8 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat | 8.Concentrat in pastile pentru curatat |  |  |
| 9 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | 10.1.Nituri 3,2x10mm |  |  |
| 10 | 10.2.Nituri 4x10mm | 10.2.Nituri 4x10mm |  |  |
| 11 | 11.Manusi de lucru material | 11.Manusi de lucru material |  |  |
| 12 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade |  |  |
| 13 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent |  |  |
| 14 | 14Sfredel pentru metal set 4-10 mm | 14Sfredel pentru metal set 4-10 mm |  |  |
| 15 | 15.Sintepon | 15.Sintepon |  |  |
| 16 | 16.Statie manometrică pentru agent frigorific | 16.Statie manometrică pentru agent frigorific |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru dispozitivele de climatizare - REPETAT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Banda izolantă culoare alba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7. Furtun pentru incarcare agent frigorific 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.2.Nituri 4x10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Manusi de lucru material |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14Sfredel pentru metal set 4-10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.Sintepon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16.Statie manometrică pentru agent frigorific |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________