| Extinderea retelei de alimentare cu apa a satului Corbu pe teritoriul satului Pivniceni, raionul Donduseni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 4-1

Statia de pompare. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mаrcа REAE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи) | m3 | 3,240 |
| 2 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 2,340 |
| 3 | Pret de piata | Caramida | buc | 36,000 |
| 4 | Pret de piata | Nisip | m3 | 1,100 |
| 5 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (СС 6М60/144/3 - 1 шт.) | t | 0,060 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Post de transformare PT-507DN7/F6/F4 |  |  |
| 6 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППН-33/25A) | buc | 3,000 |
| 7 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Siguranta-intrerupator-separator ПВР-33) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит PD-1 - ЩРн-12з-0/36 IP31-PRO) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabluri si conductori |  |  |
| 13 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) | 100 m | 0,600 |
| 14 | Pret de piata | Cadluri АПвБбШп-1 2х16,0мм2 | m | 20,000 |
| 15 | Pret de piata | Cabluri C2XY-F 3х4,0мм2 | m | 10,000 |
| 16 | Pret de piata | Cabluri C2XY-F 3х1,5мм2 | m | 20,000 |
| 17 | Pret de piata | Cabluri C2XY-F 1х6мм2 | m | 10,000 |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 0,140 |
| 19 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,560 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,140 |
| 21 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,560 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, коробе) | 100 m | 0,120 |
| 23 | Pret de piata | Cabluri ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 | m | 10,000 |
| 24 | Pret de piata | Cabluri ВВГнг(А)-LS 3х6мм2 | m | 2,000 |
| 25 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПyB 1х6мм -1 прокладка) | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.4. Mansoane |  |  |
| 26 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal ПКТп-1 16/25 p/u cablu 2x16mm2) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Tevi |  |  |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,090 |
| 28 | Pret de piata | Furtun metalic flexibil cu izolatie PVC Д=16мм | m | 3,000 |
| 29 | Pret de piata | Furtun metalic flexibil cu izolatie PVC Д=20мм | m | 3,000 |
| 30 | Pret de piata | Furtun metalic flexibil cu izolatie PVC Д=25мм | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Echipament de iluminat |  |  |
| 31 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,010 |
| 33 | Pret de piata | Corp de iluminat НПП1101 | buc | 1,000 |
| 34 | Pret de piata | Lampa LED 9 W/12V/806Lm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Articole electrice de instalare |  |  |
| 35 | 08-03-545-5 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Cutie cu cleme 176х126х74mm, 5kk/1,5-10mm2/12 мв IP66 EKF | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Cleme ЗНИ-1,5мм2 - pe pilon | buc | 5,000 |
| 39 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Materiale auxiliare |  |  |
| 40 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=25мм | 100 m | 0,150 |
| 41 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 40х4мм) | 100 m | 0,200 |
| 42 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Profil metalic 60х40х3мм - без стоимости проф. трубы) | 100 m | 0,050 |
| 43 | Pret de piata | Profil metalic 60х40х3мм | m | 5,000 |
| 44 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,030 |
| 45 | Pret de piata | Cutie metalica cu capac 60х40х2,5мм | m | 3,000 |
| 46 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,050 |
|  |  | Cpitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 47 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ППН-33/25А | buc | 3,000 |
| 48 | Pret de piata | Siguranta-intrerupator-separator ПВР33 | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-03-1 (63A) | buc | 1,000 |
| 50 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina 2-poli ВН-32/2Р/40А | buc | 1,000 |
| 51 | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/С20А | buc | 1,000 |
| 52 | Pret de piata | Contor electric 220В, 5-40А AMS B1B--OA1SC | buc | 1,000 |
| 53 | Pret de piata | Panou ЩРн-12з-1/IP54-PRO разм.330х310х138мм | buc | 1,000 |
| 54 | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 25, 10А | buc | 2,000 |
| 55 | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/6, 16A/4,5kA (C) | buc | 2,000 |
| 56 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA | buc | 2,000 |
| 57 | Pret de piata | Taimer electronic ТЭ15 | buc | 1,000 |
| 58 | Pret de piata | Transformator 220/12B-DR-15W-12 | buc | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Сorp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 1,000 |
| 60 | Pret de piata | Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/2A (B) | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.