Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A. după cum urmează:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71315410-6 | LOTUL 1 |  |  |  | 74800,00 |
| 1.1 |  | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) | servicii | 34 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare |  |
| 2 | 71315410-6 | LOTUL 2 |  |  |  | 30800,00 |
| 2.1 |  | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) | servicii | 14 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare |  |
| 3 | 71315410-6 | LOTUL 3 |  |  |  | 33000,00 |
| 3.1 |  | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) | servicii | 15 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 138600,00 |

1 . Descriere generală.

În conformitate cu prevederile  Legii RM nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă, Angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată, inclusiv și prin crearea şi menținerea unor condiţii igienice pentru viaţă şi muncă. Calitatea mediului în care oamenii își desfăşoară activitatea are o influenţă complexă asupra acestora, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât şi al randamentului activității. Pentru îndepărtarea căldurii şi umidității, în exces, a gazelor, prafului, mirosurilor apare necesitatea introducerii controlate a unui anumit debit de aer. Acest lucru este realizat cu ajutorul instalațiilor de ventilare. Sistemul de ventilare în încăperile de producție trebuie să fie adecvat, pentru a preveni acumularea căldurii, a prafului şi condensarea aburilor, precum şi pentru eliminarea aerului contaminat. Respectiv pentru verificarea funcționării corecte a sistemei de ventilare este necesar de a asigura  monitorizarea parametrilor (vitezei fluxurilor de aer, determinarea performanței ventilatorului și a presiunii pe care o dezvolta etc.).

Locul, adresa desfășurării lucrărilor  și termeni de execuție:

| Nr. Lotului | Adresa | termeni de execuție* |
| --- | --- | --- |
| 1 | mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 | 28 iunie 2024 |
| 2 | mun. Chișinău, str. Grenoble, 9 | 30 august 2024 |
| 3 | mun. Chișinău, str. Prunului, 24 | - octombrie 2024 |

*Data și ora încercărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul Beneficiarului și Executor.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să fie o companie specializată;

- să aibă experiență în domeniu;

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate.

2. Informații și proiectare

Obiectul încercărilor sunt sisteme de ventilație existente.

Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație va include:

- Inspectarea vizuală a sistemelor (instalaţiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare. A se informa asupra caracteristicilor tehnice a principalelor elemente ale instalaţiilor de ventilare (tip de ventilator, motor electric, încălzitor sau răcitor de aer, etc.)

- Efectuarea testelor aerodinamice ale instalaţiilor de ventilare în timpul funcţionării lor în rețea (măsurarea presiunii şi a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer şi prize de aer). Măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuată în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

- Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare.

- Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație. Oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Nu se aplică

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor cu rezultatele inspectării sistemelor de ventilație cu scheme axonometrice, întocmit în conformitate cu procedura stabilită.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu se aplică

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

16. Definiții

Ventilarea este procesul prin care intră (natural sau forțat) aer proaspăt în încăperi și prin care, din încăperi se elimină (natural sau forțat) aerul poluat.

17. Cerințe privind calculul costului

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (cheltuieli pentru deservirea, întreținerea, etalonarea/verificarea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea RM nr. 186 din 10.07.2008 | securității şi sănătății în muncă |
| 2 | Hotărârea Guvernului RM nr. 1103 din 14.11.2018 | pentru aprobarea Regulamentului privind inspecţia periodică a sistemelor de climatizare din clădiri |
| 3 | CP G.04.15:2019 | Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri |
| 4 | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 5 | SM EN 16798-17:2017 | Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid pentru inspecția sistemelor de ventilare şi sistemelor de condiționare a aerului |
| 6 | Indicaţii Metodice МУ 4425-87 | Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei va fi stipulate în Anunț

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor va fi stipulate în Anunț

21.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție pentru serviciile prestate va fi  de 12 luni din data recepției finale .

Relații de contact:

Pentru clarificări asupra cerințe tehnice:

tel.: 0-22-38-53-54    e-mail: lpm@termoelectrica.md