## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1.1 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea completă a apartenenței grupului sanguine după sistemul ABO metoda încrucișată (proba serică și proba antigenică). | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Determinarea completă a apartenenței grupului sanguine după sistemul ABO metoda încrucișată
3310000-1 | 1.2 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Confirmarea apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO teste confirmatorii la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări (proba antigenică) | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Confirmarea apartenenței grupului sanguine după sistemul ABO teste confirmatorii la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări
3310000-1 | 1.3 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu loturi/clone diferite de anticorpi monoclonali anti-D(IgM) la prima și a doua donare. | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu loturi/clone diferite de anticorpi monoclonali anti-D(IgM) la prima și a doua donare.
3310000-1 | 1.4 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu anticorpi monoclonali anti-D (IgG) sau alt reagent de laborator ce va recunoaște variantele antigenului D prin utilizarea testului antiglobulinic indirect la prima și a doua donare. | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu nticorpi monoclonali anti-D (IgG) sau alt reagent de laborator ce va recunoaște variantele antigenului D prin utilizarea testului antiglobulinic indirect.
3310000-1 | 1.5 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Confirmarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări cu teste confirmatorii. | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Confirmarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări cu teste confirmatorii.
3310000-1 | 1.6 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | „Determinarea fenotipului complet al sistemului Rhesus cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-C, anti-c, anti-E şi anti-e la prima și a doua donare". | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Determinarea fenotipului sistemului Rhesus cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-D, anti-C, anti-c, anti-E şi anti-e la prima și a doua donare".
3310000-1 | 1.7 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după antigenul K în stemulul Kell cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-K(IgM) la prima și a doua donare. | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Determinarea apartenenței grupului sanguine după antigenul K sistemului Kell cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-K(IgM) la prima și a doua donare.
3310000-1 | 1.8 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Screeningul anticorpilor antieritrocitari incomplete (imuni), cu amestec (pool) din eritrocite de grup O cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la prima donare | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Screening anticorpilor antieritrocitari incomplete (imuni), cu amestec (pool) din eritrocite de grup O cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la prima donare.
3310000-1 | 1.9 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), cu panel eritrocitar din II-IV celule cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la donatori cu rezultat pozitiv în screening și la necesitate/cazuri speciale | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). detectarea anticorpilor antieritrocitari incomplete (imuni), cu panel eritrocitar din II-IV celule cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la donatori cu rezultat pozitiv în screening și la necesitate/cazuri speciale.
1

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea completă a apartenenței grupului sanguine după sistemul ABO metoda încrucișată (proba serică și proba antigenică). | 3: test; 4: 22000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.2 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Confirmarea apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO teste confirmatorii la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări (proba antigenică) | 3: test; 4: 28000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.3 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu loturi/clone diferite de anticorpi monoclonali anti-D(IgM) la prima și a doua donare. | 3: test; 4: 22000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.4 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu anticorpi monoclonali anti-D (IgG) sau alt reagent de laborator ce va recunoaște variantele antigenului D prin utilizarea testului antiglobulinic indirect la prima și a doua donare. | 3: test; 4: 3300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.5 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Confirmarea apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus la toți donatorii de sânge/componente sanguine care au două și mai multe donări cu teste confirmatorii. | 3: test; 4: 28000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.6 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | „Determinarea fenotipului complet al sistemului Rhesus cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-C, anti-c, anti-E şi anti-e la prima și a doua donare". | 3: test; 4: 22000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.7 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Determinarea apartenenței grupului sanguin după antigenul K în stemulul Kell cu un singur lot de anticorpi monoclonali anti-K(IgM) la prima și a doua donare. | 3: test; 4: 22000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.8 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Screeningul anticorpilor antieritrocitari incomplete (imuni), cu amestec (pool) din eritrocite de grup O cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la prima donare | 3: test; 4: 15000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 1.9 | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în CNTS (tehnologia Neo Iris), inclusiv: | Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), cu panel eritrocitar din II-IV celule cu număr minim obligatoriu de antigeni eritrocitari din sistemele cu semnificație clinică majoră la donatori cu rezultat pozitiv în screening și la necesitate/cazuri speciale | 3: test; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
162308

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________