| Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (între 400,0 mii de lei și 800,0 mii lei) ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ (Bunuri) № MTG- VM-4/24 din 15.02.2024 privind achiziționarea: Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv 1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. 2. IDNO: 1003607010109. 3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406. 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md. 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md. 7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): „Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă | Valoarea estimată (lei fără TVA) |
| 1. | 33l24000-5 | Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv | lot | Conform Caietului de sarcini | Conform Caietului de sarcini | 624 643,73 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 624 643,73 |

Livrarea mărfii: mun. Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă 155. Tipul procedurii de achiziții: licitație deschisă. Numărul de produse furnizate: în conformitate cu Caietul de sarcini; Cerințe pentru bunurile furnizate: • să corespundă specificațiilor tehnice solicitate; • să fie în stare nouă, nefolosite; • să corespunda certificatelor de calitate, de conformitate potrivit standardelor GOST sau condițiilor tehnice, specificațiilor producătorului și dotate cu marcaj corespunzător; • să fie prezentate garanțiile furnizorului și producătorului pentru bunurile livrate în totalitate, minimum 12 luni din data livrării. 9. După caz, orice garanţii solicitate: 1) transfer pe contul autorității. 2) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată. - Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant; Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale. - Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoare contractului. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii fără obiecții. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL. Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil” , TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109. 10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) pentru un singur lot; 2) pentru mai multe loturi; 3) pentru toate loturile; 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 12. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: pînă la 30.06.2024; 13. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți. 14. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie: Nr. d/o; Descrierea criteriului /cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. Cerințe de admisibilitate a ofertei. 1.; Cerere de participare / Oferta; Completată integral conform Anexei nr. 1; Obligatoriu. 2; Garanția pentru oferta:; În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.; Obligatoriu. 3; Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat; Anexa nr. 2 la anunțul de participare; Obligatoriu. Cerințe de calificare. 4; Dovada înregistrării persoanei juridice; Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.; Obligatoriu. 5; Informație generală:; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3; Obligatoriu. 6; Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv): Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Declarație completată conform Anexei nr. 4, cu anexarea documentelor confirmative de executarea a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,); Obligatoriu. 7; Demonstrarea capacității economice financiare:; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2022 sau 2023, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1); - Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.; Obligatoriu pentru rezidenții Republicii Moldova Obligatoriu Obligatoriu. 8; Specificația tehnică; Completat integral conform Anexei nr. 5 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional, etc.); Obligatoriu. 9; Specificația de preț; Conform documentației de atribuire - Anexa nr. 6; Obligatoriu. Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru Persoana juridică nerezidentă se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Obligatoriu atașarea tuturor documentele menționate pe platforma electronică, fără solicitarea ulterioară a acestora. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. Obligatoriu atașarea tuturor documentele menționate pe platforma electronică, fără solicitarea ulterioară a acestora. 14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică; 15. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): - Termenul de încheiere a contractului de achiziție nu trebuie să depășească 10 zile de la data prezentării acestuia ofertantului pentru semnare. 16. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. 17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun preț. 18. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor.

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț de ofertă Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula: V = Cmin/C1…n х 100 unde, V – evaluare prețului ofertei, puncte; Cmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei; C1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 100 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei; | 100 |  |
| 19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: (ora exactă) conform SIA RSAP; - pe: (data) conform SIA RSAP; 20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului. 22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. |  |  |  |  |  |
| 24. Alte informaţii relevante: Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %. Plata pentru lucrări se va face în lei. Achitarea se efectuează prin transferul resurselor financiare în contul Antreprenorului, în timp de 90 zile după semnarea Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, în baza facturii fiscale. Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta: a) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară. b) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. c) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. d) Entitatea contractantă are dreptul să nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă dacă stabilește că oferta nu este conformă cu obligațiile referitoare la impozite, la protecția mediului, cu dispozițiile referitoare la protecția muncii și la condițiile de muncă în Republica Moldova, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a contractului. Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție. Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. Preşedintele grupului de lucru _____________________________ |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului  apărut în Buletinul achiziţiilor publice, nr.. . ….. . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie de valoare mică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata:___________________________________________________ V. Conditii de livrare (executare lucrare): Timp de livrare_______________zile. Locul de livrare______________________________________________________ VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 20__ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ___________________________ ___________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 2
la Anunț de participare

(conform Regulamentului cu privire la

achizițiile publice de valoare mica)

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				                 Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 3
la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei

12. RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît 
valoarea viitorului contract/

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului_____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	                 ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată___________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

CONTRACT nr 2

1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	                 ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_____________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

CONTRACT nr 3

1. Denumirea şi obiectul contractului__________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_______________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului___________________________________________________

4. Adresa beneficiarului____________________________________________________________

5. Ţara__________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	                 ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a) contractată_____________________________________________________________________

b) efectiv realizată ________________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul________________________________________________

Data completării:_________________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv

Numărul : № MTG – VM - 4/24

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Model/ marca |  | Standarde de referință |  | Producătorul/ Țara de origine |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8* |  |
| 1 | Гель ультразвуковой | кг | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для цветной дефектоскопии | к-т | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пленка рентгеновская | м2 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проявитель концентрированный | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фиксаж | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Экран усиливающий | м2 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv

Numărul : № MTG – VM - 4/24

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termen de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Гель ультразвуковой |  | кг | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для цветной дефектоскопии |  | к-т | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пленка рентгеновская |  | м2 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проявитель концентрированный |  | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фиксаж |  | л | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Экран усиливающий |  | м2 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________