Institutia de educatie timpurie nr. 100	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii la instalatii electrice
			
1	RpEQ07A
	Accesul
	h-om	1,0000	
 2	RpEP22A
	Revizia PA
	buc	1,0000	
 3	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	1,0000	
 4	RpEA06B
	Revizia dozelor
Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300
	buc	45,0000	
 5	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	25,0000	
 6	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc	217,0000	
 7	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	98,0000	
 8	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub
	buc	50,0000	
 9	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	30,0000	
 10	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	160,0000	
 11	RpEF21D
	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W
	buc	160,0000	
 12	RpEF21F
	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W - simbol 7511
Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0200
	buc	15,0000	
 13	RpEF21G
	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512
Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,0200
	buc	25,0000	
 14	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat
	buc	45,0000	
 15	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta
	buc	90,0000	
 16	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	155,0000	
 17	RpEA09C
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice
	m	510,0000	
 18	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	680,0000	
 19	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m	290,0000	
 20	RpEG09D
	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate
	buc	156,0000	
 21	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat
	buc	68,0000	
 22	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale
	buc	20,0000	
 23	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
 24	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100
	buc	3,0000	
 25	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	28,0000	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
26	Pret de piata
	Priza 3P IP20
		40,0000	
 27	Pret de piata
	Tablou electric, gata echipat
		3,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.