| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni (Etapa II) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Rețele curenți slabi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,900 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 94,500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,280 |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,280 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cтруктурированая кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-04-005-01 |  | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Dulap telecomunicational 12U 600x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,200 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1012038 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,584 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009413 |  | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 6 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,200 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,814 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 7 | 10-03-001-04 |  | Utilajul centralelor: Патч-панель 24-ports cat.5e, router |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,580 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 8 | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 9 |  |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 25124107 |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 10 | 10-02-016-06 |  | Вloc de alimentare - Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V UPS1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
| 11 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 12 |  |  | Блок розеток 220В, 8 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 011552 |  | Блок розеток 220В, 8 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 14 |  |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0115512 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,334 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,280 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 16 |  |  | Розетка 1хRJ-45 UTP5E |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 250444 |  | Розетка 1хRJ-45 UTP5E |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 17 |  |  | Розетка 2хRJ-45 UTP5E |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2504144 |  | Розетка 2хRJ-45 UTP5E |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | 11-04-026-01 |  | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,420 |  |  |
| 19 |  |  | Патч-корд UTP кат.5e, 1м |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 252452455501 |  | Патч-корд UTP кат.5e, 1м |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 20 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Wi-Fi точка доступа |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,200 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,814 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 21 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Телефон IP Phone FANIL X3P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 22 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19, 600 мм, Поддержка для тяжелого оборудования , 600 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,760 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
| 23 |  |  | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19, 600 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2524252455501 |  | Полка для тяжелого оборудования в шкаф / ун. стойку 19, 600 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 |  |  | Поддержка для тяжелого оборудования , 600 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252425501 |  | Поддержка для тяжелого оборудования , 600 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-02-409-1 kman-0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,590 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 81,740 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 81,740 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,220 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 40,870 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 109,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 10,980 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 29,524 |  |  |
| 26 |  |  | Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом д16мм |  |  | m |  | 610,00 |  |  |
|  | 12402024552 |  | Труба поливинилхлоридная гибкая с зондом д16мм |  |  | buc |  | 610,000 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 28 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,427 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,953 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 76,860 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 29 |  |  | Кабель медный UTP4Pair кат.5e (+10%) |  |  | m |  | 610,00 |  |  |
|  | 24641488100 |  | Кабель медный UTP4Pair кат.5e (+10%) |  |  | m |  | 610,000 |  |  |
| 30 |  |  | Кабель оптоволоконный FO-4 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 246414488100 |  | Кабель оптоволоконный FO-4 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cтруктурированая кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Часофикация |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10-08-020-01 |  | Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
| 32 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 33 |  |  | Автономный источник питания |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 12045345 |  | Автономный источник питания |  |  | set |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Часофикация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Радиофикация |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,044 |  |  |
|  | 5070925 |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 35 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 36 |  |  | Автономный источник питания |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 12045345 |  | Автономный источник питания |  |  | set |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Радиофикация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Система вызывной палатной сигнализаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-01-014-01 |  | Tablou de comutate linii de abonare/Пульт дежурной медсестры NP-124.1/Палатный контроллер ПК-3.06/Системный контроллер СК-3.1 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 86,350 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 1011925 |  | Tabla alba, grosime 0,25 mm |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 1019229 |  | Suruburi de alama |  |  | kg |  | 1,386 |  |  |
|  | 1019502 |  | Panglica de chiper |  |  | 10 m |  | 0,088 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,520 |  |  |
|  | 5070655 |  | Conductori de montare cu o sirma, emailate, infasurare dubla cu fir de capron, lacuite, marca "МЭШДЛ", sentiune 0,2 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 5070752 |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5160633 |  | Bare presate destinatie electrotehnica din aluminiu, marca "АДО", fara prelucrare termica, dimensiuni 4х30 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 35,970 |  |  |
| 38 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Влагозащищенная кнопка для туалетных комнат K-03T/Коридорная лампа КЛ-7,3/Стационарная кнопуа вызова К-01С/Блок питания RF-1A |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,000 |  |  |
| 39 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 40 | 08-02-409-1 kman-0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,930 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 62,980 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 62,980 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,940 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,700 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 31,490 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 84,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 8,460 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 22,748 |  |  |
| 41 |  |  | Труба гибкая 20мм |  |  | m |  | 470,00 |  |  |
|  | 12552 |  | Труба гибкая 20мм |  |  | buc |  | 470,000 |  |  |
| 42 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,992 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,488 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 58,560 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,768 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 43 |  |  | Кабель 6х0,22 CQR-6 |  |  | m |  | 320,00 |  |  |
|  | 2464500 |  | Кабель 6х0,22 CQR-6 |  |  | m |  | 320,000 |  |  |
| 44 |  |  | Кабель 1х2x0.75 КПСВВ |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 24645500 |  | Кабель 1х2x0.75 КПСВВ |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
| 45 |  |  | Провод ПВС 2х1,5 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 24645514 |  | Провод ПВС 2х1,5 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Система вызывной палатной сигнализаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cтруктурированая кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Шкаф коммутационный, настенный 12 U 600x600, дверь стеклянная |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 111240 |  | Шкаф коммутационный, настенный 12 U 600x600, дверь стеклянная |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 47 |  |  | Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 11001240 |  | Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 110201240 |  | Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 |  |  | Патч-панель 24-ports cat.5e |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1101201240 |  | Патч-панель 24-ports cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 50 |  |  | Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 11012017240 |  | Router central Mikro-Tik RB3011UAIAS-RM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 |  |  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V UPS1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 110120157240 |  | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS1500VA LCD 230V UPS1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Wi-Fi точка доступа |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 11012010 |  | Wi-Fi точка доступа |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 53 |  |  | Телефон IP Phone FANIL X3P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1101522010 |  | Телефон IP Phone FANIL X3P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cтруктурированая кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Часофикация |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Часы настенные автономные |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 12000541 |  | Часы настенные автономные |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Часофикация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Радиофикация |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | УКВ приемник |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 12105465 |  | УКВ приемник |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Радиофикация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Система вызывной палатной сигнализаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Система вызывной палатной сигнализаций HOSTCALL-NM/NP в составе: |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
| 57 |  |  | Пульт дежурной медсестры NP-124.1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 121054065 |  | Пульт дежурной медсестры NP-124.1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 58 |  |  | Стационарная кнопуа вызова К-01С |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 1210544065 |  | Стационарная кнопуа вызова К-01С |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
| 59 |  |  | Влагозащищенная кнопка для туалетных комнат K-03T |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 121054444 |  | Влагозащищенная кнопка для туалетных комнат K-03T |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 60 |  |  | Коридорная лампа КЛ-7,3 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1210540444 |  | Коридорная лампа КЛ-7,3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 61 |  |  | Палатный контроллер ПК-3.06 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 121054047444 |  | Палатный контроллер ПК-3.06 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 62 |  |  | Системный контроллер СК-3.1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12105400 |  | Системный контроллер СК-3.1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 |  |  | Блок питания RF-1A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 125 |  | Блок питания RF-1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 64 |  |  | Аккумулятор 12в/60 Ач AБ /60 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2541125 |  | Аккумулятор 12в/60 Ач AБ /60 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Система вызывной палатной сигнализаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |