Anexa la Anunțul de participare pentru

Servicii de mentennață a dispozitivelor medicale pentru 2022

| Lista dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2022 la IMSP Policlinica de Stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical |  | Tipul |  | Țara | Seria și nr. de fabricare |  | Anul fabric. |
| Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | A-t fizioreflectometrie |  | Refton 01-F-L-S | Belorus | 4323 |  | 2008 |
| 2 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 |  | 2002 |
| 3 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 716 |  | 2014 |
| 4 |  | A-t inhalator |  | Airr-Pro 3000 | Italia | 232737/ASP |  | 2019 |
| 5 |  | A-t terapie cu lumină |  | Bioptron Pro-1 | Elveția | 160 |  | 2007 |
| 6 |  | A-t ingalator |  | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 |  | 2008 |
| 7 |  | A-t lazeroterapie |  | Milta | Rusia | 14966 |  | 2007 |
| 8 |  | A-t unde ultrascurte |  | UVC-30-03 | Rusia | 509 |  | 2007 |
| 9 |  | A-t ultrosonoterapie |  | UZT-1.07F | Rusia | 10563 |  | 2008 |
| 10 |  | Sterilizator |  | Э-67-1 | Rusia | 2999 |  | 1990 |
| 11 |  | Temostat |  | TCbP-80 | Rusia | 442 |  | 2007 |
| 12 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 519 |  | 2014 |
| 13 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 421 |  | 2014 |
| 14 |  | Cadă p/n hidromasaj |  | VOD-56 | Cehia | 260 |  | 2005 |
| 15 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99204 |  | 2013 |
| 16 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99203 |  | 2013 |
| 17 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 47891 |  | 1990 |
| 18 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 71645 |  | 1995 |
| 19 |  | A-t darsonvalizare |  | ISCRA-4 | Russi | 081 |  | 2019 |
| 20 |  | Inhalator |  | Comp-A Neb | Italia | 232737/ASP |  | 2019 |
| 21 |  | DM terapie TECAR |  | Chinesport EL12002 | Italia | 180000000002513 |  | 2018 |
| 22 |  | A-t unde ulytrascurte |  | UVC-60 | Rusia | 1705 |  | 2019 |
| 23 |  | Iradiator |  | BOP-01/27 | Rusia | 134 |  | 2019 |
| 24 |  | Iradiator UV |  | OPK-21M1 | Rusia | 583 |  | 2018 |
| 25 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 01955 |  | 2018 |
| 26 |  | A-t pentru filtrarea apei |  |  | Elveția | 1495 |  | 2008 |
| 27 |  | A-t magnitoterapie |  | Alimp | Ucraina | 30818 |  | 2008 |
| Secția consultativ diagnostică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Electrocardiograf cu canale mult.Cardimax |  | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |  |
| 2 |  | Electrocardiograf cu canale mult. Comen |  | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |  |
| 3 |  | Electracardiograf cu canale mult. EDAN |  | SE 12001 | China | 360253-M1907580001 | 2019 |  |
| 4 |  | Ultasonograf Doppler |  | LOGIQ P5 | Coreia | 153744SU5 | 2011 |  |
| 5 |  | Ultrasonografie Inv.Gen. |  | Aloka Arieta V 60 | Japonia | 205W0033 | 2017 |  |
| 6 |  | Bicicletă ergometrică |  | eBice Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |  |
| 7 |  | Auto Non contact tonometru |  | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |  |
| 8 |  | Auto-refractometer Topcon |  | RM-A6500 | Japonia | 650996 | 1986 |  |
| 9 |  | Auto Refractor/Keratometer |  | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |  |
| 10 |  | Aspirator |  | SR | China | 00033 | 2016 |  |
| 11 |  | Autoclav |  | 5075EL | Izrail | 1110739 | 2012 |  |
| 12 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |  |
| 13 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |  |
| 14 |  | Auto Projector Reicher |  | AP250 | Italia | 10787-01 | 2012 |  |
| 15 |  | Lampă cu fantă |  | Opton | Japonia | 142741 | 20 |  |
| 16 |  | Dispozitiv pentru sigilarea pungilor |  | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |  |
| 17 |  | Videogastroscop HD TV |  | Olympus GIF H 170 | Japonia | 2826727 | 2017 |  |
| 18 |  | Videocolonoscop HD TV |  | Olympus CV-H170L | Japonia | 2722881 | 2017 |  |
| 19 |  | Videoprocesor cu sursă de lumină |  | Olympus CV-170 | Japonia | 7882035 | 2017 |  |
| 20 |  | Monitor tensiune arterială |  | BTL-08ABPM | Marea Britanie | 520621 | 2019 |  |
| 21 |  | Electrocardiograf Holter |  | BTL-08 Holter H-600 | Marea Britanie | 08AE0002652 | 2018 |  |
| 22 |  | Spirometru |  | Spirolab color | Italia | A23-O.05086 | 2018 |  |
| 23 |  | Unitate radiodiagnostică digitală |  | DuoDiagnost | Germania | 076141 | 2007 |  |
| 24 |  | Unitate radiologică degitală |  | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |  |
| 25 |  | Unitate radiologică degitală |  | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |  |
| Secția asistența medicală urgentă prespitaliciască |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Electrocardiograf |  | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |  |
| 2 |  | Electrocardiograf |  | Somo E6 | China | 1703001001684 | 2017 |  |
| Secția igienă și epidimiologie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Balanţă de laborator cu set de greutăți |  | ВЛP-200г Г-2-210 | Rusia Rusia | 248 873 | 1978 |  |
| 2 |  | Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) |  | PU-4 Э | Rusia | 5402 | 2012 |  |
| 3 |  | Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) |  | PU-4 Э | Rusia | 3447 | 2008 |  |
| 4 |  | Distilator |  | ДЭ-25 | Rusia | 320 | 2008 |  |
| 5 |  | Distilator |  | АЭ-10 МО | Rusia | 00030110 | 2010 |  |
| 6 |  | Analizator de mercur |  | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |  |
| 7 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |  |
| 8 |  | Refractometru |  | ИРФ – 454 – В | Rusia | 861537 | 1986 |  |
| 9 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |  |
| 10 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |  |
| 11 |  | Ionometru |  | U – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |  |
| 12 |  | Ionometru |  | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |  |
| 13 |  | Ionometru |  | ЭВ-74 | Belarus | 4202 | 1982 |  |
| 14 |  | Microscop Epi-fluorescence |  | FLUO-3LED L 3201LED4 | Italia | 98334 | 2012 |  |
| 15 |  | Psihrometru |  | MB-4M | URSS | 1050 | 1987 |  |
| 16 |  | Termostat |  | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |  |
| 17 |  | Termostat |  | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |  |
| 18 |  | Termostat |  | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |  |
| 19 |  | Dulap de sterilizare |  | ШС-80 | Rusia | 1507 | 2008 |  |
| 20 |  | Dulap de sterilizare |  | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |  |
| 21 |  | Dulap de sterilizare |  | ГП-80МО | Rusia | 188 | 2012 |  |
| 22 |  | Spectrofotometru |  | SF - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |  |
| 23 |  | Cuptor de calcinare |  | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |  |
| 24 |  | Autoclavă |  | BK-75-01 | Rusia | 02630912 | 2012 |  |
| 25 |  | Sonometru cu microfonul |  | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia | А112310 4715 | 2012 |  |
| 26 |  | Analizator voltampermetric |  | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |  |
| 27 |  | PH-metru |  | AD 1000 | România | H008400706782N | 2017 |  |