| Caracteristică | Specificație | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Mărire | - 16x |  |
| Diametru obiectiv | - 56 mm |  |
| Tip prismă | - Roof (acoperiș) |  |
| Material prismă | - Sticlă BaK-4 cu tratament dielectric |  |
| Acoperire lentile | - Fully Multi-Coated (FMC) pentru imagini clare și luminoase |  |
| Câmp vizual la 1000m | - 65 - 68 m |  |
| Distanța minimă de focalizare | - 5 m |  |
| Pupila de ieșire | - 3.5 mm |  |
| Relief ocular | - 16.4 mm |  |
| Corecție dioptrică | - ±4D |  |

Anexa - 1A

Cerințe către optică:

| Caracteristică | Descriere | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Transmisie ridicată a luminii | - Permite observații clare chiar și în condiții de iluminare scăzută |  |
| Reducerea aberațiilor cromatice | - Prin utilizarea lentilelor ED (Extra-low Dispersion) |  |
| Contrast și claritate superioară | - Datorită tratamentului anti-reflexie avansat |  |
| Focalizare rapidă și precisă | - Mecanism de ajustare fină pentru o experiență optimă |  |
| Acoperire oleofobă și hidrofobă | - Protecție împotriva murdăriei, apei și amprentelor |  |

Construcție și Ergonomie:

| Caracteristică | Descriere | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Material carcasă | - Corp din policarbonat ranforsat cu fibră de sticlă |  |
| Rezistență la apă | - Da, până la 1 m timp de 10 minute (normă IPX7) |  |
| Rezistență la aburire | - Umplut cu azot pentru a preveni condensul |  |
| Greutate | - 1150 – 1310 g |  |
| Oculare cu eye-relief mare | - Permite utilizarea confortabilă chiar și pentru purtătorii de ochelari |  |

Caracteristici Speciale:

| Caracteristică | Descriere | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Sistem de focalizare centrală | - Precizie ridicată și manevrare ușoară |  |
| Acoperire dielectrică și corecție de fază | - Îmbunătățește contrastul și claritatea imaginii |  |
| Strat protector pe lentile | - Crește rezistența la murdărie și zgârieturi |  |
| Compatibilitate cu trepied | - Posibilitate de montare pentru observații statice |  |

Fișa de Complectație:

| Componentă | Cantitate | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Binoclu 16x56 | 1 buc. |  |
| Capace de protecție pentru obiective și oculare | 1 set |  |
| Curea de transport ajustabilă | 1 buc. |  |
| Husă de protecție din material rezistent | 1 buc. |  |
| Cârpă din microfibră pentru curățare lentile | 1 buc. |  |
| Manual de utilizare și certificat de garanție | 1 set |  |