| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Achiziția și montarea climatizorului (inclusiv chitul de montare) în sala panoului de comandă a agregatelor CET, Sursa 1, str. M. Manole, 3 |  |  |  | Parametrii tehnici a bunului, conform Caietului de Sarcini: Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Unitate aparatului internă și externă; Unitatea internă trebuie să fie pentru montarea pe perete. Compresor inverter putere racire 7.0 kW; Distanța dintre unitatea internă și externă 3÷10 m; Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________