| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzină fără plumb A-95 (în vrac) |  |  |  | -Benzină auto, tip Premium-95 declarat de producător: Benzină Euro Plus. -SM EN 228+AI:2017; -SM SR EN ISO 3170:2012; |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorină (EN 590) (în vrac) |  |  |  | -Combustibil diesel, clasa E declarat de producător Motorina Euro 5; -SM EN 590+AI:2017; -SM SR EN ISO 3170:2012; -Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în GOST SM EN 590+AI:2017, p.5,5,1, tab.1, ind. 2-3,5,7-12,14-17; p.5.5.1, tab.2, ind.1; |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz petrolier lichefiat (GPL) (carduri valorice) |  |  |  | -Sunt conforme cu cerinţele obligatorii stabilite în SM SR EN 589+A1:2016, p.6.1 tab.1, ind. 1,2,7,8,10 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________