# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului pentru centrul de instruire
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Manechin pentru suport vital avansat | unit | 5 | Manechin cu sistem complet de resuscitare, pentru practicarea diferitor scenarii de Suport Vital Avansat și Basal. • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent( inclusiv 1 piele de rezervă) • anatomie realistă • puncte și repere anatomice palpabile și vizibile • cap cu anatomie realistă a cavității bucale, gurii, limbii, faringelui, traheei • căi aeriene compatibile cu dispositive de intubare endotraheală, laringiană, orală, nazală • braț IV cu piele și vene ușor înlocuibile, articulat la cot pentru acces cubital și dorsal ( cu 10 seturi de vene înlocuibile de rezervă) • braț de presiune sanguină • gambă pentru administrare intraosoasă • torace defibrilabil • dispozitve pentru practicarea defibrilării manuale, semi-automate, automate • dispozitiv integrat de încărcare cu absorbția puterii maximale a fiecărui șoc (360 Jouli) • dispositive încorporate de monitorizare electro-cardio-grafică • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ●să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | 450000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Manechin pentru suport vital bazal | unit | 5 | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de resuscitare cardio-pulmonară • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent • anatomie realistă • puncte și repere anatomice palpabile și vizibile • dispozitive de reacționare în timp real, care oferă informații despre calitatea efectuării manevrelor de resuscitare • dispozitiv care indică corectitudinea plasării mîinilor pentru compresii • posibilitatea de antrenament în utilizarea defibrilării automate electrice • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ●să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | 200000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Manechin pentru prim ajutor / traumă | unit | 1 | Manechin pentru practicarea abilităților de extragere a pacientului traumatizat, evaluarea multiplelor tipuri de leziuni traumatice, managementul avansat al căilor aeriene, practicarea imobilizării și resuscitării cardio-pulmonare • dimensiunile realiste ale corpului întreg de adult • piele elastică, moale, ușor lavabilă, din material rezistent • module de plagi și traumatisme interschimbabile • articulații realiste la gît, umere, articulațiile cotului, radio-carpale, coxo-femurale, genunchilor, talo-crurale • module de plăgi traumatice • posibilitate de imobilizare cu guler cervical • posibilitate de imobilizare cu atele de toate tipurile iclusiv cu tracțiune ●să fie durabil, robust și portabil pentru exerciții în teren ●să aibă construcția și materialele de calitate, ce ar permite ca manechinul să fie utilizat în exerciții de extragere și triaj Termen de garanție – minim 24 luni. | 40000,00 |
| 4 | 33100000-1 | Manechin adult pentru managementul căilor respiratorii | unit | 2 | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-pulmonară la adulți • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • anatomie realistă • piele realistă, ușor lavabilă • repere anatomice palpabile și vizibile incluzând dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămâni • posibilitate de intubare endotraheală, orală, nazală • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | 70000,00 |
| 5 | 33100000-1 | Manechin copil pentru managementul căilor respiratorii | unit | 2 | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-respiratorie la copii • dimensiuni realiste ale corpului întreg de copil adolescent • anatomie realistă • piele realistă ușor lavabilă, din material rezistent • repere anatomice palpabile și vizibile inclusiv dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămîni • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | 210000,00 |
| 6 | 33100000-1 | Manechin braț adult pentru injecții intravenoase | unit | 5 | Manechin Pentru practicarea injecțiilor, infuziilor/perfuziilor intravenoase și prelevarea probelor de sânge ● dimensiuni realiste ale brațului de adult ● piele moale, elastică, detașabilă, ușor lavabilă, din material rezistent ● anatomie realistă ● posibilitatea practicării realiste a injecțiilor ● posibilitatea palpării venei sub piele ● posibilități multiple în fosa cubitală, dorsul mîinii și antebrațului ● vene care permit infuzie periferică prin bolus intravenos și perfuzie Termen de garanție – minim 24 luni. | 60000,00 |
| 7 | 33100000-1 | Manechin picior adult pentru injectare intraosoasă | unit | 10 | Manechin pentru practicarea tehnicilor de injectare intraosoasă a fluizilor • dimensiuni realiste a piciorului de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent • locaţii de puncţie intraosoasă ușor înlocuibile (cu 10 seturi de locații de puncție de rezervă) • simulare anatomică a tibiei, tuberozității tibiei și maleolei mediale pentru practicarea injecției intraosoase Termen de garanție – minim 24 luni. | 180000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1210000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate în decurs de 45 zile din momentul înaintării comenzii pe parcursul an. 2018-2019.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | DA |
| 2 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila participantului | DA |
| 3 | Oferta | Original conform formularului ofertei (F 3.1)- confirmată prin semnătura și ștampila participantului | DA |
| 4 | Informatii generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant original, confirmat prin semnătura şi ştampila participantului | DA |
| 5 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | DA |
| 6 | Specificaţii preț | original confirmat prin semnătura și ștampila participantului conform formularului F 4.2 | DA |
| 7 | Specificaţii tehnice | original confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F4.1 | DA |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca deţinătoare de cont | DA |
| 9 | Certificat de efectuare regulate a impozitelor, contributiilor fata de bugetul public national | Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, confirmata prin semnatura si stampila participantului | DA |
| 10 | Garanţia pentru ofertă | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante | DA |
| 11 | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor – eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor | Copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura participantului | DA |
| 12 | Confirmare privind perioada de garanție / postgaranție | Ofertanții vor confirma reparaţia echipamentului în perioada de garanţie și postgaranție precum și deservirea tehnică în termen de 48 ore de la ora solicitării oficiale de către personalul autorizat – original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | DA |
| 13 | Manuale | Manualele de utilizare şi întreţinere trebuie puse la dispoziţie în limba română sau rusă | DA |
| 14 | Documente confirmative de la producătorul de manechine (catalogul producătorului) | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului | DA |
| 15 | Notă: | Furnizorul va asigura gratuit instruirea personalului centrului de instruire pentru produsele oferite | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Tatiana BICIC                L.Ș.