WinСмета
  Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

Nr crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demolari					
		1.1. Demolari					
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2			24,111
—————
12,091	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,57	12,09	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,00	11,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,55	1,02	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)
	m2			14,314
—————
14,194	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12	
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			11,565
—————
11,565	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57	
4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m			11,211
—————
8,411	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	52,57	8,41	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	56,00	2,80	
5	RpEF23A	Demontari intrerupatoare
	buc			11,565
—————
11,565	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57	
6	CL20Ak=0.5	Demontare grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie RESURSE manopera k=0.5
	buc			13,143
—————
13,143	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	12,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	0,79	
		1.2. Antreu					
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			49,416
—————
49,416	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	52,57	24,71	
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			11,566
—————
11,566	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57	
		1.3. Transportarea gunoiului					
9	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t			28,914
—————
28,914	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91	
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t			59,340
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	230,00	59,34	
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea deseurilor de constructie
	100 m3			94,125
—————
18,925	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	188,00	75,20	
		2. Lucrari de reparatie					
		2.1. 					
		2.1.1. Tavane					
12	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m
	m2			265,046
—————
100,409	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	85,00	89,70	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,98	6,45	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,51	9,97	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,15	12,16	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,80	3,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	37,00	10,08	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	52,00	4,57	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,10	1,82	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,60	26,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,00	0,14	
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2			93,752
—————
80,432	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23	
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			22,989
—————
10,514	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,50	5,33	
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2			18,968
—————
16,297	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,902
—————
1,577	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17	
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			33,356
—————
28,913	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			37,104
—————
28,913	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	15,50	6,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,89	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,55	0,13	
		2.1.2. Pereti					
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2			17,495
—————
7,360	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36	
	2430226101010b	 "Betoncontact"	kg	0,4150	24,00	9,96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17	
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			77,413
—————
64,135	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19	
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			22,989
—————
10,514	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,50	5,33	
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			4,902
—————
1,577	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17	
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2			15,276
—————
12,617	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	12,62	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,04	
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2			33,356
—————
28,913	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			37,104
—————
28,913	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	15,50	6,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,89	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,55	0,13	
26	СF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"
	m2			263,623
—————
173,744	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	52,57	173,74	
	2653102100835	Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	28,00	22,40	
	2653102100836	Amestec tip "Vеtоnit"	kg	2,4000	26,00	62,40	
	2653102100837	Grund  "Suprim-100"	kg	0,2000	21,50	4,30	
	0126227204644	Ceara 	l	0,0500	11,25	0,56	
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	3,50	0,06	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	20,00	0,07	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	3,00	0,09	
27	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (pentru tava d=32mm)
	100 m			1 027,785
—————
856,365	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	52,57	856,37	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	0,30	0,30	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00	
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) d>32mm	m	1,0000	26,00	26,00	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	7,00	42,56	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	7,00	42,56	
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Resurse- Grila, manopera)
	buc			54,285
—————
26,285	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000	28,00	28,00	
		2.2. Antreu					
		2.2.1. Tavane					
29	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m
	m2			265,046
—————
100,409	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	85,00	89,70	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,98	6,45	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,51	9,97	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,15	12,16	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,80	3,65	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	37,00	10,08	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	52,00	4,57	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,10	1,82	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,60	26,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,00	0,14	
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2			93,752
—————
80,432	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23	
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			22,989
—————
10,514	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,50	5,33	
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2			18,968
—————
16,297	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19	
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			4,902
—————
1,577	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2			33,356
—————
28,914	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			37,104
—————
28,913	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	15,50	6,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,89	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,55	0,13	
		2.2.2. Pereti					
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			4,902
—————
1,577	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17	
37	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos
	m2			33,857
—————
26,285	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	1,89	7,56	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
38	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet
	m2			108,992
—————
36,273	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,57	36,27	
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	1,1000	38,00	41,80	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75	
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	12,00	0,02	
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2100	35,50	7,46	
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	12,00	0,10	
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	48,00	21,60	
		3. Lucrari de Electricitate					
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat 
	buc			203,867
—————
49,416	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	52,57	49,42	
	2875274400502	Corp de iluminat  	buc	1,0000	150,00	150,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,89	0,15	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70	
40	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal
	m			20,692
—————
16,822	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	1,98	2,04	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,80	
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03	
41	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor  VVGn 3x2.5 mm2
	m			27,337
—————
8,937	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	52,57	8,94	
	31301348174041	Cablu de energie  VVGn 3x2.5 mm2	m	1,0200	13,25	13,52	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	5,00	3,50	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,20	0,24	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	4,58	1,15	
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
	buc			34,031
—————
14,194	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	15,00	15,15	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,58	4,58	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,55	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,89	0,09	
43	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVGn 3x1.5 mm2
	m			24,328
—————
8,937	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	52,57	8,94	
	31301348174042	Cablu de energie  VVGn 3x1.5 mm2	m	1,0200	10,30	10,51	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	5,00	3,50	
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,20	0,24	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	4,58	1,15	
44	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite
	buc			784,494
—————
221,320	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,2100	52,57	221,32	
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	9,0000	16,00	144,00	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000	4,58	4,58	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250	22,00	0,55	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0030	56,00	0,17	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	18,0000	22,00	396,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,5000	1,89	14,18	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	13,00	3,12	
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1400	2,00	0,28	
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	1,80	0,00	
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	1,20	0,30	

								APROBAT:      
      L.S.                                                                L.S.        

Ofertant: 	Investitor:	
()_________________________              	     ()________________________	
                                  (funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                        (funcţia, semnătura, numele, prenumele)