Anexa nr. 1

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reactivi chimici, medii nutritive și veselă chimică pentru efectuarea investigațiilor de laborator, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 4 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive și veselă chimică pentru efectuarea investigațiilor de laborator |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 4-aminobenzensulfonamida H2NC6H4SO2NH2 |  |  |  | CAS 63-74-1 pur pentru analiza |  |  |
| LOT 2 Acetat de amoniu |  |  |  | CAS 631-61-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 3 Acetat de sodiu Na(CH3CO2) |  |  |  | CAS 6131-90-4 pur pentru analiză |  |  |
| LOT 4 Acetilenă C2H2 |  |  |  | CAS 74-86-2 pur pentru analiză |  |  |
| LOT 5 Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S |  |  |  | CAS 97-05-2 pur pentru analiză |  |  |
| LOT 6 Acid acetic glacial |  |  |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 7 Acid azotic HNO3 (57-59)% |  |  |  | CAS 7697-37-2, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 8 Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2 |  |  |  | CAS 77-92-9 pur pentru analiză |  |  |
| LOT 9 Acid fosforic H3PO4 |  |  |  | CAS 7664-38-2, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 10 Acid clorhidric HCl (36,5-38)% |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 11 Acid clorhidric HCl titrofix |  |  |  | CAS 7647-01-0 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, concentrația 0,1 mol/litru (H) |  |  |
| LOT 12 Acid sulfuric (95-98%), |  |  |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 13 Acid sulfuric H2SO4 titrufix |  |  |  | CAS 7664-93-9 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, concentrația 0,1 N |  |  |
| LOT 14 Amidon solubil |  |  |  | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 15 Azotat de argint AgNO3 |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 16 Azotat de lantan hexahidrat La(NO3)3*6H2O |  |  |  | CAS 10277-43-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 17 Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix |  |  |  | TУ 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| LOT 18 Bicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  | CAS 7778-50-9, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 19 Carbonat de sodiu Na2CO3 titrofix |  |  |  | TУ-6-09-2540-87, sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| LOT 20 Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl |  |  |  | CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 21 Clorură de amoniu NH4Cl |  |  |  | CAS 12125-02-9, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 22 Clorură de fier (III) FeCl3 |  |  |  | CAS 7705-08-0, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 23 Clorură de sodiu NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 24 Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 25 Eriocrom negru C20H12N3NaO7S |  |  |  | CAS 1787-61-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 26 Fenantrolina monohidrat C12H8N2*H2O |  |  |  | CAS 5144-89-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 27 Fenolftaleina C20H14O4 |  |  |  | CAS 77-09-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 28 Hidroxid de amoniu, NH4OH 25% |  |  |  | CAS 1336-21-6, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 29 Iod, titrofix |  |  |  | TУ 6-09-2540-87, sau CAS de la alt producator 0,1 N |  |  |
| LOT 30 Iodat de potasiu KIO3 |  |  |  | CAS 7758-05-6, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 31 Iodură de potasiu |  |  |  | CAS 76811-11-0, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 32 Metiloranj C14H14N3NaO3S, |  |  |  | CAS 547-58-0, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 33 Murexid, |  |  |  | CAS 3051-09-0, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 34 N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl |  |  |  | pur pentru analiză, puritatea 99,999% |  |  |
| LOT 35 Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, pur pentru analiza |  |  |
| LOT 36 Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 |  |  |  | CAS 7727-21-1, puris pentru analiză 99% |  |  |
| LOT 37 Reactiv Griss (Griees reagent for nitrite), TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză |  |  |  | TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 38 Reactiv Nessler |  |  |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 39 Roșu de metil C15H15N3O2 |  |  |  | CAS 493-52-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 40 Sapun lichid |  |  |  | pentru spălarea veselei chimice |  |  |
| LOT 41 Sare disodică de magneziu a EDTA |  |  |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 42 Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O |  |  |  | CAS 7758-99-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 43 Sulfat de magneziu MgSO4, titrofix |  |  |  | CAS 10034-99-8, (sau alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| LOT 44 Tiosulfat de sodiu, titrofix |  |  |  | TУ 6-09-01-313-97 sau CAS 0,1 N |  |  |
| LOT 45 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 46 Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 47 Trilon B, titrofix C10H14Na2O8*2H2O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N |  |  |
| LOT 48 Verde de bromcrezol |  |  |  | CAS 76-60-8, pur pentru analiză |  |  |
| LOT 49 Hirtie filtru D=90mm |  |  |  | banda albă |  |  |
| LOT 50 Hirtie filtru D=90mm |  |  |  | banda albastră |  |  |
| LOT 51 Indicatori pentru controlul pH (0,2) |  |  |  | teste universale de hirtie, interval de măsurare 1-10pH, precizia-0,2 pH (pas de măsurare-0,2pH) |  |  |
| LOT 52 Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| LOT 53 Tabidez |  |  |  | pentru dezinfectarea suprafețelor |  |  |
| LOT 54 Tifon |  |  |  | medicinal |  |  |
| LOT 55 Vata Hosipium |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac |  |  |
| LOT 56 Soluție standard Clor rezidual total/liber |  |  |  | concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 57 Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500) |  |  |  | concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 58 Soluție standard sulfuri, 1000 mg/l |  |  |  | (Exemplu: ICS -023-100, sulphide IC standard, Sigma-Aldrich) ambalaj- flacon, volum 100-250 ml |  |  |
| LOT 59 Soluție standard Calciu, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația 1000 mg/L; ambalaj-flacon, volum 100-250 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 60 Soluție standard conductivitate, 12,88 mS/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml |  |  |
| LOT 61 Soluție standard conductivitate, 1413µS/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,01mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml |  |  |
| LOT 62 Soluție standard Fier, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 63 Standard Oxidabilitate (Sodium oxalat) |  |  |  | CAS 62-76-0, ISO 17025, ambalaj-25 gr, certificat de calitate |  |  |
| LOT 64 Soluție standard Reziduu sec, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 65 Soluție standard Turbiditate, 4000 NTU |  |  |  | ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 66 Soluție tampon pH=10,00 |  |  |  | ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 67 Soluție tampon pH=7,00 |  |  |  | ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 68 Soluție tampon pH=4,00 |  |  |  | ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate |  |  |
| LOT 69 Endo agar (special) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; |  |  |
| LOT 70 Slanetz Bartley Mediu (enterococus selective agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Triptose-20,0g;Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) |  |  |
| LOT 71 Sulfit fier agar (sau mediu alternativ-triptoză-sulfit-agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g;Agar-15,0g) (mediu alternativ-triptoză-sulfit-agar: triptoză-15g; soytonă-5g; Extract de drojdie-5g; metabisulfit de sodiu-1g; citrat de fier (III) și amoniu-1g) |  |  |
| LOT 72 Pepton water |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Producător: biolab EPEW20500) (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) |  |  |
| LOT 73 Oxidase discs, |  |  |  | ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri |  |  |
| LOT 74 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice |  |  |  | diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-OS-2) |  |  |
| LOT 75 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice |  |  |  | Filtre sterile, diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-B-4) |  |  |
| LOT 76 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice |  |  |  | Filtre sterile, diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-OS-2) |  |  |
| LOT 77 Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| LOT 78 Test de control p/u sterilizare 121°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| LOT 79 Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată |  |  |
| LOT 80 Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 121°C/15 min |  |  |  | ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste (Producător: HIMEDIA. Cod DD032), în complect: mediu nutritiv: Soyabean Casein Digest (Producător: HIMEDIA.Cod M027) Ambalaj-0,1kg ; (Casein enzymic hydrolysate- 17.0g; Papaic digest of soyabean meal -3.0g; Sodium chloride -5.0g; Dibasic potassium phosphate -2.5g; Yeast extract- 5.0g; Hemin -0.02g.) sau mediu alternativ: Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) (Producător: HIMEDIA.Cod M011) Ambalaj-0,1kg (Tryptone -17.0g; Soya peptone -3.0g; Sodium chloride- 5.0g; Dextrose (Glucose)- 2.5g; Dipotassium hydrogen phosphate- 2.5g) |  |  |
| LOT 81 Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 132°C/20 min |  |  |  | ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic |  |  |
| LOT 82 Indicator sterilizare uscată (biologic, spore strips) 180°C/60min |  |  |  | ISO 11140-1-2000, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic |  |  |
| LOT 83 Bagheta din sticla |  |  |  | Lungimea-20 cm, capat rotungit |  |  |
| LOT 84 Balon cotat |  |  |  | volum 1000 ml, sticla, clasa A cu slif si dop din plastic |  |  |
| LOT 85 Balon cotat |  |  |  | volum 100 ml, sticla, clasa A cu slif si dop din plastic |  |  |
| LOT 86 Balon cotat |  |  |  | volum 250 ml, plastic, clasa A, B cu dop din plastic |  |  |
| LOT 87 Bara magnetica p/u agitat |  |  |  | cu centru magnetic și invelis din PTFE, dimensiunea 25,0*6,0 mm |  |  |
| LOT 88 Ceașca Petri |  |  |  | ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la T=132 ºC |  |  |
| LOT 89 Cilindru gradat, 500 ml, clasa A, B |  |  |  | volum 500 ml. masa plastica |  |  |
| LOT 90 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS) |  |  |  | drum optic 20mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma, |  |  |
| LOT 91 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS) |  |  |  | drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma |  |  |
| LOT 92 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS) |  |  |  | drum optic 50mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma |  |  |
| LOT 93 Cuve p/u fotocalorimetru KFK-2, KFK-3 |  |  |  | drum optic 50mm, compatibile cu fotocolorimetru KFK-2; KFK-3 |  |  |
| LOT 94 Cuve p/u fotocalorimetru KFK-2, KFK-3 |  |  |  | drum optic 20mm, compatibile cu fotocolorimetru KFK-2; KFK-3 |  |  |
| LOT 95 Flacon cu picuratoare |  |  |  | din plastic, vol-50 ml |  |  |
| LOT 96 Flacon sticla cu picuratoare cu slif |  |  |  | sticla bruna, cu pipeta rodata si para din latex/silicon, V-30ml |  |  |
| LOT 97 Flacon sticla cu picuratoare cu slif |  |  |  | sticla bruna, cu pipeta rodata si para din latex/silicon, V-60ml |  |  |
| LOT 98 Pahar cu miner |  |  |  | V-1000 ml, gradatie albastra, masa plastica |  |  |
| LOT 99 Pahar cu miner |  |  |  | V-250 ml, gradatie albastra, masa plastica |  |  |
| LOT 100 Pahar cu miner |  |  |  | V-500 ml, gradatie albastra, masa plastica |  |  |
| LOT 101 Pahar gradat plastic |  |  |  | V-100 ml. masa plastica |  |  |
| LOT 102 Pahar gradat plastic |  |  |  | V-50 ml. masa plastica |  |  |
| LOT 103 Pahar termorezistent |  |  |  | V-1000 ml, sticla cu gradatie |  |  |
| LOT 104 Pahar termorezistent |  |  |  | V-100 ml. Sticla, cu gradatie |  |  |
| LOT 105 Pahar termorezistent |  |  |  | V-250 ml. Sticla, cu gradatie |  |  |
| LOT 106 Pahar termorezistent |  |  |  | V800 ml. Sticla, cu gradatie |  |  |
| LOT 107 Pilnie de filtrare |  |  |  | d-32 mm, v-30 ml, porozitate 40-50 mkm, Schott |  |  |
| LOT 108 Pilnie din sticla |  |  |  | diametru-36 mm |  |  |
| LOT 109 Pipeta gradata |  |  |  | Volum 10,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 10 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 10 ml, precizia 0,1 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| LOT 110 Pipeta gradata |  |  |  | Volum 1,0 ml, clasa A ,Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 1,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 1,0 ml, precizia 0,01 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| LOT 111 Pipeta gradata |  |  |  | Volum 2,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 2,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 2,0 ml, precizia 0,02 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| LOT 112 Pipeta gradata |  |  |  | Volum 5,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 5,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0 ml, precizia 0,05 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| LOT 113 Spirtiera, |  |  |  | pentru analize microbiologice cu filament de bumbac fara poliestier, capac rodat in partea de sus |  |  |
| LOT 114 Disc pentru sistem de filtrare a apei tip Boeco cu 6 locuri. suport pentru membrane filtrante la instalatia de filtrare pentru analize microbiologice |  |  |  | Disc pentru sistem de filtrare a apei. Disc fritat/bază suport, compatibil cu sistem de filtrare a apei tip MV6-Boeco cu diametrul 38x3 mm, material inoxidabil, suport pentru membrană filtranta cu diametrul 47mm |  |  |
| LOT 115 Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei, instalat la aparat Adrona B30/Integrity + HPLC. |  |  |  | Prefilter; p/n 10320 |  |  |
| LOT 116 Ultrafiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei, instalat la aparat Adrona B30/Integrity + HPLC. |  |  |  | Ultrafilter, p/n 10012 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.5 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive și veselă chimică pentru efectuarea investigațiilor de laborator Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunuri/servicii 33696300-8 LOT 1 4-aminobenzensulfonamida H2NC6H4SO2NH2, CAS 63-74-1 pur pentru analiza 0.2 kg 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 2 Acetat de amoniu, CAS 631-61-8, pur pentru analiză 1300 gr LOT 3 Acetat de sodiu Na(CH3CO2), CAS 6131-90-4 pur pentru analiză 0.5 kg LOT 4 Acetilenă C2H2, CAS 74-86-2 pur pentru analiză 10 kg LOT 5 Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S, CAS 97-05-2 pur pentru analiză 20 gr LOT 6 Acid acetic glacial, CAS 64-19-7, pur pentru analiză 5 litru LOT 7 Acid azotic HNO3 (57-59)%, CAS 7697-37-2, pur pentru analiză 0.2 kg LOT 8 Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2, CAS 77-92-9 pur pentru analiză 505 gr 33696300-8 LOT 9 Acid fosforic H3PO4, CAS 7664-38-2, pur pentru analiză 0.7 kg LOT 10 Acid clorhidric HCl (36,5-38)%, CAS 7647-01-0, pur pentru analiză 5 litru LOT 11 Acid clorhidric HCl titrofix, CAS 7647-01-0 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, concentrația 0,1 mol/litru (H) 3 fiola/ flacon LOT 12 Acid sulfuric (95-98%), CAS 7664-93-9, pur pentru analiză 2 kg LOT 13 Acid sulfuric H2SO4 titrufix, CAS 7664-93-9 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, concentrația 0,1 N 10 fiola/ flacon 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 14 Amidon solubil, CAS 9005-25-8, pur pentru analiză 200 gr LOT 15 Azotat de argint AgNO3, CAS 7761-88-8, pur pentru analiză 110 gr LOT 16 Azotat de lantan hexahidrat La(NO3)3*6H2O, CAS 10277-43-7, pur pentru analiză 5 gr LOT 17 Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix, TУ 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H 10 fiola/ flacon LOT 18 Bicromat de potasiu K2Cr2O7, CAS 7778-50-9, pur pentru analiză 110 gr LOT 19 Carbonat de sodiu Na2CO3 titrofix, TУ-6-09-2540-87, sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H 10 fiola/ flacon LOT 20 Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl, CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză 20 gr LOT 21 Clorură de amoniu NH4Cl, CAS 12125-02-9, pur pentru analiză 1 kg LOT 22 Clorură de fier (III) FeCl3, CAS 7705-08-0, pur pentru analiză 30 gr 33696300-8 LOT 23 Clorură de sodiu NaCl, CAS 7647-14-5, pur pentru analiză 20 gr LOT 24 Cromat de potasiu K2CrO4, CAS 7789-00-6, pur pentru analiză 50 gr LOT 25 Eriocrom negru C20H12N3NaO7S, CAS 1787-61-7, pur pentru analiză 3 gr LOT 26 Fenantrolina monohidrat C12H8N2*H2O, CAS 5144-89-8, pur pentru analiză 11 gr LOT 27 Fenolftaleina C20H14O4, CAS 77-09-8, pur pentru analiză 6 gr LOT 28 Hidroxid de amoniu, NH4OH 25%, CAS 1336-21-6, pur pentru analiză 5 litru LOT 29 Iod, titrofix, TУ 6-09-2540-87, sau CAS de la alt producator 0,1 N 2 fiola/ flacon LOT 30 Iodat de potasiu KIO3, CAS 7758-05-6, pur pentru analiză 10 gr LOT 31 Iodură de potasiu, CAS 76811-11-0, pur pentru analiză 12 kg LOT 32 Metiloranj C14H14N3NaO3S, CAS 547-58-0, pur pentru analiză 20 gr LOT 33 Murexid, CAS 3051-09-0, pur pentru analiză 2 gr 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 34 N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl, pur pentru analiză, puritatea 99,999% 15 gr LOT 35 Permanganat de potasiu KMnO4, CAS 7722-64-7, pur pentru analiza 50 gr 33696300-8 LOT 36 Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8, CAS 7727-21-1, puris pentru analiză 99% 50 gr LOT 37 Reactiv Griss (Griees reagent for nitrite), TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză 700 gr LOT 38 Reactiv Nessler, CAS 7783-33-7, pur pentru analiză 7 litru LOT 39 Roșu de metil C15H15N3O2, CAS 493-52-7, pur pentru analiză 2 gr LOT 40 Sapun lichid, pentru spălarea veselei chimice 30 litru LOT 41 Sare disodică de magneziu a EDTA, CAS 7440-66-6, pur pentru analiză 20 gr LOT 42 Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O, CAS 7758-99-8, pur pentru analiză 0.6 kg LOT 43 Sulfat de magneziu MgSO4, titrofix, CAS 10034-99-8, (sau alt producător), concentrația 0,1 H 2 fiola/ flacon LOT 44 Tiosulfat de sodiu, titrofix, TУ 6-09-01-313-97 sau CAS 0,1 N 10 fiola/ flacon LOT 45 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat, CAS 10102-17-7, pur pentru analiză 0.2 kg LOT 46 Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, CAS 6381-92-6, pur pentru analiză 330 gr LOT 47 Trilon B, titrofix C10H14Na2O8*2H2O, CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N 24 fiola LOT 48 Verde de bromcrezol, CAS 76-60-8, pur pentru analiză 3 gr LOT 49 Hirtie filtru D=90mm, banda albă 15 set LOT 50 Hirtie filtru D=90mm, banda albastră 4 set LOT 51 Indicatori pentru controlul pH (0,2), teste universale de hirtie, interval de măsurare 1-10pH, precizia-0,2 pH (pas de măsurare-0,2pH) 4 cutie 33696300-8 LOT 52 Lysoformin 3000, ISO EN 9001, EN 46001 2 litru LOT 53 Tabidez, pentru dezinfectarea suprafețelor 1 kg LOT 54 Tifon, medicinal 300 m 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 55 Vata Hosipium, Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac 9 kg LOT 56 Soluție standard Clor rezidual total/liber, concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate 1 fiola LOT 57 Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500), concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 58 Soluție standard sulfuri, 1000 mg/l, (Exemplu: ICS -023-100, sulphide IC standard, Sigma-Aldrich) ambalaj- flacon, volum 100-250 ml 1 flacon LOT 59 Soluție standard Calciu, 1000 mg/l, concentrația 1000 mg/L; ambalaj-flacon, volum 100-250 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 60 Soluție standard conductivitate, 12,88 mS/cm, CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml 1 flacon LOT 61 Soluție standard conductivitate, 1413µS/cm, CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,01mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml 1 flacon LOT 62 Soluție standard Fier, 1000 mg/l, concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 63 Standard Oxidabilitate (Sodium oxalat), CAS 62-76-0, ISO 17025, ambalaj-25 gr, certificat de calitate 1 flacon LOT 64 Soluție standard Reziduu sec, 1000 mg/l, concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 65 Soluție standard Turbiditate, 4000 NTU, ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 66 Soluție tampon pH=10,00, ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate 1 flacon 33696300-8 LOT 67 Soluție tampon pH=7,00, ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate 2 flacon LOT 68 Soluție tampon pH=4,00, ambalaj- flacon 1000 ml, certificat de calitate 1 flacon LOT 69 Endo agar (special), Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; 0.5 kg LOT 70 Slanetz Bartley Mediu (enterococus selective agar), Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Triptose-20,0g;Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) 2 kg 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 71 Sulfit fier agar (sau mediu alternativ-triptoză-sulfit-agar), Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g;Agar-15,0g) (mediu alternativ-triptoză-sulfit-agar: triptoză-15g; soytonă-5g; Extract de drojdie-5g; metabisulfit de sodiu-1g; citrat de fier (III) și amoniu-1g) 0.5 kg LOT 72 Pepton water, Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Producător: biolab EPEW20500) (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) 0.5 kg LOT 73 Oxidase discs, ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri 5 flacon LOT 74 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-OS-2) 4000 buc LOT 75 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, Filtre sterile, diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-B-4) 2750 buc LOT 76 Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, Filtre sterile, diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm (tip MFAS-OS-2) 10000 set 33696300-8 LOT 77 Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min, pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă 2 set LOT 78 Test de control p/u sterilizare 121°C/20 min, pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă 2 set LOT 79 Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min, pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată 2 set LOT 80 Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 121°C/15 min, ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste (Producător: HIMEDIA. Cod DD032), în complect: mediu nutritiv: Soyabean Casein Digest (Producător: HIMEDIA.Cod M027) Ambalaj-0,1kg ; (Casein enzymic hydrolysate- 17.0g; Papaic digest of soyabean meal -3.0g; Sodium chloride -5.0g; Dibasic potassium phosphate -2.5g; Yeast extract- 5.0g; Hemin -0.02g.) sau mediu alternativ: Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) (Producător: HIMEDIA.Cod M011) Ambalaj-0,1kg (Tryptone -17.0g; Soya peptone -3.0g; Sodium chloride- 5.0g; Dextrose (Glucose)- 2.5g; Dipotassium hydrogen phosphate- 2.5g) 2 set LOT 81 Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 132°C/20 min, ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic 2 flacon 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 82 Indicator sterilizare uscată (biologic, spore strips) 180°C/60min, ISO 11140-1-2000, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic 2 flacon LOT 83 Bagheta din sticla, Lungimea-20 cm, capat rotungit 30 buc 33696300-8 LOT 84 Balon cotat, volum 1000 ml, sticla, clasa A cu slif si dop din plastic 2 buc LOT 85 Balon cotat, volum 100 ml, sticla, clasa A cu slif si dop din plastic 5 buc LOT 86 Balon cotat, volum 250 ml, plastic, clasa A, B cu dop din plastic 2 buc LOT 87 Bara magnetica p/u agitat, cu centru magnetic și invelis din PTFE, dimensiunea 25,0*6,0 mm 10 buc LOT 88 Ceașca Petri, ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la T=132 0C 100 buc LOT 89 Cilindru gradat, 500 ml, clasa A, B, volum 500 ml. masa plastica 2 buc LOT 90 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS), drum optic 20mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma, 1 set LOT 91 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS), drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma 1 set LOT 92 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS), drum optic 50mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma 1 set 33696300-8 LOT 93 Cuve p/u fotocalorimetru KFK-2, KFK-3, drum optic 50mm, compatibile cu fotocolorimetru KFK-2; KFK-3 5 set LOT 94 Cuve p/u fotocalorimetru KFK-2, KFK-3, drum optic 20mm, compatibile cu fotocolorimetru KFK-2; KFK-3 2 set 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 95 Flacon cu picuratoare, din plastic, vol-50 ml 3 buc LOT 96 Flacon sticla cu picuratoare cu slif, sticla bruna, cu pipeta rodata si para din latex/silicon, V-30ml 2 buc LOT 97 Flacon sticla cu picuratoare cu slif, sticla bruna, cu pipeta rodata si para din latex/silicon, V-60ml 1 buc LOT 98 Pahar cu miner, V-1000 ml, gradatie albastra, masa plastica 4 buc LOT 99 Pahar cu miner, V-250 ml, gradatie albastra, masa plastica 7 buc LOT 100 Pahar cu miner, V-500 ml, gradatie albastra, masa plastica 8 buc LOT 101 Pahar gradat plastic, V-100 ml. masa plastica 27 buc LOT 102 Pahar gradat plastic, V-50 ml. masa plastica 20 buc LOT 103 Pahar termorezistent, V-1000 ml, sticla cu gradatie 10 buc 33696300-8 33696300-8 LOT 104 Pahar termorezistent, V-100 ml. Sticla, cu gradatie 30 buc LOT 105 Pahar termorezistent, V-250 ml. Sticla, cu gradatie 20 buc LOT 106 Pahar termorezistent, V800 ml. Sticla, cu gradatie 10 buc LOT 107 Pilnie de filtrare, d-32 mm, v-30 ml, porozitate 40-50 mkm, Schott 2 buc LOT 108 Pilnie din sticla, diametru-36 mm 20 buc LOT 109 Pipeta gradata, Volum 10,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 10 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 10 ml, precizia 0,1 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) 30 buc LOT 110 Pipeta gradata, Volum 1,0 ml, clasa A ,Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 1,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 1,0 ml, precizia 0,01 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) 10 buc LOT 111 Pipeta gradata, Volum 2,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 2,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 2,0 ml, precizia 0,02 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) 10 buc LOT 112 Pipeta gradata, Volum 5,0 ml, clasa A, Tip1, neterminală, gradația de la 0, la partea superioară 5,0 ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0 ml, precizia 0,05 ml.(QUALICOLOR sau alt producător) 20 buc LOT 113 Spirtiera, pentru analize microbiologice cu filament de bumbac fara poliestier, capac rodat in partea de sus 4 buc 60 zile calendaristice din emiterea comenzii LOT 114 Disc pentru sistem de filtrare a apei tip Boeco cu 6 locuri. suport pentru membrane filtrante la instalatia de filtrare pentru analize microbiologice. Disc pentru sistem de filtrare a apei. Disc fritat/bază suport, compatibil cu sistem de filtrare a apei tip MV6-Boeco cu diametrul 38x3 mm, material inoxidabil, suport pentru membrană filtranta cu diametrul 47mm 2 buc LOT 115 Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei, instalat la aparat Adrona B30/Integrity + HPLC. Prefilter; p/n 10320 2 buc LOT 116 Ultrafiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei, instalat la aparat Adrona B30/Integrity + HPLC. Ultrafilter, p/n 10012 1 buc TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr.6

Ofertant Economic

.....................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul .......................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),

reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului),

în nume propriu declar că sunt de acord cu toate prevederile condiţiilor contractuale

publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire a contractului de servicii formare şi ne

obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ............................................

Numele şi prenumele semnatarului ...................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data ....................................................

Anexa nr. 8

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..