	


Reconstruirea terenului de sport din curtea scolii pe terenul cu nr. cad. 0100108.736 situat in mun. Chisinau, str. Burebista, 66
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Iluminat electric exterior (IEE)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	TsC58A
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1

	100 m3
	
	0,1881


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,8800
	0,3536

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	8,8500
	1,6647

	2
	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu

	m3
	
	12,5400


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9700
	12,1638

	3
	408-93
	Nisip

	m3
	
	6,2700


	
	408-93
	Nisip
	m3
	1,0000
	6,2700

	4
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D50 mm

	km
	
	0,0030


	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	0,3990

	
	44530-01343855234
	Teava din polietilena PE D50 mm
	m
	1 000,0000
	3,0000

	5
	pret de piata
	Articole din metal

	kg
	
	15,0000


	
	433344
	Articole din metal
	kg
	1,0000
	15,0000

	6
	pret de piata
	Banda de semnalizare latime 150 mm

	m
	
	90,0000


	
	2442443223222
	Banda de semnalizare latime 150 mm
	m
	1,0000
	90,0000

	7
	pret de piata
	Banda de semnalizare latime 250 mm

	m
	
	15,0000


	
	24424433222
	Banda de semnalizare latime 250 mm
	m
	1,0000
	15,0000

	8
	pret de piata
	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm

	m
	
	30,0000


	
	244244332
	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm
	m
	1,0000
	30,0000

	9
	TsC39A1 k=0,3
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m

	buc
	
	8,0000


	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,0800
	0,1920

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9200
	4,6080

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	0,4000
	0,9600

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	0,4800
	1,1520

	10
	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - Fundatie pilon tip B50 (Pilon SAL-60)

	buc
	
	4,0000


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,7500
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4000

	
	26661228006002
	Element  prefabricat - Fundatie pilon tip B50 (Pilon SAL-60)
	buc
	1,0100
	4,0400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0080

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0001
	0,0004

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000
	4,0000

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	0,1500
	0,6000

	11
	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - Fundatie pilon tip B60 (Pilon SAL-80)

	buc
	
	4,0000


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,7500
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4000

	
	266612280060220244
	Element  prefabricat -  Fundatie pilon tip B60 (Pilon SAL-80)
	buc
	1,0100
	4,0400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0080

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,0001
	0,0004

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,0120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000
	4,0000

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	0,1500
	0,6000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Panou de evidenta PDI-1213 (existent)


	12
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	
	3,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1700
	3,5100

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1590
	0,4770

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	6,0000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,0030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0030
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0140
	0,0420

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,0120

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,1800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,0800
	0,2400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040
	0,0120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de evidenta PDI-1213 (existent)
	

	2.2. Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm


	13
	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	0,2000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,0400

	14
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-32 3P/25A

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	15
	08-03-525-2
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,8100

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,0700

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4550
	0,4550

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,2200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,2200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,0400

	16
	08-03-575-1
	Contactor electromagnetic modular ПРК-32 4P/0,63-0,63A

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	17
	08-03-575-1
	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	18
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu)

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	19
	08-03-575-1
	Dispozitiv instalat - Buton de comanda  SB-7 pornire/verde

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	20
	08-03-575-1
	Dispozitiv instalat - Buton de comanda  SB-7 pornire/rosu

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	21
	08-03-575-1
	Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	22
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-3P/20A

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	23
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	3,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	24
	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Bloc de distributie PБДп-80A

	buc
	
	5,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	14,0500

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,3500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4550
	2,2750

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	6,1000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,0700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	6,1000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,2000

	25
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm
	

	2.3. Cabluri


	26
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	1,5500


	
	12
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	10,2765

	27
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate

	100 m
	
	1,5500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,8000
	44,6400

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,4200
	9,9510

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,4200
	9,9510

	28
	pret de piata
	Cablu АПвБбШп-1 3x6,0-1,0

	m
	
	155,0000


	
	21112213312422
	Cablu АПвБбШп-1 3x6,0-1,0
	m
	1,0000
	155,0000

	29
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,6500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,3810

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0130

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,2015

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,5200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	7,9300

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0325

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0130

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,1040

	30
	pret de piata
	Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2

	m
	
	65,0000


	
	33355903422305333
	Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	65,0000

	31
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,4500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	3,5370

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0005

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0090

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1395

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,3600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	5,4900

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0225

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0180

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0180

	32
	pret de piata
	Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2

	m
	
	45,0000


	
	3335590342230353332
	Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	45,0000

	33
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,0500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	0,5600

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116
	0,0001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0010

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,0400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	0,6100

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,0160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800
	0,0040

	34
	pret de piata
	Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2

	m
	
	5,0000


	
	3335590342233035344
	Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2
	m
	1,0000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.4. Echipament de iluminat


	35
	08-02-369-3
	Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66

	buc
	
	4,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8300
	7,3200

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0120
	0,0480

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,0100
	0,0400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,0800

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,3600
	1,4400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,0800

	36
	08-02-369-3
	Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66

	buc
	
	4,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,8300
	7,3200

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0120
	0,0480

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,0100
	0,0400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,0800

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,3600
	1,4400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,0800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de iluminat
	

	2.5. Piloni


	37
	RpEN05A
	Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m

	buc
	
	4,0000


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,2400
	8,9600

	38
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	39
	RpEN05A
	Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m

	buc
	
	4,0000


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	2,2400
	8,9600

	40
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Piloni
	

	2.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa)


	41
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-66

	100 buc
	
	0,0300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	1,2960

	
	540-4040333
	Priza 2P+PE, In=16A IP-66
	buc
	100,0000
	3,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0306

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0033

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,1920

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Articole electrice de instalare (de creat resursa)
	

	2.7. Sistem de pozare a cablurilor


	42
	08-02-396-6
	Jgheab din otel zincat 25x50x2000 m

	100 m
	
	0,3500


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	10,2900

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	2,3940

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	4,3750

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	0,1400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	4,3750

	
	441242434433433
	Jgheab din otel zincat 25x50x2000 m
	m
	100,0000
	35,0000

	43
	pret de piata
	Capac pentru jgheab din otel zincat 25x50x2000 m

	m
	
	35,0000


	
	23223
	Capac pentru jgheab din otel zincat 25x50x2000 m
	m
	1,0000
	35,0000

	44
	pret de piata
	Despartitor T35x50 mm

	buc
	
	1,0000


	
	64444
	Despartitor T35x50 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	45
	pret de piata
	Elemente de prindere si suspensie

	kg
	
	5,0000


	
	78009
	Elemente de prindere si suspensie
	kg
	1,0000
	5,0000

	46
	08-02-472-2
	Platbanda din otel 30x4 mm

	100 m
	
	0,3000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,6000
	4,9800

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,0011

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000
	0,2700

	
	101333344
	Platbanda din otel 30x4 mm
	t
	0,1300
	0,0390

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	0,9390

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem de pozare a cablurilor
	

	2.8. Mansoane


	47
	08-02-165-1
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2

	buc
	
	16,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0500
	80,8000

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0004
	0,0064

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,00001
	0,0002

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,0326

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,1600

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	0,0384

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0030
	0,0480

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	3,7100
	59,3600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0030
	0,0480

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mansoane
	

	2.9. Instalatia de impamintare


	48
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	
	0,2400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	4,5600

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,0005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6000
	0,1440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,0336

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	0,7512

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,0336

	49
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	
	0,8000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	6,6320

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,0016

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	0,6240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,1120

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	2,0320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1400
	0,1120

	50
	pret de piata
	Stift de impamintare cu filet zincat D16mm, L=1,5m

	buc
	
	16,0000


	
	7887661222
	Stift de impamintare cu filet zincat D16mm, L=1,5m
	buc
	1,0000
	16,0000

	51
	pret de piata
	Tija de impamintare ascutita, zincat D16mm, L=1,5m

	buc
	
	8,0000


	
	788722
	Tija de impamintare ascutita, zincat D16mm, L=1,5m
	buc
	1,0000
	8,0000

	52
	pret de piata
	Cuplaj cu filet

	buc
	
	16,0000


	
	788766122233
	Cuplaj cu filet
	buc
	1,0000
	16,0000

	53
	pret de piata
	Virf de antrenare a tijei

	buc
	
	8,0000


	
	78876612223355
	Virf de antrenare a tijei
	buc
	1,0000
	8,0000

	54
	pret de piata
	Cuplaj pentru tija-banda

	buc
	
	8,0000


	
	7887661222335566
	Cuplaj pentru tija-banda
	buc
	1,0000
	8,0000

	55
	pret de piata
	Accesoriu pentru tractiune la sol SDS-MAX

	buc
	
	1,0000


	
	7887661222333
	Accesoriu pentru tractiune la sol SDS-MAX
	buc
	1,0000
	1,0000

	56
	08-02-472-2
	Platbanda din otel 25x4 mm

	100 m
	
	0,1440


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,6000
	2,3904

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,0005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000
	0,1296

	
	101333
	Platbanda din otel 25x4 mm
	t
	0,1300
	0,0187

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Instalatia de impamintare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Panou de evidenta PDI-1213 (existent)


	57
	pret de piata
	Siguranta fuzibila ППН33 160/20 A

	buc
	
	3,0000


	
	5565535222271892
	Siguranta fuzibila ППН33 160/20 A
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de evidenta PDI-1213 (existent)
	

	3.2. Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm


	58
	pret de piata
	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm

	buc
	
	1,0000


	
	5445555532300433
	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	59
	pret de piata
	Intrerupator ВН-32 3P/25A

	buc
	
	1,0000


	
	42209943333
	Intrerupator ВН-32 3P/25A
	buc
	1,0000
	1,0000

	60
	pret de piata
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P

	buc
	
	1,0000


	
	5565442
	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P
	buc
	1,0000
	1,0000

	61
	pret de piata
	Contactor electromagnetic modular KM20-20M

	buc
	
	2,0000


	
	1122332122231022
	Contactor electromagnetic modular KM20-20M
	buc
	1,0000
	2,0000

	62
	pret de piata
	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45

	buc
	
	2,0000


	
	11223321222
	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45
	buc
	1,0000
	2,0000

	63
	pret de piata
	Releu modular intermediar PЭK78/4 3A 230V

	buc
	
	2,0000


	
	41029455133
	Releu modular intermediar PЭK78/4 3A 230V
	buc
	1,0000
	2,0000

	64
	pret de piata
	Buton de comanda  SB-7 pornire/verde

	buc
	
	2,0000


	
	44553344344333367789
	Buton de comanda  SB-7 pornire/verde
	buc
	1,0000
	2,0000

	65
	pret de piata
	Buton de comanda  SB-7 pornire/rosu

	buc
	
	2,0000


	
	44553344344333367789s
	Buton de comanda  SB-7 pornire/rosu
	buc
	1,0000
	2,0000

	66
	pret de piata
	Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS

	buc
	
	2,0000


	
	4455334434433336227789s
	Intrerupator orar programabil digital astronomic TM-AS
	buc
	1,0000
	2,0000

	67
	pret de piata
	Intrerupator ВН32-3P/20A

	buc
	
	1,0000


	
	42209334444943333
	Intrerupator ВН32-3P/20A
	buc
	1,0000
	1,0000

	68
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	3,0000


	
	442230009434778291212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA
	buc
	1,0000
	3,0000

	69
	pret de piata
	Bloc de distributie PБДп-80A

	buc
	
	5,0000


	
	5445533334422
	Bloc de distributie PБДп-80A
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE-1) NSYCRN65250 600x500x250 mm
	

	3.3. Echipament de iluminat


	70
	pret de piata
	Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66

	buc
	
	4,0000


	
	3211121322
	Corp de iluminat stradal decorativ cu lampa LED/Voltana 0/5102/8 LEDs 1250mA NW 740/37,4W 425342/IP-66
	buc
	1,0000
	4,0000

	71
	pret de piata
	Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66

	buc
	
	4,0000


	
	321112132233
	Projector cu lampi LED/OMNIFLOOD-3/5102/72 LEDs 1000mA/NW740/228W/499642/IP-66
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Echipament de iluminat
	

	3.4. Piloni


	72
	pret de piata
	Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m

	buc
	
	4,0000


	
	3211121311
	Pilon metalic decorativ SAL-60/h=6m
	buc
	1,0000
	4,0000

	73
	pret de piata
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA

	buc
	
	1,0000


	
	206233311223121
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA
	buc
	1,0000
	1,0000

	74
	pret de piata
	Cleme ZNI-6

	buc
	
	6,0000


	
	2062333112233
	Cleme ZNI-6
	buc
	1,0000
	6,0000

	75
	pret de piata
	Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m

	buc
	
	4,0000


	
	321112131155
	Pilon metalic decorativ SAL-80/h=8m
	buc
	1,0000
	4,0000

	76
	pret de piata
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA

	buc
	
	1,0000


	
	206233311223121
	Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA
	buc
	1,0000
	1,0000

	77
	pret de piata
	Cleme ZNI-6

	buc
	
	6,0000


	
	2062333112233
	Cleme ZNI-6
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Piloni
	

	3.5. Mansoane


	78
	pret de piata
	Manson terminal ПКТп 3x6,0 mm2

	buc
	
	16,0000


	
	544443
	Manson terminal ПКТп 3x6,0 mm2
	buc
	1,0000
	16,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mansoane
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


[bookmark: _GoBack]
