- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de laborator

pentru activitatea științifică prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-221

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | u.m. | Cantit | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – | Utilizarea: Diagnostic In Vitro. IVD, Certificat: CE, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor. subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux , Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux.. Material analizat: mostre de sânge periferic venos Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător, Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani) | flacon | 1 | 14840,90 |
| 2 |  | 2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | - 1fl. x 50 teste Utilizarea: Diagnostic In Vitro. IVD, Certificat: CE, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia, Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor. subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux, Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1.5 ani) | flacon | 1 | 14840,90 |
| 3 |  | 3. BDTMFACS Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format :1fl = 5l, Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSVia, Certificate: ISO 9001; ISO 13485. Declaraţie CE , Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1.5 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1029,00 |
| 4 |  | 4. BD Detergent solution concentrate | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 15 ml , Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSVia. Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1273,20 |
| 5 |  | 5. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 8 ml, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1405,90 |
| 6 |  | 6. BDFACS Lysing Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 100 ml Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia | buc. | 1 | 5045,17 |
| 7 |  | 7. BDTM Sheath Additive | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format : 1 fl= 3 ml, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSVia. Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1784,92 |
| 8 |  | 8. CST Beads | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 3 ml, Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani), Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 3299,20 |
| 9 |  | 9. Diluent for Mythic | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 10 l, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1017,08 |
| 10 |  | 10. Enzymatic Cleaning Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 1 l, Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 1344,60 |
| 11 |  | 11. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl. | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format: 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 12 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 1605,60 |
| 12 |  | 12. Control L.N.H. | Destinaţie: pentru citometria de flux, Format: 1 fl= 3 ml, Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22, Certificate ISO 9001; ISO 13485. CE, Termen de valabilitate 3 luni, Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 7 | 2680,15 |
| 13 |  | 13. Acetonitril pentru HPLC | Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. solvent chimic Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Ethyl nitrile. Methyl cyanide, Impachetarea minimala: 2.5 L(1 flacon), Concentratia: ≥ 99.9%, Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate | fl | 3 | 4687,50 |
| 14 |  | 14. Metanol pentru cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) | Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid. solvent chimic Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Methyl alcohol Impachetarea minimala: 2.5 L(1 flacon), Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate | fl | 2 | 2100,00 |
| 15 |  | 15. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timpю. Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismului mononucleotidic (SNP) asociat cu enzimele de metabolizare a medicamentelor (DME) compatibil cu echipament existent în laborator de genetică. Format de ambalare: substanța concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 750 reacții in placa de 384 godeuri (în 5 mkl). Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, 2 sonde – o zonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecția alele 1 ( alela normale) și altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecția alelei 2 (alela patologică). Tinte de identificare: normală și patologică (2 alele). Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puțin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacție qPCR propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE.Condiții de livrare și păstrare: -15 – 250C, la întuneric | set | 5 | 34166,67 |
| 16 |  | 16. Set de calibrare pentru placi de 384 godeuri | Set de calibrare pentru placi de 384 godeuri cu coloranți specifici FAM, VIC, ROX, SYBR. Compatibil cu echipament existent în laborator de genetică. Termen de valabilitate: cel putin 2 ani | set | 1 | 59916,67 |
| 17 |  | 17. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix | Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR. Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard. Utilizarea: domeniul biologiei molculare. Condiții de păstrare: -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Marca CE, certificat analitic de la producător. Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl. Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător | set | 3 | 46250,00 |
| 18 |  | 18. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie1 | (tyrosine-protein kinase receptor Tie-1)Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 1 | 15200,00 |
| 19 |  | 19. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-Tie2 | (TEK Tyrosine kinase)Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-Tie2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie | flacon | 1 | 15200,00 |
| 20 |  | 20. Anticorp mono- sau policlonal. de iepure sau șoarece anti-p53 | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-p53 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 1 | 14916,67 |
| 21 |  | 21. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-p57 (KIP2) | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece. cel puțin anti-uman. recomandat de producător pentru evaluarea anti-p57 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul Novolink Max Polimer. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 1 | 15000,00 |
| 22 |  | 22. Trichrome Stain Kit | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Nivel de calitate: 500. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni deparafinate. fixate cu formalină. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/ livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie | kit | 1 | 10000,00 |
| 23 |  | 23. Toluenă | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj - 1 L. extra pur. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator.termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total | litri | 20 | 3000,00 |
| 24 |  | 24. Antibody diluent | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj – 100 ml flacon. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator. termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total | fl | 2 | 7000,00 |
| 25 |  | 25. Balsam canadian | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări. in vitro. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj – 100 ml flacon. certificat de calitate de la producator. ambalaj sigilat de la producator. termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | fl | 2 | 2903,33 |
| 26 |  | 26. Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog. set pentru cel puțin 96 determinări | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 3583,33 |
| 27 |  | 27. Interleukina-2 ELISA-ABTS. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-2 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3583,33 |
| 28 |  | 28. Interleukina-4 ELISA-BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-4 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3583,33 |
| 29 |  | 29. Interleukina-6 ELISA-BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-6 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3583,33 |
| 30 |  | 30. Interleukina-10-ELISA BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3583,33 |
| 31 |  | 31. Interleukina-18-ELISA BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-18 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3583,33 |
| 32 |  | 32. TNF-alfa ELISA-BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 5000,00 |
| 33 |  | 33. Glutathione Reductase din drojdii | (S. cerevisiae) ammonium sulfate suspense. flacon nu mai puțin de 200 units/ mg proteină (biuret)Certificare: CE Format: flacon nu mai puțin de 200 units/mg proteină (biuret) Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | fl | 1 | 2916,67 |
| 34 |  | 34. MCP-1 ELISA-BEST. sau analog. | set pentru cel puțin 96 determinări Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1beta în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3500,00 |
| 35 |  | 35. SOD assay kit. | pentru cel puțin 500 de teste Certificare: CE. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | kit | 1 | 12000,00 |
| 36 |  | 36. Soluție sterilă-filtrată 0.25% Trypsin-EDTA. | BioReagent. pentru culturi celulare. flacon 100 ml concentrația nu mai puțin de 2.5 g porcine trypsin și 0.2 g EDTA • 4Na pe litru. Hanks′ Balanced Salt Solution cu phenol red Certificare: CE. Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Suppressors Of Cytokine Signaling 3 în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | fl | 4 | 2333,33 |
| 37 |  | 37. Human TGF-beta ELISA. | Certificare: CE, Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF-beta în ser uman. plasmă. urină. supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | kit | 1 | 9683,33 |
| 38 |  | 38. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH) grade II. din drojdii. flacon nu mai puțin de 2 ml cu activitatea nu mai puțin de 140 unit/mg proteina, ambalaj flacon | buc | 1 | 6250,00 |
| 39 |  | 39. Glutathione-S-Transferase (GST) assay kit | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 500 determinări. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 500 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare. nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | kit | 1 | 14500,00 |
| 40 |  | 40. NADPH (TPNH) tetrasodium | (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat. redus. tetrasodic)Β- NADPH. coenzima II forma redusa tetrasodica. puritatea analitica nu mai putin de 90%. Masa moleculara 833.35 (sare anhidrica). Ambalaj fiole | buc | 1 | 900,00 |
| 41 |  | 41. Gliceram. substanţă farmaceutică | (Syn.: Ammonium glycyrrhizinate. Mono ammonium glycyrrhizinate) Utilizare: substanţă farmaceutică Forma: pulbere; Puritatea: 98%. pentru uz medical şi cosmetic Impachetarea minimala: 50 g (1 amb.) Certificare: Certificat de calitate la livrare. | g | 100 | 1333,33 |
| 42 |  | 42. Naringin. analytical standard | (Syn.: Naringenin 7 neohesperidoside) Utilizarea: Standard analitic Forma: pulbere Impachetarea minimala: 250 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥95.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. | mg | 500 | 2250,00 |
| 43 |  | 43. Salvianolic acid A. analytical standard | Utilizarea: Standard analitic pentru identificare şi standardizare Forma: pulbere Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg (1 flacon) Certificare: Certificat de calitate la livrare. | mg | 10 | 7150,00 |
| 44 |  | 44. Salvianolic acid B. standard analitic | (Syn.: Lithospermic acid B)Utilizarea: Standard analitic pentru identificare şi standardizare Forma: pulbere Puritatea: pharm. primary standard Împachetarea minimală: 10 mg (1 flacon) Certificare: Certificat de calitate la livrare | mg | 10 | 5000,00 |
| 45 |  | 45. Polyethylene glycol 200 | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară Forma: lichid Puritatea: pentru uz farmaceutic Împachetarea minimala: 100 ml Certificare: Certificat de calitate la livrare. | litru | 0.2 | 583,33 |
| 46 |  | 46. Alginat de sodiu | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară Forma: pulbere. Puritatea: pentru uz farmaceutic Împachetarea minimala: 0.1 kg Certificare: Certificat de calitate la livrare. | kg | 1 | 833,33 |
| 47 |  | 47. Ketamină. flacoane. sol. 10% | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 20 | 5833,33 |
| 48 |  | 48. Xilazină. flacoane. 2%-50 ml | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 4 | 2500,00 |
| 49 |  | 49. Heparină. flacoane. | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI Se consideră și alte denumiri comerciale. dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 10 | 1000,00 |
| 50 |  | 50. Dexametazonă substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: (11β.16α)-9-Fluoro-11.17.21-trihydroxy-16-methylpregna-1.4-diene-3.20-dione. 9α-Fluoro-16α-methyl-11β.17α.21-trihydroxy-1.4-pregnadiene-3.20-dione. 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. Impachetarea minimala: 5g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 5 | 6500,00 |
| 51 |  | 51. Set de reactivi pentru identificarea culturilor de microorganisme prin tehnica Real-time PCR. | Utilizarea: identificarea culturilor de microorganisme. Format: substanța solubila Setul include: PCR Master Mix; Master Mix; PCR water; Internal control; Positive Control; Negativ Control. Compatibil cu amplificator QuantStudio 6, Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: celpuțin 12 luni la momentul livrării Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 100 reacții în 20 mkl. | set | 2 | 30000,00 |
| 52 |  | 52. DNAzol | DNAzol - Soluție de extragerea ADN-ului genomic din probele solide și lichide Utilizarea: pentru izolarea ADN-ului din materialul biologic de diferita origine (țesute. celule) Metoda de extractie manuala. Aplicatie: PCR. Cloning. Quantitative PCR în timp real (qPCR). Sequencing Format: 1 fl – 100 ml Cantitatea suficienta pentru cel puțin 100 de extractii. | fl | 1 | 6666,67 |
| 53 |  | 53. Staphylococcus aureus | Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25923. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 54 |  | 54. Escherichia coli | Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25922. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 55 |  | 55. Extract uscat de păducel produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Concentratia: ≥99.9% Impachetarea minimala: 227G (1flacon) Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 2 | 1666,67 |
| 56 |  | 56. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este Obligatoriu Forma: essential puri oleum Denumirea chimică: Basil oil. comoric type-FG Concentratia: 100% Impachetarea minimala: 250G(1 flacon) Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 5208,33 |
| 57 |  | 57. Orotat de potassiu (Orotic acid potassium salt) | Utilizarea: substantă farmaceutică auxiliară pentru pregătirea formei farmaceitice Termen de valabilitate: de ex. la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: pulbere Puritatea:≥98%, Impachetarea minimala: 100g Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 2725,00 |
| 58 |  | 58. Ciprofloxacină clorhidrat substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică, Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este Obligatoriu, Forma: substanță activă; pulbere, Denumirea chimică: 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Impachetarea minimala: 50 G, Concentratia: ≥99.9%, Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 50 | 4687,50 |
| 59 |  | 59. Nitrat de econazol en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică, Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total, Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl) methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole, Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon), Concentratia: ≥99.9%, Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 15259,17 |
| 60 |  | 60. Nicergolină substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică, Forma: substanță activă; pulbere, Impachetarea minimala: 100G, Concentratia: ≥99.9% | g | 100 | 7000,00 |
| 61 |  | 61. Nicergolină | Utilizarea: Standard analitic, Forma: pulbere, Impachetarea minimala: 100 mg (1 flacon), Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare | mg | 100 | 2708,33 |
| 62 |  | 62. Enterococcus faecalis | Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 29212. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 63 |  | 63. Pseudomonas aeruginosa | Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes, Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 27853. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 64 |  | 64. Klebsiella pneumoniae | Utilizarea: Aprecierea activității bactericide și/sau bacteriostatice a substanțelor de interes Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat, Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 13883. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 65 |  | 65. Candida albicans | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat.Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 60193. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 66 |  | 66. Aspergillus flavus | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 204304. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 7833,33 |
| 67 |  | 67. Aspergillus fumigatus | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 1022. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 6583,33 |
| 68 |  | 68. Aspergillus niger | Utilizarea: Aprecierea activității fungicide a substanțelor de interes. Certificare: Certificat de analiză, Format: Produs liofilizat. Caracteristica: Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 16888. Tulpină de referință, certificată, utilizată pentru efectuarea investigațiilor microbiologice pe mediile de cultură solide și lichide. | flacon | 1 | 1833,33 |
| 69 |  | 69. ASAT | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l; | Set | 1 | 216,67 |
| 70 |  | 70. ALAT | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fermentativă. Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 3.8 g/l. Lipemie până la 21 g/l; | Set | 1 | 216,67 |
| 71 |  | 71. Albumina | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică cu BCG (bromcrezol verde). Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l. Coeficientul de variație intraserial ≤ 0.15. Coeficientul de variație extraserial ≤ 0.15. Interferenţe – acid ascorbic pînă la 1.7 mmol/l. bilirubina pînă la 0.7 mmol/l. hemoglobina pînă la 5.5 g/l. lipemie pînă la 5.6 g/l. magneziu pînă la 8 mmol/l Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5 g/L. Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 400 mg/L. | Set | 1 | 291,67 |
| 72 |  | 72. Bilirubina totală | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 5.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l | Set | 1 | 541,67 |
| 73 |  | 73. Bilirubina directă | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.03; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.01; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 11 g/l | Set | 1 | 541,67 |
| 74 |  | 74. Colesterol total | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.08 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 2.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0.3 mmol/l. Bilirubina până la 0.35 mmol/l. Hemoglobina până la 2.1 g/l. Lipemie până la 21 g/l | Set | 1 | 250,00 |
| 75 |  | 75. Trigliceridele | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Bilirubina până la 0.18 mmol/l. Hemoglobina până la1.1 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l. | Set | 1 | 166,67 |
| 76 |  | 76. LDH | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 5.0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 10.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 8.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l | Set | 1 | 166,67 |
| 77 |  | 77. Creatinina | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l | Set | 1 | 166,67 |
| 78 |  | 78. Fosfolipidele | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 2.5 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 100 mg/L. Bilirubina până la 145 mg/L; Trigliceride – 7g/L. | Set | 1 | 2166,67 |
| 79 |  | 79. GGT-P | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 2.5 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Glucoza până la 5 g/L. acidul ascorbic până la 100 mg/L. Bilirubina până la 145 mg/L; Trigliceride – 7g/L. | Set | 1 | 633,33 |
| 80 |  | 80. Glucoza | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 7.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0.9 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l. Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. | Set | 1 | 266,67 |
| 81 |  | 81. Urea | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser. plasma fără hepariniat de amoniu. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l. Bilirubina până la 0.7 mmol/l.Hemoglobina până la 5.5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21g/l. | Set | 1 | 400,00 |
| 82 |  | 82. Proteina totală | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.7g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5.5 g/l. Glucoza până la 5.0 g/l. Trigliceride până la 2.5 g/l | Set | 1 | 216,67 |
| 83 |  | 83. Calciul | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma EDTA sau heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.50 mg/L;Interferenţe – Acid Ascorbic până la 2.3 mmol/L. Hemoglobina până la 2.5 g/L. Magneziu până la 4.1 mmol/L | Set | 1 | 300,00 |
| 84 |  | 84. Fosforul | Marcaj – CE; Min. 100 analize Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.27 mmol/L; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1.1 mmol/L. Hemoglobina până la 1.5 g/L. bilirubina neconjugată: 120 mg/L. bilirubina conjugată: 210 mg/L; Calciu până la 1g/L; Magneziu până la 4.12 mmol/L; Fier până la 0.18 mmol/L | Set | 1 | 316,67 |
| 85 |  | 85. Natriu | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică ;Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină. | Set | 1 | 350,00 |
| 86 |  | 86. Kaliu | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină. | Set | 1 | 316,67 |
| 87 |  | 87. Pseudocolinesteraza | Min. 100 analize. Metoda de determinare – Fotometrică. fosfomolibdenică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser. plasma heparinizată. urină; | Set | 1 | 583,33 |
| 88 |  | 88. 4-Nitrobenzaldehidă | Utilizare: pentru sinteza a 4-clorofenilviniltriazolonei şi pentru analiza fizico-chimică Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: pulbere. Denumirea chimică: 4-Nitrobenzaldehidă Impachetarea minimala: 25G (1 flacon). Concentratia: 97-99%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | fl | 1 | 4333,33 |
| 89 |  | 89. Polisorbat-80 | Utilizare: Excipient pentru prepararea formelor farmaceutice Forma: lichid Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este Obligatoriu Puritatea: ultrapură de injecție. ultra-puryti (NF (USP). EP. ChP и JP). grad farmaceutic Simonime: Tween-80. . Polisorbate 80. Polysorbat 80 Impachetarea minimala: 1L Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | litru | 1 | 2916,67 |
| 90 |  | 90. Polisorbat-20 | Utilizare: Excipient pentru prepararea formelor farmaceutice Forma: lichid Simonime: Tween-20. Polisorbate 20. Polysorbat 20. Impachetarea minimala: 1L Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | litru | 1 | 2083,33 |
| 91 |  | 91. Bulion peptonat din carne | Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente. cum ar fi sânge. ser. zaharuri etc.. în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l). Extract de vită 1.0. Peptona 5.0. Extract de drojdie 2.0. Clorură de sodiu 5.0. Final. | kg | 4 | 3433.33 |
| 92 |  | 92. Geloză peptonată din carne | Nutrient Agar ISO 16266 FORMULA TIPICĂ (g / l). Peptona 5.0. Extract de carne 1.0. Extract de drojdie 2.0. Clorură de sodiu 5.0. Agar 15.0. Final. | kg | 4 | 3833.33 |
| 93 |  | 93. Mediul Agar agar | Agar agar nutritiv bacteriologic | kg | 1 | 3000,00 |
| 94 |  | 94. Bulion Saburo | Sabouraud Dextrose Bulion, Mediu lichid pentru cultivarea drojdiilor și matrite din diferite materiale. conform USP / EP. Acest mediu se conformează cerințelor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unit. Farmacopeea Europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l) Digestul pancreatic al cazeinei 5.0, Peptic Digest of Animal Tissue 5.0, Dextroză 20.0. PH final 5.6 ± 0.2 la 25 ° C | kg | 2 | 1816,67 |
| 95 |  | 95. Geloză Saburo | Sabouraud Dextrose Agar (SDA) este un mediu de selectare neselectiv utilizat pentru creșterea și întreținerea agentului patogen și ciuperci ne patogene din probe clinice și nonclinice. Formula sa se conformează recomandărilor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unite (USP). Farmacopeea europeană (PE), FORMULA TIPICĂ (g / l), Digestul pancreatic al cazeinei 5.0, Peptic Digest of Animal Tissue 5.0, Dextroză 40.0. Agar 15.0. Final. | kg | 3 | 2725,00 |
| 96 |  | 96. Set Kit | GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt în flacoane din plastic. sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant 1 flacon conținând 250 ml de soluție Șofranină | set | 1 | 583,33 |
| 97 |  | 97. Test control | Test control aparțin clasei 4 (indicatori multi-variabili) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-180/60 | set | 2 | 250,00 |
| 98 |  | 98. Test control | Test control aparțin clasei 5 (integrarea indicatorilor) conform clasificării GOST ISO 11140-1-2011; Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-132/20 | set | 2 | 250,00 |
| 99 |  | 99. Test control | Test control aparțin conform clasificării GOST ISO. Regim de sterilizare (t0.timpul. min). t0-120/45 | set | 2 | 250,00 |
| 100 |  | 100. Peroxid de hidrogen | Peroxid de hidrogen. - Apa oxigenata. Peroxid de hidrogen 33-35%. ambalat falcon sticla 1 litru | Litri | 5 | 187,50 |
| 101 |  | 101. Clorură de Sodiu (NaCl) | 99% puritate farmaceutica Clorura de sodiu -Clorura de sodiu a.r. 99.8+%. ACS. ISO. Ph. Eur | Kg | 3 | 225,00 |
| 102 |  | 102. Acid acetic 98% | Acid acetic 98% pur pentru analizi | Litri | 1 | 708,33 |
| 103 |  | 103. Alcool polivenilic | Alcool polivenilic 99% .pentru analize de laborator. ambalaj – 1L | Litru | 1 | 291,67 |
| 104 |  | 104. Oxacilină 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 105 |  | 105. Ampicilin 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 106 |  | 106. Azitromycin 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 107 |  | 107. Cefazolin 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 108 |  | 108. Gentomicina 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 109 |  | 109. Amoxicilina-clavulant 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 110 |  | 110. Ceftriaxon 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 111 |  | 111. Impinem 50 discuri | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 10 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 112 |  | 112. Colistin | discuri de antibiotice pentru antibioticograma (in cartuse cite 50 discuri ) 30 mcg | Cartuse | 2 | 91,67 |
| 113 |  | 113. Isoniazid ≥ 99% | izoniazida - Isonicotinic acid hydrazide. minimum 98+%. - CAS: 54-85-3- ambalaj - 100g, pulbere | kg | 0.500 | 5750,00 |
| 114 |  | 114. 5 – Nitro – 2 - furaldehyde | 5-nitro-2 furaldehid - 5-Nitro-2-furaldehyde. 99% - CAS: 698-63-5 - | kg | 0.350 | 25000,00 |
| 115 |  | 115. Dimetilformamide | Dimetilformamide -N.N-Dimethylformamide a.r. 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2. pentru analize de laborator - ambalaj - 1L | Litri | 2 | 2000,00 |
| 116 |  | 116. Chloroform | Cloroform CHCL3.99% pentru analize de laborator - ambalaj - 1L | Litri | 1 | 1203,33 |
| 117 |  | 117. Clorura de zinc2 (98%) | Clorura de zinc2 (98%) pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 300 gr | buc | 1 | 300,00 |
| 118 |  | 118. Clorura de fier (99% +) | Clorura de fier (99% +) pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 300gr | buc | 1 | 300,00 |
| 119 |  | 119. Ftalocianina de fier | Ftalocianina de fier pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.005gr | buc | 1 | 1683,33 |
| 120 |  | 120. Eter dietilic | Eter dietilic 99% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 1 Litru | l | 1 | 250,00 |
| 121 |  | 121.Diazobiciclo (5.4.0) undex-7-ene | Diazobiciclo (5.4.0) undex-7-ene pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 50 gr | buc | 1 | 2083,33 |
| 122 |  | 122. 2.2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% | 2.2′-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.25gr | buc | 1 | 1333,33 |
| 123 |  | 123.N-vinilcarbazol. 97 % | N-vinilcarbazol. 97 %% pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 0.25 gr | buc | 1 | 1333,33 |
| 124 |  | 124. Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis | Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis pentru analize de laborator. ambalaj – flacon 100 ml | buc | 1 | 500,00 |
| 125 |  | 125. trans-Cinnamaldehyde | trans-Cinnamaldehyde 99% pentru analize de laborator, ambalaj – flacon 500gr | buc | 1 | 833,33 |
| 126 |  | 126. Hexanal 98% | Hexan. C6H14 .pentru uz de laborator ambalaj flacon 100ml | buc | 1 | 667,50 |
| 127 |  | 127. Staphylococcus aureus | Flacon de 10 discuri tultina.209 | buc | 1 | 1250,00 |
| 128 |  | 128. Staphylococcus aureus meticillin resistent | Flacon de 10 discuri tultina.209 | buc | 1 | 1416,67 |
| 129 |  | 129. Acinetobacter baumanni | Flacon de 10 discuri tultina.209 | buc | 1 | 1416,67 |
| 130 |  | 130. Salmonella Typhimurium | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 14028 | buc | 1 | 1250,00 |
| 131 |  | 131. Staphylococcus epidermidis | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 12228 | buc | 1 | 1250,00 |
| 132 |  | 132. Klebsiella pneumoniae (CRE) | Flacon de 10 discuri Tulina de referință trebuie să corespundă NCTC 13440 | buc | 1 | 1250,00 |
| 133 |  | 133. Pseudomonas aeruginosa | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 27853 | buc | 1 | 1208,33 |
| 134 |  | 134. Staphylococcus aureus | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 6538 | buc | 1 | 1250,00 |
| 135 |  | 135. Escherichia coli | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 25922 | buc | 1 | 1250,00 |
| 136 |  | 136. Proteus mirabilis | Flacon de 10 discuri, Tulina de referință trebuie să corespundă ATCC 14153 | buc | 1 | 1250,00 |
| 137 |  | 137. Soluția Master Mix 2X TaqMan | Setul va include 1 flacon de cel puțin 10 ml de soluție, Amestec de reacție de amplificare PCR în timp real prin tehnica TaqMan; Soluția să includă: enzima polimeraza de tipul AmpliTaq Gold; fluorofor pasiv de referință ROX; soluția tampon; 0.4 mM dNTP-uri; 4 mM MgCl2; apa de calitate ”nuclease-free” Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în volum de 50 mkl. Ambalaj: original de la producător Certificat: CE | set | 1 | 10833,33 |
| 138 |  | 138. Set de genotipare Custom SNP prin tehnica TaqMan Set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan RT PCR | Setul va include: * 2 primeri nemarcați. forward și revers * set de sonde: sonda ce include colorantul VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda ce include colorantul FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice. Reagent concentrat. 40X. Set corespunde pentru cel putin 300 reacții. Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex | set | 8 | 50000,00 |
| 139 |  | 139. Acid hidrochloric. 0.5N | Aplicație: Reactiv – parte din metoda de dozare a acizilor fenolici, lichid, ambalat în flacon de sticlă. | litru | 1 | 333,33 |
| 140 |  | 140. Acid vanilic | Aplicație: Utilizarea în calitate de standard de referință în analize cromatografice CSS. Specificație: sinonim – 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid. forma – pulbere. puritatea – 97%. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă poli. | g | 25 | 833,33 |
| 141 |  | 141. 1-Naphthol | Aplicație: Component al reagentului NADI aplicat pentru indentificarea diferențiată a lipidelor. Specificație: Synonym: α-Naphthol. 1-Hydroxynaphthalene. forma – pulbere. calitatea -200. puritatea – ≥99 %. standard analitic.Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă. | g | 10 | 541,67 |
| 142 |  | 142. N.N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | Aplicație: Component al reagentului NADI aplicat pentru indentificarea diferențiată a lipidelor. Specificație: Synonym: 4-Amino-N.N-dimethylaniline dihydrochloride. DMPD • 2HCl. DMPPDA • 2HCl. forma – pulbere. calitatea -200. puritatea – ≥99 %. standard analitic. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă. | g | 25 | 2250,00 |
| 143 |  | 143. Toluidine Blue O | Aplicație: Reagent pentru indentificarea histochimică a pectinelor și celulozelor. Specificație: Synonym: Basic Blue 17. Blutene chloride. Methylene Blue T50 or T extra. Tolonium chloride. forma – pulbere. calitatea -200. puritatea – ≥99 %. standard analitic. Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă | g | 5 | 1083,33 |
| 144 |  | 144. Diphenylboryloxyethylamine | Aplicație: Pentru analiza calitativă a compușilor fenolici prin cromatografie în strat subțire. Specificația.Formula liniară- C14H16BNO. masa moleculară 225.09 Forma de ambalare: Ambalat în flacon din sticlă. | g | 5 | 1916,67 |
| 145 |  | 145. Amestec de proteine strandard pentru electroforeză | Utilizare: realizarea electroforezei proteinelor Caracteristici: amestec a 10 proteine cu masa moleculară cuprinsă între 11 – 250 kDa. set cu 2 flacoane a cîte 250 µl. temperatura de păstrare -20°C. Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului. | Set | 1 | 4166,67 |
| 146 |  | 146. alfa-MEM | Utilizare: pentru culturi celulare. Caracteristici: Mediu de nutriție pentru culturi celulare cu fenol red. bicarbonat. Fără HEPES și glutamină. Testat pentru endotoxine. fără impurități. Sterilizat prin filtrare. Împachetare: Flacon cu minimum 500 ml, Păstrare: la 2-8°C Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 4 | 1500,00 |
| 147 |  | 147. PBS fără Ca. Mg și fenol red | Utilizare: pentru culturi celulare, Caracteristici: Soluție cu bicarbonat de sodiu. fără Calciu. Magneziu și fenol red. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: Flacon cu minimum 500 ml soluție Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 10 | 3916,67 |
| 148 |  | 148. Soluție cutanată Alcool Etilic 96% | Utilizare: pregătirea reactivilor. prelucrarea instrumentariului pentru extracție. cultură. păstrare și testare celulară. Prelucrarea mâinilor și câmpului operator în intervenții chirurgicale. Caracteristici: Soluție alcoolică de 96% concentrație. Certificat pentru uz medical. Împachetare: Flacon cu 1 Litru de alcool etilic 96% Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 20 | 833,33 |
| 149 |  | 149. DAPI | Utilizare: colorant fluorescent pentru identificarea ADN-ului. Caracteristici: pulbere cu puritatea ³98%. Împachetare: pulbere în vas de sticlă. Păstrare: 2-8°C. | Bucată | 1 | 833,33 |
| 150 |  | 150. Fluoroshield | Utilizare: mediu de montare lichid pentru conservarea fluorescenței frotiurilor de țesuturi și celule. Caracteristici: Soluție cu pH 7.8 - 8.2 Păstrare: 2-8°C | Bucată | 2 | 1500,00 |
| 151 |  | 151. Pulbere PBS pentru 5 Litri soluție cu pH 7.4 | Utilizare: pentru culturi celulare. Caracteristici: Pulbere pentru obținere PBS. Împachetare: plicuri/cutie (conținutul unui plic se dizolvă în 5 L apă distilată/deionizată) Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 2 | 4000,00 |
| 152 |  | 152. TRIS Hydrochloride | Utilizare: tampon pH; valorile pH-ului tuturor tampoanelor sunt dependente de temperatură și concentrație. Pentru tampoanele Tris. pH-ul crește cu aproximativ 0.03 unități per °C scădere de temperatură. și scade cu 0.03-0.05 unități per diluție x10. Caracteristici: Solid cristalin cu greutatea moleculară de 157.60; pH util: 7.0-9.0 Împachetarea: Flacon cu 100 g substanță, Condiții de păstrare: +15°C -+30°C Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 1083,33 |
| 153 |  | 153. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 400kU | Utilizare: înlăturarea in vitro a ADN genomic; aplicații de bioprocesare: îndepărtarea ADN-ului; eliminarea ADN-ului genomic din preparatele de ARN înainte de RT-PCR; transcriere in vitro; reticulare UV a proteinelor la acizii nucleici; îndepărtarea ADN-ului din mostrele proteice. Caracteristici: endonuclează izolată din pancreasul bovin; pulbere liofilizată cu compoziția de proteină ≥85%. Împachetare: Flacon cu 100 mg substanțăm Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 2 | 3166,67 |
| 154 |  | 154. Deoxyribonuclease I din pancreas bovin 2000kU | Utilizare: decelularizare țesuturilor biologice. digestia ADN-lui Caracteristici: Pulbere liofilizată cu activitatea specifică ≥2.000 Kunitz unități/mg de proteină izolată din pancreas bovin cu PH-ul optim de 7.8 Impachetare: flacon cu 5 mg de substanțe. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 155 |  | 155. Ribonuclease A | Utilizare: înlăturarea in vitro a ARN genomic; izolarea ADN-ului (în acest scop. RNaza A trebuie să fie fiartă); analiza ciclului celular prin citometrie în flux și colorare cu iodură de propidiu (PI). Caracteristici: Ribonuclează izolată din pancreasul bovin; pulbere uscată cu activitate specifică de 50 U/mg. Împachetare: Flacon cu 25 mg substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 2 | 1850,00 |
| 156 |  | 156. Aprotinină de bovină. 3-8 TIU/mg | Utilizare: Inhibitor nespecific al proteazelor; inhibitor de protează în tamponul de test radioimunoprecipitare (RIPA) pentru omogenizarea celulelor endoteliale microvasculare cardiace (CMEC) și a celulelor epiteliale mamare; analiza angiogenezei pentru fibroblaști; inhibitor al tripsinei. Caracteristici: Pulbere liofilizată cu greutatea moleculară de 6511.44 și solubilitate de H2O: ≥5 mg/mL. Împachetare: Flacon cu 5 mg substanță. Condiții de păstrare: 2-8°C. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 1500,00 |
| 157 |  | 157. Soluție Ketorolac 30 mg/ml | Utilizare: profilaxia şi reducerea inflamaţiei şi simptomelor asociate după intervenţiile chirurgicale. Caracteristici: Solutie injectabila, 30 mg/ml. Steril Împachetare: Cutie cu 10 fiole de 1 ml Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 2 | 83,33 |
| 158 |  | 158. Carnitine monooxygenase oxygenase. subunitate | Utilizare: degradarea carnitinei în trimetilamină, evidenta experimentală al nivelului de proteine. Caracteristici: Forma: pulbere liofilizată Enzima izolată din Acinetobacter baumannii. Impachetare: flacon cu 5 mg de substanțe Livrare: pe gheața uscată | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 159 |  | 159. CTP sintaza | Utilizare: limitarea vitezei în sinteza nucleotidelor de citozină, evidenta experimentală nivelului de proteine. Caracteristici: Forma - pulbere liofilizată. Enzima izolată din Drosophila melanogaster. Impachetare: flacon cu 5 mg. de substanțe Livrare: pe gheața umedă | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 160 |  | 160. Dithiothreitol | Utilizare: prelucrarea mostrelor proteomice. Un reactiv excelent pentru menținerea grupurilor SH în stare redusă; reduce cantitativ disulfurile. DTT este eficient în tampoane de probă pentru reducerea legăturilor disulfură de proteină. Caracteristici: pulbere de 96% concentrație. Impachetare: flacon cu 250 mg de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 833,33 |
| 161 |  | 161. Urea | Utilizare: în biologie moleculară pentru prelucrarea mostrelor proteomice cu scopul resuspendării a proteinelor și denaturarării proteinelor. izolarea proteinelor prin intermediul gelurilor de poliacrilamidă care conțin uree. pentru a studia conformația proteinelor desfăcute sub diferite concentrații de uree și pH diferit. denaturarea proteinelor și ca agent de solubilizare ușoară pentru proteinele insolubile sau denaturate. renaturarea proteinelor din probe deja denaturate cu clorură de guanidină 6 M. cum ar fi corpurile de incluziune. Poate fi utilizat cu clorhidrat de guanidină și ditiotreitrol (DTT) în replierea proteinelor denaturate în forma lor nativă sau activă. Caracteristici: pulbere Impachetare: flacon cu 1 kg de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 2083,33 |
| 162 |  | 162. Iodoacetamide | Utilizare: biologie moleculară în prelucrarea mostrelor proteomice în scopul acțiunii asupra reziduurilorde cisteină în secvențierea peptidelor. inhibarea ribonucleului. Caracteristici: Cristale sintetice. Impachetare: flacon din sticlă cu 100g de substanță. Livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 8333,33 |
| 163 |  | 163. Kit de testare Colagenului total | Utilizare: detectarea hidroxiprolinei. Componența kitului: - 1 microplacă de testare - placă de polipropilenă cu 96 de godeuri în formă de V - 1 microplacă de citire - microplacă cu fund plat din polistiren cu 96 microplăci. - 1 garnitură de etanșare a plăcii • Soluție standard de colagen - Coadă de șobolan tip 1 colagen. 714 μg / ml în acid acetic 20 mM • Tub Sarstedt 1.5 ml (conținând 500 μl) • Soluție de colorant - Soluție sterilă care conține colorant Sirius Red. Flacon din plastic 15 ml (conținând 8 ml) • Tampon de diluare - Tampon steril pentru semifabricate și diluție standard / probă. Flacon din plastic 30 ml (care conține 20 ml) • Tampon de spălare - Tampon care conține detergent (inflamabil). Flacon de 120 ml (conținând 80 ml) • Soluție de detecție - Tampon alcalin steril. Flacon de 30 ml (care conține 18 ml) Caracteristici: Suficient pentru 96 de testări Păstrarea Set nedeschis: temperatura camerei în întuneric. Kit deschis / reactivi reconstituiți: Standardul de colagen deschis trebuie păstrat la 4 oC. Celălalt reactivii deschisi trebuie depozitați la intuneric și sunt stabil timp de cel puțin 2 luni. Reactivul de detecție reconstituit (A + B) ar trebui să fie stocat în intuneric și să fie stabil cel puțin 1 lună după reconstituire.Impachetare: cutie de carton | Kit | 1 | 6666,67 |
| 164 |  | 164. Soluție Heparină 5000 U/ml | Utilizare: stoparea coagulării sângelui Caracteristici: Solutie heparină cu concentratia de 5000 U/ml. Sterilă Ambalare: flacon cu minium 5 ml solutie Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 50 | 3333,33 |
| 165 |  | 165. Pulbere injectabilă Cefazolin 500 mg | Utilizare: profilaxia complicatiilor oculare septico-purulente Caracteristici: pulbere liofilizată de cefazolină. 500 mg în flacon. Pentru injectare intravenoasă sau intramusculară. Steril. Ambalare: Cutie cu 10 flacoane Transportare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 2 | 150,00 |
| 166 |  | 166. Sol. Ciprofloxacină 0.3% (colir) | Utilizare: profilaxia complicatiilor oculare septico-purulente. Caracteristici: Colir cu ciprofloxacină cu concentrația de 0.3%. Ambalare: flacon cu minimum 5 ml solutie . Transportare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 10 | 166,67 |
| 167 |  | 167. Sol. Diclofenac 0.1% (colir) | Utilizare: prevenirea și reducerea inflamațiilor oculare perioperatorii Caracteristici: Anti-infalmator nesteroidian; colir cu diclofenac cu concentrația de 0.1%. Ambalare: flacon cu minimum 5 ml solutie. Transportare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 10 | 183,33 |
| 168 |  | 168. Sol. Proparacaină (colir) | Utilizare: anestezia și analgezia oculară topică intraoperatorie. Caracteristici: Colir cu proparacaină cu concentrația de 0.5%. Ambalare: flacon cu minimum 15 ml soluție. Transportare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 4 | 50,00 |
| 169 |  | 169. Sol. Lidocaină 2%-2 ml | Utilizare: pentru anestezie locală Caracteristici: Solutie Lidocaină de 2%-2ml. Ambalare: a câte 10 fiole în cutie Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 4 | 100,00 |
| 170 |  | 170. Sol. Dexametazonă 4mg/ml – 1ml | Utilizare: pentru anestezie locală Caracteristici: Solutie Dexametazonă de 4 mg/ml Ambalare: a câte 10 fiole în cutie Transportare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 4 | 100,00 |
| 171 |  | 171. Ceftriaxon pulb./sol.inj.1g | Utilizare: profilaxia și tratamentul complicatiilor septico-purulente Caracteristici: Antibiotic din clasa cefalosporine; pulbere 1g ce se dizolvă în 5ml soluție injectabilă. Ambalare: flacon cu minimum 1g substanță. Transportare: conform recomandărilor producătorului. | Bucată | 10 | 375,00 |
| 172 |  | 172. Sol. NACI 0.9% - 5 ml | Utilizare: Prepararea soluțiilor de medicamente pentru uz topic și parenteral. Caracteristici: Soluție injectabilă ce conține clorură de sodiu - 0.009 g. Ambalare: Fiole cu minimum 5ml soluție. câte 10 fiole per cutie Condiții de păstrare: +18°C - +25°C. Transportare: conform recomandărilor producătorului | Bucată | 5 | 62,50 |
| 173 |  | 173. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM | (ATCC 30-2002), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. | fl | 6 | 2750,00 |
| 174 |  | 174. Mediu pentru cultivarea celulelor | (D-MEM F-12 Medium (ATCC 30-2006), sau echivalent minim 500 ml Conține: Săruri anorganice (g/litru) - CaCl2 (anhydrous) 0.11665; CuSO4 (anhydrous) 0.0000008; Fe(NO3)3•9H2O 0.00005; FeSO4•7H2O 0.000417; MgSO4 (anhydrous) 0.08495; KCl 0.3118; NaCl 7.00000; NaHCO3 1.20000 (hemicalcium); Na2HPO4 (anhydrous) 0.07100; NaH2PO4 •H2O 0.06250; ZnSO4•7H2O 0.000432. Vitamine (g/litru)- D-Biotin 0.00000365; Choline Chloride 0.00898; Folic Acid 0.00265; myo-Inositol 0.01261; Niacinamide 0.00202; D-Pantothenic Acid 0.00224); Pyridoxine•HCl 0.00203; Riboflavin 0.00022; Thiamine•HCl 0.00217; Vitamin B-12 0.00068. Amino Acizi (g/litru) - L-Alanine 0.00445; L-Arginine•HCl 0.14750 ; L-Asparagine•H2O 0.00750; L-Aspartic Acid 0.00665; L Cysteine •HCl•H2O 0.01756 ; L-Cystine•2HCl 0.03129; L-Glutamic Acid 0.00735; L-Glutamine 0.36510; Glycine 0.01875; L-Histidine •HCl•H2O 0.03148; L-Isoleucine 0.05437; L-Leucine 0.05895; L-Lysine •HCl 0.09135; L-Methionine 0.01724; L-Phenylalanine 0.03548; L-Proline 0.01725; L-Serine 0.02625; L-Threonine 0.05355; L-Tryptophan 0.00902; L-Tyrosine•2Na•2H2O 0.05582; L-Valine 0.05285.Alte componente (g/litru)- D-Glucose 3.15100; HEPES 3.57480; Hypoxanthine 0.00239; Linoleic Acid 0.000044; Phenol Red, Sodium Salt 0.00810; Putrescine•2HCl 0.00008; Pyruvic Acid•Na 0.05500; DL-Thioctic Acid 0.000105; Thymidine 0.000365. Certificat de analiză. | fl | 4 | 1666,67 |
| 175 |  | 175. Human IL-27 ELISA Kit 5x96, placi (plates), sau analog | Kit de reactivi pentru IL-27, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 12333,33 |
| 176 |  | 176. Kit Human VEGF, 5x96 placi (plates), sau analog | Kit de reactivi pentru Human VEGF, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 10166,67 |
| 177 |  | 177. Deluxe Set Human IL-10. 5x96 placi (plates). sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 9583,33 |
| 178 |  | 178. Kit Human FGF-basic, 5x96 placi (plates), sau analog | Kit de reactivi pentru Human FGF-basic, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 9583,33 |
| 179 |  | 179. Human Latent TGF-β ELISA Kit, 5x96 placi (plates), sau analog | Kit de reactivi pentru Human TGF-β, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 12833,33 |
| 180 |  | 180. Human Clusterin DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2, 2 placi, sau analog | Set de reactivi pentru Human Clusterin, metoda ELISA pentru cel puțin 2x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 5416,67 |
| 181 |  | 181. Standard Set Human IL-6, 5x96 placi (plates), sau analog | Set de reactivi pentru Human IL-6, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 9500,00 |
| 182 |  | 182. Protein Carbonil Content | Set de reactivi pentru dozarea gruparilor carbonilice ale proteinelor prin metoda colorimetrică pentru cel puțin 100 de teste. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 8000,00 |
| 183 |  | 183. Glutationul total | Set de reactivi pentru dozarea glutationului total in ser, plasmă, salivă, urină, extracte de țesut, prin metoda colorimetrică pentru cel puțin 100 de teste. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice | set | 1 | 17333,33 |
| 184 |  | 184. Guanidin hidroclorid | Guanidin hidroclorid ≥98% reagent. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice | kg | 1 | 3333,33 |
| 185 |  | 185. Glutation reductaza din drojdii, | Glutation reductaza din drojdii, suspenzie în sulfat de amoniu 100-300 un/mg proteină, flacon nu mai puțin de 500 unit. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice | flacon | 1 | 2833,33 |
| 186 |  | 186. Doxiciclina | 100 mg capsule N10X3 ambalaj cutii | buc | 3 | 200,00 |
| 187 |  | 187. Gentamicină-K | sol.injectabilă. 40 mg/ml fiola ambalaj cutie a cîte 1 ml X 10 fiole | buc | 40 | 266,67 |
| 188 |  | 188. Fluconazol. | ambalaj flacon 50 ml | buc | 10 | 666,67 |
| 189 |  | 189. Peroxid de hidrogen 33% | Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen. soluție de 33 Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic. hemostatic și vindecător | L | 3 | 750,00 |
| 190 |  | 190.Peroxid de hidrogen 6% | Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen. soluție de 6%). Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic. hemostatic și vindecător. | L | 5 | 1041,67 |
| 191 |  | 191. Proteina C-reactivă | Destinatie: Reactia prin care pune in evidenta proteina C reactiva este o reactie in urma caruia are loc un fenomen de precipitare. Tip reacție: ELISA, Sensibilitatea analitică – cel putin 99%, Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99.8% şi mai mare. Forma de ambalare: 96 teste. Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | set | 3 | 10800,00 |
| 192 |  | 192. Procalcetonina (ELISA) | Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinatie: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacţie – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99.8% şi mai mare. Forma de ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | set | 3 | 5400,00 |
| 193 |  | 193. Geneticin | Număr CAS 108321-42-2 Formula empirică (notație Hill) C20H40N4O10 • 2H2SO4 Greutate moleculară 692,71, Număr MDL MFCD00058314, ID substanță PubChem 24895333 NACRES NA.76 Antibiotic sulfat G418 (50 mg / mL), Format: Lichid, Spectrul antibiotic: Geneticin (G-418), Tipul soluției: Antibiotic (selectiv). Statutul de reglementare: Numai pentru utilizare în cercetare. Nu se utilizează în procedurile de diagnosticare., Cantitate: 20 ml. Pentru utilizare cu (cerere): Selecție eucariotă / Generare de linie celulară stabile, Tip produs: Geneticin (G-418) | ml | 100 | 7500,00 |
| 194 |  | 194. Glycerol HOCH2CH(OH)CH2OH | Glicerol: puriss. p.a.. reactiv ACS. anhidru. dist.. ≥99.5% (GC), Sinonim: 1.2.3-propanetriol. Glicerină, Număr CAS: 56-81-5, Formula liniară: HOCH2CH (OH) CH2OH, Greutate moleculară: 92.09, Număr Beilstein / REAXYS: 635685, Număr CE: 200-289-5, Număr MDL: MFCD00004722, ID substanță PubChem: 329757522 NACRES: NA.21. Aspect (culoare) Incolor, Aspect (turbiditate) clar, Aspect (formă) Lichid vâscos, Solubilitate (culoare) Incolor până la foarte slab galben. Solubilitate (turbiditate) 1 mL / mL. H2O:clar, Spectru infraroșu: Se conformează structurii, Metale grele (ca plumb)<= 5 ppm, Absorbanță UV 400nm <= 0.01, Absorbanță UV 340nm <= 0.01. Absorbanță UV 320nm <= 0.02, Absorbanță UV 280nm <= 0.05 Absorbanță UV 225nm <= 0.10, Absorbanță UV 210nm <= 0.30 Absorbanță UV 205nm <= 1.0, Puritate (GC) >= 99.50%, Utilizare: Potrivit ca componentă pentru mediile de cultură. Ambalaj 1l | l | 20 | 28200,00 |
| 195 |  | 195. H3PO4 | Denumirea produsului:Acid fosforic, Număr CAS 7664-38-2, Formula liniară H3PO4, Greutate moleculară 98.00, Număr Beilstein / REAXYS 1921286, Număr CE 231-633-2, Număr MDL MFCD00011340, ID substanță PubChem 329753503 puriss. p.a.. reactiv ACS. reactiv. ISO. reag. Ph. Eur.. ≥85%, CULOARE (ÎN APHA) ≤ 10 APHA, FLUORURĂ ≤ 0.0001%, DOZĂ ≥ 85%, MATERIE INSOLUBILĂ ≤ 0.001% (în apă) SOLUBILITATE (CULOARE) conformă, SOLUBILITATE (TURBIDITATE) conformă, REDUCEREA IMPURITĂȚILOR Respectarea, SUBSTANȚE REDUCĂTOARE ≤ 0.001% (ca O), SOLVENTI REZIDUI Conform ACIDI VOLATILI ≤ 0.001% (CH3COOH), METALE GRAVE ≤ 0.001% (ca Pb), TESTURI DIVERSE fosfit. hipof. (H3PO3): ≤ 0.002% (conform) subst. precipitat de NH3: conform, ARSEN ≤ 0.00005%, CALCIU ≤ 0.001%, CADMIUM ≤ 0.0001%, COBALT ≤ 0.0001%, CROM ≤ 0.0001% CUPRU ≤ 0.0001%, FIER ≤ 0.0005%, POTASIU ≤ 0.0005%, MAGNEZIU ≤ 0.0005%, MANGANEZ ≤ 0.00005%, SODIU ≤ 0.002%, NICEL ≤ 0.0001%, PLOMB ≤ 0.0001%, ANTIMONIE ≤ 0.0002%, ZINC ≤ 0.0002%, CLORURĂ (CL) ≤ 0.0002%, NITRAT (NO3) ≤ 0.0003% SULFAT (SO4) ≤ 0.003%, PERIOADA RECOMANDATĂ DE RETESTARE 54 de luni, Ambalaj 1l | l | 4 | 5200,00 |
| 196 |  | 196. CaSO4x2H2O | Număr CAS: 10101-41-4 , Număr CE: 231-900-3, Masă molară: 172.17 g / mol, Formula chimică: CaSO4 * 2 H2O, Formula Hill: CaO4S * 2 H2O, Codul SA: 2833 29 80, Nivel de calitate: MQ300 Densitate 2.320 g / cm3, Valoare pH 7.0 (50 g / l. H2O. 20 ° C) (suspensie), Densitate în vrac 400 - 600 kg / m3, Solubilitate 2 g / l, Test (complexometric) 99.0 - 102.0%, Substanțe insolubile în acid clorhidric ≤ 0.01%, Carbonatul (CO2) trece testul, Clorură (Cl) ≤ 0.005%, Nitratul (NO2) trece testul, Metale grele (ca Pb) ≤ 0.002% Fe (fier) ≤ 0.001%, K (potasiu) ≤ 0.005%, Mg (magneziu) ≤ 0.01% Na (sodiu) ≤ 0.2%, Sr (stronțiu) ≤ 0.05% | g | 500 | 1500,00 |
| 197 |  | 197. K2SO4 | Sulfat de potasiu, Aspect (culoare): alb, Aspect (formular): Pulberea sau cristalele, Difracție cu raze X: se conformeazăstructurii, Puritate (titrare prin NAOH):> _ 99.0%, Materie insolubilă, C = 6.7%. H2O: <_ 0.01%, Conținut de cloruri:<_0.001%, Fier (Fe):<_ 5 ppm, Metale grele:< _ 5 ppm, Calciu (Ca):<_ 0.01%, Magneziu (Mg):<_ 0.005% Sodiu (Na):<_ 0.02%, Compuși azotici:<_ 5 ppm, pH: 5.5 - 8.5 la 25 grade Celsius (C = 5%; H2O) îndeplinește cerințele ACS: Specificația ACS curentă, Specificații: PRD.0.ZQ5.10000073828, Utilizare: Sulfatul de potasiu poate fi utilizat ca agent de sulfonare în prepararea acidului 4'-dibenzo-18-coroană-6-sulfonic prin sulfonarea dibenzo-18-coroanei-6. Ambalaj 500 g | g | 2500 | 4583,33 |
| 198 |  | 198. MgSO4x7H2O | Sulfat de magneziu heptahidrat, BioUltra. ≥99.5% (KT), Sinonim: săruri Epsom, Număr CAS 10034-99-8, Formula liniară MgSO4 • 7H2O Greutate moleculară 246.47, Număr CE 231-298-2, Număr MDL MFCD00149785 eCl @ ss 38030409, ID substanță PubChem 57651928, Nivelul de calitate 200, densitatea vaporilor <0.01 (vs aer) presiunea vaporilor <0.1 mmHg (20 ° C), linia de produse BioUltra test ≥99.5% (KT), impurități materie insolubilă. trece testul filtrului ≤0.002% azot total (N), pH 5.0-8.0 (25 ° C. 1 M în H2O) solubilitate H2O: 1 M la 20 ° C. limpede. Incolor Ambalaj 250 g | g | 2000 | 10666,67 |
| 199 |  | 199. KOH | Număr CAS: 1310-58-3, Număr CE: 215-181-3, Masă molară: 56.11 g / mol Formula chimică: KOH Formula Hill: KOH, Test (acidimetric. KOH) ≥ 85.0%, Carbonat (ca K₂CO₃) ≤ 1.0%, Clorură (Cl) ≤ 0.01% Fosfat (PO₄) ≤ 0.0005%, Silicat (SiO₂) ≤ 0.005%, Sulfat (SO₄) ≤ 0.0005%, Azot total (N) ≤ 0.0005%, Metale grele (ca Pb) ≤ 0.0005% Al (aluminiu) ≤ 0.001%, Ca (calciu) ≤ 0.001%, Cu (cupru) ≤ 0.0002% Fe (fier) ≤ 0.0005%, Na (sodiu) ≤ 0.5%, Ni (nichel) ≤ 0.0005% Pb (plumb) ≤ 0.0005%, Zn (zinc) ≤ 0.0025% , Ambalaj 250 g | g | 750 | 3500,00 |
| 200 |  | 200. CuSO4x5H2O | Pentahidrat de sulfat de cupru (II), BioReagent. potrivit pentru cultura celulară. ≥98%, Număr CAS 7758-99-8, Formula liniară CuSO4 • 5H2O Greutate moleculară 249.69, Număr CE 231-847-6, Număr MDL MFCD00149681, ID substanță PubChem 24893012 NACRES NA.71, Aspect (culoare): de la Albastru deschis la Albastru închis, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): Albastru deschis până la albastru închis, Solubilitate (turbiditate)100 mg / ml. H2O:limpede titrare cu Na2S2O3:>= 98%, Fier (Fe):<= 0.01%, Testul culturii celulare: Trece, Specificații: PRD.0.ZQ5.10000044417 | g | 500 | 1666,67 |
| 201 |  | 201. KI Iodură de potasiu | Număr CAS: 7681-11-0, Formula liniară: KI, Greutate moleculară: 166.00 Număr CE: 231-659-4, Număr MDL: MFCD00011405, ID substanță PubChem 24898914 NACRES NA.71, Denumire: Iodură de potasiu, Aspect (culoare): alb, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): incoloră, Solubilitate (turbiditate) 133 mg / mL. H2O: limpede, Test de cultură de celule vegetale: Trece, pH: 6.0 - 9.2 % Puritate (titrare):>_ 98, Nivelul de calitate: 200, Ambalare: 100 g în vas de sticlă, Greutate moleculară 166.00 Ambalare:100 g în flacon de sticlă | g | 100 | 1583,33 |
| 202 |  | 202. MnSO4xH2O | Sulfat de mangan (II) monohidrat:potrivit pentru culturi de cellule, Număr CAS: 10034-96-5, Formula liniară: MnSO4 • H2O Greutate moleculară :169.02, Număr CE :232-089-9, Număr MDL : MFCD00149159. Aspect (culoare): roz Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): roz deschis, Solubilitate (turbiditate)10 g/130mL. H2O: clar, Titrarea purității prin EDTA:>_ 99%, Testul de cultură celulară: Trece, Ambalare: 500 g în sticla plastic | g | 500 | 1500,00 |
| 203 |  | 203. H3BO3 | Acid boric: pentru analiză EMSURE® ACS. ISO. Reag. Ph Eur, Număr CAS: 10043-35-3, Formula liniară: H3BO3, Greutate moleculară: 61.83, Număr MDL: MFCD00011337 Număr index CE: 233-139-2, Nivelul de calitate: 300, Grad: reactiv ACS, Forma: solid Test (alcalimetric): 99.5 - 100.5%, Identitate: trece testul, Aspectul soluției: trece testul, Valoarea pH-ului (3.3%. apă): 3.8 - 4.8, Clorură (Cl): ≤ 0.0003%, Fosfat (PO₄): ≤ 0.0005%, Sulfat (SO₄): ≤ 0.0005% Solubilitatea în etanol: trece testul, În materie insolubilă în metanol: ≤ 0.005%, Metale grele (ca Pb): ≤ 0.0005%, Ca (calciu): ≤ 0.002% Fe (fier): ≤ 0.0001%, Pb (plumb): ≤ 0.001%, Impurități organice: trece testul, Nonvolatil cu metanol: ≤ 0.05%,Corespunde ACS. ISO. Reag. Ph Eur | g | 100 | 500,00 |
| 204 |  | 204. ZnSO4x7H2O | Sulfat de zinc heptahidrat, Număr CAS:7446-20-0, Formula liniară: ZnSO4 • 7H2O Greutate moleculară:287.56 Număr CE:231-793-3, Număr MDL:MFCD00149894, ID substanță PubChem: 329831616, Aspect (culoare):alb, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): transparent, Solubilitate (turbiditate)10 g/130mL. H2O: clar, Titrarea purității prin EDTA:>_ 99.0 %, Perioada de testare recomandată: 5 ani, Ambalare: 500 g în sticlă de plastic | g | 500 | 2916,67 |
| 205 |  | 205. H2SO4 | Acid sulfuric 95-97%, Număr CAS: 7664-93-9, Număr CE: 231-639-5, Masă molară: 98.07 g / mol Formula chimică: H₂SO₄, Formula Hill: H₂O₄S, Grad: ISO, Test (alcalimetric) 95.0 - 97.0%, Culoare ≤ 10 Hazen, Cod HS 2807 00 00, Nivel de calitate MQ300 | l | 1 | 666,67 |
| 206 |  | 206. FeSO4x7H2O | Sulfat de fier (II) heptahidrat, Număr CAS: 7782-63-0, Formula liniară: FeSO4 • 7H2O Greutate moleculară: 278.01, Număr CE: 231-753-5, Număr MDL: MFCD00149719, ID substanță PubChem: 24894970, Utilizarea: Sulfatul de fier (II) heptahidrat este utilizat în aplicații de cultură celulară legate în general de transferină. citrat sau alte molecule de transport de fier. Aspect (culoare): albastru pal la albastru până la verde, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): Galben deschis și albastru deschis-verde, Solubilitate (turbiditate), 100 mg / ml. H2O: Clar spre ușor tulbure, Titrare cu KMnO4:>= 99%, Testul celulelor de insecte: Trece, Testul culturii celulare: Trece | g | 750 | 3750,00 |
| 207 |  | 207. CoClx6H2O | Număr CAS: 7791-13-1, Formula liniară: CoCl2 • 6H2O Greutate moleculară: 237.93, Număr CE: 231-589-4, Număr MDL: MFCD00149652, ID substanță PubChem: 329752799, Denumirea: Clorură de cobalt (II) hexahidrat, Aspect (culoare):De la roșu la foarte roșu închis și de la purpuriu la foarte închis, Aspect (formular): pulbere sau cristale sau bucăți sau, Pulbere cu bucăți sau cristale cu bucăți, Model de difracție cu raze X: Conform structurii, EDTA complexometrică: 98.0 - 102.0%, Materie insolubilă:<= 0.01%, Calciu (Ca):<= 0.005%, Cupru (Cu):<= 0.002%, Fier (Fe):<= 0.005%, Potasiu (K):<= 0.01%, Magneziu (Mg):<= 0.005%, Sodiu (Na):<= 0.05%, Nichel (Ni):<= 0.1%, Nitrat (NO3):<= 0.01%, Sulfat (SO4):<= 0.01%, Zinc (Zn):<= 0.03%, Îndeplinește cerințele ACS. Ambalare: 100 g în sticlă plastic | g | 100 | 4166,67 |
| 208 |  | 208. (NH4)6Mo7O24x4H2O | Denumirea: Molibdat de amoniu tetrahidrat, Număr CAS: 12054-85-2, Formula liniară: (NH4) 6Mo7O24 • 4H2O, Greutate moleculară: 1235.86 Număr CE: 234-320-9, Număr MDL: MFCD00167059, ID substanță PubChem: 329770925, Nivel de calitate: 200 300 grad: reactiv ACS, Assay: 81.0-83.0% bază MoO3, Forma: cristaline impurități: ≤0.005% materie insolubilă densitate: 2.498 g / mL la 25 ° C (lit.), Urme de anion: arseniat. fosfat și silicat (ca SiO2): ≤0.001% clorură (Cl-): ≤0.002%, azotat (NO3-): trece testul (limită de aproximativ 0.003%), fosfat (PO43-): ≤5 ppm sulfat (SO42-): ≤0.02% urme de cationi Mg: ≤0.005%, metale grele: ≤0.001% (de ICP-OES) temperatura de depozitare: temperatura camereiю Ambalare:100 g. în sticlă plastic | g | 100 | 1250,00 |
| 209 |  | 209. D-biotin | Utilizare:• ca supliment media M199 în sistemul de cultură in vitro • ca componentă în mediile de cultură aggregate, Formula: C10H16N2O3S, Masa: 244.31 g / mol, Număr CAS: 58855, MDL: MFCD00005541, Aspect (culoare): alb, Aspect (formă): Pulbere Solubilitate (culoare): Incolor până la slab galben, Solubilitate (turbiditate) 50 mg / ml. 2 M NH4OH: clar, Carbon: 48.5 - 49.9%ю Azot: 11.2 - 11.8%, Puritate (HPLC):>= 99%, Spectru 1H RMN: Se conformează structurii, Testul culturii celulare: Trece, Testul celulelor insectelor: Trece, Testul culturii de celule vegetale: Trece | mg | 300 | 2500,00 |
| 210 |  | 210. Sorbitol | D (-) - Sorbitol. extra pur. Ph Eur. BP. NF SO0850, Categorie: Zaharuriю Nume bază: D (-) – Sorbitol, Număr CAS: 50-70-4 5.00 kg: SO0850005P, Substanță chimică:C6H14O6, Masa molară: 182.17 g / mol, Solubil în apă (20 ° C): (20 ° C): solubil, Punct de topire: 94 - 96 ºC, LD Oral:15900 mg / kg, Aplicații: chimie analitică. în industria alimentară. pentru uz farmaceutic. sinteza produselor organice. în industria farmaceutică., Specificații: Test (iodometric. pe probă uscată): 97 - 100.5%, Identificare: Trece testul, Aspectul soluției: clar și incolor. Conductivitate (20ªc; 20%. în H2O): max. 20 µs / Cm. Ph (10%. H2O): 3.5 - 7.0, Cloruri (Cl): max. 0.005%, Sulfati (So4): max. 0.01%, Plumb (Pb): max. 0.00005%, Nichel (Ni): max. 0.0001%. Reducerea zaharurilor (ca glucoză): max. 0.2%, Substanțe înrudite (manitol): max. 2%, Suma substanțelor conexe: max. 3%, Reziduu la aprindere: max. 0.1%, Apă (K.F.): max. 1.5%, Solvenții reziduali sunt analizați conform ghidului Cpmp / Ich / 283/95. Punct de aprindere: > 100 ºC. Temp. Aprindere:> 150 ºC Ambalare:1kg. | kg | 10 | 13333,33 |
| 211 |  | 211. Methanol | Număr CAS 67-56-1, Formula liniară CH3OH, Greutate moleculară 32.04, Număr Beilstein / REAXYS 1098229, Număr CE 200-659-6 Număr MDL MFCD00004595 puriss. p.a.. reactiv ACS. reactiv. ISO. reag. Ph. Eur.. ≥99.8% (GC), Utilizare: • Ca solvent pentru prepararea extractelor de hife de Aspergillus pentru estimarea gliotoxinei prin fază inversă-HPLC.• Studii de imunofluorescență. Ambalare: În sticle PE; disponibile și sticle de sticlă (Nr. material care se termină cu * -GL) ASPECT (CULOR) Incolor, ASPECT (FORMĂ) Lichid, CULOARE (ÎN APHA) ≤ 10 APHA, ACID FĂRĂ ACID TITRABIL (ca HCOOH): ≤ 0.002%. ALKALI FĂRĂ BAZĂ TITRABILĂ (AS NH3): ≤ 0.00005%, PURITATE (ZONA GC%) ≥ 99.8%, OBSERVAȚII PRIVIND GC ≤0.001% ACETONĂ. ≤ 0.1% ETANOL, DENSITATE 0.791 - 0.793, INDICE REFRACTIVE N20 / D 1.328 - 1.330, PUNCT DE FIERBERE 64 - 65℃, SOLUBILITATE (TURBIDITATE) MIXABILĂ CU H2O, APĂ (COULOMETR.) ≤ 0.05%. REZIDU (EVAPORARE) ≤ 0.0005%, SUBSTANȚE REDUCĂTOARE ≤ 0.00025% (AS O), ALDEHIDE ≤ 0.001% (AS CH3CH0), CETONE ≤ 0.001% (AS CH3COCH3), FORMALDEHID ≤ 0.001%, ACETALDEHID ≤ 0.001%, ALUMINIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, BARIU (ICP) ≤ 0.10 ppm. BISMUTH (ICP) ≤ 0.10 ppm, BORON (ICP) ≤ 0.02 ppm, CALCIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, CADMIUM (ICP) ≤ 0.05 ppm, COBALT (ICP) ≤ 0.02 ppm CROM (ICP) ≤ 0.02 ppm, CUPRU (ICP) ≤ 0.01 ppm, FIER (ICP) ≤ 0.10 ppm, POTASIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, LITIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MAGNEZIU (ICP) ≤ 0.10 ppm, MANGANEZ (ICP) ≤ 0.01 ppm, MOLIBDEN (ICP) ≤ 0.10 ppm, SODIU (ICP) ≤ 0.50 ppm, NICEL (ICP) ≤ 0.02 ppm, LEAD (ICP) ≤ 0.02 ppm, TIN (ICP) ≤ 0.10 ppm, STRONTIUM (ICP) ≤ 0.10 ppm ZINC (ICP) ≤ 0.10 ppm, CLORURĂ (CL) ≤ 0.5 mg / kg, SULFAT (SO4) ≤ 1 mg / kg, SUBSTANȚELE întunecate prin H2SO4 PASĂ TESTUL COMPUȘI CARBONIL ≤ 0.005%, Ambalare: 5l | l | 80 | 2666,67 |
| 212 |  | 212. NH4OH 25% Ammonia solution | Număr CAS 1336-21-6, Formula liniară NH4OH, Greutate moleculară 35.05, Număr Beilstein / REAXYS 3587154, Număr MDL MFCD00066650, Agenție / Metodă reag. ISO: reag. Ph. Eur., Nivelul de calitate: 300, presiunea vaporilor: 483 hPa (20 ° C), expl. lim. 27% pb 37.7 ° C / 1013 hPa, p.t. -57.5 ° C, densitate 0.9 g / mL la 25 ° C (lit.), ȘIRURI SMILES [NH4 +]. [OH-], InChI 1S / H3N.H2O / h1H3; 1H2 Ambalare: 1l | l | 5 | 2500,00 |
| 213 |  | 213. Tween20 | Număr CAS: 9005-64-5 , Număr MDL: MFCD00165986 NACRES: NA.21, Formula: C58H114O26, Aspect (turbiditate): clar, Aspect (culoare):de la galben pal la galben și galben-verde, Aspect (formă): Lichid vâscos, Solubilitate (turbiditate)la 400 mg plus 4 ml apă: clar, Solubilitate (culoare): Incolor spre Galben, Test >= 40.0% , Compoziția acidului gras (sub formă de acid lauric), Echilibru în principal a acizilor miristici. palmitici și stearici. Testul culturii celulare: Trece Ambalare: 200 ml | ml | 1600 | 14666,67 |
| 214 |  | 214. Yeast extract | Ambalare: Sticlă, Tipul produsului: medii bacteriene, Cerințe de depozitare: A se păstra în condiții reci și uscate în recipiente bine sigilate. între 2 ° C și 25 ° C, Perioada de valabilitate: 1825 de zile Cantitate: 500 g, Format: Deshidratat, Certificări / conformitate: LUO Sursa: Originea animalelor, Cu aditivi: extract de drojdie, Tipul culturii: mamifer. insectă. Microbiană, Pentru utilizare cu (aplicație): Formularea mediilor de cultură pentru cultivarea microorganismelor heterotrofe | g | 500 | 500,00 |
| 215 |  | 215. Peptone | Ambalare: Sticlă, Tipul produsului: Medii bacteriene, Cerințe de depozitare: 2-25 ° C, Linia de produse: Bacto, Formă: Pulbere Perioada de valabilitate: 1825 de zile, Cantitate: 500g, Format: Pulbere, Certificări / conformitate: LUO. MUO, Tipul celulei: bacterii. Sursa: Originea animalelor, Cu aditivi: peptone, Tipul culturii: mamifer. insectă. Microbiană, Pentru utilizare cu (aplicație): Formularea mediilor de cultură pentru cultivarea microorganismelor heterotrofe | g | 500 | 750,00 |
| 216 |  | 216. Dextrose | Număr CAS 50-99-7, Formula empirică (notație Hill) C6H12O6 Greutate moleculară 180.16, Număr Beilstein / REAXYS: 1724615 Număr CE: 200-075-1, Număr MDL: MFCD00063774 PubChem ID substanță: 24895335 NACRES: NA.21, Ambalaj: recipient din plastic Nivelul de calitate 300, Aspect (culoare): alba, Aspect (formă): Pulbere, Solubilitate (culoare): incoloră, Solubilitate (turbiditate)2 g + 15 ml. H2O: limpede, Spectru 1H RMN: Conform structurii Puritate (GC):>= 99.5%, Specificații: PRD.2.ZQ5.10000029913 | g | 100 | 333,33 |
| 217 |  | 217. Agar | Număr CAS 9002-18-0, Formula liniară (C12H18O9) n Număr CE 232-658-1, Număr MDL MFCD00081288, Agar deshidratat, Agent de solidificare purificat. Agarul deshidratat este purificat pentru a îndepărta materiile străine., Greutate: 0.50400 kg, Aditiv: Agar Concentraţie: 1.5%, Format: granule Deshidratat, Ambalare: Sticla Tip produs: Agar, Pentru utilizare cu (cerere): Determinarea motilității și creșterea anaerobilor și microaerofililor, Certificări / conformitate, ISO / DIS. 11014 | g | 500 | 6500,00 |
| 218 |  | 218. Antifoam Struktol | Esteri de acizi grași alcoxilați pe bază vegetală, Lichid gălbui. ușor tulbure, Densitate (20 ° C): 1000 kg / m3, Dyn. vâscozitate (25 ° C): 500 m Pa.s, Agent antispumant pentru drojdie Ambalare: 50 ml | ml | 100 | 1666,67 |
| 219 |  | 219. Anticorpi monoclonali anti collagen tip I | Utilizare: imunohistochimie, Caracteristici: Anticorpi monoclonali anti colagen tip I. neconjugați cu izotipul – Ig1, Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici de șoareci. șobolani. porc. umani și minimum 97% cu cei de iepure. Purificat prin proteina A. Greutate moleculară calculată de 1366 aa. 130 kDa (140 kDa. 70-80 kDa). Solutie buffer de stocare - PBS cu 0.1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7.3. Condiții de păstrare - 20°C. Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 220 |  | 220. Anticorpi policlonali anti collagen tip II | Utilizare: imunohistochimie, Caracteristici: Anticorpi policlonali anti colagen tip II. Forma – lichidă. Reactivitate cu antigeni specifici umani și minimum 96% cu cei de iepure. Purificat prin afinitate antigenică. Greutate moleculară calculată de 134 kDa. Solutie buffer de stocare - PBS cu 0.1% azidă de sodiu și 50% glicerol pH 7.3. Condiții de păstrare - 20°C Împachetare și livrare: Conform recomandărilor producătorului | Bucată | 1 | 10833,33 |
| 221 |  | 221. TGF-beta, ELISA | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3833,33 |
| 222 |  | 222. Interferon-gamma ELISA BEST | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3500,00 |
| 223 |  | 223. VEGF ELISA Best | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3666,67 |
| 224 |  | 224. Interleukin-1 beta-IFA | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3750,00 |
| 225 |  | 225. Interleukina-6 ELISA-BEST | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3500,00 |
| 226 |  | 226. Interleukina-10-ELISA BEST | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3500,00 |
| 227 |  | 227. TNFa ELISA-BEST | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 1 | 3833,33 |
| 228 |  | 228. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | Realizarea cercetărilor biochimice și imunologice | bucată | 2 | 25000 |
| 229 |  | 229. Set rășină epoxidică bicomponentă | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente: 1 kg rășină vâscoasă și 0.5 kg întăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componenților. cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă. sau incoloră. Temperatura minimă de utilizare 15 – 20 oC; Temteratura maximă de utilizare 35 - 40 oC Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | Set | 15 | 5250,00 |
| 230 |  | 230. Set de purificare a ARN-ului din sânge | Prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting. Tipul probei biologice: sânge. Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste. | set | 5 | 19166,67 |
| 231 |  | 231. Set de purificare ReversTranscriptaza | Pentru prelucrarea materialului biologic. Aplicație: microarray, PCR cantitativ în timp real (qPCR), PCR cu transcriptază inversă (RT-PCR), Northern Blotting Tipul probei biologice: sânge Tehnologie de izolare: extracție organică, coloană de centrifugare. Setul trebuie să conțină minim 50 teste. | set | 5 | 20833,33 |
| 232 |  | 232. FGF | Set pentru determinarea FGF cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4333,33 |
| 233 |  | 233. TGF-B | Set pentru determinarea TGF- β cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4333,33 |
| 234 |  | 234. PIGF | Set pentru determinarea PIGF cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4333,33 |
| 235 |  | 235. Anti - tTG IgA | (Anti-Tissue-Transglutaminase IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 5 | 16000,00 |
| 236 |  | 236. Anti - tTG IgG | (Anti-Tissue-Transglutaminase IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 2 | 6400,00 |
| 237 |  | 237. Anti - DGP IgA | (Anti-DGP IgA),test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 5 | 16500,00 |
| 238 |  | 238. Anti-EMA IgA | (Anti-endomisium IgA), test cantitativ ELISA, 98 godeuri în set, certificat CE. Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 5 | 16500,00 |
| 239 |  | 239. Anti - Gliadina IgA | (Anti-Gliadin IgA), test cantitativ certificate CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 2 | 6000,00 |
| 240 |  | 240. Anti –Gliadina IgA | (Anti-Gliadin IgA), test cantitativ certificate CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 2 | 6000,00 |
| 241 |  | 241. Imunoglobulina IgA, | test cantitativ, g/l; certificat CE. 98 godeuri în set, Reactivii solicitati trebuie sădetermine prezenta cantitativa a anticorpilor specifici bolii celiace, sădispună de certificat de calitate, certificare CE și un termen rezonabil de valabilitate, mai mare de 2-3 ani. Livrarea reactivilor se va efectua în 2 tranșe, cu un interval de 3-6 luni | set | 5 | 12 083,33 |
| 242 |  | 242. Nextseq 500/550 high output reagent cartridge v2 (300 cycles) | Set (kit) de reactivi preconfigurat pentru sistemele din seria NextSeq ce oferă toate componentele necesare pentru secvențierea pe platformă în trei cartușe gata de utilizare (reactiv, celulă de flux și tampon). Kiturile oferă încărcare simplificată a cartușului cu înălbitor și au grunduri cu dublă indexare preinstalate în cartuș. Ieșire maximă – 120 Gb, Citiri maxime per ciclu – 400 de milioane de clustere, Versiunea – 2. Cicluri – minim 300. Tipul acidului nucleic – ARN și ADN Tehnologia utilizată – secvențiere Tipul reagentului – generarea clusterului, secvențierea pereche, secvențierea prin sinteză, secvențierea cu o singură citire Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | set | 2 | 182000,00 |
| 243 |  | 243. Nextera XT DNA Library Prep | Descriere – destinat pentru pregătirea rapidă a bibliotecii DNA optimizată pentru cercetarea genomurilor mici, ampliconii PCR și plasmidelor. Timp de testare ~ 5,5 ore de la extracția ADN Timp de pregătire a bibliotecii: ~ 90 de minute. Timp practic – 15 minute. Mecanism de acțiune – fragmentare enzimatică, Cantitatea probei – 1 ng ADN, Metode utilizate – Secvențierea ARNr-ului 16S, Secvențierea Ampliconului, Secvențierea De Novo, Secvențierea Shotgun, Secvențierea întregului genom, Multiplexare – până la 384 probe indexate unic pot fi combinate și secvențiate împreună. Tipul probelor specializate – eșantioane cu intrare redusă, incompatibile cu FFPE, celule unice. Categorie de specii – orice specie, inclusiv - nematode, plante, pește zebră, ciuperci, șoareci, mamifere, virusuri, bacterii, Drosophila, șobolani, ființe umane, fungi. Compatibilitate completă cu sistemul NextSeq 500 și NextSeq 550 Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | set | 3 | 46200,00 |
| 244 |  | 244. Nextera XT Index Kit V2 Set A (96 indexes) | Kit de reagenți destinat pentru utilizare cu Nextera XT DNA Library Prep (Set A). Versiunea 2, conține 96 indexări, pentru minim 384 probe. Include un singur cartuș cu reactivi pereche și o celulă de flux iSeq 100. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | set | 1 | 16800,00 |
| 245 |  | 245. Agencourt AMPure XP beads (60ml) | Sistem de purificare PCR extrem de eficient, ușor automatizat, care oferă ADN de calitate superioară, fără transfer de sare. Pentru utilizare cu sistemul de purificare Beckman Coulter prin tehnologia imobilizării ireversibile în fază solidă pe godeuri paramegnetice pentru purificarea cu randament ridicat a ampliconilor PCR. Leagă selectiv fragmente de ADN de 100 bp și mai mari pe godeuri paramagnetice. Primerii, nucleotidele, sărurile și enzimele în exces pot fi îndepărtate folosind o procedură simplă de spălare. Rezultatul este un produs PCR mai purificat. Nu necesită centrifugare sau filtrare, AMPure XP poate fi ușor utilizat în formate manuale și automatizate cu 96 sau 384 de godeuri. Poate fi utilizat în următoarele aplicații: PCR, Secvențiere, Genotipare, Analiza fragmentelor, Primer Walking, Clonare. Volum – 60 ml. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | set | 1 | 11166,67 |
| 246 |  | 246. Qubit high sensitivity DNA assay kit | Set de testare destinat determinării cantitative a ADN, pentru utilizarea cu fluorometrul Qubit. Testul este extrem de selectiv pentru ADN dublu catenar (dsDNA) față de ARN și este proiectat pentru a fi precis pentru concentrațiile inițiale ale probei de la 10 pg/µL la 100 ng/µL. Setul conține reactivul și tamponul premixate, într-o formă gata de utilizare. Volumul probei analizate: între 1 µL și 20 µL. Destinat pentru utilizare cu fluorometrele Qubit 2.0, 3, 4 sau Flex. Setul de testare este eficient și precis pentru determinarea cantitativă a ADN în prezența contaminanților obișnuiți în probă (sărurile, nucleotidele libere, solvenții, detergenții și proteinele). Numărul minim de reacții -100. Termen de valabilitate – minim 18 luni la momentul livrării | ser | 1 | 7000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 45 zile de la semnarea contractului, la locul indicat de autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):_ nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 2. | Formularul ofertei | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, cu prezentarea specificaţiei tehnice depline, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic |  |
| 7. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_ Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]_ Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 23.02.2021.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.05.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.

- Alte informații relevante:___________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav Groppa ________________________

L.Ș.