____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Aparatul presedintelui  raionul Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Aparatul presedintelui  raionul Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la etajul  III si a blocului sanitar la LT "Aleco Russo",s.Cojusna, r-ul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie CN |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane (et.III) |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 80,00 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 760,00 |
|  |  | 1.2. Pereti (et.III) |  |  |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 224,00 |
|  |  | 1.3. Sisteme sanitare |  |  |
| 4 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoare pentru cabinetele de laboratoare) | buc | 3,00 |
| 5 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
|  |  | 1.4. Retele de ventilare |  |  |
| 6 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel diametrul 150/200mm 1) cu forme liniare , jaluzele 1) si rama de otel 152/275mm 1) inc elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 | 12,00 |
|  |  | 1.5. Casa scarii |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 230,64 |
| 8 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 71,60 |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 71,60 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (BETONOCONTACT) | m2 | 240,00 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600*300) gr.12mm | m2 | 75,00 |
| 12 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe(Corniere de INOX) forma de coordonat cu beneficiarul | m | 72,00 |
| 13 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coridor) | m | 67,00 |
| 14 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 1,00 |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc 0.6*0.8)(Cerdac) | m2 | 0,50 |
| 16 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (INOX forma grosimea la solicitarea Beneficiarului) | m | 24,00 |
| 17 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg(Cerdac) | kg | 45,00 |
|  |  | 1.6. Casa scarii 2 |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 176,00 |
| 19 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 48,00 |
| 20 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 48,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Betonocontact | m2 | 48,00 |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600*300) gr.12mm | m2 | 48,00 |
| 23 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe(Corniere de INOX) forma de coordonat cu beneficiarul | m | 72,00 |
| 24 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coridor) | m | 55,20 |
| 25 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(INOX forma grosimea la solicitarea Beneficiarului) | m | 24,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatii Ad |  |  |
|  |  | 2.1. 1 Peretii |  |  |
| 26 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida – demolarea cosurile de ventilare gol de /usa/ | m3 | 2,44 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (stilpi,pereti) | m2 | 31,66 |
| 28 | RpCG29A | Demolarea peretilor din placi de ipsos | m2 | 9,68 |
| 29 | RpCG29A | Demolarea peretilor din blocuri de sticla(Casa scarii) etaj I,II,III | m2 | 6,80 |
| 30 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 /usi, cherestea/ | t | 25,30 |
| 31 | TsI50A10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 25,30 |
|  |  | 2.2. 2 Usi ferestre |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)-diferite | m2 | 13,90 |
| 33 | CK03A | Usi din lemn Scari (2.90x1.44-3buc 2.40x1.38-3buc) interioare(Lem natural spon natural cu sticla triplex 6mm,) intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Lemn natural cu spon (Modelu si calitatea cu Beneficiarul- prima de instalare de prezentat Monstra) | m2 | 22,464 |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare(Lem natural spon natural ) intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Lemn natural cu spon (Modelu si calitatea cu Beneficiarul- prima de instalare de prezentat Monstra) | m2 | 44,682 |
| 35 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 29,00 |
| 36 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 29,00 |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor -corniere PVC glafuri usi ferestre stilpi riglu | m | 101,90 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 157,14 |
| 39 | CK23A | Ferestre din mase plastice 5 camere Clasa A cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv---(se instaleaza pe coridor si casa scarii)-sticla 4i-n-4-n-6tripl | m2 | 15,00 |
| 40 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti - balustrada din inox H=1.5m (Casa scarii, ferestre ) | m | 14,80 |
|  |  | 2.3. 3 Pereti deaspartitori |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (despartitori din caramida) | m2 | 20,00 |
| 42 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-(pereti despartitori din caramida) | m2 | 20,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a stilpi din beton armat (dupa demolarile de (tencuieli din mortar)si executarea tencuieli noi | m2 | 31,66 |
| 44 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -(stilpi din beton arm 50mm) | m2 | 31,66 |
| 45 | RpCJ12C k=6 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 (5)cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane4cm K=6 | m2 | 31,66 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,66 |
| 47 | CK18C | Montarea baghetelor -corniere PVC stilpi, colturi | m | 68,20 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,66 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-pereti placi de ipsos,caramida | m2 | 51,66 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 51,66 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,66 |
|  |  | 2.4. 4 Pardosele |  |  |
| 52 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura | m2 | 130,92 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 15,94 |
| 54 | RCsB28F | Demolarea pardoselelor -strat termoizolant dr.120mm | m3 | 5,25 |
| 55 | CG56A k=2 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm -Coridor | m2 | 87,32 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial -3 mm), la pardoseli (forma culoarea se coordoneaza cu beneficiarul –prima de montare de prezentat monstre) | m2 | 560,00 |
|  |  | 2.5. 5Casa scarii |  |  |
| 57 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatare cu peria de sirma-curatirea scarilor(partea laterala a scarilor) | m2 | 24,16 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor ((partea laterala a scarilor) ) | m2 | 24,16 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,16 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (scarile) | m2 | 32,00 |
| 61 | CK18C | Montarea baghetelor -corniere PVC scara | m | 54,20 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,00 |
| 63 | CF51A k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)k=2 | m2 | -32,00 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 56,16 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,16 |
| 66 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc (B 250), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate - (se ajusteaza scarile la dimensiuni egale dupa cote)gr.100mm | m | 144,00 |
|  |  | 2.6. Retele de ventilare(Casa scarii) |  |  |
| 67 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 400 mm | m2 | 2,80 |
| 68 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 46,32 |
| 69 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 720,00 |
| 70 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 18,62 |