Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. Diametrul țevii/conductei Ø57mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. Diametrul țevii/conductei Ø76mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. Diametrul țevii/conductei Ø89mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. Diametrul țevii/conductei Ø108mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. Diametrul țevii/conductei Ø159mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. |  |  |  | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. Diametrul țevii/conductei Ø219mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5mm. Lungimea tuburilor metalice: 1 (unu) m.l. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. Diametrul țevii/conductei Ø57mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. Diametrul țevii/conductei Ø76mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. Diametrul țevii/conductei Ø89mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. Diametrul țevii/conductei Ø108mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. Diametrul țevii/conductei Ø159mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
|  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. |  |  |  | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. Diametrul țevii/conductei Ø219mm. Strat termoizolant grosimea δ=100mm. Grosimea tablei zincate: min.0,5mm. |  |  |
| LOT 2. Elemente de fixare a materialului din metal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Șurub autofiletant (саморез). |  |  |  | Șurub autofiletant (vârf ascuțit), cap plat, oțel, zincat alb, 4.2x19 mm |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Material din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. | m.l. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø57 mm. | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø76 mm. | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø89 mm. | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø108 mm. | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø159 mm. | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Coturi 90 grade, din metal pentru protecția stratului termoizolant pentru conducta cu Ø219 mm. | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Elemente de fixare a materialului din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44531300-4 | Șurub autofiletant (саморез). | buc. | 20000 |  |  |  |  | Conform termenelor specificate la lotul 1 |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: