# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Achiziție de valoare mică Consumabile de laborator.

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Consumabile de laborator - Cod CPV: - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. Lotul I; Consumabile de laborator. 1; Pipeta Dozator automat, cu 8 canale, volum variabil – 30-300 mkl; buc; 1; Total autoclavabil la 1210C. Exactitate: 30mkl±2,00/300mkl±1,00. Diapazon: 1mkl. Reproductibilitatea: 300mkl-0,9%, 30mkl-0,6%. Cu certificate de verificare metrologic CMAC. 2; Pipeta Dozator automat, cu 8 canale, volum variabil – 5-50 mkl; buc; 1; Total autoclavabil la 1210C. Exactitate: 5mkl±5,00/50mkl±1,50. Diapazon: 0.1mkl. Reproductibilitatea: 50mkl-0,35%, 5mkl-0,0.1%. Cu certificate de verificare metrologic CMAC. 3; Suport pentru dozator automat cu 8 canale; buc; 2; Compatibil cu dozatoarele solicitate. Total estimativ; 30 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 7 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2024

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei.Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Informatii despre ofertant | semnata electronic | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut concomitent cu corespunderea parametrulor tehnici din caietul de sarcini

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |  |
|  | sistemul de comenzi electronice | DA |  |
|  | facturarea electronică | DA |  |
|  | plățile electronice | DA |  |
| - Termenul de garanție a bunurilor nu va fi mai mic de 24 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire sau a perioadei minime date de produc[tor. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.