# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor şi consumabile de laborator pentru

anul 2026,  al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” prin procedura de achiziție de tip Licitație Publică (Bunuri)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”

- IDNO:1003600132121

- Adresa:Republica Moldova, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și sfînt, 163

- Numărul de telefon/fax:0-22-35-80-99 / 0-22-24-50-68

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: tomaciorba@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateademăsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | Conform SIA RSAP |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1610608,18 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu se admite.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termenul de livrare la comandă după necesităţi în termen de 14 zile pe parcusul anului 2026, locația, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și sfînt, 163, str.Costiujeni,5/1.

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare,în termen de 30 de zile de la livrarea fiecării partide.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1%: conform anexei nr.9 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat a contului bancar | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat CE sau echivalentul, care confirmă calitatea bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Notă | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile | Obligatoriu la solicitare |
| 11 | Notă | Garanția de bună execuție în valoare de 5%: conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 12 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard  sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul 1%, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii:BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorităţii contractante,cuantumul 5 %,  conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânși a procedurii negociate), după caz:nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MD.

- Sursa de finanțare:CNAM.

- Criteriul de evaluareaplicatpentruatribuireacontractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

- Locul deschiderii ofertelor:Conform SIA RSAP, Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial alUniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțul respectiv (dacăestecazul):Nu se aplică.

- Încazulachizițiilorperiodice, calendarul estimat pentrupublicareaanunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel deanunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Da |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturareaelectronică | Da |
| Plățileelectronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alteinformațiirelevante:

Conducătorul grupului de lucru:  Lucia PÎRȚÎNĂ           ________________    L.Ș.

| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contrac+tant; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Locația, bd. Ștefan cel Mare și sfînt, 163. Bunuri. Lotul nr.1 -Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra ALT CP (250teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit ; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra AST CP (250teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit; Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL; Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ALP ABX ALP CP; Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la experarea termenului de pe eticheta flaconului. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii Lipazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra CK NAC CP (125teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 5 μL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 μmol/l.; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 μmol/l.; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra LDH CP (125 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea lactatdihidrogenazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC; Liniaritate: 15 -1300 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 μL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente Trigliceride: la valori mai mari de 2,22 mmol/L (194 mg/dL). Bilirubina totală la valori mai mari de 470 µmol/L (27,5 mg/dL). Bilirubina directă la valori mai mari de 952 µmol/L (55,63 mg/dL) Interferente cu Hemoglobina – nu utilizati mostre hemolizate. Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit; Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra CK-MB RTU ( 125teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 μL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit); Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina; 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. GGT ABX Pentra GGT CP; Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamiltransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Liniaritate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. Cholesterol ABX Pentra Cholesterol CP(344 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii colesterolului in ser, plasma; 344 teste/kit Test enzimatic; Metoda: CHOD-PAP; Volum proba: 3 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. HDL, Direct ABX Pentra HDL, Direct CP (240 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea HDL colesterolului in ser, plasma; 240 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de HDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. LDL, Direct ABX Pentra LDL, Direct CP (100 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea LDL colesterolului in ser, plasma; 100 teste/kit Metodă de măsurare directă a nivelurilor de LDL-C în ser sau plasmă fără a fi nevoie de vreun pretratament off-line sau etapele de centrifugare; Volum proba: 2,4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. Triglycerides, ABX Pentra Triglycerides CP (295 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea trigliceridelor in ser, plasma; 295 teste/kit Test enzimatic; Volum proba: 3 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ALBUMINA ABX Pentra Albumin CP; Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Liniaritate: 2.9 μmol/L- 1818 μmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 μmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 μmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. Uric Acid ABX Pentra Uric Acid CP(220 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea acidului uric in ser, plasma (cu heparina) 220 teste/kit Test enzimatic; Liniaritate: 18 µmol/L (0.30 mg/dL) to 1487 µmol/L (25.0 mg/dL); Volum proba: 5 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 576 µmol/L (33.7 mg/dL); Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L (500 mg/dL); Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit); Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina; 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit); Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180μmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321umoli/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 umoli/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L; Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit); Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 μmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ABX Pentra Multical; Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C. ABX Pentra N MultiControl (10fl/kit); Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 ml.. ABX Pentra P MultiControl (10fl/kit); Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 ml.. ABX Pentra Clean - Chem CP ( 4x99ml/kit); Solutie de spalare ( NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete/kit. ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit); Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C. Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack; Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvete.. Cupe proba - ABX Pentra Sample Cups; Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati. Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml. Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 μmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 μmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. ASO2 CP (100 teste/kit); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml Trigliceridele la valori mai mari de 6.40 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. RF CP (100 teste/kit); Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea factorului rheumatoid in ser si plasma, 100 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 11.5 IU/mL to 120.0 IU/mL.. Volum proba: 5 μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 519 µmol/L Bilirubina Directa la valori mai mari de: 462 µmol/L Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 6.10 mmol/L Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. Calibrator pentru ASO ABX Pentra ASO2 Cal (5x1ml); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei ASO. Stabilitate: 4 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml. Calibrator pentru RF ABX Pentra RF Cal (5x1ml); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei RF. Stabilitate: 5 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml. Calibrator pentru HDL ABX Pentra HDL Cal (2x1ml); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei HDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml. Calibrator pentru LDL ABX Pentra LDL Cal (2x1ml); Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei LDL. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x1ml. Control pentru RF ABX Pentra Immuno I Control L/H; Ser de control liofilizat pentru testarea parametrului de FR. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la 2-10°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 2x3ml. Ferritin 3 (kit 100 teste); Reactiv pentru determinarea valorilor de Ferritin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set = 100 teste. Ferritin Cal; Calibrator prentru calibrarea testului de feritina, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=4x1ml. Lotul nr.2 - Reagenți pentru analizorul hematologic “ADVIA 120”. CBC Timepac; CBC Timepac Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. Diff Timepac; Diff Timepac Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. Perox Sheath suppliment; Perox Sheath suppliment Perox Sheath suppliment compatibil cu Advia 120. Sheath/Rinse; Sheath/Rinse compatibil cu Advia 120. TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.. TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.. TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 6 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.. Soluție Ez WASH; Soluție Ez WASH Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator.. Kit de mentenanta anual; Set anual de mentenanță compatibil cu analizatorul hematologic Advia 120. Lotul nr.3 - Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; M-52 Diluent set 20L compatibil cu analizorul Mindray. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; M-52 DiFF Lyse set 2L compatibil cu analizorul Mindray. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; M-52 LH Lyse set 0,4L compatibil cu analizorul Mindray. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Probe cleanser fl.50ml compatibil cu analizorul Mindray. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; B-52 Material de control hematologic set 3x3,5ml compatibil cu analizorul Mindray. Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Hirtie termo 50 mm (Mindray). Lotul nr.4 - Medii. Mediul Hectoen Agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; Mediul Hectoen Agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg. Mediul Tayer Martin + Supliment FD 021 Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; Mediul Tayer Martin+ Supliment FD 021 pentru izolarea si cultivarea Neisseria Meningitidis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg. Mediul Agar Slanetz-Bartley Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; Mediul Agar Slanetz-Bartley Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg. Mediul Agar UTI Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; Mediul Agar UTI, ce nu necesita supliment Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg. Lotul nr.5 - Teste cromatografice. Teste cromatografice; Teste rapide p/u determinarea infectiilor respiratorii Combo (RSV/Adeno/Covid 19/Influenza A/B). Teste cromatografice; Teste rapide p/u determinarea Neisseria Meningitidis din LCR. Solutie de control al proteinei din urina cu acid sulfosalicilic; Kitul contine 8 flacoane a cite 10 ml de solutie de albumina in doua concentratii, cite 4 flacoane pentru fiecare.. Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic; Material de control - controlul calitatii stripurilor pentru urina semicantitative, 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite), ambalate in flacoane 20ml, certificat de calitate CE.. Lotul nr.6 - Paneluri Seamaty SMT-120. Paneluri Seamaty SMT-120; Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de TCOL, ALT, AMY, ALB, ALP, GLU, GGT, URCA, AST, TBIL, UREA, CREA, TRIG, TP. Paneluri Seamaty SMT-120; Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de K+, Na+, C1, CA, C02, Mg, PHOS. Lotul nr.7 - Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Analizator Hydrasys 2 scan focusing; Hydragel 15 Protein(e) (β1β2), compatibil cu Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Analizator Hydrasys 2 scan focusing; Ser de control Normal, compatibil cu Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Analizator Hydrasys 2 scan focusing; Ser de control , compatibil cu Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Analizator Hydrasys 2 scan focusing; Solutie spalare Hydrasys, compatibil cu Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Analizator Hydrasys 2 scan focusing; Solutie decolorare, compatibil cu Analizator Hydrasys 2 scan focusing. Lotul nr.8 - Seruri pentru evaluarea controlului. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie; Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie; Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie. Lotul nr.9 -Analizator point of care QFT9000. Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo; Teste cantitative pentru analiza combo cTnI/ CK-MB/ MYO din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea: cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL CK-MB：0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO：21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit. Teste hs-cTnl (Troponina I high sensitive); Teste cantitative pentru analiza Troponinei I de inalta selsibilitate (Troponina I high sensitive) din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900.. Sensibilitatea: hs-cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit. Teste IL-6; Teste cantitative pentru analiza Interleuchinei 6 din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT9000 Limita de detectie: IL-6：2.50-4000.00pg/mL Timp de reactive 8 min Impachetare 20 teste/kit. Teste D-Dimer; Teste cantitative pentru analiza D-Dimer din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0,50 mg/l FEU. Impachetare 20 teste/kit.. Teste Ferritin; Teste cantitative pentru analiza Feritinei din ser plasma si sange integral. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Limita de detectie 1.5-1,000ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.. Teste PCT; Teste cantitative pentru analiza procalcitoninei din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0.05-150.00ng/mL. Impachetare 20 teste/kit.. Lotul nr.10 -GenBag anaerobi. GenBag anaerobi(plicuri cu amestec reducator); Cutie a cîte 20 plicuri. GenBag microaerobi (plicuri cu amestec reducator); Cutie a cîte 20 plicuri. Lotul nr.11 -Seruri pentru identificarea, salmonella. Seruri anti salmonella pentru reacţia de aglutinare pe lamă; Anti Salmonella Monovalent O6, Ambalaj - Flacon 1 ml. Seruri anti salmonella pentru reacţia de aglutinare pe lamă; Anti Salmonella Monovalent O7, Ambalaj - Flacon 1 ml. Seruri anti salmonella pentru reacţia de aglutinare pe lamă; Anti Salmonella Monovalent O8, Ambalaj - Flacon 1 ml. Seruri anti salmonella pentru reacţia de aglutinare pe lamă; Anti Salmonella Polivalent OMB, Ambalaj - Flacon 1 ml. Seruri anti salmonella pentru reacţia de aglutinare pe lamă; Anti Salmonella Polivalent ABCDE, Ambalaj - Flacon 1 ml. Lotul nr.12 -Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact. Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri, Unitatea de masura cutie.; Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri, Unitatea de masura cutie.. Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitek 2 AST - P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitek 2 AST - P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitek 2 AST - P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitek 2 AST - P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitec 2 AST – N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitec 2 AST – N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitec 2 AST – N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitec 2 AST – N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.. Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml.Unitatea de masura cutie.; Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml.Unitatea de masura cutie.. Virfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.; Virfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.. Virfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.; Virfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.. Psipete sterile .Unitatea de masura cutie.; Psipete sterile .Unitatea de masura cutie.. Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973; Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973. Tulpini referinta control calitatii E.Coli ATCC 25922; Tulpini referinta control calitatii E.Coli ATCC 25922. Tulpini referinta control calitatii P. Aerogenosa ATTC 27853; Tulpini referinta control calitatii P. Aerogenosa ATTC 27853. Tulpini referinta control calitatii Enterococcus Faecalis ATCC 29212; Tulpini referinta control calitatii Enterococcus Faecalis ATCC 29212. Tulpini referinta control calitatii C. Albicans ATCC 14053; Tulpini referinta control calitatii C. Albicans ATCC 14053. Tulpini referinta control calitatii C. Parapsilosis ATCC 22019; Tulpini referinta control calitatii C. Parapsilosis ATCC 22019. Lotul nr.13 - Reactivi și consumabile pentru VITEK MS Prime. Lame țintă MS-DS SLIDE; Lamelele țintă MS‑DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI‑TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide.. Matrice MS-CHCA; Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Cutie = 5 fl.x 0,5 ml.. Reactiv MS-FA; MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,5 m. Reactiv MS SMARTCALIBRANT; Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Destinat utilizării cu instrumente VITEK MS. Cutie = 5 fl.x 0,2 ml.. Vârfuri pentru PICKME PEN; Vârfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri.. Tulpină de referință E. Coli ATCC 8739; Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 8739 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.. Agar Columbia + 5% sânge de oaie; Agar Columbia + 5% sânge de oaie. Medii în plăci gata preparate, potrivit pentru trecerea culturilor de referință. Cutie = 20 plăci.. Filter pipette tips sterile; Vârfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri.. Tulpină de referință Kl. aerogenes ATCC 13048; Tulpină de referință Klebsiella aerogenesATCC13048 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.. Tulpină de referință C.glabrata ATCC MYA 2950; Tulpină de referință Candida glabrata ATCC MYA 2950 destinată efectuării calibrării și controlului de calitate pe instrumentele VITEK MS. 1 tub = 2 tulpini.. Lotul nr.14 -Metoda de determinare ELISA. Anti Echinococus IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Leamblia IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. - Anti Borelia burgdorferi IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. - Anti Borelia burgdorferi IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. - Anti Mumps virus IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. - Anti Mumps virus IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. - Anti Bordetela Pertusis IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Bordetela Pertuisis IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti West Nile IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti West Nile IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti Dengue IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Dengue IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti Leptospira IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Leptospira IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti Yersinia enterocolitica IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Yersinia enterocolitica IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti Coxiela burnei phase 2 IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Anti Coxiela burnei phase 2 IgG; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste cu godeuri detasabile. Anti Coxiela burnei phase 1 IgM; Va avea acelas producator ca, cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Lotul nr.15 - Determinarea Test, Protrombinic,INR si Fibrinogen cu analizatorul TC Coatron X Pro. TC Fibrinogen 10flx2ml; 10flx2ml, 400 teste. TC IBS Buffer 1x125ml; 125 ml, 1000 teste. TC TEClot PT-S10x4 ml; 10flx4ml, 400 teste. TC TEControl A fl.1ml; fl.1ml. TC TEControl N fl.1ml; fl.1ml. TC TECal N fl.1ml; fl.1ml. TC Cuve pentru Coatron X; cu cod de bare, 500 buc. Lotul nr.16 - CONTROL EXTERN Randox:. CONTROL EXTERN Randox:; Programul de microbiologie RIQAS include identificarea microorganismelor Gram pozitive/ negative, de gen și specie, împreună cu testarea sensibilității antimicrobiene conform ghidurilor selectate. **Probe bilunar, 1 x 12 ciclu lunar. Locația, str.Costiujeni, 5/1. Lotul nr.17 - Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400. Pentra, Uric Acid CP; Reactiv pentru determinarea valorilor de Acid Uric, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste. Pentra, GGT CP; Reactiv pentru determinarea valorilor de GGT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste. Albumin CP; Reactiv pentru determinarea valorilor de Albumin, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =327 teste. Lotul nr.18 - Imunoglobulina E. Imunoglobulina E totală cu calibratori; Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control, teste. Lotul nr.19 - Teste. Test-indicator sterilizare 121/15 min extern; Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.. Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern; Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.. Lotul nr.20 Eprubete. Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10 ml, 16x100; Eprubetă V-10 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Cu capac filetat din aluminiu sau bakelite permise pentru autoclavare 4. Fără gradați. Eprubetă de stică. cu fund rotund. 16 ml, 16x150; Eprubetă V-16 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3 Cu capac filetat din aluminiu sau bakelite permise pentru autoclavare 4. Fără gradație. Lotul nr.21 – Acid clorhidric. Acid clorhidric, Concentrație 0,1%, ml; Acid chlorchidric 0,1% -Pentru ajustarea pH-ului mediilor, 100 ml. Lotul nr.22 - Hidroxid. Hidroxid de natriu sau potasiu de 10%, solutie; Hidroxid de natriu sau hidroxid de potasiu 10% -Pentru ajustarea pH-ului mediilor, 100 ml. Lotul nr.23 - Hirtie. Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor; Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor. Lotul nr.24 - Cuve. Cuve tip Hitachi 2ml, set cite 500; Cuve tip Hitachi 2ml, set cite 500. |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |
| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție_____________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. COD CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Locația, bd. Ștefan cel Mare și sfînt, 163. Bunuri. Lotul nr.1 - Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400; 452200,00. 33696500-0; ABX Pentra ALT CP (250teste/kit); kit; 31. 33696500-0; ABX Pentra AST CP (250teste/kit); kit; 28. 33696500-0; ALP ABX ALP CP; kit; 33. 33696500-0; ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit); kit; 6. 33696500-0; ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit); kit; 50. 33696500-0; ABX Pentra CK NAC CP (125teste/kit); kit; 7. 33696500-0; ABX Pentra LDH CP (125 teste/kit); kit; 18. 33696500-0; ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit; kit; 36. 33696500-0; ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit); kit; 52. 33696500-0; ABX Pentra CK-MB RTU ( 125teste/kit); kit; 2. 33696500-0; ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit); kit; 68. 33696500-0; GGT ABX Pentra GGT CP; 14. 33696500-0; Cholesterol ABX Pentra Cholesterol CP(344 teste/kit); kit; 14. 33696500-0; HDL, Direct ABX Pentra HDL, Direct CP (240 teste/kit); kit; 8. 33696500-0; LDL, Direct ABX Pentra LDL, Direct CP (100 teste/kit); kit; 9. 33696500-0; Triglycerides, ABX Pentra Triglycerides CP (295 teste/kit); kit; 6. 33696500-0; ALBUMINA ABX Pentra Albumin CP; kit; 8. 33696500-0; Uric Acid ABX Pentra Uric Acid CP(220 teste/kit); kit; 8. 33696500-0; ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit); kit; 25. 33696500-0; ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit); kit; 5. 33696500-0; ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit); kit; 10. 33696500-0; ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit); kit; 32. 33696500-0; ABX Pentra Multical; kit; 3. 33696500-0; ABX Pentra N MultiControl (10fl/kit); kit; 2. 33696500-0; ABX Pentra P MultiControl (10fl/kit); kit; 2. 33696500-0; ABX Pentra Clean - Chem CP ( 4x99ml/kit); kit; 4. 33696500-0; ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit); kit; 12. 33696500-0; Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack; kit; 13. 33696500-0; Cupe proba - ABX Pentra Sample Cups; kit; 13. 33696500-0; Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml); kit; 2. 33696500-0; Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit); kit; 6. 33696500-0; ASO2 CP (100 teste/kit); kit; 6. 33696500-0; RF CP (100 teste/kit); kit; 6. 33696500-0; Calibrator pentru ASO ABX Pentra ASO2 Cal (5x1ml); kit; 2. 33696500-0; Calibrator pentru RF ABX Pentra RF Cal (5x1ml); kit; 3. 33696500-0; Calibrator pentru HDL ABX Pentra HDL Cal (2x1ml); kit; 4. 33696500-0; Calibrator pentru LDL ABX Pentra LDL Cal (2x1ml); kit; 4. 33696500-0; Control pentru RF ABX Pentra Immuno I Control L/H; kit; 2. 33696500-0; Ferritin 3 (kit 100 teste); kit; 2. 33696500-0; Ferritin Cal; kit; 2. Lotul nr.2 - Reagenți pentru analizorul hematologic “ADVIA 120”; 134407,00. 33696500-0; CBC Timepac; set; 2. 33696500-0; Diff Timepac; set; 2. 33696500-0; Perox Sheath suppliment; set; 1. 33696500-0; Sheath/Rinse; set; 4. 33696500-0; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1; set; 2. 33696500-0; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2; set; 2. 33696500-0; TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3; set; 2. 33696500-0; Soluție Ez WASH; set; 3. 33696500-0; Kit de mentenanta anual; set; 1. Lotul nr.3 - Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; 62321,18. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Set 1x20L; 8. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Set 4x500ml; 3. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Set 4x100ml; 3. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Fl. 1x50ml; 15. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; Set 10,5ml (3fl. X 3,5ml); 6. 33696500-0; Reagenți pentru analizatorul hematologic MINDRAY BC 5150; bucata; 10. Lotul nr.4 - Medii; 13500,00. 33696500-0; Mediul Hektoen Agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; kg; 4. 33696500-0; Mediul Tayer Martin + Supliment FD 021 Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; kg; 1. 33696500-0; Mediul Agar Slanetz-Bartley Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; kg; 1,5. 33696500-0; Mediul Agar UTI Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg; kg; 4. Lotul nr.5 - Teste cromatografice; 36000,00. 33696500-0; Teste cromatografice; teste; 100. 33696500-0; Teste cromatografice; teste; 25. 33696500-0; Solutie de control al proteinei din urina cu acid sulfosalicilic; set; 5. 33696500-0; Material de control a stripurilor de urina Nivel Normal si Nivel Patologic; set; 5. Lotul nr.6 - Paneluri Seamaty SMT-120; 192500,00. 33696500-0; Paneluri Seamaty SMT-120; bucata; 200. 33696500-0; Paneluri Seamaty SMT-120; bucata; 500. Lotul nr.7 - Analizator Hydrasys 2 scan focusing; 18850,00. 33696500-0; Analizator Hydrasys 2 scan focusing; kit; 3. 33696500-0; Analizator Hydrasys 2 scan focusing; kit; 1. 33696500-0; Analizator Hydrasys 2 scan focusing; kit; 1. 33696500-0; Analizator Hydrasys 2 scan focusing; bucata; 1. 33696500-0; Analizator Hydrasys 2 scan focusing; bucata; 1. Lotul nr.8 - Seruri pentru evaluarea controlului; 9860,00. 33696500-0; Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie; kit; 4. 33696500-0; Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie; kit; 4. Lotul nr.9 - Analizator point of care QFT9000; 83560,00. 33696500-0; Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo; kit; 10. 33696500-0; Teste hs-cTnl (Troponina I high sensitive); kit; 10. 33696500-0; Teste IL-6; kit; 2. 33696500-0; Teste D-Dimer; kit; 10. 33696500-0; Teste Feritin; kit; 6. 33696500-0; Teste PCT; kit; 10. Lotul nr.10 - GenBag anaerobi; 9200,00. 33696500-0; GenBag anaerobi(plicuri cu amestec reducator); bucata; 3. 33696500-0; GenBag microaerobi (plicuri cu amestec reducator ); bucata; 3. Lotul nr.11 - Seruri pentru identificarea, salmonella; 6850,00. 33696500-0; Anti Salmonella Monovalent O6, Ambalaj - Flacon 1 ml; Mililitru; 1. 33696500-0; Anti Salmonella Monovalent O7, Ambalaj - Flacon 1 ml; Mililitru; 1. 33696500-0; Anti Salmonella Monovalent O8, Ambalaj - Flacon 1 ml; Mililitru; 1. 33696500-0; Anti Salmonella Polivalent OMB, Ambalaj - Flacon 1 ml; Mililitru; 1. 33696500-0; Anti Salmonella Polivalent ABCDE, Ambalaj - Flacon 1 ml; Mililitru; 3. Lotul nr.12 - Carduri si consumabile pentru Vitek 2 compact; 119610,00. 33696500-0; Vitek 2 GN Carduri de identificare bacili Gram negativi fermentativi si nefermentativi Cutie/20carduri, Unitatea de masura cutie.; Bucată; 4. 33696500-0; Vitek 2 GP Carduri de identificare mi/o Gram pozitive Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 4. 33696500-0; Vitek 2 AST - P659 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 6. 33696500-0; Vitek 2 AST - P658 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor grampozitive : Staphylococc ,Enterococcus ,, Str agalactiae Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 2. 33696500-0; Vitek 2 AST –ST 03 Carduri pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus : Str.pneumonae,,Str beta –hemolitic , Str.viridans Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; bucată; 2. 33696500-0; Vitec 2 AST – N437 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; bucată; 3. 33696500-0; Vitec 2 AST – N438 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 2. 33696500-0; Vitec 2 AST- N440 Carduri pentru testarea sensibilitatii bacteriilor gramnegativi nefermentativi Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 2. 33696500-0; Vitec 2 AST - YS08 Carduri pentru testarea sensibilitatii a levurilor la antifungice Cutie/20carduri.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 3. 33696500-0; Solutie salina sterila (pH4,5-7,0) Cutie / 3fl /500ml.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 2. 33696500-0; Virfuri de pipeta (0,5-250ul) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 3. 33696500-0; Virfuri de pipeta(100-1000) Cutie / 96b.Unitatea de masura cutie.; Bucată; 3. 33696500-0; Psipete sterile .Unitatea de masura cutie.; Bucată; 300. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC 29213/ NCTC12973; Bucată; 3. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii E.Coli ATCC 25922; Bucată; 3. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii P. Aerogenosa ATTC 27853; Bucată; 3. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii Enterococcus Faecalis ATCC 29212; Bucată; 3. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii C. Albicans ATCC 14053; Bucată; 3. 33696500-0; Tulpini referinta control calitatii C. Parapsilosis ATCC 22019; Bucată; 3. Lotul nr.13 - Reactivi și consumabile pentru VITEK MS Prime; 190040,00. 33696500-0; Lame țintă MS-DS SLIDE; Cutie+I8:I17; 6. 33696500-0; Matrice MS-CHCA; Cutie; 10. 33696500-0; Reactiv MS-FA; Cutie; 6. 33696500-0; Reactiv MS SMARTCALIBRANT; Cutie; 2. 33696500-0; Vârfuri pentru PICKME PEN; Cutie; 8. 33696500-0; Tulpină de referință E. Coli ATCC 8739; Tub; 6. 33696500-0; Agar Columbia + 5% sânge de oaie; Cutie; 24. 33696500-0; Filter pipette tips sterile; Cutie; 70. 33696500-0; Tulpină de referință Kl. aerogenes ATCC 13048; Tub; 6. 33696500-0; Tulpină de referință C.glabrata ATCC MYA 2950; Tub; 6. Lotul nr.14 -Metoda de determinare ELISA; 95000,00. 33696500-0; Anti Echinococus IgG; set; 6. 33696500-0; Anti Leamblia IgM; set; 20. 33696500-0; - Anti Borelia burgdorferi IgM; set; 6. 33696500-0; - Anti Borelia burgdorferi IgG; set; 6. 33696500-0; Anti Mumps virus IgM; set; 2. 33696500-0; Anti Mumps virus IgG; set; 2. 33696500-0; Anti Bordetela Pertusis IgM; set; 2. 33696500-0; Anti Bordetela Pertuisis IgG; set; 2. 33696500-0; Anti West Nile IgM; set; 1. 33696500-0; Anti West Nile IgG; set; 1. 33696500-0; Anti Dengue IgM; set; 1. 33696500-0; Anti Dengue IgG; set; 1. 33696500-0; Anti Leptospira IgM; set; 1. 33696500-0; Anti Leptospira IgG; set; 1. 33696500-0; Anti Yersinia enterocolitica IgM; set; 1. 33696500-0; Anti Yersinia enterocolitica IgG; set; 1. 33696500-0; Anti Coxiela burnei phase 2 IgM; set; 1. 33696500-0; Anti Coxiela burnei phase 2 IgG; set; 1. 33696500-0; Anti Coxiela burnei phase 1 IgM; set; 1. Lotul nr.15 - Determinarea Test, Protrombinic,INR si Fibrinogen cu analizatorul TC Coatron X Pro; 70000,00. 33696500-0; TC Fibrinogen 10flx2ml; Set; 12. 33696500-0; TC IBS Buffer 1x125ml; Fl; 5. 33696500-0; TC TEClot PT-S10x4 ml; Fl; 12. 33696500-0; TC TEControl A fl.1ml; Fl; 10. 33696500-0; TC TEControl N fl.1ml; Fl; 10. 33696500-0; TC TECal N fl.1ml; Fl; 2. 33696500-0; TC Cuve pentru Coatron X; buc; 10 000. Lotul nr.16 - CONTROL EXTERN Randox:; 25000,00. 33696500-0; CONTROL EXTERN Randox:; kit; 1. Locația, str.Costiujeni, 5/1. Lotul nr.17 - Reactiv compatibil cu analizatorul Pentra 400; 12000,00. 33696500-0; Pentra, Uric Acid CP; buc; 10. 33696500-0; Pentra, GGT CP; buc; 10. 33696500-0; Albumin CP; buc; 10. Lotul nr.18 - Imunoglobulina E; 11800,00. 33696500-0; Imunoglobulina E totală cu calibratori; teste; 1536. Lotul nr.19 - Teste; 2000,00. 33696500-0; Test-indicator sterilizare 121/15 min extern; teste; 1000,00. 33696500-0; Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern; teste; 1000,00. Lotul nr.20 Eprubete; 60000,00. 33696500-0; Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10 ml, 16x100; buc; 10000. 33696500-0; Eprubetă de stică. cu fund rotund. 16 ml, 16x150; buc; 10000. Lotul nr.21 – Acid clorhidric; 930,00. 33696500-0; Acid clorhidric, Concentrație 0,1%, ml; ml; 100. Lotul nr.22 - Hidroxid; 980,00. 33696500-0; Hidroxid de natriu sau potasiu de 10%, solutie; ml; 100. 33696500-0; Lotul nr.23 - Hirtie; 1000,00. 33696500-0; Hirtie de indicator pentru determinarea pH-ului mediilor; teste; 500. Lotul nr.24 - Cuve; 3000,00. 33696500-0; Cuve tip Hitachi 2ml, set cite 500; set; 12... Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |