CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institutiei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
                                                  TS 2-1-7
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
		1.1. Telecomunicatii
			
1	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Conector Patci-cord UTP cat.5e 
	buc	4,000	
	1	Muncitor	h-om	4,000	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,048	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,008	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004	
2	
	Patci-cord UTP cat.5e 0.5m
	buc	2,000	
	225356	Patci-cord UTP cat.5e 0.5m	buc	2,000	
3	
	Patci-cord UTP cat.5e 1,5m
	buc	2,000	
	2515	Patci-cord UTP cat.5e 1m	buc	2,000	
4	10-04-066-07aplicati
	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ-45 cat 5e
	buc	3,000	
	1	Muncitor	h-om	3,000	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,006	
	1012073	Ate aspre	kg	0,006	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,036	
	5	Masa utilajului	t	0,000	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,006	
5	
	Priza  telefonica Rj-45 cat 5e
	buc	2,000	
	2511	Priza  telefonica Rj-45 cat 5e	buc	2,000	
6	
	Priza pentru TV
	buc	1,000	
	15	Priza pentru TV	buc	1,000	
7	10-04-066-07aplicati
	Aparataj de perete: Rama ordinara pentru priza RJ-45 
	buc	2,000	
	1	Muncitor	h-om	2,000	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,004	
	1012073	Ate aspre	kg	0,004	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,024	
	5	Masa utilajului	t	0,000	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,004	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	
8	
	Rama ordinara pentru priza RJ-45 cat 5e
	buc	2,000	
	3215	Rama ordinara pentru priza RJ-45 cat 5e	buc	2,000	
9	
	Cutie de montare a prizelor (ordinare)
	buc	3,000	
	18	Cutie de montare a prizelor (ordinare)	buc	3,000	
10	11-04-008-01
	Patch Pannel  8-ports cat.5e 1U 
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	1,030	
11	10-04-066-04
	Comutator Switch 8 Porturi
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om.	4,000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	
12	10-04-101-09
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, mai mare de 10 W (Router)
	buc	1,000	
	1	Muncitor	h-om	5,000	
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2	1000 m	0,008	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,015	
13	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1
	1 km	0,150	
	1	Muncitor	h-om	20,400	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,050	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,105	
	1019787	Chit de etansare	kg	0,105	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,042	
	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,500	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,021	
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,005	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,653	
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	1,653	
14	590-4002
	Cablu  UTPcat 5e  (cupru)
	m	150,000	
	5936	Cablu  UTPcat5e  (cupru)	m	150,000	
15	08-02-409-1k=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient manopera k=0.5)
	100 m	1,200	
	1	Muncitor	h-om	14,280	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,152	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,080	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,080	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,240	
	5009030	Flanse	10 buc	1,200	
	5009031	Scoabe	10 buc	8,040	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	18,960	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,240	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	5,808	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,132	
16	
	teava gofrata d20mm 
	m	120,000	
	256	teava gofrata d20mm 	m	120,000	
17	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(15*10)
	100 m	0,500	
	1	Muncitor	h-om	8,145	
	25235	Canal din plastic15*10	m	50,000	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	0,500	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	100,000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	3,040	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,040	
18	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,001	
	1	Muncitor	h-om	0,062	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,004	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,027	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002	
		1.2. Instalatii de ceasornic
			
19	10-08-016-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete
	buc	4,000	
	1	Muncitor	h-om	8,000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	
20	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control
	buc	4,000	
	1	Muncitor	h-om	20,000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,200	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,064	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,520	
		2. Utilaj
			
21	pret firma
	Ruter
	buc	1,000	
	256	Ruter	buc	1,000	
22	pret firma
	Ceasuri autonome
	buc	4,000	
	123	Ceasuri autonome	buc	4,000	
23	pret firma
	Sursa de alimentare autonoma 
	buc	4,000	
	03203	Sursa de alimentare autonoma	buc	4,000	
24	Pretul firmei
	Comutator Switch  8 Porturi
	buc	1,000	
	62568	Comutator Switch 24 Porturi	buc	1,000	
25	Pretul firmei
	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U 
	buc	1,000	
	610-82	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U 	buc	1,000