CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Servicii de determinare a stării tehnice a construcțiilor și servicii de elaborare a documentației de proiect

| Nr. lotului | Denumirea serviciilor | Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea expertizei tehnice a portalurilor din beton armat și a construcțiilor metalice, IDD-110 kV, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău | 150 000 |  |
| 2 | Elaborarea expertizei tehnice a liniei de cale ferată pentru deplasarea transformatoarelor, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău | 150 000 |  |
| 3 | Elaborarea expertizei tehnice a rezervorului metalic V-3000 m3 pentru apă tratată chimic din cadrul CT Sud str. Grenoble, 9, mun. Chișinău | 250 000 |  |
| 4 | Elaborarea proiectului de reconstrucție a elementelor constructive a portalurilor, IDD-110 kV, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău | 150 000 |  |
| 5 | Elaborarea proiectului de reconstrucție a elementelor de alcătuire a căii ferate pentru transformatoare, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău | 50 000 |  |
| 6 | Elaborarea proiectului pentru structura metalică de stabilizare a panourilor de perete din beton pentru axa A și axa Г a clădirii principale de producere, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău | 300 000 |  |
| 7 | Elaborarea proiectului pentru reconstrucția coloanei din beton armat rândul B axa 24 din clădirea principală de producere, str. Vadul lui Vodă, 5, mun. Chișinău | 50 000 |  |
| TOTAL GENERAL 1 100 000,00 |  |  |  |

- DESCRIEREA GENERALĂ PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

| Nr. ord. | Denumirea obiectului/adresa | Anul dării în exploatare | Date generale a construcției | Caracterul general al defecțiunilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portaluri din beton armat | 1975 | Destinația construcțiilor – susținerea liniilor electrice aeriene, 110 kV; Materialul de alcătuire – beton armat cu detalii metalice înglobate; Înălțimea coloanelor - 7÷11 m; Secțiunea transversală a coloanelor – dreptunghiulară/dublu T; Secțiunea transversală a traverselor – tip T; Numărul coloanelor – 132 buc; Numărul traverselor – 79 buc | Carbonatarea betonului de protecție a barelor de armătură; Coroziune pronunțată a barelor de armătură; Detaliile metalice înglobate prezintă coroziune. |
| 2 | Calea ferată a transformatoarelor | 1975 | Destinația – transpostarea transformatoarelor de la locul de funcționare la atelierul de reparație; Elementele căii ferate – șină de rulare din oțel; traverse din beton montate pe pat de pietriș/beton armat; Lungimea – 300 m; | Denivelări pe lungimea căilor de rulare. |
| 3 | Rezervorul metalic V-3000 m3 | 1984 | Rezervor metalic pentru apă tratată chimic cu scopul suplinirii sistemului de termoficare din zona Centralei Termice Sud. Dimensiuni: Diametru 18,98 m; Înălțimea 11,92 m; Volum – 3000 m3. Materialul de construcție a corpului rezervorului – foi metalice din oțel; profile din oțel laminat; Acces pe capacul superior se realizează prin intermediul scării metalice fixe. Fundația rezervorului – beton armat. | S-a observant o înclinare semnificativă a rezervorului determinată prin faptul acumulării de apă în una din zonele rezervorului cu înălțime de circa 30 cm. Înclinarea s-a produs în decurs de un an. |

- TEMA DE PROIECTARE A RECONSTRUCȚIEI OBIECTELOR

  - În calitate de temă pentru proiectarea reconstrucției va fi raportul de expertiză tehnică a obiectului. Conținutul proiectului de reconstrucție trebuie să fie în concordanță cu normativele tehnice naționale aprobate de ministerul de resort și a legislației în vigoare; Proiectele elaborate și livrate beneficiarului trebuie să fie supuse procedurii de verificare de către un verificator de proiect atestat.

  - Proiectantul are obligația de a asigura supravegherea de autor pe întreaga durată a implementării proiectului, oferind asistență tehnică de specialitate pentru a garanta respectarea soluțiilor tehnice și a cerințelor prevăzute în documentația de proiect. Lucrările din proiect este planificat să fie realizate/finalizate până cel târziu în luna decembrie 2025, iar pe parcursul execuției lucrărilor, proiectantul va efectua vizite periodice pe șantier, în scopul verificării conformității lucrărilor cu documentația aprobată. Costurile aferente serviciilor de supraveghere de autor, prestate de autorul proiectului implicate în realizarea obiectivului de investiții, vor fi acoperite în baza unui tarif stabilit în proporție de 0,3% din valoarea totală a lucrărilor, conform reglementărilor în vigoare.

  - În cazul în care, pe parcursul realizării lucrărilor, vor fi necesare modificări ale soluțiilor din documentația de proiect aprobată, ca urmare a înlocuirii echipamentului sau a altor elemente rezultate în urma procedurii de licitație, aceste modificări vor fi analizate și aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

  - În cadrul perioadei de depunere a ofertelor, Operatorii Economici beneficiază de dreptul de a solicita, în mod formal, o vizită la fața locului, organizată de TERMOELECTRICA S.A., pentru a se familiariza în detaliu cu obiectivele ce urmează a fi proiectate. Această vizită va reprezenta o oportunitate comună pentru toți operatorii Economici interesați, având loc într-o singură zi, într-un timp organizat și accesibil. Participarea la acest eveniment va permite fiecărui operator Economic să înțeleagă mai bine cerințele tehnice și condițiile specifice ale proiectului, oferindu-le astfel posibilitatea de a depune oferte cât mai precise și conforme cu așteptările stabilite.

- TERMENI DE REALIZARE A SERVICIILOR

  - Elaborarea serviilor de expertiză tehnică pentru lot nr. 1÷3  – 30 octombrie 2025;

  - Elaborarea proiectelor pentru lot nr. 4; 5– imediat după recepția raportului de expertiză tehnică până la 30 aprilie 2026.

  - Elaborarea proiectului pentru lotul nr. 6 și  7 va fi realizat pâna la 30 decembrie 2025 în baza raportului de expertiză existent.

- SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE

  - Expertiza tehnică se va efectua prin studii, cercetări, încercări și evaluări ale situației existente, prin calcule și verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente și fundamentarea măsurilor de intervenție necesare pentru construcțiile respective precum și reflectarea soluțiilor în documentația de proiect.

5.2 Elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție se va efectua în baza cerințelor din CUC 434/2023;

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE REGLEMENTEAZĂ EFECTUAREA SERVICIILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |
| 2. | HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 743 din 06-11-2024 | #### Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor |
| 3. | NCM A. 07.02-2012 | #### Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LADEPUNEREA OFERTEI

  - Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani cu anexarea documentelor confirmative de executare a lucrărilor de expertizare și proiectare;

  - Lista statelor de personal (sau contracte prestări servicii) cu copiile certificatelor de atestare din domeniul expertizei și proiectării în drumurilor și construcțiilor.

  - Declarația operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA SERVICIILOR DE EXPERTIZĂ ȘI PROIECTARE

  - Documentația de expertiză și proiect se va considera finalizată după aprobarea în ordinea prevăzută de CUC 434/23 (aprobarea expertizei, coordonarea proiectului cu instanțele tangente, verificarea proiectului de către verificator de proiecte, aprobare de către beneficiar);

  - Beneficiarului se înaintează următorul set de documente:

    - Rapoartele de expertiză (3 copii suport hârtie, 1 copie format .docx și .pdf)

    - Proiectele aprobate (3 copii suport hârtie, 1 copie format .dwg și .pdf);

    - Contract de supraveghere de autor (2 exemplare, semnate de autorul proiectului); contractul trebuie să fie valabil cel puțin până în ianuarie 2027.

  - La finalizarea serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea   recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze serviciile efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - Termenul prevăzut pentru recepția serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.