| ____Reparatia curenta a et.1 a sediului DR Centru din mun.Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Diverse |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 33,80 |
| 2 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 113,20 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 622,38 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 84,00 |
| 5 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 706,38 |
| 7 | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 84,00 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 622,38 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 622,38 |
| 10 | CK18C k sal 0.5 | Coltare din aluminiu | m | 225,20 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 622,38 |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 622,38 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 740,38 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 740,38 |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 25x40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 84,00 |
| 16 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice la teracota | m | 65,00 |
| 17 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,00 |
| 18 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice de culoare ALBA | m2 | 11,02 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,Usa scarii | m2 | 2,94 |
| 20 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,Usi din lemn spon natural - 14 bucati | m2 | 26,46 |
| 21 | CK07B | Ancandrament din spon natural montate la usi de 7-8 cm | m | 70,00 |
| 22 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei | buc | 14,00 |
| 23 | CK33B | Miner din tabla cromata | buc | 28,00 |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, de tip AMF,grosimea placilor de 12 mm,profil european | m2 | 198,40 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 198,40 |
| 26 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie 40 x 40 cm, ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 198,40 |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 189,80 |
| 28 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice la teracota | m | 189,80 |
| 29 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 185,00 |
| 30 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 185,00 |
| 31 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 15,00 |
| 32 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
| 33 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 25,00 |
| 35 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de incalzire |  |  |
| 36 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 22,00 |
| 37 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind cite 10 elemente,h=500 mm | buc | 22,00 |
| 38 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 88,00 |
| 39 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-PPN 25,k=1,3 fitingi | m | 195,00 |
| 40 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm,k=1,3 fitingi | m | 26,00 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 | buc | 44,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Клапан R 853 VT d=15 mm Ciacomoni | buc | 22,00 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Клапан R 851 VTS d=15 mm Ciacomoni | buc | 22,00 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 PPR | buc | 44,00 |
| 45 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 65,00 |
| 46 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 26,00 |
| 47 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 195,00 |
| 48 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 26,00 |
| 49 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 195,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema de apa si canalizare |  |  |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 51 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 52 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 2,00 |
| 53 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 54 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 55 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 57 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
| 58 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,k=1,3 fitingi | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Retele de iluminat |  |  |
| 59 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,00 |
| 60 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4,OPL 4x9 LED 60cm | 100 buc | 0,30 |
| 61 | pret de firma | Corp de iluminat OPL 4x9 LED 60 cm | buc | 30,00 |
| 62 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EXIT | 100 buc | 0,03 |
| 63 | pret de firma | Indicatori de iluminat EXIT | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Cablaj |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,20 |
| 65 | pret de firma | Teava din viniplast d=25 mm | m | 620,00 |
| 66 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 12,00 |
| 67 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 3x1.5mm2 | m | 482,00 |
| 68 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 3x2.5mm2 | m | 660,00 |
| 69 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 5x16mm2 | m | 58,00 |
| 70 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 10,58 |
| 71 | pret de firma | Cablu UTP 5e | m | 1 058,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Accesorii electrice |  |  |
| 72 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 73 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 95,00 |
| 74 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩРн-48з | buc | 1,00 |
| 75 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,BH-32-3P 63 | buc | 2,00 |
| 76 | Pret de piata | Automat BH-32-3P-63 | buc | 2,00 |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A -BA47-63-1P-B16 | buc | 18,00 |
| 78 | Pret de piata | Automat BA47-63-1P-B16 | buc | 18,00 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A -BA47-63-1P-B25 | buc | 15,00 |
| 80 | Pret de piata | Automat BA47-63-1P-B25 | buc | 15,00 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - AВДТ-63 | buc | 1,00 |
| 82 | Pret de piata | Automat АВДТ-63 25 A | buc | 1,00 |
| 83 | Pret de piata | Нулевая N шина на 8 клем 8 | buc | 2,00 |
| 84 | Pret de piata | Нулевая PE шина на 8 клем 8 | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - ЩРн-72з | buc | 1,00 |
| 86 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,BH-32-3P 63 | buc | 1,00 |
| 87 | Pret de piata | Automat BH-32-3P-63 | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A -BA47-63-1P-B16 | buc | 18,00 |
| 89 | Pret de piata | Automat BA47-63-1P-B16 | buc | 18,00 |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A -BA47-63-1P-B25 | buc | 8,00 |
| 91 | Pret de piata | Automat BA47-63-1P-B25 | buc | 8,00 |
| 92 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - AВДТ-63 | buc | 11,00 |
| 93 | Pret de piata | Automat АВДТ-63 25 A | buc | 11,00 |
| 94 | Pret de piata | Нулевая N шина на 8 клем 8 | buc | 2,00 |
| 95 | Pret de piata | Нулевая PE шина на 8 клем 8 | buc | 2,00 |
| 96 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, | 100 buc | 0,86 |
| 97 | Pret de piata | Priza PC16-268 | buc | 86,00 |
| 98 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 20,00 |
| 99 | Pret de piata | Priza internet Rj-45 | buc | 20,00 |
| 100 | Pret de piata | Rama cu trei locuri | buc | 20,00 |
| 101 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 102 | Pret de piata | Intrerupator interior unitar | buc | 3,00 |
| 103 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,11 |
| 104 | Pret de piata | Intrerupator interior dublu | buc | 11,00 |
| 105 | Pret de piata | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 120,00 |
| 106 | Pret de piata | Cutie de distribuire | buc | 32,00 |
| 107 | 08-02-395-1 | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm | m | 54,00 |
| 108 | Pret de piata | Jgheab perforat 100x50 in complect cu accesorii | m | 54,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |
| 109 | Pret de piata | Dulap de distributie ЩРн 48 (з) | buc | 1,00 |
| 110 | Pret de piata | Dulap de distributie ЩРн 72 (з) | buc | 1,00 |