CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie teritoriului lui gradinita nr.2 din s.Bubuieci, mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 120,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 4,188 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 3,84 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 2,184 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 2,184 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 2,184 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto asfalt frezat (manual partial) | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 1,776 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 12,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 1,272 |
| 4 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (sub bordura) | m3 |  | 4,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 4,554 |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 | 5,29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,46 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,966 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,932 |
| 5 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.043m3/ml) | m |  | 77,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 13,09 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 39,27 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0430 | 3,311 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 269,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 0,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,462 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 | 77,385 |
| 6 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 | 13,584 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 | 24,24 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 1,9416 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 3,192 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,24 |
|  | 23203226000401 | emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 0,2472 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,072 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant. 50/70 conform CP D 02.25:2021)(se exlude din norma nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm) | m2 |  | 400,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 20,00 |
|  | 111100010001311 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.liant 50/70 | t | 0,0940 | 37,60 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 2,12 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 2,12 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 2,12 |