|  | Anexa nr.23 La Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 |
| --- | --- |

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii DDF Cimișlia din or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, nr.10

Autoritatea contractantă: Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Uunitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrari de reparatie interioara |  |  |  |  |
|  |  | Anticamera |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 45,600 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 45,600 |
| 3 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,040 |
| 5 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 4,000 |
|  |  | Cabinet sef |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 55,220 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 55,220 |
| 8 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,060 |
| 10 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 6,000 |
|  |  | Cabinet 35 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 33,160 |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 11,110 |
| 13 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 14 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 11,110 |
| 16 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 17 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  |  | 1,500 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 1,500 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 33,160 |
| 21 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 33,160 |
| 22 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 33,160 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 33,160 |
| 27 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 11,110 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 11,110 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 11,110 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 11,110 |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 12,500 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,200 |
| 34 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 20,000 |
| 35 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,200 |
| 36 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 20,000 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 38 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 39 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 40 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Cabinet 32 |  |  |  |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 11,110 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 11,110 |
| 43 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 11,110 |
| 44 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 11,110 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 11,110 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 11,110 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 11,110 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 11,110 |
| 49 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 33 |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 47,650 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 47,650 |
| 52 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,040 |
| 54 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 4,000 |
|  |  | Cabinet 36 |  |  |  |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 10,690 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 10,690 |
| 57 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 10,690 |
| 58 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 10,690 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 10,690 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 10,690 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 10,690 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 10,690 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 32,480 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 32,480 |
| 65 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 66 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 10,690 |
| 67 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 10,690 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 10,690 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 10,690 |
| 70 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 10,690 |
| 71 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 10,690 |
| 72 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 12,300 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,200 |
| 74 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 20,000 |
| 75 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,200 |
| 76 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 20,000 |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 78 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 79 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 80 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 35 |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 41,400 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 41,400 |
| 83 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 84 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,030 |
| 85 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 3,000 |
|  |  | Cabinet 38 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 11,240 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 33,500 |
| 88 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 11,240 |
| 89 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 11,240 |
| 90 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 91 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 11,240 |
| 93 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 11,240 |
| 94 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 11,240 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 11,240 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 11,240 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 11,240 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 11,240 |
| 99 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 100 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 33,500 |
| 102 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 33,500 |
| 103 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 33,500 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,500 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 33,500 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,500 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 33,500 |
| 108 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact | m2 |  |  | 11,240 |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 11,240 |
| 111 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 11,240 |
| 112 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 11,240 |
| 113 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 12,640 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 114 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,200 |
| 115 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 20,000 |
| 116 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,200 |
| 117 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 20,000 |
| 118 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 119 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 120 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 121 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 35 |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 59,000 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 59,000 |
| 124 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 2,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 125 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,040 |
| 126 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 4,000 |
|  |  | Cabinet 39 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 10,800 |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 33,160 |
| 129 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 10,800 |
| 130 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 10,800 |
| 131 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 132 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 10,800 |
| 134 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 10,800 |
| 135 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 10,800 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 10,800 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 10,800 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 10,800 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 10,800 |
| 140 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 141 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 33,160 |
| 143 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 33,160 |
| 144 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 33,160 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 33,160 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 33,160 |
| 149 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact | m2 |  |  | 10,800 |
| 151 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 10,800 |
| 152 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 10,800 |
| 153 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 10,800 |
| 154 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 12,520 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,200 |
| 156 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 20,000 |
| 157 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,200 |
| 158 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 20,000 |
| 159 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 160 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 161 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 162 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 40 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 163 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 12,940 |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 35,620 |
| 165 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 12,940 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 12,940 |
| 167 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 168 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 12,940 |
| 170 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 12,940 |
| 171 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 12,940 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 12,940 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 12,940 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 12,940 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 12,940 |
| 176 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 177 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 35,620 |
| 179 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 35,620 |
| 180 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 35,620 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 35,620 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 35,620 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 35,620 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 35,620 |
| 185 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact | m2 |  |  | 12,940 |
| 187 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 12,940 |
| 188 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 12,940 |
| 189 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 12,940 |
| 190 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 13,400 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 191 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,200 |
| 192 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 20,000 |
| 193 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,200 |
| 194 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 20,000 |
| 195 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 196 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 197 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 198 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Coridor et 2 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 199 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 12,000 |
| 200 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 29,610 |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 109,000 |
| 202 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 3,000 |
| 203 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 30,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 29,610 |
| 205 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 29,610 |
| 206 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 29,610 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 29,610 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 29,610 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 29,610 |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 29,610 |
| 211 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,040 |
| 212 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 4,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 109,000 |
| 214 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 109,000 |
| 215 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 109,000 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 109,000 |
| 217 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 109,000 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 109,000 |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 109,000 |
| 220 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 221 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 12,000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 5,000 |
| 223 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  | 5,000 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 5,000 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 5,000 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 5,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 227 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 31,200 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 228 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,300 |
| 229 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 30,000 |
| 230 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,300 |
| 231 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 30,000 |
| 232 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,200 |
| 233 |  | Priza | buc |  |  | 2,000 |
| 234 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 235 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Scari |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 236 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rampa scarii | m2 |  |  | 29,200 |
| 237 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 105,080 |
| 238 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 239 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 40,000 |
| 240 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 5,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 29,200 |
| 242 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 29,200 |
| 243 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 29,200 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 29,200 |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 29,200 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 29,200 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 29,200 |
| 248 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 249 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 105,080 |
| 251 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 105,080 |
| 252 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 105,080 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 105,080 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 105,080 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 105,080 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 79,000 |
| 257 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 |  |  | 30,000 |
| 258 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
| 259 | RpCL09A | Repararea vangurilor simple la scari metalice Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1,0500 | kg |  |  | 50,000 |
| 260 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  | 30,000 |
| 261 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm) Materiale marunte (ceara,clei, cirpe etc)=1,0100 | m |  |  | 40,000 |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 263 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  | 3,000 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre | m2 |  |  | 3,000 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 3,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 268 | RpCL15A | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm Materiale marunte (cirpe, maturi, etc)=1,0100 | m |  |  | 5,000 |
| 269 | RpCR21C | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari) | m2 |  |  | 10,000 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 270 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,300 |
| 271 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 30,000 |
| 272 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,300 |
| 273 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 30,000 |
| 274 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 275 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 3 |  |  |  |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 12,670 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 12,670 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 35,400 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 35,400 |
| 280 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 2,000 |
|  |  | Coridor et.1 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 281 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 22,400 |
| 282 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 70,800 |
| 283 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 3,000 |
| 284 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 30,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 37,100 |
| 286 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 37,100 |
| 287 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 37,100 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 37,100 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 37,100 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 37,100 |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 37,100 |
| 292 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,050 |
| 293 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 5,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 95,300 |
| 295 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 95,300 |
| 296 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 95,300 |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 95,300 |
| 298 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 95,300 |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 95,300 |
| 300 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 40,000 |
| 301 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 |  |  | 45,300 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 302 | RpCR21C | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (pardoseli la scari) | m2 |  |  | 10,000 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 303 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,300 |
| 304 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 30,000 |
| 305 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,300 |
| 306 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 30,000 |
| 307 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 308 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 309 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 310 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Cabinet 4 |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 40,240 |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 40,240 |
| 313 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 2,000 |
|  |  | Cabinet 2 |  |  |  |  |
|  |  | Demolari |  |  |  |  |
| 314 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 2,000 |
| 315 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 17,880 |
| 316 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 35,700 |
| 317 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  |  | 2,000 |
| 318 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - Betonocontact | m2 |  |  | 17,880 |
| 320 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 17,880 |
| 321 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 1 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=2,0000 | m2 |  |  | 17,880 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 17,880 |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 17,880 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 17,880 |
| 325 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 17,880 |
| 326 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 0,020 |
| 327 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  |  | 2,000 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  |  | 35,700 |
| 329 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  |  | 35,700 |
| 330 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  |  | 35,700 |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 35,700 |
| 332 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |  | 35,700 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 35,700 |
| 334 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 35,700 |
| 335 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 1,000 |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 336 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 2,000 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 338 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  | 3,000 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 340 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 3,000 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 3,000 |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 342 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 17,880 |
| 343 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 17,880 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact | m2 |  |  | 17,880 |
| 345 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 17,880 |
| 346 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  |  | 17,880 |
| 347 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  |  | 17,880 |
| 348 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 16,600 |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 349 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,300 |
| 350 |  | Teava ПВХ d20 | m |  |  | 30,000 |
| 351 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 0,300 |
| 352 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  |  | 30,000 |
| 353 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  |  | 0,400 |
| 354 |  | Priza | buc |  |  | 4,000 |
| 355 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,010 |
| 356 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  |  | 1,000 |
|  |  | Sala sedinte |  |  |  |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 40,860 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 40,860 |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 62,070 |
| 360 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 62,070 |
| 361 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  |  | 3,000 |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  |  | 4,500 |
| 363 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 4,500 |
|  |  | Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 364 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |  | 150,000 |
|  |  | Scari exterioare si pandus |  |  |  |  |
| 365 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 18,600 |
| 366 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 18,600 |
| 367 | CG17D | Placarea scarilor si a pandusului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 |  |  | 20,000 |
| 368 | RpCL09A | Repararea vangurilor simple la scari metalice Materiale marunte (electrozi, vopsea miniu)=1,0500 | kg |  |  | 20,000 |
| 369 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  | 10,000 |
| 370 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (latime placa min 4 cm) Materiale marunte (ceara,clei, cirpe etc)=1,0100 | m |  |  | 10,000 |
|  |  | Soclu |  |  |  |  |
| 371 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 3,000 |
| 372 | RpCJ30B1 | Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 |  |  | 3,000 |
|  |  | Scari de acces |  |  |  |  |
| 373 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  | 16,800 |
| 374 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 |  |  | 15,000 |
| 375 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150 | m2 |  |  | 50,000 |
| 376 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  | 8,000 |
| 377 | RpCB04A | Beton armat turnat in scari, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3 |  |  | 8,800 |
| 378 | RpCD02C2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate | kg |  |  | 350,000 |
| 379 | RpCB08D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0400 | buc |  |  | 10,000 |
| 380 | CG17D | Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 |  |  | 50,000 |
| 381 | RpCP17C | Reparatii la mina curenta existenta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500 | m |  |  | 3,000 |
| 382 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200 | m |  |  | 10,000 |
| 383 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 |  |  | 10,000 |

Coordonat: Inna ȘARGU-RUSU___________________

Ex: Oxana POPOVICI________________