Aprob:

                                                                         Director adjunct-inginer șef S.R.L. ”Bălți-Gaz”                                                                                      

                                                                                               _____________/ Ghenadie GÎNGA
CAIET DE SARCINI 

pentru procedura de achiziție nr. BL-G -04/2026 

Obiectul: Achiziționarea resurselor tehnico-materiale, necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Numărul: BL-G-04/2026;

Tip procedură: Achiziţie de valoare mică
Entitatea contractantă/beneficiar: S.R.L. ”Bălți-gaz”, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

1. Descriere generală: Asigurarea cu resurse tehnico-materiale, necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Materialele se vor folosi în activitatea cotidiană a întreprinderii SRL „Bălți-gaz” pentru efectuarea lucrărilor de exploatare și întreținere în condiții de siguranță a gazoductelor de distribuție a gazelor naturale și a instalațiilor aferente: 

Materialele de etanșare și lubrifiere se folosesc pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică și reparație curentă a îmbinărilor filetate ale gazoductelor, dispozitivelor de decuplare și a îmbinărilor din SRG, PRG.

· Bucșele izolatoare de dimensiuni diferite se folosesc la lucrările de reparație curentă a flanșelor izolatoare pentru asigurarea etanșeității lor și rezistența electrică.

· Kiturile de reparație pentru regulatoarele de presiune a gazelor, instalate în SRG și PRG, se folosesc pentru deservirea tehnică și reparația curentă, conform cerințelor pct.1136, 1150, 1151 a Hotărârii Guvernului nr.552 din 12.07.2017 „Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. 

Cantitățile de bunuri/produse prevăzute sunt estimative, nefiind obligatorii a fi achiziționate.

Cantitatea de piese/lubrifianți ce urmează a fi achiziționată va fi în funcție de necesarul înregistrat pe durata contractului, iar achiziția efectivă se va face etapizat, pe bază de comandă. La necesitate, cantitățile vor fi suplimentate sau diminuate, reieșind din necessitate. 
Resurse tehnico-materiale, necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu gaze naturale includ următoarele:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor
	Unit. de măsură
	C-te planificată*

	Lot I.  Materiale de etanşare  şi de lubrifiere

	1
	Pasta Multipak
	kg
	1

	2
	Pasta ermetic EXTRA GAZ 460
	kg
	1

	3
	Snur de etanșare ”Loctite 55”
	m
	1

	4
	Câlț de in (пакля)
	kg
	1

	5
	Unsoare grafitata
	kg
	1

	6
	Presgarnitură d10 mm (сальниковая набивка ГОСТ 5152-77)
	kg
	1

	Lot II.  Bucse izolatoare

	1
	Bucsa Izolatoare (втулка d*Dfl) 10,5*14
	buc
	1

	2
	Bucsa Izolatoare (втулка) 12,3*16
	buc
	1

	3
	Bucsa Izolatoare (втулка) 14,5*18
	buc
	1

	4
	Bucsa Izolatoare (втулка) 16,5*19,5
	buc
	1

	5
	Bucsa Izolatoare (втулка) 18,3*21,7
	buc
	1

	6
	Bucsa Izolatoare (втулка) 20,5*30
	buc
	1

	Lot III.  Produse din cauciuc

	1
	Kit de reparatie a regulatorului de presiune (tip RDNK)
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune РДНК-400 -
(Ремонтный комплект регулятора РДНК-400)
Мембрана 216/25 - 1шт.
Мембрана 114/18 - 1шт.
Мембрана разгрузочная - 1 шт.
Кольцо 3-558 - 1 шт.
Кольцо 27-2 - 1 шт.
Кольцо 0451 - 3 шт.
Пружина ПЗК малая - 1шт.
Пружина отсечн. клапана - 1шт.
Пружина ПЗК 0.27 - 1шт.
Пружина ПЗК средняя - 1шт.
Пружина ПЗК большая - 1шт.
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune РДНК-50 -
(Ремонтный комплект регулятора РДНК-50)
Мембрана 216/25 - 1шт.
Мембрана 114/18 - 1шт.
Мембрана 6-20 - 1шт.
Мембрана 4-22 - 1шт.
Мембрана разгрузочная - 1 шт.
Кольцо 17-87 - 1 шт.
Кольцо 7-762 - 3 шт.
Кольцо 3-558 - 1 шт.
Кольцо 27-2 - 1 шт.
Кольцо 0451 - 3 шт.
Пружина ПЗК малая - 1шт.
Пружина отсечн. клапана - 1шт.
Пружина ПЗК 0.27 - 1шт.
Пружина ПЗК средняя - 1шт.
Пружина ПЗК большая - 1шт
	buc
	1

	2
	Kit de reparatie a regulatorului de presiune  (tip DKR, IKR)
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DSR-10, FL-10 -
(Ремонтный комплект регулятора DSR-10, FL-10)
Мембрана 107/15 - 1шт.
Мембрана 58/15 - 1шт.
Мембрана DS/15 - 1шт.
Кольцо 25-715 - 1 шт.
Кольцо 1761 - 1 шт.
Кольцо 1753 - 1 шт.
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DKR-70 -
(Ремонтный комплект регулятора DKR-70)
Мембрана 107/15 - 1шт.
Мембрана 58/15 - 1шт.
Мембрана DS/15 - 1шт.
Кольцо 25-715 - 1шт.
Кольцо 1761 - 1шт.
Кольцо 1753 - 1шт
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DSR-25 -
(Ремонтный комплект регулятора DSR-25)
Мембрана 107/15 - 1шт.
Мембрана 58/15 - 1шт.
Мембрана DS/15 - 1шт.
Кольцо 25-715 - 1шт.
Кольцо 1761 - 1шт.
Кольцо 1753 - 1шт.
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune DKR-50 -
(Ремонтный комплект регулятора DKR-50)
Мембрана 107/15 - 1шт.
Мембрана 58/15 - 1шт.
Мембрана DS/15 - 1шт.
Кольцо 25-715 - 1шт.
Кольцо 1761 - 1шт.
Кольцо 1753 - 1шт.
	buc
	1

	3
	Kit de reparatie a regulatorului de presiune  (tip RG/2MBZ)
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune ME2MBZ 50 -
(Ремонтный комплект регулятора ME2MBZ 50)
	buc
	1

	4
	Kit de reparatie a regulatorului de presiune înaltă  (tip RDG)
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune RDG-50 -
(Ремонтный комплект регулятора РДГ-50)
Мембрана 360/020 - 1 шт.
Мембрана 160/010 - 1 шт.
Мембрана 115/009 - 1 шт.
Мембрана 070/010 - 1 шт.
Пружина стабилизатора - 1 шт.
Пружина ПЗК малая - 1 шт.
Пружина ПЗК большая - 1 шт.
Пружина пилота - 1 шт.
	buc
	1

	
	Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune RDG-80 -
(Ремонтный комплект регулятора РДГ-80)
Мембрана 360/020 - 1 шт.
Мембрана 160/010 - 1 шт.
Мембрана 115/009 - 1 шт.
Мембрана 070/010 - 1 шт.
Пружина стабилизатора - 1 шт.
Пружина ПЗК малая - 1 шт.
Пружина ПЗК большая - 1 шт.
Пружина пилота - 1 шт.
	buc
	1

	5
	Cauciuc tehnic, grosimea de 4mm
	kg
	1


* cantitatea este indicată la unitate, din considerentul că comenzile vor fi efectuate conform necesităților Entității contractante/Beneficiarului.

2. Condiții de livrare:
2.1. Bunurile trebuie să fie livrate de agentul economic, din cont propriu, pe adresa sucursalei „Bălți-Gaz”, str. Iv.Franco, 19/3, mun. Bălți, în tеrmеn de cel mult 5 (cinсi) zile lucrătoare, din data recepționării comenzii parvenite din partea Beneficiarului.

2.2. Furnizorul va livra resurse tehnico-materiale noi (fără exploatare).
3. Perioda de garanție:

3.1. Operatorul economic are obligația de a garanta că produsele/bunurile furnizate sunt noi, nefolosite și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor.

3.2. Perioada de garanție: conform specificațiilor producătorului, menționată în certificatul de conformitate. Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției, după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

3.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica furnizorul, în scris, pentru orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu aceasta garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsele, care în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.

4. Cerințe față de operatorii economici:

4.1. Să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată, să nu se afle în proces de lichidare.

4.2. Să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților,să nu-i fie stopată activitatea.

4.3. Să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat.

4.4. Să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate.

4.5. Să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate
4.6. Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.
5. Condiții referitoare la contract:

5.1. Termenul de semnare a contractului – în termen de până la 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
5.2. Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează entității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită entității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.
Președintele Grupului de lucru
  

                          Gînga Gh.

              Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

                 Membrii Grupului                                                              Panenco E.

                                                        
                                                  Dragan L.

                                                                                                               Driga Ch.
