Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1 - Cazane pe gaze naturale (24/25 kW) |  |  |  | Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (24 - 25 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: -Schimbătorul principal de căldură de tip - Radial, din oțel inoxidabil; -Controlul complet automat al combustiei; Tensiune electrică: 220-230 V, 50 Hz; -Clasă de eficiență energetică: minim A; -Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu turaţie reglabilă încorporată; -Set coș de fum coaxial Lmin. - 1 m. Cazanele se vor instala în oficiile din localitățile: mun. Cahul, str. 31 August 1989, 11 (1-buc.); mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 18 (1-buc.) Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |
| # Lot nr.2 - Cazane pe gaze naturale (35/38 kW) |  |  |  | Tip cazane: -De perete, în condensare, cu două circuite destinat pentru încălzire și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM); -Puterea nominală de încălzire (35 - 38 kW); -Tiraj forțat. Caracteristici: -Schimbătorul principal de căldură de tip - Radial, din oțel inoxidabil; -Controlul complet automat al combustiei; -Tensiune electrică: 220-230 V, 50 Hz; -Clasă de eficiență energetică: mimim A; -Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă cu turaţie reglabilă încorporată; -Set coș de fum coaxial Lmin. - 1,5m. Cazanul se va instala în oficiul din localitatea: mun. Hîncești, str. Chișinăului, 12A Termenul de garanție va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/ prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42113390-4 | Lot nr.1 Cazane pe gaze naturale (24/25 kW) | buc. | 2 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate/serviciile de instalare și punere în funcție a bunurilor vor fi prestate în termen de până la 10 (zece) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate în documentația de atribuire. |  | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | # Lot nr.2 Cazane pe gaze naturale (35/38 kW) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

* În prețul ofertei se inlcud cheltuielile legate de transport, descărcare, instalare și punere în funcțiune a Bunurilor, materialele folosite la conectarea acestora, inclusiv serviciile de demontare a cazanelor vechi.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _________________________________________