APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 5 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii Obiectul achiziţiei: Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic si frigorific din incinta blocurilor alimentare conform necesitaților instituțiilor subordonate DETS s. Botanica pentru anul 2019”. Cod CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare Autoritarea Contractantă: DETS Botanica Procedura achiziţiei: Cererea Ofertelor de Preț

| # CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |
| ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448. 1.2.; Obiectul achiziției:; Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic si frigorific din incinta blocurilor alimentare conform necesitaților instituțiilor subordonate DETS s. Botanica pentru anul 2019”.. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; COP. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Servicii. 1.5.; Codul CPV:; 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Buget de stat, 2019. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; Primăria mun. Chișinău. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; [Denumirea partenerului de dezvoltare]. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; DETS Botanica, 1007601010448. 1.10.; Destinatarul serviciilor, IDNO:; Instituțiile subordonate DETS Botanica. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; SIA „RSAP”. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; [Da]. 1.14.; Tipul contractului:; prestări servicii. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; „nu se aplică”. |
| ## Lista serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
|  |  | [Serviciilee necesare] |  |  |  |
| 1 | 50800000-3 - | Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic si frigorific din incinta blocurilor alimentare conform necesitaților instituțiilor subordonate DETS s. Botanica pentru anul 2019”. | unitati | 1 | Conform caietului de sarcini/devizelor |

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Dulap frigorific SH |  |  |
| 1 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 2 | 1.1.1 | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 3 | 1.1.2 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 4 | 1.1.3 | Inlocuirea vaporizatorului | buc | 1,00 |
| 5 | 1.1.5 | Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii | buc | 1,00 |
| 6 | 1.1.4 | Inlocuirea broastei | buc | 1,00 |
| 7 | 1.1.6 | Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului | buc | 1,00 |
| 8 | 1.1.8 | Inlocuirea moristii | buc | 1,00 |
| 9 | 1.1.10 | Inlocuirea filtrului uscator | buc | 1,00 |
| 10 | 1.1.9 | Inlocuirea termostatului | buc | 1,00 |
| 11 | 1.1.11 | Inlocuirea releului termic | buc | 1,00 |
| 12 | 1.1.16 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 13 | 1.1.18 | Inlocuirea garniturii pentru usa | buc | 1,00 |
| 14 | 1.1.15 | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 15 | 1.1.12 | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 16 | 1.1.19 | Inlocuirea buclei | buc | 1,00 |
| 17 | 1.1.17 | Inlocuirea corpului bucsei sigurantei comune | buc | 1,00 |
| 18 | 1.1.13 | Inlocuirea clemei conectoare la retea | buc | 1,00 |
| 19 | 1.1.14 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 20 | 1.10.21 | Vacuumarea | buc | 1,00 |
| 21 | 1.10.20 | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 22 | 1.1.21 | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 23 | 1.1.22 | Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,00 |
| 24 | 1.1.20 | Asigurarea functionarii lacatului si aderentei usii | buc | 1,00 |
| 25 | 1.1.23 | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |
| 26 | 1.10.1 | Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN | buc | 1,00 |
| 27 | 1.1.7 | Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului | buc | 1,00 |
| 28 | 1.10.6 | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 29 | 1.10.14 | Spalarea agregatului germetic | buc | 1,00 |
| 30 | 1.1.24 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 31 | 1.1.25 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj frigorific |  |  |
|  |  | 2.1. Frigorifere-dulap |  |  |
| 32 | 1.1.1 | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 0,00 |
| 33 | 1.1.2 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 0,00 |
| 34 | 1.1.3 | Inlocuirea vaporizatorului | buc | 0,00 |
| 35 | 1.1.4 | Inlocuirea broastei | buc | 0,00 |
| 36 | 1.1.5 | Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii | buc | 1,00 |
| 37 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 38 | 1.1.6 | Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului | buc | 1,00 |
| 39 | 1.1.7 | Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului | buc | 0,00 |
| 40 | 1.1.8 | Inlocuirea moristii | buc | 1,00 |
| 41 | 1.1.9 | Inlocuirea termostatului | buc | 0,00 |
| 42 | 1.1.10 | Inlocuirea filtrului uscator | buc | 0,00 |
|  |  | 3. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului |  |  |
| 43 | 1.6.1 | Demontarea, montarea compresorului FV-6 | buc | 1,00 |
| 44 | 1.6.2 | Inlocuirea presgarniturii compresorului | buc | 1,00 |
| 45 | 1.6.3 | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |
| 46 | 1.6.4 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 47 | 1.6.5 | Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 48 | 1.6.6 | Inlocuirea vizorului | buc | 1,00 |
| 49 | 1.6.7 | Eliminarea aerului din compresor | buc | 1,00 |
| 50 | 1.6.8 | Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare | buc | 1,00 |
| 51 | 1.6.9 | Inlocuirea ventilului de aspiratie | buc | 1,00 |
| 52 | 1.6.10 | Inlocuirea presgarniturii ventilului | buc | 1,00 |
| 53 | 1.6.11 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 54 | 1.6.12 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 55 | 1.6.13 | Inlocuirea uleiului din carter | l | 1,00 |
| 56 | 1.6.14 | Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita | buc | 1,00 |
| 57 | 1.6.15 | Inlocuirea garniturii plansei de supape | buc | 1,00 |
| 58 | 1.6.16 | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 59 | 1.6.17 | Inlocuirea releului de preseune (РД) | buc | 1,00 |
| 60 | 1.6.18 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
| 61 | 1.6.19 | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 62 | 1.6.20 | Inlocuirea filtrului | buc | 1,00 |
| 63 | 1.6.21 | Spalarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 64 | 1.6.23 | Curatirea condensatorului racirii cu aer | buc | 1,00 |
| 65 | 1.6.24 | Reparatia uscatorului P-16, F-23 | buc | 1,00 |
| 66 | 1.6.25 | Confectionarea garniturii pentru ventil | buc | 1,00 |
| 67 | 1.6.26 | Inlocuirea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
|  |  | 4. Camera frigorifica |  |  |
| 68 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 69 | 1.10.15 | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon | buc | 1,00 |
| 70 | 1.4.4 | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 71 | 1.5.27 | Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon | buc | 1,00 |
| 72 | 1.10.2 | Reparatia supapei solenoidale | buc | 1,00 |
| 73 | 1.10.6 | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 74 | 1.4.7 | Inlocuirea VRT | buc | 1,00 |
| 75 | 1.4.8 | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |
| 76 | 1.4.1 | Inlocuirea lacatului | buc | 1,00 |
| 77 | 1.4.2 | Inlocuirea etanserii | buc | 1,00 |
| 78 | 1.4.12 | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |
| 79 | 1.4.9 | Dezincrustarea VRT | buc | 1,00 |
| 80 | 1.4.6 | Rasfringerea tubului | buc | 1,00 |
| 81 | 1.10.6 | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 82 | 1.10.21 | Vacuumarea | buc | 1,00 |
| 83 | 1.10.20 | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 84 | 1.4.10 | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 85 | 1.5.17 | Strangerea curelei | buc | 1,00 |
| 86 | 1.4.11 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 5. Fierbator electric |  |  |
| 87 | 3.6.1 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 88 | 3.6.2 | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 89 | 1.10.5 | Reparatia demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 90 | 3.6.17 | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,00 |
| 91 | 3.6.19 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 92 | 3.6.13 | Sondajul comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 93 | 3.6.20 | Montarea | buc | 1,00 |
| 94 | 3.6.16 | Indreptarea invelisului | buc | 1,00 |
| 95 | 3.6.12 | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 96 | 3.6.5 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. | buc | 0,33 |
| 97 | 3.6.3 | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 98 | 3.6.8 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 99 | 3.6.6 | Inlocuirea releului RKM-1 | buc | 1,00 |
| 100 | 3.6.7 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 101 | 3.6.4 | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |
| 102 | 3.6.9 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 103 | 3.6.10 | Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii | buc | 1,00 |
| 104 | 3.6.11 | Dezincrustarea | buc | 1,00 |
| 105 | 3.6.14 | Inlocuirea aparatelor de automatizare | buc | 1,00 |
| 106 | 3.6.15 | Indreptarea rezervorului generatorului | buc | 1,00 |
| 107 | 3.6.16 | Indreptarea invelisului | buc | 1,00 |
| 108 | 3.6.17 | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,00 |
| 109 | 3.6.18 | Calibrarea filetului la robinetul de golire | buc | 0,00 |
| 110 | 3.6.22 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 111 | 3.6.21 | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 6. Plita electrica |  |  |
| 112 | 3.5.13 | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 113 | 3.5.12 | Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema | buc | 1,00 |
| 114 | 3.5.4 | Inlocuirea lampei | buc | 1,00 |
| 115 | 3.5.1 | Inlocuirea detectorului termic | buc | 1,00 |
| 116 | 3.5.10 | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 117 | 3.5.9 | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |
| 118 | 3.5.11 | Inlocuirea pachetului de clema | buc | 1,00 |
| 119 | 3.5.5 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 120 | 3.5.3 | Demontarea, montarea (resourilor) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |
| 121 | 3.5.16 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 122 | 3.5.17 | Montarea | buc | 1,00 |
| 123 | 3.5.14 | Reparatia (resou) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |
| 124 | 3.5.2 | Inlocuirea comutatorului | buc | 1,00 |
| 125 | 3.5.15 | Inlocuirea spiralelor | buc | 1,00 |
| 126 | 3.5.19 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 127 | 3.5.18 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 7. Dulap de prajire |  |  |
| 128 | 3.11.12 | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 129 | 3.11.13 | Inlocuirea comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 130 | 3.11.3 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 131 | 3.11.4 | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |
| 132 | 3.11.2 | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |
| 133 | 3.11.9 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 134 | 3.11.10 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 135 | 3.11.16 | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 136 | 3.11.1 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 137 | 3.11.18 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 138 | 3.5.18 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 8. Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100 |  |  |
| 139 | 3.1.13 | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice | buc | 1,00 |
| 140 | 3.1.17 | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |
| 141 | 3.1.14 | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |
| 142 | 3.1.8 | Dezincrustarea pieselor | buc | 1,00 |
| 143 | 3.1.22 | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |
| 144 | 3.1.11 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. | buc | 0,33 |
| 145 | 3.1.18 | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 146 | 3.1.1 | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |
| 147 | 3.1.25 | Inlocuirea panoului | buc | 1,00 |
| 148 | 3.1.18 | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 149 | 3.1.10 | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |
| 150 | 3.1.3 | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |
| 151 | 3.1.4 | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |
| 152 | 3.1.26 | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 153 | 3.1.27 | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |
| 154 | 3.1.24 | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |
| 155 | 3.2.8 | Demontarea, montarea statiei de comanda | buc | 1,00 |
| 156 | 3.1.28 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 157 | 3.1.12 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 9. Cazan electric KPE-160, KPE-250 |  |  |
| 158 | 3.1.1 | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii | buc | 1,00 |
| 159 | 3.1.2 | Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei | buc | 1,00 |
| 160 | 3.1.3 | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |
| 161 | 3.1.4 | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |
| 162 | 3.1.5 | Dezincrustarea supapei cu turbina | buc | 1,00 |
| 163 | 3.1.6 | Dezincrustarea ITE | buc | 1,00 |
| 164 | 3.1.7 | Gresarea suportului arborelui articulatiei | buc | 1,00 |
| 165 | 3.1.8 | Dezincrustarea pieselor supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 166 | 3.1.9 | Gresarea tijei si arculuii contragreutatii | buc | 1,00 |
| 167 | 3.1.10 | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |
| 168 | 3.1.11 | Inlocuirea ITE | buc | 1,00 |
| 169 | 3.1.13 | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice | buc | 1,00 |
| 170 | 3.1.12 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
| 171 | 3.1.14 | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |
| 172 | 3.1.15 | Inlaturarea fidurilor capacului | buc | 1,00 |
| 173 | 3.1.16 | Reparatia fusului | buc | 1,00 |
| 174 | 3.1.17 | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |
| 175 | 3.1.18 | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 176 | 3.1.19 | Reparatia filetului din orificiile flansei | buc | 1,00 |
| 177 | 3.1.20 | Reparatia filetului stutului | buc | 1,00 |
| 178 | 3.1.21 | Reparatia filetului din orficile batiului | buc | 1,00 |
| 179 | 3.1.22 | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |
| 180 | 3.1.23 | Reparatia filetului robinetului cu manson | buc | 1,00 |
| 181 | 3.1.24 | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |
| 182 | 3.1.25 | Inlocuirea panoului | buc | 1,00 |
| 183 | 3.1.26 | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 184 | 3.1.27 | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |
| 185 | 3.1.28 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 10. Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie |  |  |
| 186 | 3.2.1 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 187 | 3.2.2 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 188 | 3.2.3 | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 189 | 3.2.6 | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 190 | 3.2.7 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 191 | 3.2.4 | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |
| 192 | 3.2.5 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 193 | 3.2.8 | Demontarea, montarea statiei de comanda | buc | 1,00 |
|  |  | 11. Tigaie electrica |  |  |
| 194 | 3.8.11 | Sondajui acustic al comutatiei | buc | 1,00 |
| 195 | 3.8.18 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 196 | 3.8.19 | Montarea | buc | 1,00 |
| 197 | 3.8.17 | Reparatia bucsei | buc | 1,00 |
| 198 | 3.8.5 | Reglajul capacului | buc | 1,00 |
| 199 | 3.8.15 | Reparatia flansei fusului | buc | 1,00 |
| 200 | 3.8.13 | Reparatia butucului mecanismului turnant | buc | 1,00 |
| 201 | 3.8.14 | Reparatia suportului | buc | 1,00 |
| 202 | 3.8.16 | Reparatia rotii dintate | buc | 1,00 |
| 203 | 3.8.15 | Reparatia flansei fusului | buc | 1,00 |
| 204 | 3.8.2 | Inlocuirea spiralei de incalzit | buc | 1,00 |
| 205 | 3.8.3 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 206 | 3.8.1 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 207 | 3.8.4 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 208 | 3.8.6 | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |
| 209 | 3.8.10 | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 210 | 3.8.12 | Indreptarea fatuielii | buc | 1,00 |
| 211 | 3.8.9 | Stringerea margelelor | buc | 1,00 |
| 212 | 3.8.8 | Confectionarea spiralei | buc | 1,00 |
| 213 | 3.8.21 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 214 | 3.8.20 | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 12. Marmit p-u felul intii |  |  |
| 215 | 3.3.3 | Sondaj acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 216 | 3.3.4 | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 217 | 3.3.1 | Demontarea, montarea ochiurilor 1 buc. | buc | 1,00 |
| 218 | 3.3.2 | Inlocuirea comutatoarelor | buc | 1,00 |
| 219 | 3.3.5 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 13. Marmit p-u felul doi |  |  |
| 220 | 3.4.9 | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 221 | 3.4.4 | Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi | buc | 1,00 |
| 222 | 3.4.5 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 223 | 3.4.1 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 224 | 3.4.6 | Inlocuirea comutatorului pachet | buc | 1,00 |
| 225 | 3.4.8 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 226 | 3.4.10 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 227 | 3.4.11 | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 228 | 3.4.12 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 14. Masina de spalat vesela MMTU-1000 |  |  |
| 229 | 2.6.34 | Sondaj | buc | 1,00 |
| 230 | 2.6.1 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 231 | 2.6.8 | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |
| 232 | 2.6.17 | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 233 | 2.6.3 | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 234 | 2.6.10 | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |
| 235 | 2.6.2 | Inlocuirea releului electromagnetic | buc | 1,00 |
| 236 | 2.6.14 | Inlocuirea supapei solenoidale | buc | 1,00 |
| 237 | 2.6.12 | Inlocuirea supapei de reductie | buc | 1,00 |
| 238 | 2.6.22 | Inlocuirea garniturii pompei | buc | 1,00 |
| 239 | 2.6.5 | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 240 | 2.6.6 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 241 | 2.6.7 | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 242 | 2.6.9 | Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei | buc | 1,00 |
| 243 | 2.6.10 | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |
| 244 | 2.6.18 | Inlocuirea termosemnalizatorului de apa | buc | 1,00 |
| 245 | 2.6.19 | Inlocuirea microcomutatorului | buc | 1,00 |
| 246 | 2.6.20 | Inlocuirea microsemnalizatorului | buc | 1,00 |
| 247 | 2.6.22 | Inlocuirea garniturii pompei | buc | 1,00 |
| 248 | 2.6.26 | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 249 | 2.6.15 | Dezincrustarea incalzitorului de apa | buc | 1,00 |
| 250 | 2.6.21 | Demontarea, montarea motorului electric al pompei | buc | 1,00 |
| 251 | 2.6.38 | Demontarea, montarea pompei | buc | 1,00 |
| 252 | 2.6.41 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 253 | 2.6.42 | Montarea | buc | 1,00 |
| 254 | 2.6.37 | Reparatia canalelor de pana si a fisului pentru rulmentul arborelui dintat | buc | 1,00 |
| 255 | 2.6.43 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 256 | 2.6.33 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 15. Masina de spalat de uz casnic |  |  |
| 257 | 4.1.1 | Verificarea utilajului | buc | 1,00 |
| 258 | 4.1.3 | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,00 |
| 259 | 4.1.4 | Inlocuirea pompei | buc | 1,00 |
| 260 | 4.2.10 | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 261 | 4.1.8 | Inlocuirea furtunelor | m | 1,00 |
| 262 | 4.2.6 | Inlocuirea greserii din rulment | buc | 1,00 |
| 263 | 4.2.5 | Inlocuirea rulmentului motorului | buc | 1,00 |
| 264 | 4.1.11 | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |
| 265 | 4.1.13 | Inlocuirea presgarniturii centrifugii | buc | 1,00 |
| 266 | 4.1.14 | Gresarea rulmentului activatorului | buc | 1,00 |
| 267 | 4.1.16 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 16. Masina de tocat carne |  |  |
| 268 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 269 | 2.3.7 | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,00 |
| 270 | 2.3.1 | Inlocuirea rotii dintate | buc | 1,00 |
| 271 | 2.4.5 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 272 | 2.3.3 | Inlocuirea cutitului cu doua fete | buc | 1,00 |
| 273 | 2.4.11 | Inlocuirea motorului electric | buc | 1,00 |
| 274 | 2.3.5 | Inlocuirea boltului snecului | buc | 1,00 |
| 275 | 2.3.8 | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |
| 276 | 2.3.9 | Inlocuirea gresarii din rulmentii de actionare | buc | 1,00 |
| 277 | 2.3.10 | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |
| 278 | 2.3.6 | Inlocuirea snecului | buc | 1,00 |
| 279 | 2.3.4 | Inlocuirea grilei de taiere | buc | 1,00 |
| 280 | 2.3.2 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 281 | 2.3.12 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 282 | 2.3.13 | Montarea | buc | 1,00 |
| 283 | 2.4.26 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 284 | 2.3.15 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 17. Masina de curatit cartofi |  |  |
| 285 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 286 | 2.2.10 | Inlocuirea cutitelor | buc | 1,00 |
| 287 | 2.2.2 | Inlocuirea minerului | buc | 1,00 |
| 288 | 2.2.4 | Inlocuirea mansetei | buc | 1,00 |
| 289 | 2.2.3 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 290 | 2.2.1 | Inlocuirea demarorul magnetic | buc | 1,00 |
| 291 | 2.2.7 | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 1,00 |
| 292 | 2.2.9 | Inlocuirea arborului | buc | 1,00 |
| 293 | 2.2.6 | Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare | buc | 1,00 |
| 294 | 2.2.11 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 295 | 2.2.13 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 296 | 2.2.14 | Montarea | buc | 1,00 |
| 297 | 2.2.7 | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 1,00 |
| 298 | 2.2.5 | Inlocuirea curelei conice | buc | 1,00 |
| 299 | 2.2.17 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 300 | 2.2.15 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 18. Masina de taiat legume |  |  |
| 301 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 302 | 2.11.1 | Ascutirea discului razatoare | buc | 1,00 |
| 303 | 2.11.10 | Inlocuirea cutitului | buc | 1,00 |
| 304 | 2.11.5 | Inlocuirea reductorului | buc | 1,00 |
| 305 | 2.11.7 | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,00 |
| 306 | 2.11.11 | Inlocuirea sabotului | buc | 1,00 |
| 307 | 2.11.6 | Inlocuirea gresarii rulmentilor de actionare | buc | 1,00 |
| 308 | 2.11.9 | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |
| 309 | 2.11.7 | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,00 |
| 310 | 2.11.8 | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 311 | 2.11.3 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 312 | 2.11.16 | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 313 | 2.11.15 | Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea | buc | 1,00 |
| 314 | 2.11.4 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 315 | 2.11.17 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 316 | 2.11.18 | Montarea | buc | 1,00 |
| 317 | 2.11.19 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 318 | 2.11.20 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 19. Masina de amestecat aluat |  |  |
| 319 | 1.10.13 | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 320 | 2.8.1 | Gresarea rulmentilor din cuva | buc | 1,00 |
| 321 | 2.8.2 | Gresarea pieselor manivelei | buc | 1,00 |
| 322 | 2.8.3 | Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei | l | 1,00 |
| 323 | 2.8.4 | Gresarea rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 324 | 2.8.36 | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 325 | 2.8.5 | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |
| 326 | 2.8.6 | Gresarea pieselor cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |
| 327 | 2.8.7 | Inlocuirea rulmentului a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |
| 328 | 2.8.12 | Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |
| 329 | 2.8.31 | Reparatia suprafetelor de reazem | buc | 1,00 |
| 330 | 2.8.8 | Inlocuirea intrerupatorului cu buton | buc | 1,00 |
| 331 | 2.8.9 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 332 | 2.8.10 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 333 | 2.8.11 | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |
| 334 | 2.8.16 | Inlocuirea lantului | buc | 1,00 |
| 335 | 2.8.15 | Inlocuirea inelului de presgarnitura a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |
| 336 | 2.8.17 | Inlocuirea mansetei reductorului | buc | 1,00 |
| 337 | 2.8.20 | Inlocuirea rulmentului 1606 al manivelei | buc | 1,00 |
| 338 | 2.8.21 | Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei | buc | 1,00 |
| 339 | 2.8.22 | Inlocuirea bucsei camei de mestecare | buc | 1,00 |
| 340 | 2.8.23 | Inlocuirea rotii cu melc al reductorului | buc | 1,00 |
| 341 | 2.8.24 | Inlocuirea rulmentului 7306 al reductorului | buc | 1,00 |
| 342 | 2.8.25 | Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului | buc | 1,00 |
| 343 | 2.8.26 | Inlocuirea rulmentului 7308 al reductorului | buc | 1,00 |
| 344 | 2.8.27 | Demontarea, montarea reductorului principal | buc | 1,00 |
| 345 | 2.8.29 | Inlocuirea levierului | buc | 1,00 |
| 346 | 2.8.32 | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.06 | buc | 1,00 |
| 347 | 2.8.33 | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.08 | buc | 1,00 |
| 348 | 2.8.34 | Indreptarea a 2 ecrane la aparatoare | buc | 0,00 |
| 349 | 2.8.35 | Reparatia bucsei uzate in levierul | buc | 1,00 |
| 350 | 2.8.36 | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 351 | 2.8.38 | Inlocuirea statiei de comanda | buc | 1,00 |
| 352 | 2.8.39 | Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa | buc | 1,00 |
| 353 | 2.8.37 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 354 | 2.8.41 | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 355 | 2.8.42 | Montarea | buc | 1,00 |
| 356 | 2.8.43 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 357 | 2.8.44 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 20. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0 |  |  |
| 358 | 5.1.1 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 359 | 5.1.2 | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 360 | 5.1.3 | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |
| 361 | 5.1.4 | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 362 | 5.1.5 | Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 363 | 5.1.6 | Inlocuirea ingradirii bucsei | buc | 1,00 |
| 364 | 5.1.7 | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |
| 365 | 5.1.8 | Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 366 | 5.1.9 | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 367 | 5.1.10 | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 368 | 5.1.11 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 369 | 5.1.13 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 370 | 5.1.14 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 371 | 5.1.15 | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 372 | 5.1.16 | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 373 | 5.1.17 | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 374 | 5.1.18 | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 375 | 5.1.19 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 21. Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7 |  |  |
| 376 | 5.2.1 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 377 | 5.2.2 | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 378 | 5.2.3 | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |
| 379 | 5.2.4 | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 380 | 5.2.5 | Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 381 | 5.2.6 | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 382 | 5.2.7 | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 383 | 5.2.8 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 384 | 5.2.9 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 385 | 5.2.10 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 386 | 5.2.11 | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 387 | 5.2.12 | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 388 | 5.2.13 | Inlocuirea curelelor | buc | 1,00 |
| 389 | 5.2.14 | Inlocuirea rotii de curea conductoare | buc | 1,00 |
| 390 | 5.2.15 | Inlocuirea rotii de curea condusa | buc | 1,00 |
| 391 | 5.2.16 | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 392 | 5.2.17 | Inlocuirea ingradirii curelelor | buc | 1,00 |
| 393 | 5.2.18 | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 394 | 5.2.19 | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 395 | 5.2.20 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 22. Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a |  |  |
| 396 | 5.3.1 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 397 | 5.3.2 | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 398 | 5.3.3 | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 399 | 5.3.4 | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior | buc | 0,00 |
| 400 | 5.3.5 | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 401 | 5.3.6 | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 402 | 5.3.7 | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 403 | 5.3.8 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 404 | 5.3.9 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 405 | 5.3.10 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 406 | 5.3.11 | Inlocuirea gresarii rulmentilor motorului | buc | 1,00 |
| 407 | 5.3.12 | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 408 | 5.3.13 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 23. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5 |  |  |
| 409 | 5.4.1 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 410 | 5.4.2 | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 411 | 5.4.3 | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 412 | 5.4.4 | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 413 | 5.4.5 | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 414 | 5.4.6 | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 415 | 5.4.7 | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 416 | 5.4.8 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 417 | 5.4.9 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 418 | 5.4.10 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 419 | 5.4.11 | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 420 | 5.4.12 | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 421 | 5.4.13 | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 422 | 5.4.14 | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 423 | 5.4.15 | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |
| 424 | 5.4.16 | Inlocuirea igradirii bucsei | buc | 1,00 |
| 425 | 5.4.17 | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  |  | 24. Retele de ventilatie |  |  |
| 426 | 5.5.1 | Inlocuirea sectoarelor directe si de faianta a burlanelor de aer - 1m | пог.м | 1,00 |
| 427 | 5.5.2 | Inlocuirea hotei de aspiratiei | buc | 1,00 |
| 428 | 5.5.3 | Inlocuirea suspensiei | buc | 1,00 |
| 429 | 5.5.4 | Inlocuirea plastronului moale | buc | 1,00 |
| 430 | 5.5.5 | Inlocuirea tractiunii | buc | 1,00 |
| 431 | 5.5.6 | Inlocuirea consolei | buc | 1,00 |
| 432 | 5.5.8 | Inlocuirea supapei-drosel | buc | 1,00 |
| 433 | 5.5.9 | Inlocuirea registrului | buc | 1,00 |
| 434 | 5.5.10 | Inlocuirea suberului | buc | 1,00 |
| 435 | 5.5.11 | Inlocuirea bridei | buc | 1,00 |
|  |  | 25. Instalatia de ventilare |  |  |
| 436 | 5.6.1 | Restabilirea rotorului | buc | 1,00 |
| 437 | 5.6.2 | Restabilirea corpului ventilatorului | buc | 1,00 |
| 438 | 5.6.3 | Restabilirea capatului burlanului | buc | 1,00 |
| 439 | 5.6.4 | Restabilirea sectorului de burlan -1m | buc | 1,00 |
| 440 | 5.6.5 | Restabilirea evacuarii locale | buc | 1,00 |
| 441 | 5.6.6 | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  |  | 26. Verificari electrice |  |  |
| 442 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,00 |
| 443 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 444 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,00 |
| 445 | RpEJ05C | Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare | buc | 1,00 |
| 446 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
| 447 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,00 |
| 448 | RpEJ05F | Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii | buc | 1,00 |
| 449 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,00 |
| 450 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,00 |
| 451 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
|  |  | 27. Lucrari de reparatii la instalatii electrice |  |  |
| 452 | RpEP22A | Revizia PA | buc | 1,00 |
| 453 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 454 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,00 |
| 455 | RpEP03A | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,00 |
| 456 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 457 | 1.1.2 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 458 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,10 |
| 459 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,01 |
| 460 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,01 |
| 461 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 462 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,01 |
| 463 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,00 |
| 464 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
| 465 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,01 |
| 466 | RpEP05A | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,00 |
| 467 | RpEP16A | Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2 | buc | 1,00 |
| 468 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,00 |
| 469 | RpEE10D | Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A | buc | 1,00 |
| 470 | RpEE24D | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A | buc | 1,00 |
| 471 | RpEK02A | Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,00 |
| 472 | RpEG12A | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta | buc | 1,00 |
| 473 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,00 |
| 474 | RpEP17A | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,00 |
| 475 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp | m | 1,00 |
| 476 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 1,00 |
| 477 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. | buc | 1,00 |
| 478 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m | 1,00 |
| 479 | RpEB07A | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,00 |
| 480 | 1.1.11 | Inlocuirea releului termic | buc | 1,00 |
| 481 | RpEC13B | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu | buc | 1,00 |
| 482 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 483 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 484 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |
| 485 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 486 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 487 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 488 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,00 |
| 489 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,01 |
| 490 | 1.1.12 | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 491 | 1.8.25 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 492 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,01 |
| 493 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,01 |
| 494 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600 | buc | 1,00 |
| 495 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,01 |
| 496 | 1.1.14 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 497 | 1.9.26 | Inlocuirea bucsei panoului de comanda | buc | 1,00 |
| 498 | 1.5.19 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 499 | 1.5.11 | Inlocuirea rulmentului motorului electric | buc | 1,00 |
| 500 | 1.5.16 | Inlocuirea corpului clemei, a blocului de cleme de pe motorul electric | buc | 1,00 |
| 501 | 1.4.3 | Inlocuirea corpului de iluminat PSH-60 | buc | 1,00 |
| 502 | 1.4.12 | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,00 |
| 503 | 1.9.27 | Inlocuirea comutatorului regimului de lucru | buc | 1,00 |
| 504 | 1.9.28 | Inlocuirea protectiei termice a demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 505 | 1.9.31 | Inlocuirea prizei alimentarii actionarii | buc | 1,00 |
| 506 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,00 |
| 507 | 1.9.33 | Inlocuirea bucsei lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 508 | 1.9.38 | Inlocuirea a rezistentei blocului de eliminare a parazitilor radio | buc | 1,00 |
| 509 | 1.9.39 | Inlocuirea condensatorului blocului de eliminare a parazitilor radio | buc | 1,00 |
| 510 | 1.10.3 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic P-6 | buc | 1,00 |
| 511 | 1.10.4 | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 512 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,00 |
| 513 | 1.10.5 | Reparatia demarorului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez | buc | 1,00 |
| 514 | 2.1.1 | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 515 | 2.1.3 | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 516 | 2.1.4 | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,00 |
| 517 | 2.1.10 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 518 | 2.1.10 | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 519 | 1.8.11 | Inlocuirea transformatorului de curent a gratarului de aschiere | buc | 1,00 |
| 520 | 1.8.4 | Inlocuirea motorului ventilatorului suflant al agregatului frigofiric | buc | 1,00 |
| 521 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,01 |
| 522 | 1.8.5 | Inlocuirea motorului electric al pompei de apa | buc | 1,00 |
| 523 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,00 |
| 524 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,00 |
| 525 | 1.2.14 | Inlocuirea disjunctorului AP-50-3MT | buc | 1,00 |
| 526 | 1.2.15 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 527 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| 528 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,01 |
| 529 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,00 |
| 530 | 1.1.16 | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 531 | 1.1.15 | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 532 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 533 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 534 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 535 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,00 |
| 536 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | 1,00 |
| 537 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 538 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,00 |
| 539 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,00 |
| 540 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,00 |
| 541 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,00 |
|  |  | 28. Plecarea si intoarcerea |  |  |
| 542 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | km | 1,00 |
|  |  | 29. Transport |  |  |
| 543 | 11 | Camioneta | km | 1,00 |
| 544 | 12 | Microbuz | km | 1,00 |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar: Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 21004609 din 28.01.2019” sau - Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | ediția aplicabilă |
| 3.5. | Termenul de prestare: | Perioada anului 2019 |
| 3.6. | Locul prestării serviciilor: | Instituțiile subordonate DETS Botanica |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Prin transfer, după prestarea serviciilor |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA „RSAP”, Sistem electronic Mtender |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | 10.02.2019, ora 08.00 |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | prin SIA “RSAP” |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | nu se acceptă preț în valută |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Conform cerințelor stipulate în caietul de sarcini |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | - |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Cel mai mic preț |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5 % |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare; Contul trezorerial: Contul bancar: Trezoreria teritorială: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la licitaţia publică nr. ______ din ___________” sau - Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă. |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 2 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:  Musteață Ion

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: „___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele servicii _______________________ ______________________________________________________________ [introduceţi o descriere succintă a serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ______________________________________________________________ [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ______________________________________________________________ [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:_____________________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:______________________________________________________________ În calitate de: ________________________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: __________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: _________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţiicontractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Prestatorului] (numit în continuare „Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi serviciile] conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 201_ [numărul şi data licitaţiei] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Prestatorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Servicii |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______. Denumirea licitaţiei:. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Servicii. Lotul 1. [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |
| --- | --- | --- |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

|  | ## Contract-model (F5.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |  |
|  | Contract Nr. _________ de achiziţionare _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cod CPV: _____________________ “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |  |  |
|  | Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |  |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |  |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea _______________________________________________________________, (denumirea serviciului) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, ) în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |  |
| - Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Serviciilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de prestare |  |  |  |  |
| - Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare. - Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benifeciarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |  |
| - Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |  |
| - Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |  |
| - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: - să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de _ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de __ zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; - Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor; - Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de __ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. - Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de __ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de __% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |  |
| - Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |  |
|  | Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |  |  |
|  | Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |  |
|  | Telefon: | Telefon: |  |  |
|  | Cont de decontare: | Cont de decontare: |  |  |
|  | Banca: | Banca: |  |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |  |  |
|  | Cod: | Cod: |  |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |  |
|  | Prestatorul de Servicii | Autoritatea contractantă |  |  |
|  | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |  |
|  | L.Ș. | L.Ș. |  |  |
|  |  | Contabil: |  |  |
|  |  | Înregistrat Nr.: |  |  |
|  |  | Trezoreria: |  |  |
|  |  | Data: |  |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”