| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor pentru modernizarea sistemului de măsurare și semnalizare a nivelului și temperaturii păcurii (SMSNTP) în rezervoarele nr.3 și 4 CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 35100000-5 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traductor radar | buc | 2 |  |  |  |  | La comanda beneficiarului, conform necesităților reale, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii,la depozitul central str. Meșterul Manole 3,(DDP Incoterms 013). |  | Prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din data facturării |  |  |
|  | Videoregistrator grafic | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termorezistență | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |