| Actualizarea a proiectului tehnic pentru lucrarile de constructie a podului de trecere peste riuletul ''Durlesti'' de la intersectia strazilor 27 august nr.3 si str-la Sfintul Gheorghe nr.4 conform devizului anexat. Obiect nr.56-2018 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 (deviz an 2014 nr 2-4-1)

Deviz-oferta № 2-2-1 (deviz an 2014 nr 2-4-1)

Drumul de acces

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Разборка сущ. покрытия на уч. ПК0+60 - ПК1+00 |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 26,000 |  |  |
| 2 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor ( Погрузка мусора на а/с ) | 100 m3 | 0,260 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 62,000 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале) | 100 m3 | 0,260 |  |  |
| 5 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor ( разборка щебеночного основания эксковатором с погрузкой на а/с ) | 100 m3 | 0,460 |  |  |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 39,000 |  |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 20,800 |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы на отвале) | 100 m3 | 0,460 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Земляное полотно |  |  |  |  |
| 9 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Нарезка корыта бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,550 |  |  |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( планровка автогрейдером ( земполотна ) ) | 100m2 | 2,850 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( устройство основания из щебня М400 под бетонную плиту покрытия Н=25см ) | m3 | 63,800 |  |  |
| 12 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0,8л/м2 ) | t | 0,180 |  |  |
| 13 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной м/з с/б смеси ЩМВг- III ) | t | 21,700 |  |  |
| 14 | DC05B | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm ( устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона В25 Н= 18 см ) | m2 | 223,200 |  |  |
| 15 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 67,200 |  |  |
| 16 | Anons | Материалы для устройства продольного шва | m | 37,200 |  |  |
| 17 | pret | Металлические штыри АI Ф16мм L-0.75м=33шт | kg | 39,100 |  |  |
| 18 | pret | Установочные шпильки=66шт | kg | 1,300 |  |  |
| 19 | pret | Битумно-резиновая мастика | t | 0,030 |  |  |
| 20 | Anons | Материалы для устройства швов сжатия | m | 30,000 |  |  |
| 21 | pret | Металлические штыри АI Ф20мм L-0.45м=30шт | kg | 33,300 |  |  |
| 22 | pret | Установочные шпильки=60шт | kg | 1,200 |  |  |
| 23 | pret | Битумно-резиновая мастика | t | 0,030 |  |  |
| 24 | pret | Битум | t | 0,001 |  |  |
| 25 | Anons | Материалы для устройства швов расширения | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | pret | Металлические штыри АI Ф25мм L-0.5м=18шт | kg | 34,700 |  |  |
| 27 | pret | Каркас-корзина из арматуры АI Ф4мм L-6м=8шт | kg | 4,800 |  |  |
| 28 | pret | Каркас-корзина из арматуры АI Ф4мм L-0,41м=36шт | kg | 1,460 |  |  |
| 29 | pret | Доска прокладка | m3 | 0,030 |  |  |
| 30 | pret | Битумно-резиновая мастика | t | 0,010 |  |  |
| 31 | pret | Битум | t | 0,001 |  |  |
| 32 | pret | Колпачки полиэтиленовые | buc | 18,000 |  |  |
| 33 | Anons | Материалы для устройства компенсационных швов | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | pret | Песок битумининизированный ( песок/битум=0,03т ) ) | m3 | 0,170 |  |  |
| 35 | pret | Герметик ( резиновая прокладка=0.3m3 ) | kg | 70,000 |  |  |
| 36 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (омоноличивание у решеток с люками ) | m3 | 0,380 |  |  |
| 37 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ( Уход за цементобетонным покрытием россыпь влажного песка Н=10см ) | m3 | 22,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Устройство бортового камня БР100.30.15 L=77м |  |  |  |  |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( БР100.30.15 ) | m | 77,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Устройство тротуара |  |  |  |  |
| 39 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером) | 100m2 | 0,501 |  |  |
| 40 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка ) | 100m2 | 0,215 |  |  |
| 41 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Нарезка корыта автогрейдером) | 100m2 | 0,501 |  |  |
| 42 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная Нарезка корыта ) | 100m2 | 0,215 |  |  |
| 43 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом) | m2 | 71,600 |  |  |
| 44 | Dl112 | Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111 | m2 | -71,600 |  |  |
| 45 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0.8л/м2) | t | 0,060 |  |  |
| 46 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0.3л/м2) | t | 0,006 |  |  |
| 47 | DE12Aк=2 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4 cm | m2 | 91,100 |  |  |
| 48 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Бордюры маленькие, БР100.20.8 ( В22,5 ) ) | m | 73,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Устройство дождеприемных лотков на ПК0+68,5, ПК0+87,6 |  |  |  |  |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( под лоток ) | 100 m3 | 0,230 |  |  |
| 50 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 40,250 |  |  |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( под трубу ) | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 52 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 14,000 |  |  |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории) | 100 m3 | 0,310 |  |  |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( подготовка из щебня М300 Н=10см) | m3 | 3,300 |  |  |
| 55 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( стены ) | m3 | 7,200 |  |  |
| 56 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( дно ) | m3 | 3,400 |  |  |
| 57 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя ) | m2 | 24,000 |  |  |
| 58 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale ( опорная подушка под решетку ) | m3 | 1,500 |  |  |
| 59 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне ) | t | 0,267 |  |  |
| 60 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка чугунного люка с решеткой ) | buc | 22,000 |  |  |
| 61 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale ( основание под трубу ) | m3 | 1,900 |  |  |
| 62 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ( труба ТН0,5м ) | m3 | 1,590 |  |  |
| 63 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя ) | m2 | 28,700 |  |  |
| 64 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя ) | m2 | 0,800 |  |  |
| 65 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей,пропит.битумом) | m | 0,670 |  |  |
| 66 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 ) | m3 | 0,030 |  |  |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,000 |  |  |
| 68 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Устройство дождеприемного чугунного люка с решеткой на ПК0+80 |  |  |  |  |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale ( опорная подушка под решетку ) | m3 | 0,150 |  |  |
| 70 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне ) | t | 0,028 |  |  |
| 71 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка чугунного люка с решеткой ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Устройство сопряжения покрытия на уч. отмыкания и примыкания (L=2*5м ) |  |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( нарезка корыта до проектной отметки ) | 100 m3 | 0,120 |  |  |
| 73 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 21,000 |  |  |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории) | 100 m3 | 0,120 |  |  |
| 75 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( планровка автогрейдером ( дна корыта ) ) | 100m2 | 0,600 |  |  |
| 76 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( устройство основания из щебня М400 под бетонную плиту покрытия Н=25см ) | m3 | 15,000 |  |  |
| 77 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума ) | t | 0,050 |  |  |
| 78 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( МII ) | m2 | 60,000 |  |  |
| 79 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума ) | t | 0,020 |  |  |
| 80 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из горячей плотной м/з с/б смеси ЩМВг- III ) | m2 | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Устройство разметки |  |  |  |  |
| 81 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Устройство дорожной разметки ) | m2 | 3,600 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (P.Constantinova) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (V.Lujanschii) |
| (funcţia, semnătura) |  |