Lucrari de repartii generale si renovare retelelor de tensiunea joasa si incaperea server	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  965 418,18lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare
					
		1.1. Система  телевизионного  видеоконтроля
					
1	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala
	buc	1,0000
	372,34
——————————
371,04
	372,34
——————————
371,04
	
2	10-04-064-01apl	Aparataj de masa: TP-Link  TL-SG105
	buc	1,0000
	140,53
——————————
139,14
	140,53
——————————
139,14
	
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 5А  HD-PB0501 )
	buc	1,0000
	489,57
——————————
468,44
	489,57
——————————
468,44
	
4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч,  CB 7,0 - 12 )
	buc	1,0000
	96,14
——————————
95,54
	96,14
——————————
95,54
	
5	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( Camera  IPC-K46P DAHUA )
	buc	2,0000
	1 013,82
——————————
1 011,08
	2 027,65
——————————
2 022,17
	
6	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,3000
	1 944,63
——————————
1 720,70
	583,39
——————————
516,21
	
7	Pret furnizor	Cablu  LK-CAT.5E-UTP/CU
	m	30,0000
	6,00
——————————
0,00
	180,00
——————————
0,00
	
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu  ПВC  3x1,5
	100 m	0,2000
	2 938,45
——————————
1 971,15
	587,69
——————————
394,23
	
9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,3000
	1 944,63
——————————
1 720,70
	583,39
——————————
516,21
	
10	Pret furnizor	Сablu  ШВВП 2х0,75
	m	30,0000
	6,00
——————————
0,00
	180,00
——————————
0,00
	
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0010
	16 870,00
——————————
2 880,00
	16,87
——————————
2,88
	
12	Pret furnizor	Cutie  de  legare  УК-2П
	buc	2,0000
	13,33
——————————
0,00
	26,66
——————————
0,00

		Total	 lei			 5 284,23
	
		Total Система  телевизионного  видеоконтроля
Inclusiv salariu				5 284,23
4 525,86	
		1.2. Автоматическая  установка  газового  пожаротушения
					
13	10-02-040-01	Установка  модуля  газового  пожаротушения  серии  Иней  в  комплекте: рукав  высокого  давления, патрубок, распылитель  газовый, патрубок  под  распылитель, сигнализатор  давления, патрубок  для  СДУ
	buc	1,0000
	4 095,39
——————————
4 095,35
	4 095,39
——————————
4 095,35
	
14	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( FPA-5000 Bosch )
	buc	1,0000
	747,80
——————————
742,08
	747,80
——————————
742,08
	
15	10-08-002-02	Avertizoare  de  fum  FAP-O 420 Bosch
	buc	6,0000
	95,69
——————————
92,76
	574,13
——————————
556,56
	
16	10-08-002-01	Avertizoare manuale FMC-120-DKM Bosch  rosu, galben
	buc	2,0000
	47,51
——————————
46,38
	95,02
——————————
92,76
	
17	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( извещатель  магнито-контактный  ИО-102 (СМК )
	buc	1,0000
	47,51
——————————
46,38
	47,51
——————————
46,38
	
18	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор )
	buc	5,0000
	96,26
——————————
95,54
	481,31
——————————
477,71
	
19	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT )
	buc	3,0000
	489,57
——————————
468,44
	1 468,72
——————————
1 405,31
	
20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou "Газ! Не входи" 24В
	buc	1,0000
	297,56
——————————
278,28
	297,56
——————————
278,28
	
21	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou "Газ! Уходи" 24В
	buc	1,0000
	297,56
——————————
278,28
	297,56
——————————
278,28
	
22	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou "Автоматика  отключена" 24В
	buc	1,0000
	297,56
——————————
278,28
	297,56
——————————
278,28
	
23	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( сирена  FNM-420-A-RD )
	buc	1,0000
	46,82
——————————
46,38
	46,82
——————————
46,38
	
24	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton  КПСBBнг-LS
	100 m	0,7000
	1 040,67
——————————
936,87
	728,47
——————————
655,81
	
25	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 1х2x0.5
	m	40,0000
	6,00
——————————
0,00
	240,00
——————————
0,00
	
26	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 1х2x0.8
	m	25,0000
	6,00
——————————
0,00
	150,00
——————————
0,00
	
27	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 2х2x0.8
	m	5,0000
	6,00
——————————
0,00
	30,00
——————————
0,00
	
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.
	100 m	0,3000
	983,13
——————————
755,53
	294,94
——————————
226,66
	
29	Pret furnizor	Canal  PVC  20x10
	m	20,0000
	6,67
——————————
0,00
	133,40
——————————
0,00
	
30	Pret furnizor	Canal  PVC  25x25
	m	10,0000
	6,83
——————————
0,00
	68,30
——————————
0,00
	
31	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,0600
	1 733,50
——————————
1 428,50
	104,01
——————————
85,71
	
32	Pret furnizor	Teava  metalice  diam. 25 mm
	m	6,0000
	10,25
——————————
0,00
	61,50
——————————
0,00
	
33	Pret furnizor	Cot  diam. 25 mm
	buc	2,0000
	11,83
——————————
0,00
	23,66
——————————
0,00
	
34	Pret furnizor	Bratara  diam. 25 mm
	buc	3,0000
	13,75
——————————
0,00
	41,25
——————————
0,00

		Total	 lei			 10 324,91
	
		Total Автоматическая  установка  газового  пожаротушения
Inclusiv salariu				10 324,91
9 265,55	
		1.3. Шкаф  автоматики
					
35	11-06-001-02	Panou Щмп-1-1 395х310х150
	buc	1,0000
	468,93
——————————
364,55
	468,93
——————————
364,55
	
36	08-03-575-1	Dispozitiv ( выключатель ВА47-29-4A  )
	buc	1,0000
	52,67
——————————
51,95
	52,67
——————————
51,95
	
37	08-03-575-1	Dispozitiv ( выключатель ВА47-29-2A  )
	buc	1,0000
	52,67
——————————
51,95
	52,67
——————————
51,95
	
38	08-03-575-1	Dispozitiv ( реле )
	buc	2,0000
	52,66
——————————
51,94
	105,33
——————————
103,89
	
39	08-03-575-1	Dispozitiv ( lampa  AD-22S )
	buc	2,0000
	52,66
——————————
51,94
	105,33
——————————
103,89
	
40	Pret furnizor	Lampa  AD-22S  galben
	buc	2,0000
	35,00
——————————
0,00
	70,00
——————————
0,00
	
41	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,2500
	2 179,88
——————————
2 179,88
	544,97
——————————
544,97
	
42	Pret furnizor	Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm  ( galben-verde )
	buc	4,0000
	3,83
——————————
0,00
	15,32
——————————
0,00
	
43	Pret furnizor	Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm  ( albastru )
	buc	3,0000
	3,83
——————————
0,00
	11,49
——————————
0,00
	
44	Pret furnizor	Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm  ( sur )
	buc	18,0000
	3,83
——————————
0,00
	68,94
——————————
0,00
	
45	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A ( contactor  КМИ 10910 )
	buc	1,0000
	180,97
——————————
158,62
	180,97
——————————
158,62
	
46	Pret furnizor	Contactor  КМИ 10910  9А  РТИ 1308
	buc	1,0000
	100,00
——————————
0,00
	100,00
——————————
0,00
	
47	Pret furnizor	DIN  reica  L=30 cm
	buc	2,0000
	51,67
——————————
0,00
	103,34
——————————
0,00
	
48	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,2000
	1 918,00
——————————
1 776,35
	383,60
——————————
355,27
	
49	Pret furnizor	Fir  electric  ПВ 1  1 mm2
	m	10,0000
	2,00
——————————
0,00
	20,00
——————————
0,00
	
50	Pret furnizor	Fir  electric  ПВ 3  1 mm2
	m	10,0000
	1,63
——————————
0,00
	16,30
——————————
0,00
	
51	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	3,0000
	90,66
——————————
86,73
	271,98
——————————
260,19
	
52	Pret furnizor	Cutie  KM41246
	buc	1,0000
	20,00
——————————
0,00
	20,00
——————————
0,00
	
53	Pret furnizor	Post  de  comanda  " Start "
	buc	1,0000
	80,00
——————————
0,00
	80,00
——————————
0,00
	
54	Pret furnizor	Post  de  comanda  " Stop "
	buc	1,0000
	80,00
——————————
0,00
	80,00
——————————
0,00
	
55	Pret furnizor	Post  ANCLR-22-3
	buc	1,0000
	40,00
——————————
0,00
	40,00
——————————
0,00
	
56	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,2500
	1 939,84
——————————
1 720,68
	484,96
——————————
430,17
	
57	Pret furnizor	Cablu  ПВCнг  2x0,75
	m	5,0000
	6,00
——————————
0,00
	30,00
——————————
0,00
	
58	Pret furnizor	Cablu  КВВГнг  3x1.5 mm2
	m	5,0000
	7,17
——————————
0,00
	35,85
——————————
0,00
	
59	Pret furnizor	Cablu  КВВнг  7x1.5 mm2
	m	10,0000
	15,75
——————————
0,00
	157,50
——————————
0,00

		Total	 lei			 3 500,15
	
		Total Шкаф  автоматики
Inclusiv salariu				3 500,15
2 425,45	
							
		Total	 lei			 19 109,29
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 3 648,79
	
		Cheltuieli de transport	2 %			 55,84
	
		Cheltuieli directe	 			 22 813,92
	
		Cheltuieli de regie	26 %			 4 216,38
	
		Total	 			 27 030,30
	
		Beneficiu	2 %			 540,62
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				27 570,92
16 216,86	
		2. Utilaj
					
		2.1. Система  телевизионного  видеоконтроля
					
60	Pret furnizor	Сетевой  регистратор  на  4  канала  DH-NVR4104-4K-S2 DAHUA
	buc	1,0000
	2 464,58
——————————
0,00
	2 464,58
——————————
0,00
	
61	Pret furnizor	Жесткий  диск  3,5" 4,0ТВ-SATA-64MB ( HDD 1TB SkyHawk )
	buc	1,0000
	3 047,92
——————————
0,00
	3 047,92
——————————
0,00
	
62	Pret furnizor	5-портовый  Switch  TP-Link TL-SG105
	buc	1,0000
	284,40
——————————
0,00
	284,40
——————————
0,00
	
63	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 5А  HD-PB0501
	buc	1,0000
	656,25
——————————
0,00
	656,25
——————————
0,00
	
64	Pret furnizor	Аккумулятор  12В,  7 А/ч,  CB 7,0 - 12
	buc	1,0000
	252,29
——————————
0,00
	252,29
——————————
0,00
	
65	Pret furnizor	5-портовый  Switch  TP-Link TL-SG105
	buc	1,0000
	1 881,25
——————————
0,00
	1 881,25
——————————
0,00

		Total	 lei			 8 586,69
	
		Total Система  телевизионного  видеоконтроля
Inclusiv salariu				8 586,69
	
		2.2. Шкаф  автоматики
					
66	Pret furnizor	Dulap Щмп-1-1 395х310х150
	buc	1,0000
	758,33
——————————
0,00
	758,33
——————————
0,00
	
67	Pret furnizor	Аutomat.BА47-29-1P 4A
	buc	1,0000
	58,33
——————————
0,00
	58,33
——————————
0,00
	
68	Pret furnizor	Аutomat.BА47-29-1P 2A
	buc	1,0000
	36,46
——————————
0,00
	36,46
——————————
0,00
	
69	Pret furnizor	Releu PT-10 EKF
	buc	1,0000
	350,00
——————————
0,00
	350,00
——————————
0,00
	
70	Pret furnizor	Releu PЗК 78/4 220В АС
	buc	1,0000
	495,83
——————————
0,00
	495,83
——————————
0,00

		Total	 lei			 1 698,95
	
		Total Шкаф  автоматики
Inclusiv salariu				1 698,95
	
		2.3. Автоматическая  установка  газового  пожаротушения
					
71	Pret furnizor	Установка  модуля  газового  пожаротушения  серии  Иней  в  комплекте: рукав  высокого  давления, патрубок, распылитель  газовый, патрубок  под  распылитель, сигнализатор  давления, патрубок  для  СДУ
	buc	1,0000
	33 016,67
——————————
0,00
	33 016,67
——————————
0,00
	
72	Pret furnizor	Газовое  огнетущащее  вещество  с  заправкой  в  модуль  Хладон  125
	kg	38,4000
	1 253,38
——————————
0,00
	48 129,79
——————————
0,00
	
73	Pret furnizor	Прибор  приемно-контрольный  FPA-5000  Bosch
	buc	1,0000
	190 604,17
——————————
0,00
	190 604,17
——————————
0,00
	
74	Pret furnizor	Avertizoare manuale  FMC-120-DKM Bosch  rosu
	buc	1,0000
	2 362,50
——————————
0,00
	2 362,50
——————————
0,00
	
75	Pret furnizor	Avertizoare manuale  FMC-120-DKM Bosch  galben
	buc	1,0000
	2 362,50
——————————
0,00
	2 362,50
——————————
0,00
	
76	Pret furnizor	Avertizoare  de  fum  FAP-O 420 Bosch
	buc	6,0000
	991,67
——————————
0,00
	5 950,02
——————————
0,00
	
77	Pret furnizor	Avertizoare  de  contact  magnetic  ИО-102 (СМК)
	buc	6,0000
	38,20
——————————
0,00
	229,20
——————————
0,00
	
78	Pret furnizor	Cирена  FNM-420-A-RD
	buc	1,0000
	1 633,33
——————————
0,00
	1 633,33
——————————
0,00
	
79	Pret furnizor	Аккумулятор  12В, 7 А/ч,  DELTA  DT
	buc	3,0000
	252,29
——————————
0,00
	756,87
——————————
0,00
	
80	Pret furnizor	Аккумулятор  12В, 4 А/ч,  DELTA  DT
	buc	2,0000
	247,92
——————————
0,00
	495,84
——————————
0,00
	
81	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 2А
	buc	1,0000
	422,92
——————————
0,00
	422,92
——————————
0,00
	
82	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 3А
	buc	1,0000
	481,25
——————————
0,00
	481,25
——————————
0,00
	
83	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  24В, 0,8А
	buc	1,0000
	714,58
——————————
0,00
	714,58
——————————
0,00

		Total	 lei			 287 159,64
	
		Total Автоматическая  установка  газового  пожаротушения
Inclusiv salariu				287 159,64

		Total	 lei			 297 445,28
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				297 445,28
	
		3. 
					
		3.1. Lucrari de montare
					
		3.1.1. Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
					
84	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Шкаф  с  монтажной  панелью  металлический 650х550х220 мм )
	buc	1,0000
	99,74
——————————
95,54
	99,74
——————————
95,54
	
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автомат  ВА47-29/1Р/С/6А )
	buc	1,0000
	52,67
——————————
51,95
	52,67
——————————
51,95
	
86	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT )
	buc	1,0000
	489,57
——————————
468,44
	489,57
——————————
468,44
	
87	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217 )
	buc	1,0000
	96,14
——————————
95,54
	96,14
——————————
95,54
	
88	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор  приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD )
	buc	1,0000
	1 820,86
——————————
1 808,82
	1 820,86
——————————
1 808,82
	
89	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор  приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10 )
	buc	2,0000
	1 820,86
——————————
1 808,82
	3 641,73
——————————
3 617,64
	
90	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1 )
	buc	2,0000
	516,84
——————————
510,18
	1 033,68
——————————
1 020,36
	
91	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Пульт  контроля  и  управления  С2000М )
	buc	1,0000
	1 121,18
——————————
1 113,12
	1 121,18
——————————
1 113,12
	
92	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( блок  контроля  и  индикации  на  60  разделов   C2000-БКИ )
	buc	1,0000
	1 121,18
——————————
1 113,12
	1 121,18
——————————
1 113,12
	
93	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,0500
	3 454,80
——————————
2 179,80
	172,74
——————————
108,99
	
94	10-08-002-02	Avertizoare  de  fum  ИП212-141
	buc	81,0000
	95,69
——————————
92,76
	7 750,67
——————————
7 513,56
	
95	10-08-002-01	Avertizoare manuale ИПР513-10
	buc	6,0000
	47,51
——————————
46,38
	285,07
——————————
278,28
	
96	Pret furnizor	Rezistor  Rмлm=1,2 kOм 0,125 Bm
	buc	120,0000
	1,67
——————————
0,00
	200,40
——————————
0,00
	
97	Pret furnizor	Rezistor  Rмлm=8,2 kOм 0,125 Bm
	buc	10,0000
	1,67
——————————
0,00
	16,70
——————————
0,00
	
98	Pret furnizor	Rezistor  Rмлm=4,7 kOм 0,125 Bm
	buc	10,0000
	1,67
——————————
0,00
	16,70
——————————
0,00
	
99	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m	13,5000
	1 038,53
——————————
936,88
	14 020,13
——————————
12 647,83
	
100	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 1х2x0.5
	m	1 350,0000
	6,00
——————————
0,00
	8 100,00
——————————
0,00
	
101	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m	0,2000
	1 044,20
——————————
936,90
	208,84
——————————
187,38
	
102	Pret furnizor	Cablu  ПВC  3x1,5
	m	20,0000
	8,60
——————————
0,00
	172,00
——————————
0,00
	
103	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida
	100 m	0,3000
	1 003,13
——————————
779,20
	300,94
——————————
233,76
	
104	Pret furnizor	Cablu  UTP5e 4x2x0,49
	m	30,0000
	6,00
——————————
0,00
	180,00
——————————
0,00
	
105	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0150
	16 882,00
——————————
2 884,67
	253,23
——————————
43,27
	
106	Pret furnizor	Cutie  de  legare  УК-2П
	buc	2,0000
	13,33
——————————
0,00
	26,66
——————————
0,00

		Total	 lei			 41 180,83
	
		Total Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
Inclusiv salariu				41 180,83
30 397,60	
		3.1.2. Автоматическая  установка  охранной  сигнализации
					
107	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор  приемно-контрольный  в  комплекте  с  трансформатором  и  боксом  DSC  PC 1864 )
	buc	2,0000
	1 820,86
——————————
1 808,82
	3 641,73
——————————
3 617,64
	
108	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( модуль  расширения  на  8  проводных  зон  DSC  PC5108 )
	buc	12,0000
	747,79
——————————
742,08
	8 973,51
——————————
8 904,96
	
109	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor
	buc	5,0000
	296,31
——————————
278,28
	1 481,56
——————————
1 391,40
	
110	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT )
	buc	2,0000
	489,58
——————————
468,44
	979,15
——————————
936,88
	
111	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT )
	buc	1,0000
	489,57
——————————
468,44
	489,57
——————————
468,44
	
112	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( извещатель  магнито-контактный  AUMS-12S ( WH/BR )
	buc	80,0000
	47,51
——————————
46,38
	3 800,87
——————————
3 710,40
	
113	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor usilor  ( извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  LC-102PIGBS )
	buc	50,0000
	50,16
——————————
46,38
	2 508,04
——————————
2 319,00
	
114	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului
	buc	50,0000
	16,95
——————————
16,23
	847,65
——————————
811,65
	
115	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( сирена  со  стробоскопом  AUSL-100 )
	buc	5,0000
	46,82
——————————
46,38
	234,12
——————————
231,90
	
116	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida
	100 m	12,0000
	1 005,23
——————————
779,18
	12 062,81
——————————
9 350,21
	
117	Pret furnizor	Cablu  CQR 8x0,22 mm
	m	1 200,0000
	6,00
——————————
0,00
	7 200,00
——————————
0,00
	
118	Pret furnizor	Сablu  ШВВП 2х0,75
	m	50,0000
	6,00
——————————
0,00
	300,00
——————————
0,00
	
119	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,2000
	1 918,00
——————————
1 776,35
	383,60
——————————
355,27
	
120	Pret furnizor	Cablu  ПВC  3x1,5
	m	20,0000
	8,60
——————————
0,00
	172,00
——————————
0,00
	
121	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0150
	16 882,00
——————————
2 884,67
	253,23
——————————
43,27

		Total	 lei			 43 327,84
	
		Total Автоматическая  установка  охранной  сигнализации
Inclusiv salariu				43 327,84
32 141,02	
		3.1.3. Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  при  пожаре
					
122	10-04-062-06	Aparataj tip coloana si dulap: Stelaj pentru dispozitive de videocontrol, cantitate "ВКУ", pina la: 6 ( стойка  для  установки  оборудования  СКС  6U RACK )
	buc	1,0000
	2 723,34
——————————
2 680,76
	2 723,34
——————————
2 680,76
	
123	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 ( панель  аварийных  сообщений  ITC  T-6203 )
	buc	1,0000
	245,50
——————————
231,90
	245,50
——————————
231,90
	
124	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat ( усилитель  мощности  240  Bm  ITC  TI-240U )
	buc	1,0000
	1 712,52
——————————
626,13
	1 712,52
——————————
626,13
	
125	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa  ( microfon ) ( микрофон  настольный  ITC  T-511F )
	buc	1,0000
	140,53
——————————
139,14
	140,53
——————————
139,14
	
126	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3  ( оповещатель  речевой  настенный  ITC  T-601 2 Bm )
	buc	20,0000
	812,55
——————————
742,08
	16 251,00
——————————
14 841,60
	
127	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 ( оповещатель  речевой  настенный  ITC  T-701A 10 Bm )
	buc	7,0000
	812,55
——————————
742,08
	5 687,85
——————————
5 194,56
	
128	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( оповещатель  световой  с  надписью  " Выход "  ОПОП - 18 )
	buc	7,0000
	297,56
——————————
278,28
	2 082,93
——————————
1 947,96
	
129	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( сирена  со  стробоскопом  SA-913F )
	buc	6,0000
	46,82
——————————
46,38
	280,95
——————————
278,28
	
130	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m	6,0000
	1 038,24
——————————
936,88
	6 229,46
——————————
5 621,26
	
131	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 1х2x0.8
	m	1 350,0000
	6,00
——————————
0,00
	8 100,00
——————————
0,00
	
132	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m	0,2000
	1 044,20
——————————
936,90
	208,84
——————————
187,38
	
133	Pret furnizor	Cablu  ПВC  3x1,5
	m	20,0000
	8,60
——————————
0,00
	172,00
——————————
0,00
	
134	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0150
	16 882,00
——————————
2 884,67
	253,23
——————————
43,27
	
135	Pret furnizor	Cutie  de  legare  УК-2П
	buc	27,0000
	13,33
——————————
0,00
	359,91
——————————
0,00

		Total	 lei			 44 448,06
	
		Total Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  при  пожаре
Inclusiv salariu				44 448,06
31 792,24	
		3.1.4. Система  контроля  и  управления  доступом
					
136	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( биометрический  сетевой  контроллер  inBIO460  контроль  4  дверей )
	buc	3,0000
	266,57
——————————
262,97
	799,72
——————————
788,92
	
137	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( биометрический  сетевой  контроллер  inBIO260  контроль  2  дверей )
	buc	1,0000
	266,57
——————————
262,97
	266,57
——————————
262,97
	
138	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( сетевой  контроллер  SET C3-400  контроль  4  дверей )
	buc	4,0000
	266,58
——————————
262,98
	1 066,30
——————————
1 051,90
	
139	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( резервный  источник  питания  12В, 5А  HD-PB0501 )
	buc	8,0000
	489,57
——————————
468,44
	3 916,58
——————————
3 747,50
	
140	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч,  CB 7,0 - 12 )
	buc	8,0000
	96,22
——————————
95,54
	769,74
——————————
764,34
	
141	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: считыватель  отпечатков  пальцев
	buc	12,0000
	101,11
——————————
101,11
	1 213,30
——————————
1 213,30
	
142	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: считыватель  карт
	buc	16,0000
	101,11
——————————
101,11
	1 617,73
——————————
1 617,73
	
143	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка  выхода  накладная, металл  EB 30 )
	buc	28,0000
	92,76
——————————
92,76
	2 597,28
——————————
2 597,28
	
144	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( электрическая  защелка  AL-131 NC )
	buc	15,0000
	92,76
——————————
92,76
	1 391,40
——————————
1 391,40
	
145	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( электромагнитный  замок  HDP-1280 )
	buc	13,0000
	92,76
——————————
92,76
	1 205,88
——————————
1 205,88
	
146	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( доводчик  дверной  OTS 430 )
	buc	30,0000
	92,76
——————————
92,76
	2 782,80
——————————
2 782,80
	
147	10-04-064-02	Aparataj de masa: : Switch  коннектор  D-Link 8 ports DCS108
	buc	2,0000
	92,76
——————————
92,76
	185,52
——————————
185,52
	
148	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida
	100 m	7,9000
	1 005,26
——————————
779,18
	7 941,55
——————————
6 155,55
	
149	Pret furnizor	Cablu  LK-CAT.5E-UTP/CU
	m	790,0000
	6,00
——————————
0,00
	4 740,00
——————————
0,00
	
150	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m	9,8000
	1 038,28
——————————
936,88
	10 175,12
——————————
9 181,38
	
151	Pret furnizor	Cablu  ПВC  3x1,5
	m	200,0000
	8,60
——————————
0,00
	1 720,00
——————————
0,00
	
152	Pret furnizor	Сablu  ШВВП 2х0,75
	m	390,0000
	6,00
——————————
0,00
	2 340,00
——————————
0,00
	
153	Pret furnizor	Cablu  КПСBBнг-LS 1х2x0.5
	m	390,0000
	6,00
——————————
0,00
	2 340,00
——————————
0,00
	
154	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0250
	16 881,60
——————————
2 884,80
	422,04
——————————
72,12
	
155	Pret furnizor	Cutie  de  legare  УК-2П
	buc	45,0000
	13,33
——————————
0,00
	599,85
——————————
0,00

		Total	 lei			 48 091,38
	
		Total Система  контроля  и  управления  доступом
Inclusiv salariu				48 091,38
33 018,59	
		3.1.5. Система  телефонизации  и  компьютерные  сети
					
156	10-03-029-02	Montarea si reglarea "АТС" centralelor electronice tip "Si-2000" (si analogi "TDX-IB", "TDX-I0", "SDX-100", "STAREX-RX", "DRX-4", "DMS-100"): Montarea centralei ( цифровая  мини-АТС  Panasinoc )
	1000 buc	0,0010
	21 330,00
——————————
21 330,00
	21,33
——————————
21,33
	
157	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( плата  DSP  S-type  Panasonic )
	buc	1,0000
	266,57
——————————
262,97
	266,57
——————————
262,97
	
158	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( карта  6-ти  аналоговых  внешних  линий  Panasonic )
	buc	1,0000
	266,57
——————————
262,97
	266,57
——————————
262,97
	
159	Pret furnizor	10  SIP  Extension  Panasonic  KX-NSM710X ( ключ  активации )
	buc	1,0000
	16 100,00
——————————
0,00
	16 100,00
——————————
0,00
	
160	Pret furnizor	20  SIP  Extension  Panasonic  KX-NSM720X ( ключ  активации )
	buc	1,0000
	32 243,75
——————————
0,00
	32 243,75
——————————
0,00
	
161	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Priza de microfon ( patch  панель  на  24   порта  RJ-45 )
	buc	4,0000
	46,60
——————————
46,38
	186,41
——————————
185,52
	
162	10-04-064-01apl	Aparataj de masa: Megafon de masa
	buc	26,0000
	140,53
——————————
139,14
	3 653,83
——————————
3 617,64
	
163	Pret furnizor	Аппарат  телефонный  Panasonic
	buc	1,0000
	829,17
——————————
0,00
	829,17
——————————
0,00
	
164	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: розетки  компьютерные
	buc	44,0000
	46,60
——————————
46,38
	2 050,50
——————————
2 040,72
	
165	Pret furnizor	Розетка  компьютерная  одинарная
	buc	18,0000
	90,83
——————————
0,00
	1 634,94
——————————
0,00
	
166	Pret furnizor	Розетка  компьютерная  двойная
	buc	26,0000
	155,00
——————————
0,00
	4 030,00
——————————
0,00
	
167	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida
	100 m	35,0000
	1 005,12
——————————
779,18
	35 179,29
——————————
27 271,44
	
168	Pret furnizor	Cablu  LK-CAT.5E-UTP/CU
	m	3 500,0000
	6,00
——————————
0,00
	21 000,00
——————————
0,00
	
169	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0250
	16 881,60
——————————
2 884,80
	422,04
——————————
72,12
	
170	Pret furnizor	Подрозетник  установочный  под  одно  место  Schneider
	buc	44,0000
	14,17
——————————
0,00
	623,48
——————————
0,00

		Total	 lei			 118 507,88
	
		Total Система  телефонизации  и  компьютерные  сети
Inclusiv salariu				118 507,88
33 734,71	
							
		Total	 lei			 295 555,99
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 36 243,94
	
		Cheltuieli de transport	2 %			 2 684,16
	
		Cheltuieli directe	 			 334 484,09
	
		Cheltuieli de regie	26 %			 41 881,88
	
		Total	 			 376 365,97
	
		Beneficiu	2 %			 7 527,32
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				383 893,29
161 084,16	
		3.2. Utilaj
					
		3.2.1. Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
					
171	Pret furnizor	Шкаф  с  монтажной  панелью  металлический 650х550х220 мм  ЩМП 3,0
	buc	1,0000
	1 341,67
——————————
0,00
	1 341,67
——————————
0,00
	
172	Pret furnizor	Выключатель  автоматический  ВА47-29/1Р/С/6А
	buc	1,0000
	29,90
——————————
0,00
	29,90
——————————
0,00
	
173	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT
	buc	1,0000
	1 239,58
——————————
0,00
	1 239,58
——————————
0,00
	
174	Pret furnizor	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217
	buc	1,0000
	252,29
——————————
0,00
	252,29
——————————
0,00
	
175	Pret furnizor	Прибор  приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD
	buc	1,0000
	1 334,38
——————————
0,00
	1 334,38
——————————
0,00
	
176	Pret furnizor	Прибор  приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10
	buc	2,0000
	892,94
——————————
0,00
	1 785,88
——————————
0,00
	
177	Pret furnizor	Блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1
	buc	2,0000
	831,25
——————————
0,00
	1 662,50
——————————
0,00
	
178	Pret furnizor	Блок  контроля  и  индикации  на  60  разделов   C2000-БКИ
	buc	1,0000
	1 833,86
——————————
0,00
	1 833,86
——————————
0,00
	
179	Pret furnizor	Пульт  контроля  и  управления  С2000М
	buc	1,0000
	3 948,00
——————————
0,00
	3 948,00
——————————
0,00
	
180	Pret furnizor	Avertizoare  de  fum  ИП212-141
	buc	81,0000
	84,58
——————————
0,00
	6 850,98
——————————
0,00
	
181	Pret furnizor	Avertizoare manuale ИПР513-10
	buc	6,0000
	131,25
——————————
0,00
	787,50
——————————
0,00

		Total	 lei			 21 066,54
	
		Total Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
Inclusiv salariu				21 066,54
	
		3.2.2. Автоматическая  установка  охранной  сигнализации
					
182	Pret furnizor	Прибор  приемно-контрольный  в  комплекте  с  трансформатором  и  боксом  DSC  PC 1864
	buc	1,0000
	1 750,00
——————————
0,00
	1 750,00
——————————
0,00
	
183	Pret furnizor	Mодуль  расширения  на  8  проводных  зон  DSC  PC5108
	buc	12,0000
	291,67
——————————
0,00
	3 500,04
——————————
0,00
	
184	Pret furnizor	Пульт  контроля  и  управления  С2000М
	buc	5,0000
	1 039,79
——————————
0,00
	5 198,95
——————————
0,00
	
185	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT
	buc	2,0000
	1 239,58
——————————
0,00
	2 479,16
——————————
0,00
	
186	Pret furnizor	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217
	buc	4,0000
	252,29
——————————
0,00
	1 009,16
——————————
0,00
	
187	Pret furnizor	Извещатель  магнито-контактный  AUMS-12S ( WH/BR )
	buc	80,0000
	29,17
——————————
0,00
	2 333,60
——————————
0,00
	
188	Pret furnizor	Извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  LC-102PIGBS
	buc	50,0000
	389,38
——————————
0,00
	19 469,00
——————————
0,00
	
189	Pret furnizor	Сирена  со  стробоскопом  AUSL-100
	buc	5,0000
	109,38
——————————
0,00
	546,90
——————————
0,00

		Total	 lei			 36 286,81
	
		Total Автоматическая  установка  охранной  сигнализации
Inclusiv salariu				36 286,81
	
		3.2.3. Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  при  пожаре
					
190	Pret furnizor	Cтойка  для  установки  оборудования  СКС  6U RACK
	buc	1,0000
	1 093,75
——————————
0,00
	1 093,75
——————————
0,00
	
191	Pret furnizor	Панель  аварийных  сообщений  ITC  T-6203
	buc	1,0000
	4 506,25
——————————
0,00
	4 506,25
——————————
0,00
	
192	Pret furnizor	Усилитель  мощности  240  Bm  ITC  TI-240U
	buc	1,0000
	8 735,42
——————————
0,00
	8 735,42
——————————
0,00
	
193	Pret furnizor	Микрофон  настольный  ITC  T-511F
	buc	1,0000
	1 035,42
——————————
0,00
	1 035,42
——————————
0,00
	
194	Pret furnizor	Оповещатель  речевой  настенный  ITC  T-601 2 Bm
	buc	20,0000
	568,75
——————————
0,00
	11 375,00
——————————
0,00
	
195	Pret furnizor	Оповещатель  речевой  настенный  ITC  T-701А  10 Bm
	buc	7,0000
	1 006,25
——————————
0,00
	7 043,75
——————————
0,00
	
196	Pret furnizor	Оповещатель  световой  с  надписью  " Выход "  ОПОП - 18
	buc	7,0000
	175,00
——————————
0,00
	1 225,00
——————————
0,00
	
197	Pret furnizor	Сирена  со  стробоскопом  SA-913F
	buc	6,0000
	109,38
——————————
0,00
	656,28
——————————
0,00

		Total	 lei			 35 670,87
	
		Total Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  при  пожаре
Inclusiv salariu				35 670,87
	
		3.2.4. Система  контроля  и  управления  доступом
					
198	Pret furnizor	Биометрический  сетевой  контроллер  inBIO460  ZKAccess  контроль  4  дверей
	buc	3,0000
	6 416,67
——————————
0,00
	19 250,01
——————————
0,00
	
199	Pret furnizor	Биометрический  сетевой  контроллер  inBIO260  ZKAccess  контроль  2  дверей
	buc	1,0000
	4 666,67
——————————
0,00
	4 666,67
——————————
0,00
	
200	Pret furnizor	Биометрический  сетевой  контроллер  inBIO260  ZKAccess  контроль  2  дверей
	buc	4,0000
	4 214,58
——————————
0,00
	16 858,32
——————————
0,00
	
201	Pret furnizor	Резервный  источник  питания  12В, 5А  HD-PB0501
	buc	8,0000
	656,25
——————————
0,00
	5 250,00
——————————
0,00
	
202	Pret furnizor	Аккумулятор  12В,  7 А/ч,  CB 7,0 - 12
	buc	8,0000
	252,29
——————————
0,00
	2 018,32
——————————
0,00
	
203	Pret furnizor	Считыватель  отпечатков  пальцев  и  карт  FR 1200 ZKAccess  3.5.2
	buc	12,0000
	1 604,17
——————————
0,00
	19 250,04
——————————
0,00
	
204	Pret furnizor	Считыватель  карт   для  внутреннего  или  наружного  применения  Pro ID 10 BM ZKAccess  3.5.2
	buc	16,0000
	393,75
——————————
0,00
	6 300,00
——————————
0,00
	
205	Pret furnizor	Кнопка  выхода  накладная, металл  EB 30
	buc	28,0000
	204,17
——————————
0,00
	5 716,76
——————————
0,00
	
206	Pret furnizor	Электрическая  защелка  AL-131 NC
	buc	15,0000
	422,17
——————————
0,00
	6 332,55
——————————
0,00
	
207	Pret furnizor	Электромагнитный  замок  HDP-1280
	buc	13,0000
	656,25
——————————
0,00
	8 531,25
——————————
0,00
	
208	Pret furnizor	Кронштейн  для  электромагнитного  замка  YH-280L
	buc	13,0000
	160,42
——————————
0,00
	2 085,46
——————————
0,00
	
209	Pret furnizor	Доводчик  дверной  OTS 430
	buc	30,0000
	947,92
——————————
0,00
	28 437,60
——————————
0,00
	
210	Pret furnizor	Switch  коннектор  D-Link 8 ports DCS108
	buc	2,0000
	583,33
——————————
0,00
	1 166,66
——————————
0,00

		Total	 lei			 125 863,64
	
		Total Система  контроля  и  управления  доступом
Inclusiv salariu				125 863,64
	
		3.2.5. Система  телефонизации  и  компьютерные  сети
					
211	Pret furnizor	Цифровая  мини  АТС  IP-PBX  Panasonic  KX-NS 500 UC
	buc	3,0000
	8 020,83
——————————
0,00
	24 062,49
——————————
0,00
	
212	Pret furnizor	Plata  DSP  S-type  Panasonic  KX-NS5110X
	buc	1,0000
	7 208,33
——————————
0,00
	7 208,33
——————————
0,00
	
213	Pret furnizor	Карта  6-ти  аналоговых  внешних  линий  Panasonic  KX-NS5180 X
	buc	1,0000
	3 933,33
——————————
0,00
	3 933,33
——————————
0,00
	
214	Pret furnizor	Рatch  панель  на  24   порта  RJ-45
	buc	4,0000
	604,17
——————————
0,00
	2 416,68
——————————
0,00

		Total	 lei			 37 620,83
	
		Total Система  телефонизации  и  компьютерные  сети
Inclusiv salariu				37 620,83

		Total	 lei			 256 508,69
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				256 508,69

		Total	 lei			 640 401,98
	
		Total 
Inclusiv salariu				640 401,98
161 084,16	

		Total	 lei			965 418,18

		
Total deviz:
Inclusiv salariu				965 418,18
——————
177 301,02

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)