| Scimbarea pardoselii in sala sportiva la I.P. Liceului Teatral Orasenesc Iu. Harmelin. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Pentru lucrari de schimbare a pardoselii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare la pardoseala |  |  |
| 1 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 70,00 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 300,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseala |  |  |
| 3 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli executat cu PolistirolBeton | m3 | 30,00 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 300,00 |
| 5 |  | Fibra polipropilenica, 12 mm | kg | 27,00 |
| 6 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula polietelen | m2 | 360,00 |
| 7 | IzF04J1 aplicativ | Folie PEE 5 mm | m2 | 18,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (grund profesional PRIMEER 99) | m2 | 287,00 |
| 9 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor din PVC Extreme gr.8 mm, fir GRABOWELD pentru sudura 4.5 mm - 160 m, clei Hukol KD4) Certificate : FIBA, IHF, BWF Culoarea pardoselelor se va cooordona cu beneficiarul | m2 | 287,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.