CAIET DE SARCINI

Nr. _________ din „___  __________” 2025

pentru achiziția bunurilor materiale

Costuri de  bază-2025, p.1.2.1.

- Obiectul Caietului de sarcini:

prevederile caietului de sarcini au în vedere dispozitive de protecție împotriva incendiilor care vor fi utilizate în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A.

Necesitatea achiziției este asigurarea subdiviziunilor „TERMOELECTRICA” S.A. cu mijloace pentru stingerea incendiilor în conformitate cu Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 847/2022 pentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în RM, cu scopul asigurării cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor, la locul de muncă.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Caracteristici tehnice, standard de referință | Valoarea estimativă lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 35111320-4 | extinctoare portabile |  |  |  | 9630,00 |
| 1.1. |  | stingator cu dioxid de carbon | buc. | 2 | stingator cu dioxid de carbon – 8 kg prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere | 1896,00 |
| 1.2. |  | stingator cu pulbere | buc. | 3 | stingator cu pulbere – 8 kg | 1494,00 |
| 1.3. |  | stingator cu dioxid de carbon | buc. | 8 | stingator cu dioxid de carbon – 5 kg prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere | 6240,00 |
| Lotul 2 | 44482000-2 | dispozitive de protecția împotriva incendiilior |  |  |  | 19560,00 |
| 2.1. |  | furtun tip incendiu cu racord | buc. | 22 | Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m | 13992,00 |
| 2.2. |  | robinet de incendiu (colt) | buc. | 3 | Dn - 50mm, Pn – 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu | 1680,00 |
| 2.3. |  | racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar | buc. | 20 | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. | 3240,00 |
| 2.4. |  | racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar | buc. | 4 | Dn – 76mm, Pn – 16 bar, | 648,00 |
| Valoarea estimativă totală (Lotul 1, Lotul 2), lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 29190,00 |

Notă: Termenul de livrare: maximum 30 de zile de la încheierea contractului subsecvent.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor:

Utilizarea dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor este limitată și doar în scopuri asigurării cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice ale „TERMOELECTRICA” S.A.

achiziționarea bunurilor se va realiza pe loturi. Vânzătorul va furniza bunurile la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3), va asigura încarcarea, descărcarea și manipularea bunurilor în siguranță, iar cheltuierile vor fi incluse în preț.

Condiții de garanție:

perioada de garanție acordată produsului / bunului de către Vânzător conformă celei declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

caracteristicile constructive trebuie să fie cea specificată sau echivalentă.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare / descărcare etc.)

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- documentele ce permit comercializarea produselor menționate, eliberate de organele abilitate a statului;

- dovada de experiență similară;

- specificația tehnică;

- specificația de preț.

- Documente obligatorii la livrare:

- certificate de calitate emise de producător;

- pașapoarte și / sau instrucțiuni de utilizare.

- Relații de contact :