Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Echipament de radioprotecție (Laboratorul de Medicină Intervențională & Neurochirurgie)

prin procedura de Achiziție  cu costuri mici  nr. ocds-b3wdp1-MD-1776425414511/21608003 conform SIA RSAP M-Tender

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809 Colbasiuc Cristina ( specialist achiziții publice), 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md   http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot.1. Echipament de radioprotecție (Laboratorul de Medicină Intervențională & Neurochirurgie) |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.1.Costum radioprotecție L | buc | 2 | Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD | 72 000,00 |
|  | 1.2.Costum radioprotecție M | buc | 1 | Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD | 36 000,00 |
|  | 1.3.Costum radioprotecție XL | buc | 2 | 1.3.Costum radioprotecție XL Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și inaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD | 74 877,60 |
|  | 1.4.Costum radioprotecție din o singură piesă tip "palton" XXXL | buc | 2 | Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. *Costum de radioprotecție din o singură piesă tip “palton” *Buzunar exterior la piept. *Pernuțe moi pe interior la umeri. *Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. *Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. *Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. *Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XXXL | 74 877,60 |
|  | 1.5.Guler radioprotecție tiroidian | buc | 7 | Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărime universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%. | 25 804,80 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 283 560,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarație de egibilitate În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului obligatoriu | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite | Copia originalului - confirmată prin semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |
| 8 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului) | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.În termen de 5 zile de la data comunicării. originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2)transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.