CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Реконструкция уличного освещения с.В.Пержи района Тараклия.(ТП78;ТП88;ТП233;ТП71;ТП68;ТП77;ТП89;ТП241;ТП87;ТП85;ТП75;ТП86;ТП66.)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Работы по улицам запитанных от ТП78
	
		1.1. строительные работы
	
1	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	3,000	
2	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	3,000	
3	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	3,000	
4	33-04-014-2
	Установка светильников:   30W IP65   2700лм 
	buc	19,000	
5	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	19,000	
6	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		1.2. монтажные работы
	
7	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,350	
8	
	СИП 4 2х25
	m	350,000	
9	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,280	
10	
	лента монтажная  F207
	m	40,000	
11	
	скрепа   A200
	buc	40,000	
12	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	4,000	
13	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	4,000	
14	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	3,000	
15	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	6,000	
16	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
17	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
18	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	19,000	
19	
	кронштейны  КС-2
	buc	19,000	
20	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		1.3. оборудование
	
21	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	19,000	
		2. Работы по улицам запитанных от ТП88
	
		2.1. строительные работы
	
22	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	4,000	
23	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	4,000	
24	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	4,000	
25	33-04-014-2
	Установка светильников: 30W IP65 2700лм 
	buc	39,000	
26	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	39,000	
27	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		2.2. монтажные работы
	
28	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,350	
29	
	СИП 4 2х25
	m	350,000	
30	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,480	
31	
	лента монтажная  F207
	m	110,000	
32	
	скрепа   A200
	buc	110,000	
33	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	10,000	
34	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	10,000	
35	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	1,000	
36	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	40,000	
37	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
38	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
39	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	39,000	
40	
	кронштейны  КС-2
	buc	39,000	
41	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		2.3. оборудование
	
42	
	светильник  30W  IP65   2700лм 
	buc	39,000	
		3. Работы по улицам запитанных от ТП233
	
		3.1. строительные работы
	
43	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	6,000	
44	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	6,000	
45	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	6,000	
46	33-04-014-2
	Установка светильников:   30W IP65   2700лм 
	buc	75,000	
47	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	75,000	
48	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		3.2. монтажные работы
	
49	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,600	
50	
	СИП 4 2х25
	m	600,000	
51	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	1,060	
52	
	лента монтажная  F207
	m	193,000	
53	
	скрепа   A200
	buc	193,000	
54	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	20,000	
55	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	18,000	
56	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	80,000	
57	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	105,000	
58	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
59	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
60	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	75,000	
61	
	кронштейны  КС-2
	buc	75,000	
62	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,360	
		3.3. оборудование
	
63	
	светильник  30W  IP65   2700лм 
	buc	75,000	
		4. Работы по улицам запитанных от ТП71
	
		4.1. строительные работы
	
64	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	5,000	
65	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	5,000	
66	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	5,000	
67	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65   2700лм 
	buc	95,000	
68	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	95,000	
69	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		4.2. монтажные работы
	
70	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,840	
71	
	СИП 4 2х25
	m	840,000	
72	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	1,420	
73	
	лента монтажная  F207
	m	266,000	
74	
	скрепа   A200
	buc	266,000	
75	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	18,000	
76	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	18,000	
77	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	25,000	
78	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	94,000	
79	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1  2*35
	100 m	0,080	
80	
	кабель АВВГ-Т  2*35
	m	8,000	
81	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	95,000	
82	
	кронштейны  КС-2
	buc	95,000	
83	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		4.3. оборудование
	
84	
	светильник  30W  IP65   2700лм 
	buc	95,000	
		5. Работы по улицам запитанных от ТП68
	
		5.1. строительные работы
	
85	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	24,000	
86	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	24,000	
87	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	24,000	
88	33-04-014-2
	Установка светильников:   30W IP65   2700лм 
	buc	73,000	
89	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	73,000	
90	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		5.2. монтажные работы
	
91	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	1,100	
92	
	СИП 4 2х25
	m	1 100,000	
93	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,700	
94	
	лента монтажная  F207
	m	210,000	
95	
	скрепа   A200
	buc	210,000	
96	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	22,000	
97	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	22,000	
98	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	23,000	
99	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	100,000	
100	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
101	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
102	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	73,000	
103	
	кронштейны  КС-2
	buc	73,000	
104	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		5.3. оборудование
	
105	
	светильник  30W  IP65   2700лм 
	buc	73,000	
		6. Работы по улицам запитанных от ТП77
	
		6.1. строительные работы
	
106	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	4,000	
107	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	4,000	
108	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	4,000	
109	33-04-014-2
	Установка светильников:   30W IP65   2700лм 
	buc	115,000	
110	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	115,000	
		6.2. монтажные работы
	
111	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,650	
112	
	СИП 4 2х25
	m	650,000	
113	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	1,650	
114	
	лента монтажная  F207
	m	145,000	
115	
	скрепа   A200
	buc	145,000	
116	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	11,000	
117	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	11,000	
118	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	15,000	
119	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	30,000	
120	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*35
	100 m	0,080	
121	
	кабель АВВГ-Т  2*35
	m	8,000	
122	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	115,000	
123	
	кронштейны  КС-2
	buc	115,000	
124	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		6.3. оборудование
	
125	
	светильник  30W  IP65   2700лм 
	buc	115,000	
		7. ремонтные работы по улице запитанных от ТП89
	
		7.1. строительные работы
	
126	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	11,000	
127	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	111,000	
		7.2. монтажные работы
	
128	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,120	
129	
	СИП 4 2х25
	m	120,000	
130	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,160	
131	
	лента монтажная  F207
	m	32,000	
132	
	скрепа   A200
	buc	32,000	
133	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	2,000	
134	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	2,000	
135	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	3,000	
136	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	22,000	
137	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	11,000	
138	
	кронштейны  КС-2
	buc	11,000	
		7.3. оборудование
	
139	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	11,000	
		8. ремонтные работы по улице запитанных от ТП241
	
		8.1. строительные работы
	
140	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	2,000	
141	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	2,000	
142	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	2,000	
143	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	54,000	
144	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	54,000	
		8.2. монтажные работы
	
145	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,080	
146	
	СИП 4 2х25
	m	80,000	
147	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,810	
148	
	лента монтажная  F207
	m	112,000	
149	
	скрепа   A200
	buc	112,000	
150	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	2,000	
151	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	2,000	
152	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	2,000	
153	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	108,000	
154	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	54,000	
		8.3. оборудование
	
155	
	светильник 30W  IP65   2700лм 
	buc	54,000	
		9. ремонтные работы по улице запитанных от ТП87
	
		9.1. строительные работы
	
156	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	3,000	
157	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	3,000	
		9.2. оборудование
	
158	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	3,000	
		10. ремонтные работы по улице запитанных от ТП85
	
		10.1. строительные работы
	
159	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	1,000	
160	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	1,000	
161	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	1,000	
162	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	10,000	
163	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	10,000	
		10.2. монтажные работы
	
164	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,100	
165	
	СИП 4 2х25
	m	100,000	
166	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,130	
167	
	лента монтажная  F207
	m	32,000	
168	
	скрепа   A200
	buc	32,000	
169	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	2,000	
170	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	2,000	
171	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	2,000	
172	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	18,000	
173	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	9,000	
174	
	кронштейны  КС-2
	buc	9,000	
		10.3. оборудование
	
175	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	10,000	
		11. Работы по улицам запитанных от ТП75
	
		11.1. строительные работы
	
176	33-04-014-2
	Установка светильников:   30W IP65  2700лм 
	buc	15,000	
177	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	15,000	
		11.2. монтажные работы
	
178	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,350	
179	
	СИП 4 2х25
	m	350,000	
180	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,220	
181	
	лента монтажная  F207
	m	75,000	
182	
	скрепа   A200
	buc	75,000	
183	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	7,000	
184	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	7,000	
185	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	7,000	
186	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	30,000	
187	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	15,000	
188	
	кронштейны  КС-2
	buc	15,000	
		11.3. оборудование
	
189	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	15,000	
		12. ремонтные работы по улице запитанных от ТП86
	
		12.1. строительные работы
	
190	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	9,000	
191	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	9,000	
		12.2. оборудование
	
192	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	9,000	
		13. ремонтные работы по улице запитанных от ТП66
	
		13.1. строительные работы
	
193	33-04-014-2
	Установка светильников:  30W IP65  2700лм 
	buc	2,000	
194	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	2,000	
		13.2. монтажные работы
	
195	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	2,000	
196	
	кронштейны  КС-2
	buc	2,000	
		13.3. оборудование
	
197	
	светильник  30W  IP65  2700лм 
	buc	2,000	
		14. строительные работы для все ТП
	
198	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg	280,000	
199	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона  М-150
	m3	0,900	
200	33-04-015-1
	 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 m	2,100	
201	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж шкафов управления
	buc	5,000	
202	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж щита учета BZUM
	buc	5,000	
		15. монтажные работы
	
203	08-03-572-4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),  мат-л заказчика  BZUM -NF-63
	buc	5,000	
204	08-03-572-4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),    BZUM -NF-63
	buc	1,000	
205	08-03-573-4
	Шкаф (пульт) управления навесной, IP54 ЩМП-2-376У2   500*400*220
	buc	6,000	
206	08-03-600-1
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные  АМS B 1P-ОАISC  мат-л заказчика
	buc	5,000	
207	08-03-600-1
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные  АМS B 1P-ОАISC 
	buc	1,000	
208	08-03-526-1
	реле времени АС220  PC-Z -525
	buc	6,000	
209	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В16
	buc	10,000	
210	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В10
	buc	6,000	
211	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В4
	buc	6,000	
212	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-100,1РС25
	buc	12,000	
213	08-03-575-1
	выключатель  нагрузки ВН-32/2Р.In63A
	buc	6,000	
214	08-03-575-1
	Предохранитель выключатель  (установка в ТП) ПВР-33-11-20  ППН-33 Iпл.в=50А
	buc	6,000	
215	08-01-066-1
	ограничитель от импульсных пернапряжения ОПС1-В,1Р
	set	6,000	
216	08-03-530-4
	контактор модульный  220В,40А  КМ-40-11
	buc	6,000	
		16. оборудование
	
217	
	щит учета  BZYM -TF -63
	buc	1,000	
218	
	шкаф управления ЩРН-12
	buc	6,000	
219	
	счетчик учет эл.энергии  AMS B1P-OA1SC 5-10A  230V
	buc	1,000	
220	
	ограничитель напряжения ОПС1-В-1Р
	buc	9,000	
221	
	реле времени АС220 PCZ-525
	buc	6,000	
222	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В16
	buc	10,000	
223	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В10
	buc	6,000	
224	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В4
	buc	6,000	
225	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-100,1РС20-25
	buc	12,000	
226	
	выключатель нагрузки ВН-32/2Р.In63A
	buc	6,000	
227	
	контактор   модульный  220В,40А КМ-40-11
	buc	6,000	
		17. электроиспытание
	
228	1-11-011-1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 puncte	0,090	
229	1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 linie	10,000	
230	1-11-013-1
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 recept de cur	10,000	
231	1-10-010-1
	Схема контроля с помощью электроизмерительных приборов
	1 schema	6,000	
232	1-11-010-2
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 masurare	6,000