|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Reglarea și verificarea metrologică al sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | Buc | 23 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesităților reale; servicii de verificare metrologică vor fi prestate în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul demontării mijloacelor de măsurare (lunile iunie – noiembrie anul 2022 inclusiv) |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență, diafragme) | Buc | 17 |  |  |  |  |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 Reglare și verificare metrologică a traductorilor de presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50411000-9 | Reglare și verificare metrologică a traductorilor de presiune | Buc | 36 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesităților reale; servicii de verificare metrologică vor fi prestate în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul demontării mijloacelor de măsurare (lunile iunie – noiembrie anul 2022 inclusiv) |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |